## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пиксимово | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пиксимово ТСН 1 ао RS | 1.186 | 1.096 | 1.124 | 1.12 | 1.042 | 1.08 | 1.048 | 1.006 | 0.882 | 0.79 | 0.482 | 0.458 | 0.764 | 0.76 | 0.698 | 0.78 | 0.784 | 0.766 | 0.788 | 0.808 | 0.768 | 0.806 | 0.778 | 0.764 | 20.578
| 0,4 Пиксимово ТСН 2 ао RS | 5.484 | 5.496 | 5.48 | 5.45 | 5.432 | 5.432 | 5.426 | 5.51 | 5.508 | 5.522 | 3.334 | 0 |  |  |  | 0.058 | 5.654 | 5.414 | 5.392 | 5.404 | 5.392 | 5.436 | 5.478 | 5.49 | 101.792
| 10 Пиксимово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ап RS | 235.8 | 229.2 | 227 | 222.8 | 225.8 | 233.8 | 269.8 | 289.6 | 308.2 | 308.8 | 116.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 304.8 | 300.6 | 290.6 | 280.4 | 278.4 | 267.6 | 250.4 | 245.2 | 4891.4
| 10 Пиксимово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 2 ап RS | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 7
| 10 Пиксимово-Бонга ао RS | 45.6 | 45 | 45 | 43.4 | 44.6 | 44.8 | 49 | 52.4 | 57 | 59.8 | 51.4 | 48.6 | 51 | 51 | 52.8 | 52 | 58.8 | 62.4 | 60.4 | 54.6 | 58 | 52.8 | 48.6 | 47.6 | 1236.6
| 10 Пиксимово-Бонга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ао RS | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 18.6 | 151 | 140.6 | 138.8 | 139.6 | 120.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 712.4
| 10 Пиксимово-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
| 10 Пиксимово-Покровское ао RS | 66.6 | 63.6 | 62 | 62 | 63.6 | 64 | 87.8 | 98.2 | 100.8 | 99.4 | 92.8 | 72.2 | 70.4 | 81.6 | 82.8 | 78.6 | 85.8 | 80 | 76.2 | 74.4 | 69.4 | 69.4 | 68 | 68.6 | 1838.2
| 10 Пиксимово-Покровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Прокино ао RS | 20.6 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 21 | 20.2 | 21.6 | 24.6 | 25.4 | 25 | 21.6 | 22.2 | 20.4 | 19.6 | 21 | 21 | 23.8 | 23.2 | 22.6 | 20.6 | 21.2 | 20.2 | 18.8 | 18.6 | 514
| 10 Пиксимово-Прокино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Рогалево ао RS | 102 | 99.45 | 99.15 | 95.85 | 95.85 | 103.8 | 110.4 | 113.25 | 123.9 | 123.15 | 47.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 133.35 | 131.55 | 127.05 | 127.35 | 127.95 | 123.75 | 114 | 109.2 | 2111.4
| 10 Пиксимово-Рогалево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 294 | 282.9 | 291.3 | 296.85 | 267.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.25
| Сумма | 477.47 | 464.442 | 460.154 | 451.22 | 457.724 | 473.312 | 545.474 | 584.966 | 622.09 | 623.262 | 469.566 | 588.458 | 566.064 | 583.06 | 593.748 | 550.688 | 613.588 | 604.53 | 583.43 | 564.162 | 561.51 | 540.392 | 506.256 | 495.854 | 12981.42
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч