## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Пиксимово | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пиксимово ТСН 1 ао RS | 0.174 | 0.176 | 0.174 | 0.172 | 0.166 | 0.172 | 0.174 | 0.17 | 0.168 | 0.168 | 0.102 | 0.092 | 0.16 | 0.156 | 0.158 | 0.162 | 0.164 | 0.162 | 0.164 | 0.166 | 0.166 | 0.164 | 0.166 | 0.166 | 3.862
| 0,4 Пиксимово ТСН 2 ао RS | 0 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0 |  |  |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.118
| 10 Пиксимово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ап RS | 77.6 | 77 | 75.4 | 72.6 | 72.6 | 73.8 | 75.4 | 78.6 | 78.2 | 82.6 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84.6 | 72.6 | 71 | 72.6 | 71.8 | 75.8 | 76.8 | 78.4 | 1400.2
| 10 Пиксимово Т 2 ао RS | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 11.8 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.8 | 11.6 | 219.6
| 10 Пиксимово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
| 10 Пиксимово-Бонга ао RS | 13.8 | 13.6 | 14.6 | 13 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 9.6 | 5.6 | 7.4 | 6.8 | 7 | 7.4 | 15.4 | 12.6 | 13 | 12.8 | 12.8 | 13.8 | 13.6 | 15 | 287.8
| 10 Пиксимово-Бонга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4
| 10 Пиксимово-ЛПХ ап RS | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 12 | 10.4 | 7.2 | 7 | 8.4 | 5.8 | 6.6 | 11.8 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 254.4
| 10 Пиксимово-Покровское ао RS | 10.8 | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.8 | 12.2 | 13.8 | 14.4 | 19 | 12 | 2.6 | 3.2 | 5 | 6.8 | 4.4 | 12.4 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 9.4 | 10.4 | 10 | 11 | 235.4
| 10 Пиксимово-Покровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Прокино ао RS | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.4 | 5.4 | 4 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 140.2
| 10 Пиксимово-Прокино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Рогалево ао RS | 43.2 | 42.6 | 41.1 | 39.75 | 39.9 | 41.25 | 39.75 | 41.25 | 39.75 | 40.35 | 15.75 | 0.45 | 0 | 0.15 | 0 | 1.2 | 43.65 | 37.65 | 35.55 | 37.05 | 38.25 | 41.1 | 41.55 | 41.7 | 742.95
| 10 Пиксимово-Рогалево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 5.4 | 11.85 | 11.7 | 19.95 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5
| Сумма | 175.574 | 173.58 | 170.88 | 165.126 | 164.668 | 167.824 | 169.724 | 177.422 | 176.124 | 185.924 | 99.114 | 25.542 | 34.41 | 36.606 | 48.108 | 47.712 | 186.422 | 161.62 | 158.524 | 162.026 | 161.626 | 170.474 | 171.924 | 175.876 | 3366.83
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч