## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Рубеж | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Рубеж ТСН ао RS | 1.328 | 1.304 | 1.328 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.344 | 1.296 | 1.32 | 1.296 | 1.296 | 1.288 | 1.264 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.2 | 1.2 | 1.208 | 1.216 | 1.208 | 1.224 | 1.232 | 1.224 | 30.48
| 6 Рубеж Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Рубеж Т 1 ап RS | 143.28 | 139.68 | 141.12 | 137.52 | 139.68 | 144 | 149.76 | 166.32 | 174.96 | 178.56 | 164.88 | 167.76 | 173.52 | 172.08 | 165.6 | 162 | 165.6 | 164.16 | 165.6 | 163.44 | 155.52 | 149.04 | 136.8 | 130.32 | 3751.2
| 6 Рубеж-Пахомово ао RS | 143.52 | 139.92 | 141.12 | 137.28 | 139.68 | 144 | 150 | 166.32 | 174.72 | 178.56 | 165.12 | 168.24 | 173.28 | 172.08 | 165.6 | 162.24 | 165.6 | 163.68 | 165.6 | 163.68 | 156 | 148.56 | 137.28 | 130.32 | 3752.4
| 6 Рубеж-Пахомово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Рубеж-Петровское ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Рубеж-Петровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 288.128 | 280.904 | 283.568 | 276.136 | 280.696 | 289.336 | 301.104 | 333.936 | 351 | 358.416 | 331.296 | 337.288 | 348.064 | 345.392 | 332.432 | 325.472 | 332.4 | 329.04 | 332.408 | 328.336 | 312.728 | 298.824 | 275.312 | 261.864 | 7534.08
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Рубеж
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Рубеж |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч