## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Талицы | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао RS | 3.016 | 3.032 | 3.032 | 3.016 | 2.968 | 3 | 3 | 3.016 | 2.992 | 2.968 | 2.936 | 2.68 | 1.144 | 1.12 | 1.128 | 1.128 | 1.168 | 1.168 | 1.136 | 1.152 | 1.184 | 1.2 | 1.72 | 3.016 | 51.92
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао RS | 1.904 | 1.888 | 1.952 | 1.96 | 1.92 | 1.92 | 1.904 | 1.92 | 1.928 | 1.872 | 1.624 | 1.504 | 1.424 | 1.464 | 1.752 | 1.592 | 1.472 | 1.44 | 1.528 | 1.552 | 1.464 | 1.424 | 1.472 | 1.552 | 40.432
| 10 Талицы Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 1 ап RS | 158.4 | 154 | 150 | 162 | 182.8 | 186 | 199.6 | 212.8 | 206.4 | 211.6 | 218.8 | 208 | 212.4 | 211.2 | 208.4 | 206.4 | 210.4 | 206.8 | 203.6 | 197.2 | 204.4 | 192.8 | 173.6 | 172.4 | 4650
| 10 Талицы Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 2 ап RS | 597.6 | 583.2 | 590.4 | 596 | 603.6 | 631.6 | 674 | 720.8 | 751.6 | 758 | 772 | 741.2 | 716 | 703.2 | 688 | 689.6 | 702.4 | 687.2 | 706.8 | 699.6 | 663.2 | 652 | 606 | 565.2 | 16099.2
| 10 Талицы-Андреево ао RS | 50.4 | 50 | 49 | 49.2 | 49 | 52 | 61.8 | 68.8 | 62.8 | 65.2 | 64.8 | 63.4 | 64 | 64.6 | 62.8 | 62.2 | 64.8 | 68.8 | 65 | 66.2 | 67.2 | 65.4 | 62.6 | 53.6 | 1453.6
| 10 Талицы-Андреево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао RS | 92.4 | 90.75 | 90 | 96.3 | 100.35 | 109.65 | 115.2 | 115.2 | 113.1 | 115.5 | 109.05 | 105.9 | 106.5 | 105.75 | 121.65 | 108.45 | 106.05 | 93.3 | 96.75 | 98.55 | 105.9 | 100.8 | 93.45 | 83.4 | 2473.95
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао RS | 65.4 | 58.6 | 58.6 | 70.6 | 89.2 | 83.2 | 86.6 | 92.2 | 94.8 | 95.2 | 102.4 | 97 | 100.2 | 99.8 | 93 | 89.2 | 89 | 89.8 | 89.4 | 82.2 | 83.2 | 75.6 | 65.8 | 76 | 2027
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао RS | 15 | 14.7 | 14.85 | 14.85 | 14.7 | 14.85 | 16.65 | 20.1 | 21.6 | 44.55 | 76.35 | 56.4 | 17.7 | 22.65 | 19.8 | 20.7 | 19.2 | 17.25 | 16.95 | 16.95 | 16.8 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 542.55
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Павлоково ао RS | 43.05 | 41.25 | 42 | 40.5 | 41.7 | 41.55 | 44.1 | 49.65 | 49.8 | 48.3 | 45 | 42.3 | 46.5 | 43.2 | 47.25 | 47.7 | 46.8 | 47.1 | 51 | 49.95 | 49.65 | 49.05 | 43.5 | 39.75 | 1090.65
| 10 Талицы-Павлоково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Петровская ао RS | 41.55 | 43.65 | 40.95 | 41.25 | 42.9 | 49.05 | 49.2 | 49.95 | 47.1 | 48.9 | 49.8 | 45.75 | 46.5 | 45 | 50.85 | 52.8 | 54.6 | 46.5 | 47.55 | 47.25 | 52.35 | 49.95 | 43.65 | 41.4 | 1128.45
| 10 Талицы-Петровская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-С.Талицы ао RS | 333.4 | 321.6 | 333.4 | 330 | 336.6 | 351.6 | 383.6 | 419.4 | 451.2 | 426.4 | 423.4 | 425.2 | 426.6 | 416.8 | 390.6 | 395 | 411.2 | 407.8 | 414.8 | 410.8 | 377.8 | 367.6 | 346 | 321.4 | 9222.2
| 10 Талицы-С.Талицы ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Титово ао RS | 113 | 114.3 | 109.3 | 113.4 | 110 | 112.9 | 113.6 | 115.8 | 114.7 | 122.8 | 117.1 | 110.4 | 118 | 114.1 | 107.7 | 117.2 | 117.8 | 121.1 | 126.5 | 122.3 | 112.4 | 116.9 | 105.5 | 103.5 | 2750.3
| 10 Талицы-Титово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1515.12 | 1476.97 | 1483.484 | 1519.076 | 1575.738 | 1637.32 | 1749.254 | 1869.636 | 1918.02 | 1941.29 | 1983.26 | 1899.734 | 1856.968 | 1828.884 | 1792.93 | 1791.97 | 1824.89 | 1788.258 | 1821.014 | 1793.704 | 1735.548 | 1689.374 | 1559.942 | 1477.868 | 41530.252
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч