## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Талицы | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао RS | 0.144 | 0.144 | 0.136 | 0.152 | 0.136 | 0.144 | 0.144 | 0.136 | 0.128 | 0 | 0.016 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.008 | 0 | 0.08 | 0.104 | 0.104 | 0.112 | 0.104 | 0.104 | 0.112 | 0.104 | 2.424
| 10 Талицы Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 1 ап RS | 68.4 | 67.2 | 67.2 | 66.8 | 78.4 | 77.2 | 79.2 | 85.2 | 84 | 84.4 | 86.4 | 76.4 | 81.6 | 82.4 | 78 | 78.4 | 75.2 | 75.2 | 74.8 | 73.2 | 72.4 | 73.2 | 76 | 79.2 | 1840.4
| 10 Талицы Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 2 ап RS | 170 | 170 | 169.6 | 173.6 | 173.6 | 182.8 | 189.2 | 191.6 | 178.4 | 206 | 213.6 | 209.6 | 188.4 | 191.2 | 204.4 | 181.6 | 178.8 | 172 | 178.4 | 181.2 | 174.8 | 174 | 173.2 | 170.8 | 4396.8
| 10 Талицы-Андреево ао RS | 18.4 | 18.8 | 18.2 | 17.2 | 17.6 | 17.8 | 18 | 17.8 | 17.2 | 18 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 17 | 16.2 | 16.6 | 17 | 17.8 | 18.4 | 18 | 18.4 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | 427.6
| 10 Талицы-Андреево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао RS | 45.15 | 45.9 | 43.95 | 44.7 | 48.3 | 55.35 | 63.45 | 60 | 46.35 | 62.85 | 58.5 | 63.6 | 52.2 | 56.25 | 79.8 | 61.35 | 56.4 | 46.95 | 49.5 | 53.1 | 54.15 | 51 | 50.25 | 47.4 | 1296.45
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао RS | 11.2 | 9.6 | 11.4 | 14 | 25.4 | 22.6 | 24.6 | 31.2 | 31.4 | 30.6 | 33.2 | 23.6 | 29.2 | 30.8 | 26.4 | 25.2 | 22.4 | 20.4 | 19.8 | 17.6 | 17.2 | 17.6 | 18.6 | 21.2 | 535.2
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао RS | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.85 | 2.85 | 8.7 | 10.05 | 7.05 | 23.4 | 41.25 | 33.15 | 7.65 | 9.15 | 3.75 | 3.6 | 6 | 3.45 | 2.85 | 3 | 2.85 | 3 | 3.15 | 3.15 | 192.9
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Павлоково ао RS | 26.55 | 26.1 | 26.1 | 24.9 | 24.9 | 24.75 | 24.45 | 24.45 | 22.2 | 23.1 | 23.4 | 23.1 | 25.05 | 23.7 | 24.15 | 24 | 23.85 | 24.6 | 24.3 | 24.45 | 24.3 | 25.5 | 26.4 | 26.55 | 590.85
| 10 Талицы-Павлоково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Петровская ао RS | 34.8 | 35.25 | 33.9 | 33 | 32.55 | 33.75 | 33.45 | 33.15 | 32.1 | 32.85 | 31.8 | 31.95 | 31.8 | 30.9 | 32.1 | 32.7 | 33.15 | 34.05 | 32.85 | 34.65 | 33.6 | 34.65 | 34.95 | 35.55 | 799.5
| 10 Талицы-Петровская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-С.Талицы ао RS | 68.2 | 67.8 | 70.2 | 74.6 | 72.6 | 75.6 | 69.2 | 73.2 | 80.4 | 75 | 75.8 | 71.6 | 77.8 | 77.8 | 72.8 | 67.6 | 69.2 | 71.2 | 75.4 | 74.8 | 68.6 | 68.8 | 66.2 | 66.2 | 1730.6
| 10 Талицы-С.Талицы ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Титово ао RS | 26.8 | 26.9 | 26.5 | 26.4 | 25.2 | 23.9 | 24.4 | 24.7 | 23.3 | 25 | 24.2 | 23.2 | 25.5 | 24.7 | 23.8 | 25.6 | 24 | 26.2 | 27.1 | 26.1 | 25.2 | 26.4 | 26.6 | 27.1 | 608.8
| 10 Талицы-Титово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 472.644 | 470.694 | 470.186 | 478.352 | 501.536 | 516.744 | 534.794 | 551.486 | 522.528 | 581.2 | 605.766 | 573.704 | 536.704 | 544.004 | 561.408 | 516.65 | 506.08 | 491.954 | 503.504 | 506.212 | 491.604 | 493.054 | 494.262 | 496.454 | 12421.524
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч