## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устье | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Устье ТСН 1 ао RS | 6.528 | 6.648 | 6.456 | 6.444 | 6.576 | 6.456 | 6.336 | 6.468 | 6.36 | 6.18 | 6.228 | 6.096 | 6.228 | 6.024 | 6.06 | 5.988 | 5.952 | 5.988 | 5.952 | 5.94 | 5.808 | 5.928 | 5.844 | 5.988 | 148.476
| 0,4 Устье ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ап RS | 1020.4 | 1028.8 | 1017.2 | 1015.2 | 1012 | 1019.2 | 1033.6 | 1017.2 | 1042.8 | 1009.2 | 993.6 | 1008.4 | 1016.8 | 1068.8 | 1062.8 | 1078.8 | 1094.8 | 1071.2 | 1031.6 | 1057.6 | 1027.6 | 1069.2 | 1058.8 | 1039.6 | 24895.2
| 10 Устье-Запань ао RS | 655.6 | 670.8 | 664 | 664 | 660.4 | 667.2 | 676 | 658 | 675.2 | 644 | 636.8 | 651.2 | 650.8 | 710.8 | 692.4 | 717.2 | 740.8 | 719.6 | 686.4 | 708.4 | 674 | 720 | 710.8 | 694.8 | 16349.2
| 10 Устье-Запань ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ао RS | 363.6 | 357.6 | 352 | 350.8 | 351.2 | 350.8 | 357.2 | 358.8 | 366.8 | 364.8 | 356 | 356.4 | 365.2 | 357.6 | 369.2 | 360.8 | 353.2 | 351.2 | 344.4 | 348 | 353.2 | 348.4 | 346.8 | 344.8 | 8528.8
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ап RS | 1036.2 | 1042.8 | 1036.2 | 1029.6 | 1029.6 | 1036.2 | 1056 | 1029.6 | 1062.6 | 1023 | 1009.8 | 1029.6 | 1029.6 | 1089 | 1075.8 | 1095.6 | 1115.4 | 1089 | 1042.8 | 1075.8 | 1042.8 | 1089 | 1075.8 | 1056 | 25297.8
| Сумма | 3082.328 | 3106.648 | 3075.856 | 3066.044 | 3059.776 | 3079.856 | 3129.136 | 3070.068 | 3153.76 | 3047.18 | 3002.428 | 3051.696 | 3068.628 | 3232.224 | 3206.26 | 3258.388 | 3310.152 | 3236.988 | 3111.152 | 3195.74 | 3103.408 | 3232.528 | 3198.044 | 3141.188 | 75219.476
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч