## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Устье | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Устье ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Устье ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ап RS | 186.4 | 186.8 | 180 | 180.8 | 182 | 180 | 177.6 | 174 | 171.2 | 163.2 | 163.2 | 164.8 | 171.2 | 180.4 | 173.6 | 177.2 | 181.2 | 180.8 | 174 | 176 | 183.6 | 188.4 | 190.8 | 189.6 | 4276.8
| 10 Устье-Запань ао RS | 134.8 | 133.6 | 129.2 | 130 | 130.4 | 129.6 | 128.4 | 124 | 124 | 118.8 | 118.8 | 120.4 | 124.8 | 134.4 | 125.6 | 127.6 | 134.4 | 134.8 | 129.2 | 130 | 135.2 | 140.4 | 142 | 139.2 | 3119.6
| 10 Устье-Запань ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ао RS | 47.6 | 50.8 | 44.4 | 44.4 | 47.2 | 45.2 | 46.4 | 44.4 | 35.2 | 21.2 | 27.6 | 24.8 | 26.8 | 26 | 28.4 | 34.4 | 29.2 | 30.4 | 28 | 32.8 | 41.6 | 35.2 | 43.6 | 44 | 879.6
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
| 110 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ап RS | 171.6 | 171.6 | 158.4 | 165 | 158.4 | 165 | 158.4 | 151.8 | 151.8 | 138.6 | 138.6 | 145.2 | 145.2 | 165 | 145.2 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 151.8 | 165 | 171.6 | 171.6 | 171.6 | 3795
| Сумма | 540.4 | 542.8 | 512 | 520.2 | 518 | 519.8 | 510.8 | 494.2 | 482.2 | 443.8 | 448.6 | 455.2 | 468.4 | 505.8 | 472.8 | 497.6 | 503.6 | 504.8 | 489.6 | 490.6 | 525.4 | 535.6 | 548 | 544.4 | 12074.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч