## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ферапонтово | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ферапонтово ТСН 1 ао RS | 4.576 | 4.512 | 4.576 | 4.448 | 4.544 | 4.48 | 4.48 | 4.512 | 4.448 | 4.448 | 4.384 | 4.48 | 4.48 | 4.416 | 4.416 | 4.416 | 4.512 | 4.448 | 4.384 | 4.48 | 4.48 | 4.416 | 4.416 | 4.352 | 107.104
| 0,4 Ферапонтово ТСН 2 ао RS | 2.976 | 3.104 | 3.136 | 3.104 | 2.976 | 2.944 | 2.912 | 2.912 | 2.848 | 2.912 | 2.912 | 2.944 | 3.008 | 3.008 | 3.04 | 3.008 | 3.04 | 3.04 | 3.072 | 3.072 | 3.04 | 3.072 | 3.104 | 3.072 | 72.256
| 0,4 Ферапонтово-Дежурный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Ферапонтово-Полигон ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ап RS | 195 | 184.2 | 174.6 | 172.2 | 175.8 | 184.2 | 194.4 | 205.2 | 190.8 | 186 | 171.6 | 156.6 | 158.4 | 155.4 | 165.6 | 172.8 | 200.4 | 196.2 | 190.8 | 185.4 | 189.6 | 181.2 | 177 | 169.8 | 4333.2
| 10 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 2 ап RS | 471.6 | 465.6 | 457.8 | 454.8 | 462 | 454.8 | 486 | 520.2 | 523.2 | 510 | 511.2 | 502.8 | 510 | 508.2 | 494.4 | 513 | 544.2 | 540.6 | 550.8 | 540 | 530.4 | 510.6 | 494.4 | 486 | 12042.6
| 10 Ферапонтово-Борбушино ао RS | 151 | 147.2 | 143 | 142 | 149 | 145.6 | 158.8 | 161.6 | 166 | 165.6 | 168.6 | 162 | 165 | 164.2 | 163 | 176.2 | 189 | 178.2 | 179.8 | 176.6 | 173.8 | 166 | 156.4 | 160.4 | 3909
| 10 Ферапонтово-Глебовская ао RS | 130.4 | 123.6 | 121.6 | 121.4 | 115.4 | 121 | 124 | 131.8 | 127.2 | 134.6 | 125 | 111.4 | 114.6 | 113.4 | 118.6 | 127 | 142.4 | 139 | 137.4 | 134.8 | 136.4 | 133 | 126.6 | 121 | 3031.6
| 10 Ферапонтово-Музей ао RS | 56.4 | 55.6 | 54.2 | 57.8 | 56.6 | 52.6 | 51 | 54 | 57.8 | 58.2 | 59 | 59.4 | 60.6 | 58 | 58.6 | 55.8 | 62.8 | 56.6 | 54.2 | 51.4 | 49.8 | 50.2 | 49.6 | 53.6 | 1333.8
| 10 Ферапонтово-Устье ао RS | 53.6 | 50.2 | 42.4 | 40.4 | 49.8 | 51 | 49.6 | 50 | 42.4 | 37.4 | 34.4 | 34 | 32.2 | 31.4 | 36.2 | 34.4 | 41.8 | 42.6 | 39.2 | 39.8 | 44.4 | 40 | 41.6 | 40 | 998.8
| 10 Ферапонтово-Ферапонтово ао RS | 263.4 | 262 | 260.2 | 254.2 | 255.8 | 256.2 | 275.8 | 304 | 298.8 | 285.8 | 283.2 | 280.6 | 283.8 | 285.6 | 272.4 | 280.2 | 291.8 | 305.6 | 316.2 | 311.6 | 306.6 | 293.6 | 288 | 271.6 | 6787
| 10 Ферапонтово-Яршево ао RS | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 9.4 | 17.6 | 19.6 | 18.6 | 11 | 9.4 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 8 | 12.4 | 11.4 | 11 | 7.8 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 229.8
| 110 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 1 ап RS | 202.4 | 191.4 | 182.6 | 180.4 | 182.6 | 191.4 | 202.4 | 211.2 | 200.2 | 191.4 | 180.4 | 165 | 165 | 162.8 | 173.8 | 180.4 | 206.8 | 204.6 | 198 | 191.4 | 198 | 189.2 | 182.6 | 178.2 | 4512.2
| 110 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 2 ап RS | 481.8 | 475.2 | 468.6 | 464.2 | 470.8 | 464.2 | 495 | 528 | 530.2 | 519.2 | 519.2 | 512.6 | 517 | 517 | 503.8 | 521.4 | 552.2 | 550 | 558.8 | 547.8 | 539 | 519.2 | 503.8 | 495 | 12254
| Сумма | 2020.752 | 1970.416 | 1920.512 | 1902.552 | 1932.92 | 1937.824 | 2061.992 | 2193.024 | 2162.496 | 2106.56 | 2069.296 | 2000.424 | 2022.488 | 2011.624 | 2001.656 | 2076.624 | 2251.352 | 2232.288 | 2243.656 | 2194.152 | 2180.92 | 2096.288 | 2033.12 | 1988.424 | 49611.36
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч