## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ферапонтово | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ферапонтово ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Ферапонтово ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
| 0,4 Ферапонтово-Дежурный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Ферапонтово-Полигон ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ап RS | 63.6 | 64.2 | 64.2 | 61.8 | 60 | 61.8 | 72.6 | 75 | 73.2 | 61.8 | 60 | 59.4 | 62.4 | 59.4 | 58.8 | 59.4 | 67.8 | 67.8 | 64.2 | 63 | 58.8 | 60.6 | 63.6 | 64.2 | 1527.6
| 10 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 2 ап RS | 142.8 | 143.4 | 142.2 | 136.2 | 133.8 | 136.2 | 137.4 | 135 | 128.4 | 135 | 133.8 | 133.2 | 139.2 | 134.4 | 130.2 | 133.2 | 134.4 | 136.2 | 134.4 | 135.6 | 133.2 | 138 | 141.6 | 144 | 3271.8
| 10 Ферапонтово-Борбушино ао RS | 63.6 | 64.4 | 64.4 | 62.2 | 59.8 | 61.4 | 62.6 | 60.2 | 56.6 | 60.4 | 58.4 | 58.2 | 62.2 | 59.2 | 56.6 | 59.8 | 60.4 | 61.2 | 59.2 | 59.4 | 57.4 | 61.2 | 63 | 64.6 | 1456.4
| 10 Ферапонтово-Глебовская ао RS | 51.6 | 51.8 | 50.8 | 49.2 | 48.8 | 48.6 | 48.6 | 47.4 | 45 | 46.6 | 46.6 | 46 | 47.8 | 46.4 | 45.6 | 47.4 | 48.6 | 50 | 48.6 | 49.4 | 47.8 | 49.2 | 51.6 | 51.6 | 1165
| 10 Ферапонтово-Музей ао RS | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 17.2
| 10 Ферапонтово-Устье ао RS | 6 | 5.8 | 7.2 | 6.8 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 4.4 | 7 | 6.8 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 144.4
| 10 Ферапонтово-Ферапонтово ао RS | 82.2 | 82.4 | 80.2 | 77.4 | 77 | 77.8 | 78.2 | 78.4 | 74.6 | 77.8 | 77.8 | 77.4 | 79.4 | 78 | 77 | 76.4 | 76.4 | 78.2 | 78.8 | 79.8 | 79.4 | 80.2 | 82 | 82.4 | 1889.2
| 10 Ферапонтово-Яршево ао RS | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 10 | 21.8 | 25.6 | 26.8 | 12 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 17 | 15.2 | 13 | 11 | 8.4 | 8.6 | 9 | 8.8 | 284
| 110 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 1 ап RS | 99 | 101.2 | 101.2 | 96.8 | 94.6 | 96.8 | 110 | 110 | 107.8 | 96.8 | 92.4 | 92.4 | 96.8 | 92.4 | 90.2 | 94.6 | 103.4 | 103.4 | 99 | 99 | 92.4 | 96.8 | 101.2 | 99 | 2367.2
| 110 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 2 ап RS | 182.6 | 184.8 | 180.4 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 176 | 173.8 | 167.2 | 171.6 | 171.6 | 171.6 | 178.2 | 171.6 | 169.4 | 171.6 | 173.8 | 176 | 173.8 | 176 | 171.6 | 178.2 | 182.6 | 184.8 | 4208.6
| Сумма | 700.8 | 707.4 | 700 | 673.032 | 662.4 | 672.2 | 713.2 | 711.6 | 684.6 | 670.4 | 657.8 | 655.6 | 684 | 658.2 | 644.2 | 658.8 | 688 | 693.8 | 677.032 | 678.8 | 654.8 | 678.6 | 700.6 | 705.6 | 16331.464
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч