## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | 2.226 | 2.236 | 2.23 | 2.214 | 2.21 | 2.214 | 2.21 | 2.2 | 2.168 | 2.19 | 2.186 | 2.186 | 2.202 | 2.192 | 2.186 | 2.184 | 2.19 | 2.2 | 2.198 | 2.204 | 2.198 | 2.214 | 2.226 | 2.23 | 52.894
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | 1.12 | 2.19 | 2.784 | 0.602 | 3.174 | 2.338 | 1.65 | 3.384 | 1.442 | 1.58 | 2.92 | 0.728 | 1.432 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 2.64 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 28.136
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 90.6 | 89.6 | 90 | 89 | 91 | 92 | 97 | 106.4 | 111.4 | 105.4 | 108 | 101.6 | 97.2 | 97.6 | 98.6 | 101.8 | 98.4 | 97.2 | 97 | 98 | 95.2 | 93 | 92.6 | 89.6 | 2328.2
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 143.6 | 140.8 | 140.4 | 144.4 | 142.2 | 143.8 | 146.8 | 154.6 | 158 | 154.8 | 154 | 146.6 | 148.6 | 151.2 | 151 | 157.2 | 162.8 | 161.4 | 154.8 | 150.6 | 146.6 | 146 | 143 | 137.6 | 3580.8
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 18.15 | 18.45 | 18.3 | 18.15 | 18 | 18 | 18 | 19.8 | 19.35 | 18 | 17.7 | 17.85 | 17.7 | 17.7 | 18 | 18.15 | 18 | 18.15 | 17.85 | 18.3 | 18.15 | 18 | 18 | 18.15 | 435.9
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 7.35 | 7.2 | 7.8 | 7.35 | 7.8 | 9.45 | 10.5 | 12.15 | 11.85 | 9.6 | 10.8 | 10.2 | 9.3 | 8.55 | 10.95 | 12.6 | 12 | 11.55 | 10.5 | 10.95 | 10.05 | 9.15 | 8.55 | 7.5 | 233.7
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 10.1 | 9.6 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 11.2 | 12 | 10.8 | 11.5 | 10.8 | 10.5 | 11.2 | 10.5 | 13.1 | 14.1 | 14.2 | 11.3 | 9.1 | 8.9 | 7.9 | 7.2 | 7.4 | 248
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 82.5 | 81.9 | 81.6 | 81 | 82.65 | 81.75 | 85.65 | 93.45 | 98.85 | 95.1 | 96.45 | 90.6 | 87.15 | 88.5 | 87 | 88.35 | 85.5 | 84.9 | 85.95 | 86.1 | 84.45 | 83.25 | 83.25 | 81.45 | 2077.35
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 114.15 | 111.75 | 112.5 | 116.25 | 114.45 | 115.2 | 116.7 | 122.55 | 125.4 | 124.8 | 123.6 | 116.85 | 119.25 | 121.2 | 121.35 | 124.65 | 129.45 | 128.1 | 124.35 | 121.95 | 118.5 | 119.1 | 116.7 | 111.15 | 2869.95
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 469.796 | 463.726 | 464.314 | 467.866 | 469.984 | 474.352 | 489.41 | 525.734 | 540.46 | 522.27 | 527.156 | 497.414 | 493.334 | 498.158 | 499.6 | 518.05 | 525.08 | 517.714 | 503.964 | 497.22 | 484.062 | 478.63 | 471.54 | 455.096 | 11854.93
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч