## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | 0.07 | 0.074 | 0.072 | 0.072 | 0.074 | 0.078 | 0.074 | 0.072 | 0.068 | 0.074 | 0.068 | 0.074 | 0.08 | 0.074 | 0.074 | 0.068 | 0.068 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1.724
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | 0.016 | 0.03 | 0.04 | 0.008 | 0.04 | 0.028 | 0.018 | 0.04 | 0.018 | 0.022 | 0.034 | 0.008 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 16.6 | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 16.6 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 15.6 | 16.4 | 15.8 | 16 | 15.8 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 17.4 | 15.6 | 16.8 | 17.6 | 17.4 | 392.8
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 31.6 | 31.8 | 31.4 | 31 | 29.6 | 30.4 | 29.6 | 29.6 | 29.2 | 28.8 | 29.6 | 28.2 | 29.2 | 29 | 28.4 | 30.2 | 30.4 | 31.6 | 31 | 31.4 | 30.4 | 31.8 | 33.6 | 33.4 | 731.2
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 5.1 | 5.25 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 4.95 | 5.25 | 6.6 | 4.8 | 4.65 | 4.8 | 4.8 | 4.65 | 4.95 | 5.25 | 4.8 | 4.95 | 5.1 | 5.1 | 4.95 | 5.1 | 5.1 | 5.25 | 121.5
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 1.8 | 1.8 | 1.95 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.95 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.95 | 2.25 | 2.25 | 1.95 | 1.95 | 2.25 | 1.95 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 45.75
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 28.6
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.7
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 13.8 | 13.65 | 13.2 | 13.35 | 13.5 | 12.75 | 13.05 | 12.6 | 12.45 | 12.6 | 13.35 | 12.9 | 13.05 | 13.35 | 13.05 | 13.05 | 13.5 | 13.35 | 13.2 | 14.1 | 12.75 | 13.65 | 14.25 | 14.55 | 319.05
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 21.9 | 21.9 | 21.75 | 21.75 | 20.25 | 20.7 | 19.5 | 19.8 | 18.9 | 19.2 | 20.55 | 18.9 | 19.95 | 19.5 | 19.2 | 20.1 | 21.15 | 21.75 | 21.15 | 21.6 | 21 | 21.75 | 23.25 | 23.1 | 498.6
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 92.686 | 93.004 | 91.212 | 90.28 | 87.864 | 87.956 | 85.992 | 86.462 | 86.286 | 84.096 | 87.352 | 83.482 | 86.7 | 85.474 | 85.224 | 88.418 | 89.902 | 91.47 | 90.77 | 93.62 | 88.22 | 93.07 | 97.87 | 97.87 | 2145.28
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч