## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шола | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шола ТСН 1 ао RS | 4.84 | 4.816 | 4.752 | 4.744 | 4.664 | 4.712 | 4.704 | 5.224 | 5.576 | 4.736 | 4.656 | 4.616 | 4.696 | 4.688 | 4.624 | 4.632 | 4.608 | 5.376 | 5.376 | 5.512 | 5.36 | 4.552 | 4.64 | 4.632 | 116.736
| 0,4 Шола ТСН 2 ао RS | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1 | 1.008 | 1 | 0.992 | 1 | 0.976 | 0.984 | 0.984 | 0.976 | 0.992 | 1 | 0.984 | 0.984 | 0.976 | 0.976 | 0.976 | 0.976 | 0.984 | 0.976 | 0.984 | 0.992 | 23.744
| 10 Шола Т 1 ао RS | 131.6 | 108.4 | 103.6 | 104.8 | 106.8 | 140.8 | 158 | 190.4 | 170.4 | 155.2 | 157.2 | 156 | 155.6 | 142.4 | 143.6 | 151.2 | 171.2 | 182.4 | 180 | 177.6 | 164.8 | 151.6 | 139.6 | 133.2 | 3576.4
| 10 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао RS | 79.2 | 66 | 62.8 | 62 | 71.2 | 86 | 90.4 | 99.2 | 100.8 | 87.6 | 82.8 | 83.2 | 80 | 84.4 | 78.4 | 82 | 98.8 | 111.2 | 104.4 | 101.6 | 94.4 | 92.8 | 86 | 89.6 | 2074.8
| 10 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао RS | 5.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 4.9 | 5 | 5 | 5.5 | 5.9 | 5 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 123.5
| 10 Шола ТСН 2 ао RS | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 30.8
| 10 Шола-Зубово ао RS | 75.1 | 62.2 | 59.8 | 58.7 | 68.1 | 80.9 | 85 | 93.9 | 94 | 83.4 | 78.9 | 78.8 | 76.1 | 80.5 | 74.3 | 77.3 | 92 | 105.5 | 98.7 | 96.2 | 89.7 | 87.9 | 81.3 | 85.3 | 1963.6
| 10 Шола-Ивановский ао RS | 6.9 | 2.55 | 2.4 | 2.55 | 3.45 | 6.75 | 7.05 | 7.2 | 5.4 | 3.45 | 2.85 | 2.85 | 3.15 | 2.55 | 2.55 | 3.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.35 | 7.5 | 7.2 | 7.05 | 124.35
| 10 Шола-Максимово ао RS | 3.6 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 3.9 | 4.8 | 4.6 | 6.1 | 3.4 | 3 | 3.7 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 3.9 | 6.2 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 91.9
| 10 Шола-Максимово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Нижний склад ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао RS | 108.1 | 88.7 | 84.1 | 85.6 | 84.9 | 113.8 | 132.3 | 162.2 | 146 | 135.8 | 135.3 | 135.9 | 134.8 | 122.2 | 121.8 | 128.2 | 144.5 | 154.6 | 152.6 | 151.2 | 138.6 | 126.6 | 115.5 | 110.4 | 3013.7
| 10 Шола-Царёво ао RS | 12.1 | 12.2 | 12 | 11.9 | 13.7 | 15.8 | 14.1 | 15.8 | 13.9 | 11.3 | 14.4 | 12.9 | 13 | 13.1 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.4 | 14.4 | 14 | 13.7 | 13.2 | 12.2 | 11.1 | 324.1
| 35 Шола СМВ ао RS | 135.8 | 112.7 | 107.1 | 108.5 | 110.6 | 144.9 | 161.7 | 193.9 | 174.3 | 158.2 | 161 | 159.6 | 158.9 | 146.3 | 147 | 154.7 | 174.3 | 186.2 | 183.4 | 181.3 | 168.7 | 155.4 | 142.8 | 137.2 | 3664.5
| 35 Шола СМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао RS | 136.5 | 112.7 | 107.8 | 109.2 | 111.3 | 145.6 | 162.4 | 193.9 | 175 | 158.9 | 161 | 160.3 | 159.6 | 146.3 | 147.7 | 155.4 | 175 | 186.2 | 184.1 | 182 | 168.7 | 156.1 | 143.5 | 137.9 | 3677.1
| 35 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао RS | 83.3 | 70 | 66.5 | 65.8 | 75.6 | 89.6 | 94.5 | 103.6 | 104.3 | 91 | 86.8 | 86.8 | 83.3 | 88.2 | 81.9 | 86.1 | 102.2 | 115.5 | 107.8 | 105.7 | 98 | 97.3 | 89.6 | 93.1 | 2166.5
| 35 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 784.548 | 650.274 | 620.46 | 623.494 | 660.022 | 840.062 | 922.246 | 1077.724 | 1003.852 | 900.27 | 895.09 | 891.742 | 879.138 | 841.238 | 826.658 | 869.116 | 998.284 | 1082.452 | 1051.352 | 1034.788 | 961.394 | 904.128 | 833.324 | 820.074 | 20971.73
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч