## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Шола | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шола ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Шола ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 1 ао RS | 86.4 | 66.4 | 63.2 | 62 | 64 | 82.4 | 84.4 | 85.2 | 65.2 | 54.8 | 55.6 | 56.4 | 63.2 | 62.8 | 60 | 60.4 | 68.4 | 77.2 | 76 | 77.6 | 77.6 | 78.8 | 79.2 | 80 | 1687.2
| 10 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао RS | 42.8 | 32 | 29.6 | 27.6 | 28.8 | 44.4 | 43.6 | 43.6 | 34.4 | 26.8 | 24.4 | 25.6 | 28.4 | 27.6 | 25.6 | 26.8 | 34 | 39.6 | 38.8 | 39.6 | 39.2 | 40.4 | 40.8 | 40.4 | 824.8
| 10 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао RS | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 20.6
| 10 Шола ТСН 2 ао RS | 4.1 | 4 | 4.1 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 90.2
| 10 Шола-Зубово ао RS | 41.2 | 30.8 | 28.6 | 27.1 | 27.7 | 43 | 42.5 | 42.8 | 34.4 | 27 | 24.2 | 25.5 | 27.3 | 27.1 | 25.2 | 26.2 | 33.2 | 39 | 38.2 | 38.9 | 38.5 | 39.3 | 39.7 | 39.2 | 806.6
| 10 Шола-Ивановский ао RS | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.65 | 4.65 | 4.5 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 4.05 | 4.05 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 56.85
| 10 Шола-Максимово ао RS | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.1
| 10 Шола-Максимово ап RS | 3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 4.5 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.4 | 94
| 10 Шола-Нижний склад ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао RS | 76.3 | 61.8 | 58.4 | 57.8 | 57.8 | 73.3 | 75.7 | 75.9 | 60.4 | 51.8 | 52.9 | 53.6 | 58.7 | 58.4 | 56.3 | 55.6 | 60.7 | 68.8 | 68.6 | 70 | 69.8 | 70.2 | 70.3 | 71.8 | 1534.9
| 10 Шола-Царёво ао RS | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5 | 5.1 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.6 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5 | 115.3
| 35 Шола СМВ ао RS | 95.2 | 74.9 | 71.4 | 70.7 | 72.1 | 90.3 | 93.1 | 92.4 | 72.8 | 61.6 | 63 | 63 | 71.4 | 70.7 | 67.2 | 67.9 | 75.6 | 84 | 83.3 | 84.7 | 85.4 | 86.1 | 86.1 | 87.5 | 1870.4
| 35 Шола СМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао RS | 94.5 | 74.9 | 71.4 | 69.3 | 71.4 | 90.3 | 92.4 | 91.7 | 72.1 | 60.9 | 61.6 | 63 | 70.7 | 69.3 | 67.2 | 67.2 | 74.9 | 83.3 | 82.6 | 84 | 84 | 85.4 | 86.1 | 86.8 | 1855
| 35 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао RS | 51.8 | 39.9 | 38.5 | 35.7 | 36.4 | 52.5 | 51.8 | 51.8 | 41.3 | 34.3 | 31.5 | 32.2 | 35.7 | 35 | 32.9 | 34.3 | 40.6 | 47.6 | 45.5 | 46.9 | 46.2 | 48.3 | 48.3 | 47.6 | 1006.6
| 35 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 507.45 | 396.9 | 377.3 | 365.9 | 375.1 | 494.95 | 501.65 | 501.7 | 394.85 | 330.9 | 326.9 | 332.6 | 370 | 365 | 348.5 | 352.95 | 402.85 | 455.75 | 449.6 | 458.2 | 455.5 | 463.9 | 466.2 | 468.9 | 9963.55
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч