## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Абаканово | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
[9 empty] | Т-1 |  |  | активная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS | АЧР
00 - 01 | 2.304 | 1.12 | 255.1 | 308.7 | 135.2 | 324.6 | 10 | 58.2 | 77.8 | 119.1 | 0 | 179.4 | 0.5638
01 - 02 | 2.306 | 1.2 | 254.36 | 309.6 | 133.6 | 0 | 9.6 | 58.86 | 76.4 | 119.1 | 0 | 170 | 0.56396
02 - 03 | 2.224 | 1.2 | 252.03 | 337.2 | 133 | 0 | 10 | 58.08 | 74.1 | 119.85 | 0 | 166.8 | 0.58923
03 - 04 | 2.234 | 1.19 | 248 | 399 | 131.2 | 0 | 9.8 | 58.2 | 73.7 | 116.1 | 0 | 170 | 0.647
04 - 05 | 2.302 | 1.19 | 252.25 | 421.5 | 131.6 | 0 | 9.4 | 60 | 74.5 | 117.75 | 0 | 174.8 | 0.67375
05 - 06 | 2.304 | 1.18 | 243.29 | 442.5 | 143.6 | 0 | 9.6 | 59.04 | 74.3 | 109.95 | 0 | 225.6 | 0.68579
06 - 07 | 2.288 | 1.2 | 247.17 | 453.6 | 160 | 0 | 10 | 58.92 | 77.1 | 111.15 | 0 | 243 | 0.70077
07 - 08 | 2.278 | 1.18 | 252.68 | 448.2 | 174.2 | 0 | 7.6 | 60.18 | 81.2 | 111.3 | 0 | 253.6 | 0.70088
08 - 09 | 2.268 | 1.18 | 246.71 | 456.3 | 190 | 0 | 6.4 | 62.46 | 75.8 | 108.45 | 0 | 258.6 | 0.70301
09 - 10 | 2.278 | 1.19 | 246.3 | 457.8 | 184.6 | 0 | 6.6 | 56.4 | 74.4 | 115.5 | 0 | 249.2 | 0.7041
10 - 11 | 2.288 | 1.19 | 237.77 | 391.2 | 179.4 | 0 | 6.6 | 51.72 | 73.1 | 112.95 | 0 | 274.2 | 0.62897
11 - 12 | 2.282 | 1.19 | 235.49 | 387.3 | 178.2 | 0 | 6.6 | 53.34 | 67.7 | 114.45 | 0 | 272.2 | 0.62279
12 - 13 | 2.286 | 1.19 | 233.94 | 381.3 | 180 | 0 | 6.4 | 50.34 | 66 | 117.6 | 0 | 232.6 | 0.61524
13 - 14 | 2.296 | 1.18 | 222.32 | 389.7 | 177.6 | 0 | 5.4 | 49.32 | 65.9 | 107.1 | 0 | 203.2 | 0.61202
14 - 15 | 2.298 | 1.18 | 224.6 | 412.8 | 175.8 | 0 | 4.4 | 52.8 | 70.4 | 101.4 | 0 | 203.6 | 0.6374
15 - 16 | 2.302 | 1.19 | 238.44 | 438.6 | 183 | 0 | 5.6 | 66.84 | 72 | 99.6 | 0 | 196 | 0.67704
16 - 17 | 2.3 | 1.18 | 253.54 | 426.9 | 185.4 | 0 | 7.4 | 60.84 | 84.7 | 108 | 0 | 206.2 | 0.68044
17 - 18 | 2.312 | 1.2 | 255.28 | 431.7 | 182.8 | 0 | 7.6 | 57.18 | 85.3 | 112.8 | 0 | 239.8 | 0.68698
18 - 19 | 2.308 | 1.18 | 255.61 | 421.2 | 179.4 | 0 | 8 | 60.06 | 86.8 | 108.75 | 0 | 247 | 0.67681
19 - 20 | 2.298 | 1.19 | 262.37 | 381.9 | 173 | 0 | 8 | 61.92 | 85.4 | 115.05 | 0 | 250.8 | 0.64427
20 - 21 | 2.312 | 1.19 | 262.06 | 342 | 169.4 | 0 | 10 | 61.26 | 84.1 | 116.7 | 0 | 245.8 | 0.60406
21 - 22 | 2.316 | 1.19 | 255.75 | 330.3 | 164.4 | 0 | 9.2 | 60.9 | 79.8 | 115.05 | 0 | 225 | 0.58605
22 - 23 | 2.332 | 1.19 | 246.98 | 313.2 | 150.4 | 0 | 8.6 | 60.18 | 78.5 | 108.3 | 0 | 198.2 | 0.56018
23 - 00 | 2.302 | 1.2 | 250.63 | 303 | 137 | 0 | 8.2 | 56.88 | 77.5 | 116.25 | 0 | 188 | 0.55363
Сумма | 55.018 | 28.47 | 5932.67 | 9385.5 | 3932.8 | 324.6 | 191 | 1393.92 | 1836.5 | 2702.25 | 0 | 5273.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 | 0.118 | 0 | 87.2 | 176.1 | 90.4 | 0 | 32.6 | 15.9 | 40.1 | 31.8 | 0 | 55.8
01 - 02 | 0.12 | 0 | 88.8 | 175.8 | 93.4 | 0 | 32.2 | 16.32 | 40.3 | 32.85 | 0 | 54.8
02 - 03 | 0.114 | 0 | 88 | 185.4 | 91.8 | 0 | 32.4 | 16.14 | 40.1 | 32.4 | 0 | 55.8
03 - 04 | 0.116 | 0 | 83.6 | 207.3 | 89.4 | 0 | 32 | 15.12 | 38.5 | 30.6 | 0 | 52.8
04 - 05 | 0.114 | 0 | 83.6 | 214.5 | 87.6 | 0 | 31 | 15.12 | 38.3 | 30.75 | 0 | 55.4
05 - 06 | 0.12 | 0 | 84.4 | 205.2 | 89.4 | 0 | 31.8 | 15.36 | 39 | 30.75 | 0 | 80.8
06 - 07 | 0.116 | 0 | 86.4 | 211.8 | 90.2 | 0 | 31.8 | 16.14 | 38.9 | 31.8 | 0 | 90.4
07 - 08 | 0.112 | 0 | 85.6 | 199.8 | 90.6 | 0 | 28 | 15.36 | 38.1 | 32.4 | 0 | 90
08 - 09 | 0.116 | 0 | 82.4 | 180 | 88.6 | 0 | 26.2 | 14.46 | 36.4 | 31.8 | 0 | 91.2
09 - 10 | 0.114 | 0 | 84.4 | 187.2 | 92.2 | 0 | 26.6 | 14.16 | 37.3 | 33.15 | 0 | 86.8
10 - 11 | 0.116 | 0 | 83.6 | 180 | 90 | 0 | 26.4 | 14.34 | 37.4 | 32.4 | 0 | 70
11 - 12 | 0.116 | 0 | 82.8 | 178.5 | 91.6 | 0 | 26.6 | 14.34 | 36.8 | 32.1 | 0 | 66.4
12 - 13 | 0.116 | 0 | 85.2 | 174.9 | 94.6 | 0 | 26.6 | 14.88 | 37.4 | 33.45 | 0 | 56.8
13 - 14 | 0.118 | 0 | 82.4 | 171.3 | 92.8 | 0 | 26.2 | 14.34 | 37 | 31.8 | 0 | 64.2
14 - 15 | 0.118 | 0 | 80.4 | 186.9 | 90.4 | 0 | 26 | 13.86 | 36.8 | 30 | 0 | 58.8
15 - 16 | 0.12 | 0 | 98.8 | 204.6 | 92.4 | 0 | 25.8 | 35.58 | 36.2 | 27.6 | 0 | 50.6
16 - 17 | 0.118 | 0 | 98.8 | 213.6 | 94 | 0 | 26.4 | 31.14 | 38.3 | 30.3 | 0 | 55
17 - 18 | 0.12 | 0 | 85.2 | 218.1 | 96.6 | 0 | 26.6 | 15.96 | 38.9 | 31.35 | 0 | 76
18 - 19 | 0.118 | 0 | 86.4 | 204.9 | 94 | 0 | 26.6 | 16.56 | 38.8 | 31.8 | 0 | 89.6
19 - 20 | 0.116 | 0 | 88 | 187.5 | 94 | 0 | 29.8 | 16.8 | 39.8 | 31.8 | 0 | 92.8
20 - 21 | 0.118 | 0 | 84.4 | 180 | 91.6 | 0 | 33.6 | 16.08 | 38.4 | 30.6 | 0 | 83.8
21 - 22 | 0.116 | 0 | 86.8 | 179.7 | 93.4 | 0 | 34 | 16.62 | 39.6 | 31.35 | 0 | 69.4
22 - 23 | 0.118 | 0 | 87.6 | 180 | 92.4 | 0 | 33 | 16.56 | 40.1 | 31.5 | 0 | 53.6
23 - 00 | 0.116 | 0 | 88.4 | 179.7 | 93.2 | 0 | 32.4 | 16.5 | 40.5 | 31.8 | 0 | 52.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Абаканово |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч