## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Аксеново | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  | 4.472 |  | 290.1 | 316 | 126.2 | 0 | 88 | 0 | 0.1 | 25.9 | 34.7 | 0 | 154.5 | 166.2 | 0 | 6.15
01 - 02 |  | 4.38 |  | 284.1 | 312 | 124.4 | 0 | 81.2 | 0 | 0.1 | 26.3 | 35.7 | 0 | 151.5 | 166.6 | 0 | 6.15
02 - 03 |  | 4.38 |  | 283.8 | 324.4 | 125.6 | 0 | 76.6 | 0 | 0.1 | 27.3 | 34 | 0 | 164.6 | 169.6 | 0 | 6.15
03 - 04 |  | 4.428 |  | 295.5 | 333.6 | 128.2 | 0 | 79.4 | 0 | 0.1 | 28.2 | 33.6 | 0 | 171.3 | 177.8 | 0 | 6.15
04 - 05 |  | 5.632 |  | 297.3 | 347.2 | 146.6 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 28.4 | 31.8 | 0 | 168.4 | 172 | 0 | 6
05 - 06 |  | 5.776 |  | 309.6 | 352.8 | 144.4 | 0 | 98.2 | 0 | 0.1 | 28.1 | 41.3 | 0 | 166.6 | 173 | 0 | 6.15
06 - 07 |  | 5.18 |  | 330 | 339.6 | 143.4 | 0 | 107.4 | 0 | 0.1 | 30.8 | 41.6 | 0 | 154.3 | 180.4 | 0 | 7.05
07 - 08 |  | 4.284 |  | 326.1 | 364.4 | 163.2 | 0 | 108.2 | 0 | 0 | 31.2 | 37.3 | 0 | 163.1 | 176.8 | 0 | 6.15
08 - 09 |  | 4.284 |  | 317.1 | 379.6 | 166.8 | 0 | 104.4 | 0 | 0.1 | 30.9 | 35.5 | 0 | 176.8 | 171.4 | 0 | 6
09 - 10 |  | 4.608 |  | 317.1 | 353.6 | 151.4 | 0 | 93.4 | 0 | 0 | 29.7 | 36.2 | 0 | 165.7 | 184.6 | 0 | 5.4
10 - 11 |  | 4.812 |  | 311.4 | 358.4 | 152.4 | 0 | 93.4 | 0 | 0.1 | 27.8 | 37.9 | 0 | 167.6 | 181 | 0 | 5.1
11 - 12 |  | 4.628 |  | 309.9 | 363.2 | 151.8 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 28 | 38.3 | 0 | 172.5 | 169.8 | 0 | 5.1
12 - 13 |  | 4.196 |  | 319.2 | 342 | 136 | 0 | 99.8 | 0 | 0.1 | 34.4 | 38 | 0 | 167.2 | 175.6 | 0 | 5.25
13 - 14 |  | 4.044 |  | 304.5 | 334 | 139.2 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 31.1 | 36.3 | 0 | 158.2 | 174.4 | 0 | 5.25
14 - 15 |  | 4.38 |  | 297 | 353.2 | 154.6 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 31.6 | 36.9 | 0 | 161.3 | 173.8 | 0 | 5.1
15 - 16 |  | 4.84 |  | 318.3 | 355.2 | 158.4 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 34.1 | 44.3 | 0 | 152 | 182.4 | 0 | 5.4
16 - 17 |  | 4.224 |  | 334.2 | 354 | 156.8 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 39.2 | 43.6 | 0 | 152.7 | 185.6 | 0 | 5.7
17 - 18 |  | 4.192 |  | 345 | 360.8 | 161.8 | 0 | 114 | 0 | 0 | 38.7 | 38.6 | 0 | 159.9 | 182.2 | 0 | 6.15
18 - 19 |  | 4.964 |  | 340.8 | 355.6 | 160.8 | 0 | 112 | 0 | 0.1 | 34.8 | 35.8 | 0 | 158.3 | 184 | 0 | 5.7
19 - 20 |  | 3.904 |  | 337.8 | 343.2 | 155.4 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 32.7 | 34.1 | 0 | 153.6 | 183.2 | 0 | 5.7
20 - 21 |  | 3.884 |  | 312.9 | 355.2 | 165.2 | 0 | 101 | 0 | 0 | 30.7 | 37.8 | 0 | 151.4 | 171.4 | 0 | 5.55
21 - 22 |  | 3.916 |  | 320.7 | 346.4 | 164.4 | 0 | 94 | 0 | 0 | 34 | 40.7 | 0 | 141.2 | 181.8 | 0 | 7.2
22 - 23 |  | 3.944 |  | 291.9 | 314 | 138.6 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 27.9 | 34.5 | 0 | 140.3 | 163.8 | 0 | 6.75
23 - 00 |  | 3.988 |  | 289.2 | 298.4 | 131 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 29 | 33.5 | 0 | 133.2 | 158.6 | 0 | 6.45
Сумма | 0 | 107.34 | 0 | 7483.5 | 8256.8 | 3546.6 | 0 | 2297.4 | 0 | 1 | 740.8 | 892 | 0 | 3806.2 | 4206 | 0 | 141.75
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  | 0 |  | 138.6 | 108.4 | 79.8 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 17.6 | 16.4 | 0 | 15.2 | 78 | 0 | 2.1
01 - 02 |  | 0 |  | 140.4 | 109.6 | 80.6 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 17.7 | 16.8 | 0 | 15.6 | 78.2 | 0 | 2.25
02 - 03 |  | 0 |  | 139.5 | 109.6 | 80.6 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 17.8 | 16.1 | 0 | 15.8 | 79 | 0 | 2.1
03 - 04 |  | 0 |  | 135.9 | 108.8 | 80.6 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 16.7 | 15.5 | 0 | 16 | 76.8 | 0 | 2.1
04 - 05 |  | 0 |  | 138.9 | 112.8 | 85.4 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 16.4 | 15.6 | 0 | 15.2 | 74.6 | 0 | 2.1
05 - 06 |  | 0 |  | 142.8 | 111.2 | 83.2 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 16.7 | 16 | 0 | 15.3 | 74.4 | 0 | 1.95
06 - 07 |  | 0 |  | 146.1 | 112.8 | 83.6 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 16.4 | 16.5 | 0 | 15.7 | 77 | 0 | 2.25
07 - 08 |  | 0 |  | 143.7 | 116.8 | 88.8 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 17 | 15.6 | 0 | 15.7 | 77.4 | 0 | 2.1
08 - 09 |  | 0 |  | 134.4 | 116.4 | 90.8 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 16.4 | 14.9 | 0 | 14.1 | 74.8 | 0 | 1.95
09 - 10 |  | 0 |  | 153.3 | 115.2 | 90.2 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 16.5 | 15 | 0 | 13.1 | 89.4 | 0 | 2.1
10 - 11 |  | 0 |  | 158.7 | 112.4 | 89.2 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 17 | 14.2 | 0 | 12.1 | 97.8 | 0 | 1.95
11 - 12 |  | 0 |  | 136.5 | 112 | 87.2 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 17.8 | 14.9 | 0 | 12.9 | 74.6 | 0 | 1.95
12 - 13 |  | 0 |  | 138.6 | 105.2 | 79.8 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 18.4 | 15.5 | 0 | 13.1 | 75.4 | 0 | 2.1
13 - 14 |  | 0 |  | 136.5 | 103.6 | 77.8 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 17.8 | 15.3 | 0 | 13.4 | 75 | 0 | 1.95
14 - 15 |  | 0 |  | 135.9 | 113.6 | 87 | 0 | 39 | 0 | 0 | 16.9 | 14.7 | 0 | 14.7 | 75.6 | 0 | 2.1
15 - 16 |  | 0 |  | 134.1 | 108.8 | 83.6 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 16.1 | 14.8 | 0 | 13.3 | 74.8 | 0 | 1.95
16 - 17 |  | 0 |  | 139.8 | 112.8 | 86.4 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 17.4 | 15.9 | 0 | 13.8 | 75.6 | 0 | 1.95
17 - 18 |  | 0 |  | 142.8 | 111.6 | 83.8 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 16.9 | 15.5 | 0 | 15.4 | 75.2 | 0 | 1.95
18 - 19 |  | 0 |  | 144.3 | 112.8 | 84.6 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 16.6 | 15 | 0 | 16.4 | 75.6 | 0 | 2.1
19 - 20 |  | 0 |  | 144.6 | 110.4 | 82.6 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 16.9 | 15.2 | 0 | 15.6 | 75.8 | 0 | 1.95
20 - 21 |  | 0 |  | 139.2 | 109.6 | 82.6 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 17 | 15.1 | 0 | 15.2 | 73.8 | 0 | 1.95
21 - 22 |  | 0 |  | 139.8 | 112 | 84.4 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 16.8 | 15.6 | 0 | 15.2 | 76.8 | 0 | 2.25
22 - 23 |  | 0 |  | 143.4 | 108.4 | 80.2 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 18.9 | 15.8 | 0 | 15.7 | 78.6 | 0 | 2.25
23 - 00 |  | 0 |  | 142.2 | 108.4 | 81 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 17.7 | 15.4 | 0 | 14.7 | 79 | 0 | 2.1
Сумма | 0 | 0 | 0 | 3390 | 2663.2 | 2013.8 | 0 | 1010.4 | 0 | 0 | 411.4 | 371.3 | 0 | 353.2 | 1863.2 | 0 | 49.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Аксеново |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч