## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Анисимово | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [18 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао RS | 10 Анисимово-Оксюково ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао RS | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS | АЧР
00 - 01 |  |  |  |  | 201.8 |  | 0 | 103 | 19.8 | 0 | 79 | [6 empty] | -8989.2 | 8989.2 | 0.2018
01 - 02 |  |  |  |  | 187.2 |  | 0 | 88.6 | 19.8 | 0 | 78.8 | [6 empty] | -8804.4 | 8804.4 | 0.1872
02 - 03 |  |  |  |  | 178.8 |  | 0 | 85.4 | 19.8 | 0 | 73.6 | [6 empty] | -8632.8 | 8632.8 | 0.1788
03 - 04 |  |  |  |  | 183.6 |  | 0 | 89.8 | 19.8 | 0 | 74 | [6 empty] | -8646 | 8646 | 0.1836
04 - 05 |  |  |  |  | 190.1 |  | 0 | 96.8 | 19.5 | 0 | 73.8 | [6 empty] | -8593.2 | 8593.2 | 0.1901
05 - 06 |  |  |  |  | 228.7 |  | 0 | 132 | 20.1 | 0 | 76.6 | [6 empty] | -8698.8 | 8698.8 | 0.2287
06 - 07 |  |  |  |  | 236.8 |  | 0 | 134.2 | 19.8 | 0 | 82.8 | [6 empty] | -8949.6 | 8949.6 | 0.2368
07 - 08 |  |  |  |  | 251.4 |  | 0 | 139.4 | 19.8 | 0 | 92.2 | [6 empty] | -9345.6 | 9345.6 | 0.2514
08 - 09 |  |  |  |  | 250.9 |  | 0 | 141.6 | 19.5 | 0 | 89.8 | [6 empty] | -9741.6 | 9741.6 | 0.2509
09 - 10 |  |  |  |  | 247.2 |  | 0 | 133 | 19.2 | 0 | 95 | [6 empty] | -9926.4 | 9926.4 | 0.2472
10 - 11 |  |  |  |  | 240.6 |  | 0 | 122.4 | 19.2 | 0 | 99 | [6 empty] | -9886.8 | 9886.8 | 0.2406
11 - 12 |  |  |  |  | 227 |  | 0 | 104.6 | 19.2 | 0 | 103.2 | [6 empty] | -9873.6 | 9873.6 | 0.227
12 - 13 |  |  |  |  | 206.7 |  | 0 | 97 | 18.9 | 0 | 90.8 | [6 empty] | -9860.4 | 9860.4 | 0.2067
13 - 14 |  |  |  |  | 216.6 |  | 0 | 100.4 | 20.4 | 0 | 95.8 | [6 empty] | -9781.2 | 9781.2 | 0.2166
14 - 15 |  |  |  |  | 228.9 |  | 0 | 103.4 | 20.1 | 0 | 105.4 | [6 empty] | -9768 | 9768 | 0.2289
15 - 16 |  |  |  |  | 234.3 |  | 0 | 109.2 | 19.5 | 0 | 105.6 | [6 empty] | -9886.8 | 9886.8 | 0.2343
16 - 17 |  |  |  |  | 284.9 |  | 0 | 150 | 20.7 | 0 | 114.2 | [6 empty] | -9886.8 | 9886.8 | 0.2849
17 - 18 |  |  |  |  | 295.9 |  | 0 | 154.6 | 20.1 | 0 | 121.2 | [6 empty] | -9886.8 | 9886.8 | 0.2959
18 - 19 |  |  |  |  | 285.1 |  | 0 | 159.6 | 20.1 | 0 | 105.4 | [6 empty] | -9741.6 | 9741.6 | 0.2851
19 - 20 |  |  |  |  | 270 |  | 0 | 146.2 | 20.4 | 0 | 103.4 | [6 empty] | -9504 | 9504 | 0.27
20 - 21 |  |  |  |  | 254.5 |  | 0 | 135.4 | 20.1 | 0 | 99 | [6 empty] | -9358.8 | 9358.8 | 0.2545
21 - 22 |  |  |  |  | 238 |  | 0 | 125.2 | 19.8 | 0 | 93 | [6 empty] | -9292.8 | 9292.8 | 0.238
22 - 23 |  |  |  |  | 216.3 |  | 0 | 108.2 | 20.1 | 0 | 88 | [6 empty] | -9226.8 | 9226.8 | 0.2163
23 - 00 |  |  |  |  | 205.5 |  | 0 | 99.8 | 20.1 | 0 | 85.6 | [6 empty] | -9015.6 | 9015.6 | 0.2055
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560.8 | 0 | 0 | 2859.8 | 475.8 | 0 | 2225.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225297.6 | 225297.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [18 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао RS | 10 Анисимово-Оксюково ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао RS | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS
00 - 01 |  |  |  |  | 108.5 |  | 0 | 47.4 | 15.3 | 0 | 45.8 | [6 empty] | -3656.4 | 3656.4
01 - 02 |  |  |  |  | 109.9 |  | 0 | 46 | 16.5 | 0 | 47.4 | [6 empty] | -3590.4 | 3590.4
02 - 03 |  |  |  |  | 111 |  | 0 | 45 | 16.8 | 0 | 49.2 | [6 empty] | -3366 | 3366
03 - 04 |  |  |  |  | 107.8 |  | 0 | 44.4 | 16.2 | 0 | 47.2 | [6 empty] | -3260.4 | 3260.4
04 - 05 |  |  |  |  | 113.6 |  | 0 | 50.2 | 16.2 | 0 | 47.2 | [6 empty] | -3141.6 | 3141.6
05 - 06 |  |  |  |  | 126 |  | 0 | 63.2 | 16.2 | 0 | 46.6 | [6 empty] | -3220.8 | 3220.8
06 - 07 |  |  |  |  | 126.7 |  | 0 | 64.8 | 15.9 | 0 | 46 | [6 empty] | -3207.6 | 3207.6
07 - 08 |  |  |  |  | 134 |  | 0 | 71.2 | 15.6 | 0 | 47.2 | [6 empty] | -3313.2 | 3313.2
08 - 09 |  |  |  |  | 122 |  | 0 | 60 | 15.6 | 0 | 46.4 | [6 empty] | -3669.6 | 3669.6
09 - 10 |  |  |  |  | 118.1 |  | 0 | 51.4 | 15.9 | 0 | 50.8 | [6 empty] | -4092 | 4092
10 - 11 |  |  |  |  | 130.3 |  | 0 | 55.8 | 15.3 | 0 | 59.2 | [6 empty] | -4144.8 | 4144.8
11 - 12 |  |  |  |  | 134.4 |  | 0 | 50.6 | 16.2 | 0 | 67.6 | [6 empty] | -4210.8 | 4210.8
12 - 13 |  |  |  |  | 113.1 |  | 0 | 48.2 | 15.9 | 0 | 49 | [6 empty] | -4039.2 | 4039.2
13 - 14 |  |  |  |  | 116.2 |  | 0 | 48.6 | 15.6 | 0 | 52 | [6 empty] | -4290 | 4290
14 - 15 |  |  |  |  | 124.8 |  | 0 | 46.6 | 15.6 | 0 | 62.6 | [6 empty] | -4158 | 4158
15 - 16 |  |  |  |  | 128.6 |  | 0 | 53.2 | 16.8 | 0 | 58.6 | [6 empty] | -4012.8 | 4012.8
16 - 17 |  |  |  |  | 137.5 |  | 0 | 62.2 | 16.5 | 0 | 58.8 | [6 empty] | -3854.4 | 3854.4
17 - 18 |  |  |  |  | 143.3 |  | 0 | 70.4 | 15.3 | 0 | 57.6 | [6 empty] | -3669.6 | 3669.6
18 - 19 |  |  |  |  | 135.3 |  | 0 | 70.6 | 15.3 | 0 | 49.4 | [6 empty] | -3603.6 | 3603.6
19 - 20 |  |  |  |  | 126 |  | 0 | 59.4 | 15.6 | 0 | 51 | [6 empty] | -3339.6 | 3339.6
20 - 21 |  |  |  |  | 121.5 |  | 0 | 55.6 | 15.3 | 0 | 50.6 | [6 empty] | -3300 | 3300
21 - 22 |  |  |  |  | 110.7 |  | 0 | 48.2 | 15.3 | 0 | 47.2 | [6 empty] | -3405.6 | 3405.6
22 - 23 |  |  |  |  | 105.7 |  | 0 | 45.4 | 14.7 | 0 | 45.6 | [6 empty] | -3577.2 | 3577.2
23 - 00 |  |  |  |  | 107.4 |  | 0 | 45.8 | 15.6 | 0 | 46 | [6 empty] | -3616.8 | 3616.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304.2 | 379.2 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87740.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Анисимово |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч