## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабаево р. | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [30 empty] | за 17.12.2025
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS | 10 Бабаево р.-Володино ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS | 10 Бабаево р.-Колпь (Телецентр) ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао (xml Пирамида) | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао (xml Пирамида) | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS | 35 Бабаево р.-Компрессор 1 ао RS | 35 Бабаево р.-Компрессор 2 ао RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ап RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ап RS | АЧР
00 - 01 | 1500 | 2130 | 8.55 | 11.4 | 62.1 | 386.4 | 968 | 243.2 | 892 | 779.2 | 63.2 | 29.4 | 10.2 | 46.8 | 0 | 0 | 123.15 | 0 | 0 | -9152 | 9152 | 1927.2 | 8.8 | 0 | 0 | 996.8 | 0 | 156.45 | 0 | 2333.1 | 0 | 7.0279
01 - 02 | 1442 | 2042 | 8.7 | 11.4 | 61.95 | 360 | 920.4 | 234.4 | 861.2 | 748.4 | 63 | 27 | 10.5 | 45.9 | 0 | 0 | 126.45 | 0 | 0 | -8412.8 | 8412.8 | 1478.4 | 0 | 0 | 0 | 960.4 | 0 | 151.2 | 0 | 2271.15 | 0 | 6.78
02 - 03 | 1410 | 1982 | 8.4 | 11 | 61.95 | 345.2 | 902.4 | 227.6 | 832.4 | 734 | 63 | 25.8 | 10.2 | 44.4 | 0 | 0 | 121.05 | 0 | 0 | -9081.6 | 9081.6 | 2367.2 | 96.8 | 0 | 0 | 974.4 | 0 | 147 | 0 | 2249.1 | 0 | 6.6765
03 - 04 | 1370 | 1944 | 8.1 | 10.6 | 62.1 | 338.6 | 876 | 221.2 | 816.4 | 717.2 | 62.6 | 24.6 | 9.45 | 44.4 | 0 | 0 | 117.9 | 0 | 0 | -10489.6 | 10489.6 | 3784 | 0 | 0 | 0 | 982.8 | 0 | 145.95 | 0 | 2188.2 | 0 | 6.5453
04 - 05 | 1404 | 1968 | 8.4 | 10.8 | 67.65 | 313.8 | 896.4 | 226.8 | 821.2 | 763.2 | 62.8 | 25.2 | 9.6 | 44.7 | 0 | 0 | 117.9 | 0 | 0 | -10445.6 | 10445.6 | 3669.6 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 145.95 | 0 | 2207.1 | 0 | 6.6007
05 - 06 | 1536 | 2050 | 8.25 | 10.6 | 64.35 | 331.6 | 979.6 | 269.6 | 858.4 | 788.4 | 63 | 25.2 | 9.9 | 45.6 | 0 | 0 | 125.7 | 0 | 0 | -9864.8 | 9864.8 | 2772 | 0 | 0 | 0 | 963.2 | 2.8 | 156.45 | 0 | 2304.75 | 0 | 6.9242
06 - 07 | 1742 | 2308 | 7.95 | 10.8 | 58.05 | 378.8 | 1135.2 | 293.6 | 980.4 | 880.4 | 63.2 | 30 | 10.5 | 47.1 | 0 | 0 | 150.75 | 0 | 0 | -9618.4 | 9618.4 | 1830.4 | 0 | 0 | 0 | 971.6 | 0 | 170.1 | 0 | 2523.15 | 0 | 7.6348
07 - 08 | 1888 | 2508 | 8.1 | 11.4 | 61.8 | 428.8 | 1251.6 | 314.4 | 1067.6 | 940.8 | 63.4 | 31.2 | 10.05 | 43.5 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 0 | -10348.8 | 10348.8 | 1971.2 | 0 | 0 | 0 | 957.6 | 0 | 202.65 | 0 | 2737.35 | 0 | 8.2073
08 - 09 | 2038 | 2796 | 7.95 | 11.2 | 67.35 | 522.8 | 1250.4 | 362.8 | 1224.8 | 976.8 | 63.2 | 27.6 | 11.1 | 72 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | -10648 | 10648 | 1504.8 | 26.4 | 0 | 0 | 1038.8 | 0 | 221.55 | 0 | 3026.1 | 0 | 9.0259
09 - 10 | 2034 | 2878 | 7.95 | 10.8 | 68.4 | 481.6 | 1204.4 | 385.2 | 1327.6 | 1002.8 | 60.8 | 28.2 | 11.7 | 82.2 | 0 | 0 | 235.65 | 0 | 0 | -12144 | 12144 | 2868.8 | 0 | 0 | 0 | 1002.4 | 0 | 221.55 | 0 | 3032.4 | 0 | 9.0765
10 - 11 | 1994 | 2952 | 7.95 | 10.8 | 66.9 | 533.6 | 1208.8 | 366 | 1336 | 1016.4 | 59.8 | 29.4 | 16.65 | 74.7 | 0 | 0 | 209.55 | 0 | 0 | -10190.4 | 10190.4 | 1100 | 70.4 | 0 | 0 | 966 | 0 | 195.3 | 0 | 2943.15 | 0 | 8.9554
11 - 12 | 1986 | 2892 | 8.25 | 10.8 | 64.8 | 474.6 | 1221.6 | 338.4 | 1353.6 | 998.4 | 60 | 27.6 | 16.8 | 78.6 | 0 | 0 | 218.25 | 0 | 0 | -11616 | 11616 | 2622.4 | 8.8 | 0 | 0 | 971.6 | 0 | 205.8 | 0 | 2846.55 | 0 | 8.8118
12 - 13 | 1882 | 2782 | 8.55 | 10.8 | 63.15 | 409.6 | 1206.8 | 335.6 | 1288.8 | 1017.2 | 59.4 | 31.8 | 15.15 | 42.3 | 0 | 0 | 166.8 | 0 | 0 | -10832.8 | 10832.8 | 2279.2 | 17.6 | 0 | 0 | 932.4 | 0 | 199.5 | 0 | 2718.45 | 0 | 8.4238
13 - 14 | 1928 | 2900 | 8.55 | 11.4 | 65.1 | 522.6 | 1189.2 | 325.6 | 1309.6 | 1002.8 | 58.4 | 31.2 | 14.55 | 73.2 | 0 | 0 | 208.65 | 0 | 0 | -11924 | 11924 | 2956.8 | 0 | 0 | 0 | 196 | 756 | 200.55 | 0 | 2904.3 | 0 | 8.7927
14 - 15 | 1954 | 2888 | 7.8 | 11.4 | 65.1 | 496 | 1219.2 | 337.2 | 1314.8 | 1013.6 | 58.6 | 34.8 | 16.05 | 77.1 | 0 | 0 | 184.2 | 0 | 0 | -11079.2 | 11079.2 | 2068 | 26.4 | 0 | 0 | 198.8 | 770 | 179.55 | 0 | 2928.45 | 0 | 8.8284
15 - 16 | 2042 | 2844 | 7.8 | 10.8 | 72 | 475 | 1252.8 | 328 | 1287.6 | 1016.8 | 59.6 | 34.2 | 15.3 | 86.7 | 0 | 0 | 233.85 | 0 | 0 | -11052.8 | 11052.8 | 2156 | 17.6 | 0 | 0 | 722.4 | 240.8 | 201.6 | 0 | 2877 | 0 | 8.8316
16 - 17 | 2086 | 2922 | 8.25 | 11 | 76.5 | 428.2 | 1332 | 322.8 | 1355.6 | 1070.4 | 60.8 | 34.2 | 14.4 | 67.5 | 0 | 0 | 217.65 | 0 | 0 | -12487.2 | 12487.2 | 3176.8 | 0 | 0 | 0 | 691.6 | 299.6 | 222.6 | 0 | 2927.4 | 0 | 9.0448
17 - 18 | 2084 | 2998 | 8.25 | 11.4 | 64.35 | 454 | 1391.6 | 319.6 | 1348 | 1130 | 60.4 | 36.6 | 14.85 | 46.2 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | -11176 | 11176 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 691.6 | 291.2 | 238.35 | 0 | 2902.2 | 0 | 9.1159
18 - 19 | 2138 | 3028 | 8.4 | 12 | 60.15 | 460 | 1444.4 | 316.8 | 1352.4 | 1149.6 | 60.8 | 40.2 | 15.75 | 45.9 | 0 | 0 | 192.45 | 0 | 0 | -11149.6 | 11149.6 | 1839.2 | 0 | 0 | 0 | 700 | 294 | 233.1 | 0 | 2848.65 | 0 | 9.1541
19 - 20 | 2154 | 2960 | 7.95 | 11.6 | 60.6 | 454.8 | 1464.8 | 339.2 | 1304.8 | 1133.2 | 61 | 40.2 | 15.6 | 42.3 | 0 | 0 | 170.85 | 0 | 0 | -11440 | 11440 | 2182.4 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 302.4 | 221.55 | 0 | 2765.7 | 0 | 9.022
20 - 21 | 2084 | 2860 | 8.25 | 11.4 | 62.4 | 442.8 | 1392.4 | 334 | 1254.4 | 1094.8 | 60.8 | 43.2 | 14.7 | 42.6 | 0 | 0 | 176.85 | 0 | 0 | -10595.2 | 10595.2 | 1689.6 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 294 | 203.7 | 0 | 2653.35 | 0 | 8.7132
21 - 22 | 2002 | 2718 | 8.1 | 11.6 | 62.4 | 427.4 | 1321.6 | 330 | 1173.6 | 1048.4 | 61.2 | 43.2 | 14.7 | 43.2 | 0 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | -9803.2 | 9803.2 | 1232 | 26.4 | 0 | 0 | 694.4 | 313.6 | 195.3 | 0 | 2597.7 | 0 | 8.4305
22 - 23 | 1792 | 2476 | 8.1 | 11.6 | 61.65 | 402.6 | 1186.8 | 280 | 1057.2 | 947.6 | 61 | 36.6 | 13.8 | 42 | 0 | 0 | 153.3 | 0 | 0 | -9336.8 | 9336.8 | 1425.6 | 26.4 | 0 | 0 | 708.4 | 310.8 | 179.55 | 0 | 2401.35 | 0 | 7.781
23 - 00 | 1606 | 2228 | 8.1 | 11.4 | 60.75 | 369 | 1053.2 | 246 | 946.4 | 844.4 | 60.8 | 33 | 13.65 | 43.8 | 0 | 0 | 137.7 | 0 | 0 | -9504 | 9504 | 2182.4 | 0 | 0 | 0 | 691.6 | 285.6 | 162.75 | 0 | 2287.95 | 0 | 7.1759
Сумма | 44096 | 62054 | 196.65 | 268 | 1541.55 | 10237.8 | 28269.6 | 7298 | 27364.8 | 22814.8 | 1470.8 | 770.4 | 315.15 | 1322.7 | 0 | 0 | 4132.5 | 0 | 0 | -252392.8 | 252392.8 | 52976 | 325.6 | 0 | 0 | 19390 | 4160.8 | 4558.05 | 0 | 63474.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [30 empty] | за 17.12.2025
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS | 10 Бабаево р.-Володино ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS | 10 Бабаево р.-Колпь (Телецентр) ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао (xml Пирамида) | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао (xml Пирамида) | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS | 35 Бабаево р.-Компрессор 1 ао RS | 35 Бабаево р.-Компрессор 2 ао RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ап RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ап RS
00 - 01 | 454 | 736 | 8.85 | 3.4 | 13.05 | 179 | 296.4 | 49.2 | 220.4 | 288.4 | 57.2 | 0 | 6.75 | 33.9 | 0 | 0 | 56.85 | 0 | 0 | -5104 | 5104 | 2684 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 44.1 | 0 | 782.25 | 0
01 - 02 | 468 | 750 | 9 | 3.2 | 13.35 | 188 | 298.8 | 51.2 | 224 | 286.8 | 58 | 0 | 7.05 | 35.7 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | -4963.2 | 4963.2 | 2578.4 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 45.15 | 0 | 792.75 | 0
02 - 03 | 462 | 740 | 9 | 4.4 | 13.2 | 183.8 | 294.8 | 51.2 | 220.4 | 284.8 | 57.8 | 0 | 7.05 | 35.1 | 0 | 0 | 60.45 | 0 | 0 | -5429.6 | 5429.6 | 3097.6 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 40.95 | 0 | 787.5 | 0
03 - 04 | 406 | 682 | 8.4 | 2.6 | 11.85 | 166.4 | 265.2 | 44.4 | 201.6 | 266.4 | 54.6 | 0 | 6 | 28.8 | 0 | 0 | 53.7 | 8.8 | 0 | -6881.6 | 6881.6 | 4540.8 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 0 | 33.6 | 0 | 705.6 | 0
04 - 05 | 398 | 672 | 7.95 | 3.2 | 12 | 158.6 | 259.6 | 44 | 196 | 267.2 | 54 | 0 | 5.85 | 27.9 | 0 | 0 | 50.55 | 0 | 0 | -6468 | 6468 | 4224 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 32.55 | 0 | 706.65 | 0
05 - 06 | 422 | 694 | 8.25 | 3.4 | 12.45 | 166.8 | 277.2 | 46.4 | 204.8 | 272.8 | 55.2 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | -5931.2 | 5931.2 | 3722.4 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 0 | 36.75 | 0 | 738.15 | 0
06 - 07 | 448 | 728 | 8.55 | 2.4 | 13.05 | 169 | 293.2 | 46.4 | 223.6 | 282.8 | 56 | 0 | 6.45 | 31.8 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -5341.6 | 5341.6 | 3036 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 37.8 | 0 | 774.9 | 0
07 - 08 | 456 | 732 | 8.4 | 3.8 | 12.75 | 173.4 | 302.8 | 49.6 | 231.2 | 278.8 | 55.6 | 0 | 6.6 | 30.6 | 0 | 0 | 56.55 | 0 | 0 | -5315.2 | 5315.2 | 2895.2 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 38.85 | 0 | 780.15 | 0
08 - 09 | 556 | 846 | 8.25 | 3.6 | 13.35 | 274 | 308.8 | 51.6 | 254.8 | 273.2 | 53.4 | 0 | 6.75 | 49.2 | 0 | 0 | 126.15 | 0 | 0 | -5720 | 5720 | 2684 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 40.95 | 0 | 953.4 | 0
09 - 10 | 564 | 842 | 8.1 | 3.4 | 12.75 | 251.2 | 307.2 | 49.6 | 270 | 280.4 | 52.4 | 0 | 6.75 | 63.3 | 0 | 0 | 123.45 | 0 | 0 | -6740.8 | 6740.8 | 3581.6 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 43.05 | 0 | 1029 | 0
10 - 11 | 542 | 922 | 8.4 | 4.2 | 13.35 | 315.8 | 309.2 | 46.8 | 274.8 | 286.8 | 53 | 0 | 7.05 | 58.2 | 0 | 0 | 108.45 | 0 | 0 | -6036.8 | 6036.8 | 2798.4 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 44.1 | 0 | 1056.3 | 0
11 - 12 | 562 | 848 | 8.1 | 3.8 | 12.15 | 261.6 | 314 | 44 | 264.4 | 280 | 52.8 | 0 | 7.2 | 60.6 | 0 | 0 | 126.9 | 0 | 0 | -5869.6 | 5869.6 | 2780.8 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 45.15 | 0 | 989.1 | 0
12 - 13 | 474 | 786 | 8.4 | 3.8 | 12 | 192 | 313.6 | 48.4 | 258.8 | 290.8 | 54 | 0 | 7.2 | 31.8 | 0 | 0 | 61.35 | 0 | 0 | -5834.4 | 5834.4 | 3062.4 | 0 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 43.05 | 0 | 896.7 | 0
13 - 14 | 546 | 884 | 7.8 | 3.4 | 15.15 | 297 | 312 | 48 | 264 | 280 | 52.2 | 0 | 7.5 | 54.3 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | -5931.2 | 5931.2 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 16.8 | 49.35 | 0 | 1047.9 | 0
14 - 15 | 526 | 864 | 7.95 | 2.2 | 12.75 | 266 | 320.8 | 48.8 | 268 | 284.4 | 52.6 | 0 | 7.5 | 56.4 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | -5667.2 | 5667.2 | 2543.2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 33.6 | 45.15 | 0 | 1103.55 | 0
15 - 16 | 576 | 810 | 7.8 | 3.2 | 12.3 | 240.6 | 300.8 | 45.6 | 255.6 | 275.6 | 52.2 | 0 | 6 | 85.2 | 0 | 0 | 127.5 | 0 | 0 | -6556 | 6556 | 3502.4 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 43.05 | 0 | 1023.75 | 0
16 - 17 | 506 | 732 | 7.65 | 4 | 12.75 | 170.6 | 290 | 48 | 243.2 | 278 | 51.6 | 0 | 5.85 | 44.7 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 0 | -6864 | 6864 | 3977.6 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 37.8 | 0 | 854.7 | 0
17 - 18 | 484 | 752 | 8.1 | 3.2 | 12.9 | 181.6 | 307.6 | 50.4 | 241.2 | 289.6 | 54.4 | 0 | 7.35 | 31.5 | 0 | 0 | 73.65 | 0 | 0 | -5640.8 | 5640.8 | 3000.8 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 42 | 0 | 830.55 | 0
18 - 19 | 486 | 762 | 8.1 | 4 | 12.6 | 171.2 | 313.6 | 48 | 251.2 | 298 | 54.6 | 0 | 7.05 | 31.2 | 0 | 0 | 73.65 | 0 | 0 | -5720 | 5720 | 3000.8 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 42 | 0 | 773.85 | 0
19 - 20 | 470 | 750 | 8.25 | 3.6 | 12.15 | 160.6 | 315.6 | 44 | 250.8 | 294.8 | 54.6 | 0 | 6.15 | 28.8 | 0 | 0 | 61.95 | 0 | 0 | -5913.6 | 5913.6 | 3326.4 | 0 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 42 | 0 | 723.45 | 0
20 - 21 | 468 | 762 | 8.1 | 4 | 12.45 | 176.4 | 310.4 | 44.8 | 244.8 | 296.4 | 54.6 | 0 | 6.6 | 30.3 | 0 | 0 | 61.65 | 0 | 0 | -5737.6 | 5737.6 | 3115.2 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 38.85 | 0 | 707.7 | 0
21 - 22 | 472 | 762 | 8.7 | 4.2 | 12.75 | 179.2 | 308.4 | 45.6 | 235.2 | 301.6 | 56.6 | 0 | 7.8 | 33 | 0 | 0 | 62.25 | 0 | 0 | -4998.4 | 4998.4 | 2499.2 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 46.2 | 0 | 744.45 | 0
22 - 23 | 472 | 772 | 8.85 | 4.2 | 13.65 | 190.8 | 306.4 | 48.8 | 232.4 | 300.4 | 57 | 0 | 7.95 | 33 | 0 | 0 | 63.15 | 0 | 0 | -4435.2 | 4435.2 | 2173.6 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 48.3 | 0 | 756 | 0
23 - 00 | 456 | 736 | 8.7 | 4 | 13.05 | 174.8 | 298 | 46 | 220.8 | 292.4 | 56.8 | 0 | 7.5 | 33.9 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | -4813.6 | 4813.6 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 45.15 | 0 | 738.15 | 0
Сумма | 11674 | 18564 | 199.65 | 85.2 | 307.8 | 4888.4 | 7224.4 | 1140.8 | 5752 | 6830.4 | 1311.2 | 0 | 163.95 | 979.2 | 0 | 0 | 1881 | 8.8 | 0 | 0 | 137913.6 | 74016.8 | 0 | 0 | 0 | 3007.2 | 50.4 | 1005.9 | 0 | 20296.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабаево р. |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч