## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Балатон | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Балатон | [28 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Балатон ТСН 1 ао RS | 0,4 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон Т 1 ао RS | 10 Балатон Т 1 ап RS | 10 Балатон Т 2 ао RS | 10 Балатон Т 2 ап RS | 10 Балатон ТСН 1 ао RS | 10 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон-Резерв (яч 12) ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ап RS | 10 Балатон-РЗ-2 ао RS | 10 Балатон-РЗ-2 ап RS | 10 Балатон-СЕП-3 ао RS | 10 Балатон-СЕП-3 ап RS | 10 Балатон-СЕП-4 ао RS | 10 Балатон-СЕП-4 ап RS | 10 Балатон-СЕП-5 ао RS | 10 Балатон-СЕП-5 ап RS | 10 Балатон-СЕП-6 ао RS | 10 Балатон-СЕП-6 ап RS | 10 Балатон-Телецентр ао RS | 10 Балатон-Телецентр ап RS | 35 Балатон СВВ ао RS | 35 Балатон СВВ ап RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ап RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ап RS | АЧР
00 - 01 | 1.332 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 993.75 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 351.2 | 0 | 239.3 | 0 | 172.8 | 0 | 94.5 | 0 | 119.4 | 0 | 996.8 | 0 | 0 | 996.8 | 0 | 0 | 0.9772
01 - 02 | 1.558 | 12.904 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 329.5 | 0 | 229.4 | 0 | 169.8 | 0 | 94.5 | 0 | 118 | 0 | 961.1 | 0 | 0 | 961.1 | 0 | 0 | 0.9412
02 - 03 | 1.272 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 969.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 330.3 | 0 | 237.4 | 0 | 172.2 | 0 | 95.7 | 0 | 118.1 | 0 | 973.7 | 0 | 0 | 973.7 | 0 | 0 | 0.9537
03 - 04 | 1.622 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 978.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 330.1 | 0 | 242.9 | 0 | 172.5 | 0 | 100.5 | 0 | 116.6 | 0 | 982.8 | 0 | 0 | 983.5 | 0 | 0 | 0.9626
04 - 05 | 1.332 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 960.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 333.7 | 0 | 222.6 | 0 | 174 | 0 | 97.5 | 0 | 117.2 | 0 | 964.6 | 0 | 0 | 964.6 | 0 | 0 | 0.945
05 - 06 | 1.512 | 13.022 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 312.9 | 0 | 243.5 | 0 | 173.1 | 0 | 95.1 | 0 | 119.4 | 0 | 963.9 | 0 | 0 | 963.9 | 0 | 0 | 0.944
06 - 07 | 1.49 | 13.446 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 329.7 | 0 | 242.1 | 0 | 172.5 | 0 | 96.9 | 0 | 111.8 | 0 | 973 | 0 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0.953
07 - 08 | 1.494 | 12.826 | 0 | 0 | 0 | 951.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 329.3 | 0 | 234.6 | 0 | 173.7 | 0 | 97.2 | 0 | 101.2 | 0 | 954.8 | 0 | 0 | 955.5 | 0 | 0 | 0.936
08 - 09 | 1.59 | 13.226 | 0 | 0 | 0 | 1035.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 367.9 | 0 | 271.3 | 0 | 179.1 | 0 | 97.5 | 0 | 104.3 | 0 | 1039.5 | 0 | 0 | 1040.2 | 0 | 0 | 1.0201
09 - 10 | 1.476 | 12.882 | 0 | 0 | 0 | 999.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 350.5 | 0 | 264.9 | 0 | 177.6 | 0 | 87.3 | 0 | 103.7 | 0 | 1003.8 | 0 | 0 | 1003.8 | 0 | 0 | 0.984
10 - 11 | 1.684 | 12.664 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 333.7 | 0 | 258.5 | 0 | 169.2 | 0 | 82.5 | 0 | 100.3 | 0 | 963.2 | 0 | 0 | 963.2 | 0 | 0 | 0.9442
11 - 12 | 1.436 | 12.552 | 0 | 0 | 0 | 968.25 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 332 | 0 | 271.6 | 0 | 169.2 | 0 | 81.9 | 0 | 98.4 | 0 | 972.3 | 0 | 0 | 972.3 | 0 | 0 | 0.9531
12 - 13 | 1.748 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 930.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 319.2 | 0 | 242.3 | 0 | 173.4 | 0 | 82.2 | 0 | 97.6 | 0 | 933.8 | 0 | 0 | 934.5 | 0 | 0 | 0.9147
13 - 14 | 1.722 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 333.5 | 0 | 231.6 | 0 | 168.3 | 0 | 78.6 | 0 | 95.8 | 0 | 193.9 | 0 | 0 | 193.9 | 0 | 0 | 0.9078
14 - 15 | 2.006 | 11.35 | 0 | 192 | 12 | 766.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 340.8 | 0 | 244.1 | 0 | 169.2 | 0 | 81 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 0 | 0.9313
15 - 16 | 1.704 | 11.944 | 0 | 720.75 | 2.25 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 336.4 | 0 | 245 | 0 | 228.3 | 0 | 30.3 | 0 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.8 | 1.4 | 238.7 | 0.9385
16 - 17 | 1.926 | 12.546 | 0 | 684.75 | 0 | 291.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 343.9 | 0 | 247.2 | 0 | 238.2 | 0 | 31.5 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.5 | 0 | 297.5 | 0.9616
17 - 18 | 1.55 | 11.55 | 0 | 688.5 | 0 | 286.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 343.6 | 0 | 243.4 | 0 | 239.4 | 0 | 31.5 | 0 | 103.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.9 | 0 | 292.6 | 0.9612
18 - 19 | 1.488 | 11.5 | 0 | 693.75 | 0 | 286.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 348.7 | 0 | 239.9 | 0 | 242.4 | 0 | 33.6 | 0 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.6 | 0 | 292.6 | 0.966
19 - 20 | 1.656 | 11.556 | 0 | 702 | 0 | 296.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 355.5 | 0 | 248.3 | 0 | 242.1 | 0 | 35.4 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.6 | 0 | 301.7 | 0.9837
20 - 21 | 1.59 | 11.224 | 0 | 699.75 | 0 | 287.25 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 351.7 | 0 | 239.4 | 0 | 242.1 | 0 | 36.3 | 0 | 103.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.5 | 0 | 293.3 | 0.9734
21 - 22 | 1.478 | 11.488 | 0 | 690 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 347.4 | 0 | 257.4 | 0 | 238.8 | 0 | 36.9 | 0 | 101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.7 | 0 | 312.2 | 0.9824
22 - 23 | 1.644 | 11.26 | 0 | 702.75 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 362.3 | 0 | 255.1 | 0 | 237.3 | 0 | 39 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.3 | 0 | 311.5 | 0.9955
23 - 00 | 1.588 | 11.374 | 0 | 687.75 | 0 | 276.75 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 348.2 | 0 | 230 | 0 | 235.5 | 0 | 35.4 | 0 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.2 | 0 | 282.8 | 0.9504
Сумма | 37.898 | 296.624 | 0 | 6462 | 14.25 | 16893.75 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 15.4 | 0 | 8162 | 0 | 5881.8 | 0 | 4730.7 | 0 | 1672.8 | 0 | 2533.3 | 0 | 12877.2 | 0 | 0 | 19309.5 | 1.4 | 2622.9
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Балатон | [28 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Балатон ТСН 1 ао RS | 0,4 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон Т 1 ао RS | 10 Балатон Т 1 ап RS | 10 Балатон Т 2 ао RS | 10 Балатон Т 2 ап RS | 10 Балатон ТСН 1 ао RS | 10 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон-Резерв (яч 12) ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ап RS | 10 Балатон-РЗ-2 ао RS | 10 Балатон-РЗ-2 ап RS | 10 Балатон-СЕП-3 ао RS | 10 Балатон-СЕП-3 ап RS | 10 Балатон-СЕП-4 ао RS | 10 Балатон-СЕП-4 ап RS | 10 Балатон-СЕП-5 ао RS | 10 Балатон-СЕП-5 ап RS | 10 Балатон-СЕП-6 ао RS | 10 Балатон-СЕП-6 ап RS | 10 Балатон-Телецентр ао RS | 10 Балатон-Телецентр ап RS | 35 Балатон СВВ ао RS | 35 Балатон СВВ ап RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ап RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ап RS
00 - 01 | 1.148 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.4 | 0 | 57.7 | 0 | 23.3 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 18.9 | 26.4 | 0 | 137.2 | 0 | 0 | 135.8 | 0 | 0
01 - 02 | 1.13 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 126.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.6 | 0 | 58.9 | 0 | 23.6 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 18.6 | 28.3 | 0 | 140.7 | 0 | 0 | 140.7 | 0 | 0
02 - 03 | 1.162 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 124.5 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 4.6 | 0 | 57.7 | 0 | 23.5 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 18.6 | 27.7 | 0 | 140 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0
03 - 04 | 1.122 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 81.75 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 48.6 | 0 | 1.9 | 0.3 | 20.4 | 0 | 0 | 20.1 | 21.9 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | 0
04 - 05 | 1.106 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 3.9 | 0 | 43.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 19.8 | 0 | 0 | 20.1 | 21.5 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0
05 - 06 | 1.134 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.1 | 0 | 42.8 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 19.8 | 23.1 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 100.1 | 0 | 0
06 - 07 | 1.162 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.3 | 0 | 48.2 | 0 | 11 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 19.2 | 23.9 | 0 | 110.6 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0
07 - 08 | 1.182 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 4.3 | 0 | 51.3 | 0 | 7.5 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 19.2 | 21.7 | 0 | 107.1 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0
08 - 09 | 1.19 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.1 | 0 | 59.3 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 19.8 | 19.9 | 0 | 114.1 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0
09 - 10 | 1.246 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4 | 0 | 48.5 | 0 | 8.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19.2 | 19.4 | 0 | 100.1 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0
10 - 11 | 1.288 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.2 | 0 | 49 | 0 | 22.7 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 17.7 | 21.9 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0
11 - 12 | 1.286 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4 | 0 | 44.9 | 0 | 30.7 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 | 20.6 | 0 | 120.4 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0
12 - 13 | 1.276 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 107.25 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.3 | 0 | 45.1 | 0 | 27.4 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 17.4 | 22.3 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 121.1 | 0 | 0
13 - 14 | 1.122 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.2 | 0 | 29.2 | 0 | 8.8 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 19.5 | 12.3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
14 - 15 | 1.086 | 0.962 | 0 | 65.25 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.4 | 0 | 32.8 | 0 | 13.8 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 18.9 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0
15 - 16 | 1.156 | 1.022 | 0 | 129.75 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 3.3 | 0 | 46.6 | 0 | 11.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 42.3 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9 | 33.6 | 0
16 - 17 | 1.142 | 0.958 | 0 | 125.25 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 3.1 | 0 | 51.6 | 0 | 4.7 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 46.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 35.7 | 0
17 - 18 | 1.15 | 1.12 | 0 | 147 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 3.3 | 0 | 65.1 | 0 | 9.2 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 45.9 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3 | 30.1 | 0
18 - 19 | 1.134 | 1.122 | 0 | 143.25 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 3.3 | 0 | 61.9 | 0 | 7.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 45.9 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 32.2 | 0
19 - 20 | 1.134 | 1.118 | 0 | 141.75 | 36.75 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 3.4 | 0 | 60.6 | 0 | 6 | 0 | 51 | 0 | 0 | 46.5 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.1 | 34.3 | 0
20 - 21 | 1.136 | 1.114 | 0 | 144 | 38.25 | 38.25 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 3.3 | 0 | 60.4 | 0 | 6.5 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 48 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 35 | 0
21 - 22 | 1.146 | 1.142 | 0 | 156 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 3.6 | 0 | 65.3 | 0 | 11.1 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 48.3 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 30.1 | 0
22 - 23 | 1.146 | 1.16 | 0 | 165.75 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 3.6 | 0 | 72 | 0 | 12.3 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 49.8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3 | 30.1 | 0
23 - 00 | 1.144 | 1.134 | 0 | 162.75 | 36.75 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 3.6 | 0 | 70.5 | 0 | 9.5 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 50.1 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4 | 34.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Балатон |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч