## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Барановская | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 |  | 2.86 | 0 | 40.65 | 0 | 75.4 | 34.68
01 - 02 |  | 2.87 | 0 | 41.4 | 0 | 75.5 | 34.14
02 - 03 |  | 2.88 | 0 | 40.65 | 0 | 75 | 34.32
03 - 04 |  | 2.81 | 0 | 40.35 | 0 | 75.2 | 34.74
04 - 05 |  | 2.81 | 0 | 39.75 | 0 | 73.1 | 33.36
05 - 06 |  | 2.83 | 0 | 41.1 | 0 | 74.5 | 33.36
06 - 07 |  | 2.84 | 0 | 41.7 | 0 | 76.9 | 35.22
07 - 08 |  | 2.8 | 0 | 41.7 | 0 | 81.3 | 39.48
08 - 09 |  | 2.72 | 0 | 48.75 | 0 | 87.2 | 38.52
09 - 10 |  | 2.69 | 0 | 47.85 | 0 | 87 | 39.06
10 - 11 |  | 2.72 | 0 | 49.95 | 0 | 83.2 | 33.3
11 - 12 |  | 2.73 | 0 | 44.85 | 0 | 83.1 | 38.1
12 - 13 |  | 2.76 | 0 | 42.6 | 0 | 82.5 | 39.9
13 - 14 |  | 2.71 | 0 | 43.65 | 0 | 80.3 | 36.6
14 - 15 |  | 2.72 | 0 | 41.7 | 0 | 77.3 | 35.7
15 - 16 | 0.28 | 2.43 | 21 | 43.05 | 0.5 | 58.1 | 35.58
16 - 17 | 2.23 | 0.2 | 89.4 | 46.65 | 0 | 0 | 43.26
17 - 18 | 2.29 | 0.2 | 92.6 | 47.55 | 0 | 0 | 45.78
18 - 19 | 2.29 | 0.21 | 90.6 | 50.25 | 0 | 0 | 40.74
19 - 20 | 2.29 | 0.2 | 93.4 | 51.75 | 0 | 0 | 42
20 - 21 | 2.3 | 0.2 | 86.6 | 46.5 | 0 | 0 | 40.74
21 - 22 | 2.34 | 0.21 | 83 | 44.1 | 0 | 0 | 39.24
22 - 23 | 2.37 | 0.2 | 80.8 | 43.35 | 0 | 0 | 37.98
23 - 00 | 2.36 | 0.2 | 78.8 | 42.9 | 0 | 0 | 36.18
Сумма | 18.75 | 45.8 | 716.2 | 1062.75 | 0.5 | 1245.6 | 901.98
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 |  | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 25.8 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 26.6 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 26.8 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 24 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 23.9 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 24.4 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 24.1 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 24 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 21.4 | 0
09 - 10 |  | 0.01 | 0 | 9.9 | 0 | 22.3 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 22.2 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 22.3 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 22.3 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 21 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 21.5 | 0
15 - 16 | 0.05 | 0 | 6.8 | 9 | 0 | 16.6 | 0
16 - 17 | 0.41 | 0 | 30.2 | 10.05 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.42 | 0 | 31.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.42 | 0 | 32.6 | 10.35 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.42 | 0 | 31.8 | 10.5 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.42 | 0 | 31.6 | 10.05 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.43 | 0 | 34 | 10.35 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.44 | 0 | 35.8 | 10.65 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.43 | 0 | 35.6 | 10.8 | 0 |  | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Барановская |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч