## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Батран | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Батран | [22 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-Гоша ао RS | 10 Батран-Комплекс Сурково ао RS | 10 Батран-Льнозавод ао RS | 10 Батран-Покровское ао RS | 10 Батран-Сурково ао RS | 10 Батран-Сурково ап RS | 10 Батран-Фокино ао RS | 10 Батран-Фокино ап RS | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао RS | 35 Батран-Аксеново ап RS | 35 Батран-Домозерово ао RS | 35 Батран-Домозерово ап RS | 35 Батран-Мякса 1 ао RS | 35 Батран-Мякса 1 ап RS | 35 Батран-Мякса 2 ао RS | 35 Батран-Мякса 2 ап RS | АЧР
00 - 01 | 10.432 | 193.2 | 314.4 | 223.2 | 116.4 | 68.2 | 68.8 | 20.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 2624.3 | 0 | 2061.5 | 1278.9 | 0 | 2074.8 | 0 | 551.6 | 0 | 793.8 | 0 | 5.1934
01 - 02 | 10.432 | 182.4 | 324 | 219 | 107.7 | 82.7 | 66.8 | 20.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 2556.4 | 0 | 2009 | 1252.65 | 0 | 2021.25 | 0 | 539 | 0 | 767.9 | 0 | 5.0718
02 - 03 | 10.432 | 186 | 320.4 | 210.6 | 117.3 | 86.8 | 61.6 | 21 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 2496.9 | 0 | 2053.1 | 1282.05 | 0 | 1980.3 | 0 | 518 | 0 | 781.9 | 0 | 5.0564
03 - 04 | 10.368 | 187.2 | 321.6 | 215.7 | 116.4 | 83.9 | 62.8 | 19.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 2468.2 | 0 | 2092.3 | 1305.15 | 0 | 1963.5 | 0 | 506.8 | 0 | 798 | 0 | 5.0693
04 - 05 | 10.272 | 190.8 | 306 | 195.9 | 121.2 | 88.6 | 62 | 19.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 2264.5 | 1398.6 | 0 | 1946.7 | 0 | 505.4 | 0 | 878.5 | 0 | 5.2113
05 - 06 | 10.296 | 212.4 | 330 | 202.2 | 125.1 | 106.1 | 78.8 | 18.9 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 2534 | 0 | 2366.7 | 1461.6 | 0 | 2013.9 | 0 | 522.2 | 0 | 917 | 0 | 5.4431
06 - 07 | 10.376 | 253.2 | 352.8 | 219.9 | 146.4 | 111 | 96.4 | 19.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 2596.3 | 0 | 2389.8 | 1463.7 | 0 | 2066.4 | 0 | 532 | 0 | 937.3 | 0 | 5.5921
07 - 08 | 10.384 | 264 | 355.2 | 219.9 | 155.4 | 110 | 98.8 | 22.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 2694.3 | 0 | 2502.5 | 1538.25 | 0 | 2123.1 | 0 | 572.6 | 0 | 976.5 | 0 | 5.816
08 - 09 | 10.416 | 248.4 | 352.8 | 212.1 | 159.6 | 103.9 | 78.4 | 34.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 2747.5 | 0 | 2618 | 1645.35 | 0 | 2159.85 | 0 | 590.8 | 0 | 987 | 0 | 5.9667
09 - 10 | 10.376 | 244.8 | 342 | 213 | 156.9 | 92.5 | 80 | 34.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 2773.4 | 0 | 2457.7 | 1523.55 | 0 | 2214.45 | 0 | 560 | 0 | 948.5 | 0 | 5.8179
10 - 11 | 10.328 | 226.8 | 336 | 213 | 133.5 | 89.7 | 77.2 | 30 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 2752.4 | 0 | 2342.9 | 1474.2 | 0 | 2164.05 | 0 | 590.8 | 0 | 882.7 | 0 | 5.6581
11 - 12 | 10.344 | 216 | 330 | 201.9 | 129.6 | 92.7 | 76 | 33.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 2737.7 | 0 | 2362.5 | 1450.05 | 0 | 2173.5 | 0 | 567 | 0 | 924.7 | 0 | 5.6462
12 - 13 | 10.392 | 211.2 | 339.6 | 213.6 | 125.7 | 102.9 | 72 | 21.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2606.1 | 0 | 2324 | 1398.6 | 0 | 2052.75 | 0 | 554.4 | 0 | 938 | 0 | 5.4809
13 - 14 | 10.344 | 202.8 | 344.4 | 215.7 | 126.3 | 96 | 64 | 30.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2601.9 | 0 | 2296.7 | 1404.9 | 0 | 2073.75 | 0 | 530.6 | 0 | 903.7 | 0 | 5.4458
14 - 15 | 10.328 | 190.8 | 330 | 204.9 | 113.7 | 88.3 | 63.6 | 34.8 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 2541.7 | 0 | 2324 | 1441.65 | 0 | 2032.8 | 0 | 511 | 0 | 894.6 | 0 | 5.3865
15 - 16 | 10.352 | 202.8 | 316.8 | 198.9 | 126 | 83.2 | 65.6 | 32.1 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 2608.9 | 0 | 2345 | 1484.7 | 0 | 2074.8 | 0 | 536.2 | 0 | 873.6 | 0 | 5.4735
16 - 17 | 10.36 | 240 | 324 | 205.5 | 150 | 93.9 | 77.6 | 22.8 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 2682.4 | 0 | 2482.2 | 1520.4 | 0 | 2139.9 | 0 | 543.2 | 0 | 975.1 | 0 | 5.7286
17 - 18 | 10.416 | 250.8 | 354 | 213.3 | 142.2 | 112 | 92.4 | 25.8 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 2716.7 | 0 | 2535.4 | 1540.35 | 0 | 2165.1 | 0 | 555.8 | 0 | 1008 | 0 | 5.8569
18 - 19 | 10.432 | 282 | 352.8 | 215.1 | 162 | 112.5 | 105.6 | 23.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 2702.7 | 0 | 2504.6 | 1554 | 0 | 2154.6 | 0 | 548.8 | 0 | 965.3 | 0 | 5.8421
19 - 20 | 10.408 | 262.8 | 331.2 | 209.7 | 141.9 | 97.2 | 106.4 | 21.6 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 2737.7 | 0 | 2408 | 1516.2 | 0 | 2161.95 | 0 | 578.2 | 0 | 905.1 | 0 | 5.7397
20 - 21 | 10.304 | 250.8 | 326.4 | 211.2 | 136.2 | 91.4 | 102 | 22.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2664.2 | 0 | 2300.9 | 1466.85 | 0 | 2097.9 | 0 | 568.4 | 0 | 848.4 | 0 | 5.5423
21 - 22 | 10.392 | 225.6 | 332.4 | 220.5 | 131.4 | 89.7 | 87.2 | 19.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 2629.2 | 0 | 2199.4 | 1413.3 | 0 | 2076.9 | 0 | 554.4 | 0 | 798.7 | 0 | 5.3866
22 - 23 | 10.496 | 196.8 | 313.2 | 202.2 | 115.2 | 88.4 | 75.6 | 20.1 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 2563.4 | 0 | 2077.6 | 1305.15 | 0 | 2024.4 | 0 | 541.8 | 0 | 784.7 | 0 | 5.151
23 - 00 | 10.432 | 196.8 | 292.8 | 196.2 | 116.4 | 76.1 | 74 | 18.9 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 2524.9 | 0 | 1995.7 | 1266.3 | 0 | 1978.2 | 0 | 547.4 | 0 | 742.7 | 0 | 5.0102
Сумма | 249.112 | 5318.4 | 7942.8 | 5053.2 | 3172.5 | 2247.7 | 1893.6 | 587.4 | 0 | 221.4 | 0 | 0 | 63011.2 | 0 | 55314 | 34386.45 | 0 | 49934.85 | 0 | 13126.4 | 0 | 21231.7 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Батран | [22 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-Гоша ао RS | 10 Батран-Комплекс Сурково ао RS | 10 Батран-Льнозавод ао RS | 10 Батран-Покровское ао RS | 10 Батран-Сурково ао RS | 10 Батран-Сурково ап RS | 10 Батран-Фокино ао RS | 10 Батран-Фокино ап RS | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао RS | 35 Батран-Аксеново ап RS | 35 Батран-Домозерово ао RS | 35 Батран-Домозерово ап RS | 35 Батран-Мякса 1 ао RS | 35 Батран-Мякса 1 ап RS | 35 Батран-Мякса 2 ао RS | 35 Батран-Мякса 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 67.2 | 111.6 | 51.9 | 24.9 | 51 | 31.2 | 14.1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 516.6 | 428.4 | 0 | 383.25 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 96.6
01 - 02 | 0 | 68.4 | 112.8 | 51.6 | 24.6 | 50.9 | 32 | 14.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 401.8 | 0 | 525.7 | 435.75 | 0 | 371.7 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 90.3
02 - 03 | 0 | 67.2 | 112.8 | 52.2 | 24.9 | 51 | 30.8 | 14.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 398.3 | 0 | 526.4 | 435.75 | 0 | 369.6 | 0 | 44.8 | 1.4 | 0 | 77
03 - 04 | 0 | 64.8 | 108 | 48.9 | 24.9 | 50 | 30 | 14.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 378 | 0 | 507.5 | 418.95 | 0 | 355.95 | 0 | 26.6 | 0 | 4.2 | 67.9
04 - 05 | 0 | 66 | 110.4 | 48.3 | 24.6 | 52.4 | 30 | 13.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 375.2 | 0 | 583.1 | 455.7 | 0 | 354.9 | 0 | 16.8 | 0 | 94.5 | 9.1
05 - 06 | 0 | 80.4 | 115.2 | 47.4 | 29.7 | 58.5 | 38.8 | 13.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 389.9 | 0 | 620.2 | 474.6 | 0 | 366.45 | 0 | 25.2 | 1.4 | 146.3 | 0
06 - 07 | 0 | 97.2 | 118.8 | 48.6 | 40.5 | 60.8 | 44.4 | 13.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 398.3 | 0 | 627.9 | 480.9 | 0 | 373.8 | 0 | 29.4 | 0 | 161.7 | 0
07 - 08 | 0 | 97.2 | 115.2 | 49.5 | 39.6 | 56.8 | 45.2 | 14.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 413 | 0 | 624.4 | 489.3 | 0 | 380.1 | 0 | 51.8 | 0 | 123.2 | 7.7
08 - 09 | 0 | 92.4 | 129.6 | 48 | 44.1 | 52.8 | 36.4 | 34.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 446.6 | 0 | 633.5 | 529.2 | 0 | 397.95 | 0 | 81.2 | 0 | 14 | 53.2
09 - 10 | 0 | 82.8 | 135.6 | 50.4 | 38.1 | 51.7 | 34 | 38.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 484.4 | 0 | 651.7 | 556.5 | 0 | 429.45 | 0 | 85.4 | 0 | 0 | 77
10 - 11 | 0 | 72 | 124.8 | 49.5 | 30.3 | 48.7 | 31.6 | 31.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 489.3 | 0 | 618.1 | 528.15 | 0 | 431.55 | 0 | 85.4 | 0 | 1.4 | 92.4
11 - 12 | 0 | 72 | 132 | 49.2 | 30.9 | 49.7 | 31.6 | 36.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 500.5 | 0 | 628.6 | 500.85 | 0 | 447.3 | 0 | 79.8 | 0 | 67.9 | 5.6
12 - 13 | 0 | 67.2 | 110.4 | 50.4 | 25.8 | 50.5 | 32 | 13.8 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 479.5 | 0 | 622.3 | 466.2 | 0 | 422.1 | 0 | 82.6 | 0 | 134.4 | 0
13 - 14 | 0 | 66 | 123.6 | 48.6 | 24.9 | 49.4 | 30.4 | 30 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 471.1 | 0 | 647.5 | 513.45 | 0 | 424.2 | 0 | 70 | 0 | 75.6 | 4.2
14 - 15 | 0 | 66 | 130.8 | 47.4 | 26.1 | 49.3 | 30 | 39.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 445.9 | 0 | 637 | 539.7 | 0 | 420 | 0 | 35 | 0 | 1.4 | 35
15 - 16 | 0 | 67.2 | 126 | 48.9 | 27 | 49.6 | 29.6 | 31.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 441 | 0 | 589.4 | 502.95 | 0 | 414.75 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 90.3
16 - 17 | 0 | 87.6 | 111.6 | 48.6 | 40.5 | 53.1 | 37.2 | 14.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 632.1 | 499.8 | 0 | 401.1 | 0 | 29.4 | 0 | 77 | 10.5
17 - 18 | 0 | 96 | 118.8 | 49.5 | 41.7 | 59.6 | 42.8 | 15 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 415.1 | 0 | 606.9 | 468.3 | 0 | 392.7 | 0 | 33.6 | 0 | 103.6 | 2.1
18 - 19 | 0 | 105.6 | 120 | 49.5 | 44.1 | 61.6 | 54.4 | 14.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 417.2 | 0 | 605.5 | 493.5 | 0 | 392.7 | 0 | 33.6 | 0 | 35.7 | 44.1
19 - 20 | 0 | 92.4 | 112.8 | 49.8 | 30.9 | 52.7 | 56.4 | 14.7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 417.9 | 0 | 569.8 | 485.1 | 0 | 391.65 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 99.4
20 - 21 | 0 | 79.2 | 108 | 47.7 | 26.4 | 49.9 | 47.6 | 13.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 394.1 | 0 | 527.1 | 451.5 | 0 | 369.6 | 0 | 46.2 | 1.4 | 0 | 96.6
21 - 22 | 0 | 72 | 109.2 | 49.5 | 26.1 | 50 | 41.2 | 14.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 398.3 | 0 | 525 | 446.25 | 0 | 373.8 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 98
22 - 23 | 0 | 69.6 | 110.4 | 50.1 | 24.6 | 50.4 | 39.2 | 14.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 403.9 | 0 | 532.7 | 445.2 | 0 | 371.7 | 0 | 56 | 0 | 0 | 105
23 - 00 | 0 | 68.4 | 112.8 | 50.7 | 25.2 | 50.4 | 36.8 | 14.7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 405.3 | 0 | 540.4 | 448.35 | 0 | 370.65 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 107.1
Сумма | 0 | 1864.8 | 2821.2 | 1186.2 | 740.4 | 1260.8 | 893.6 | 484.8 | 0 | 171.9 | 0 | 0 | 10199.7 | 0 | 14099.4 | 11494.35 | 0 | 9406.95 | 0 | 1183 | 4.2 | 1040.9 | 1269.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Батран |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч