## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Борисово-Суда | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Поселок ап (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 | 8.752 | 0 | 544 | 0 | 788 | 47 | 0 | 13.7 | 0 | 115.6 | 0 | 35.25 | 0 | 232.4 | 0 | 46.2 | 0 | 147.15 | 0 | 196.5 | 0 | 404.4 | 0 | 98.96 | 0
01 - 02 | 8.84 | 0 | 520 | 0 | 764.4 | 45.4 | 0 | 13.9 | 0 | 112.1 | 0 | 38.4 | 0 | 224.4 | 0 | 41.8 | 0 | 144.6 | 0 | 189.2 | 0 | 382.8 | 0 | 97.52 | 0
02 - 03 | 8.792 | 0 | 497.6 | 0 | 774.4 | 44.2 | 0 | 14.1 | 0 | 108.8 | 0 | 41.7 | 0 | 233.2 | 0 | 42.8 | 0 | 140.4 | 0 | 190.2 | 0 | 357 | 0 | 104.72 | 0
03 - 04 | 8.536 | 0 | 493.6 | 0 | 750 | 42.4 | 0 | 14.3 | 0 | 107.5 | 0 | 38.1 | 0 | 221.2 | 0 | 42.6 | 0 | 137.85 | 0 | 183.4 | 0 | 358.5 | 0 | 102.8 | 0
04 - 05 | 8.568 | 0 | 492.8 | 0 | 758.8 | 45.2 | 0 | 14 | 0 | 110.3 | 0 | 33.6 | 0 | 218.8 | 0 | 42 | 0 | 138.75 | 0 | 188.7 | 0 | 361.35 | 0 | 104.96 | 0
05 - 06 | 8.64 | 0 | 533.6 | 0 | 769.6 | 43.9 | 0 | 14.2 | 0 | 108.6 | 0 | 34.65 | 0 | 231.4 | 0 | 42.4 | 0 | 140.7 | 0 | 190.2 | 0 | 401.1 | 0 | 102.16 | 0
06 - 07 | 8.672 | 0 | 574.4 | 0 | 860 | 51.7 | 0 | 14.2 | 0 | 118.6 | 0 | 36.9 | 0 | 246 | 0 | 50.2 | 0 | 160.2 | 0 | 225.3 | 0 | 424.2 | 0 | 112.96 | 0
07 - 08 | 8.552 | 0 | 618.4 | 0 | 908.4 | 65.9 | 0 | 12.4 | 0 | 132.7 | 0 | 40.5 | 0 | 268.2 | 0 | 44.4 | 0 | 170.25 | 0 | 228.9 | 0 | 458.4 | 0 | 111.28 | 0
08 - 09 | 8.248 | 0 | 652 | 0 | 992 | 78.3 | 0 | 15.4 | 0 | 127.8 | 0 | 44.25 | 0 | 326.2 | 0 | 46 | 0 | 173.25 | 0 | 236.7 | 0 | 470.85 | 0 | 132 | 0
09 - 10 | 8.096 | 0 | 653.6 | 0 | 1020.4 | 88.2 | 0 | 15.3 | 0 | 128.1 | 0 | 40.95 | 0 | 341.2 | 0 | 45 | 0 | 186 | 0 | 240 | 0 | 466.8 | 0 | 128.56 | 0
10 - 11 | 8.264 | 0 | 614.4 | 0 | 1017.2 | 80.6 | 0 | 18.3 | 0 | 125.1 | 0 | 34.2 | 0 | 360.8 | 0 | 45.6 | 0 | 174.45 | 0 | 246.1 | 0 | 438.6 | 0 | 114.72 | 0
11 - 12 | 8.256 | 0 | 605.6 | 0 | 1013.6 | 71.6 | 0 | 13 | 0 | 119.6 | 0 | 39.75 | 0 | 362.2 | 0 | 43.2 | 0 | 178.05 | 0 | 242.4 | 0 | 440.55 | 0 | 114.56 | 0
12 - 13 | 8.432 | 0 | 588 | 0 | 953.6 | 51.4 | 0 | 14 | 0 | 119.7 | 0 | 35.7 | 0 | 297.4 | 0 | 44 | 0 | 184.65 | 0 | 243.9 | 0 | 446.25 | 0 | 111.76 | 0
13 - 14 | 8.192 | 0 | 636 | 0 | 985.6 | 84 | 0 | 14.5 | 0 | 121.7 | 0 | 33.75 | 0 | 341.6 | 0 | 44.2 | 0 | 178.35 | 0 | 236.9 | 0 | 462.3 | 0 | 110.24 | 0
14 - 15 | 8.184 | 0 | 640 | 0 | 1032.8 | 90.6 | 0 | 17.5 | 0 | 117.3 | 0 | 41.55 | 0 | 410.4 | 0 | 41.8 | 0 | 174.45 | 0 | 222.1 | 0 | 451.65 | 0 | 112.08 | 0
15 - 16 | 8.16 | 0 | 616.8 | 0 | 1000.8 | 65 | 0 | 19.5 | 0 | 124.7 | 0 | 42.75 | 0 | 373.2 | 0 | 44 | 0 | 182.7 | 0 | 215.4 | 0 | 447.9 | 0 | 108.64 | 0
16 - 17 | 8.176 | 0 | 654.4 | 0 | 976 | 78.9 | 0 | 14.2 | 0 | 129.3 | 0 | 42.3 | 0 | 311.8 | 0 | 49 | 0 | 185.85 | 0 | 227 | 0 | 473.4 | 0 | 125.52 | 0
17 - 18 | 8.432 | 0 | 637.6 | 0 | 962.4 | 72.4 | 0 | 19.4 | 0 | 135.9 | 0 | 40.2 | 0 | 287.2 | 0 | 49.8 | 0 | 181.65 | 0 | 227.3 | 0 | 458.25 | 0 | 134.24 | 0
18 - 19 | 8.456 | 0 | 633.6 | 0 | 980.4 | 61.5 | 0 | 17.4 | 0 | 145.8 | 0 | 39.3 | 0 | 303.2 | 0 | 49.8 | 0 | 175.5 | 0 | 225.7 | 0 | 469.35 | 0 | 134.16 | 0
19 - 20 | 8.464 | 0 | 623.2 | 0 | 951.6 | 62.2 | 0 | 16.2 | 0 | 139.4 | 0 | 41.7 | 0 | 283 | 0 | 51.8 | 0 | 176.25 | 0 | 228.2 | 0 | 454.2 | 0 | 128.4 | 0
20 - 21 | 8.488 | 0 | 608.8 | 0 | 894.8 | 53.1 | 0 | 15.2 | 0 | 130.8 | 0 | 46.05 | 0 | 275.6 | 0 | 50.2 | 0 | 169.35 | 0 | 206.2 | 0 | 447.6 | 0 | 116.4 | 0
21 - 22 | 8.664 | 0 | 612 | 0 | 866.8 | 52.2 | 0 | 14.9 | 0 | 132.8 | 0 | 46.95 | 0 | 260.4 | 0 | 47.2 | 0 | 167.25 | 0 | 198.4 | 0 | 454.2 | 0 | 110.96 | 0
22 - 23 | 8.816 | 0 | 551.2 | 0 | 818 | 47.5 | 0 | 14.3 | 0 | 117.5 | 0 | 41.4 | 0 | 257.6 | 0 | 42.2 | 0 | 153.9 | 0 | 189.4 | 0 | 408.15 | 0 | 102.48 | 0
23 - 00 | 8.808 | 0 | 512 | 0 | 777.6 | 45 | 0 | 13.3 | 0 | 114.8 | 0 | 31.2 | 0 | 237.2 | 0 | 42.4 | 0 | 150.9 | 0 | 178.8 | 0 | 383.25 | 0 | 99.12 | 0
Сумма | 203.488 | 0 | 14113.6 | 0 | 21617.2 | 1468.2 | 0 | 363.2 | 0 | 2944.5 | 0 | 941.1 | 0 | 6904.6 | 0 | 1088.6 | 0 | 3972.45 | 0 | 5156.9 | 0 | 10321.05 | 0 | 2719.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Поселок ап (xml Пирамида) | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 168.8 | 0 | 332 | 29.8 | 0 | 8.2 | 0 | 53.6 | 0 | 5.1 | 0 | 81.2 | 0 | 13.4 | 0 | 72.9 | 0 | 65.3 | 0 | 113.85 | 0 | 62.4 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 171.2 | 0 | 336.8 | 30.6 | 0 | 8.4 | 0 | 54.4 | 0 | 5.85 | 0.15 | 81.6 | 0 | 13.8 | 0 | 75 | 0 | 65.1 | 0 | 113.85 | 0 | 64.08 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 168.8 | 0 | 338 | 30 | 0 | 8.6 | 0 | 53.3 | 0 | 6.3 | 0.45 | 83.6 | 0 | 13.4 | 0 | 72.9 | 0 | 66.6 | 0 | 113.25 | 0 | 64.4 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 157.6 | 0 | 309.6 | 26.9 | 0 | 7.8 | 0 | 50.5 | 0 | 5.25 | 0.45 | 75 | 0 | 12.6 | 0 | 67.95 | 0 | 60.4 | 0 | 106.95 | 0 | 58.96 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 152.8 | 0 | 307.2 | 26.7 | 0 | 7.5 | 0 | 49.3 | 0 | 4.8 | 0 | 75 | 0 | 12.4 | 0 | 67.8 | 0 | 60.8 | 0 | 102.45 | 0 | 57.04 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 160 | 0 | 308.8 | 27 | 0 | 7.5 | 0 | 49.4 | 0 | 5.25 | 0 | 74.6 | 0 | 12.6 | 0 | 68.25 | 0 | 60.6 | 0 | 110.1 | 0 | 58.88 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 316.8 | 27.9 | 0 | 7.3 | 0 | 49.7 | 0 | 5.55 | 0.45 | 77.8 | 0 | 12.6 | 0 | 71.1 | 0 | 62.9 | 0 | 110.25 | 0 | 58.48 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 308 | 30.5 | 0 | 6.8 | 0 | 48.6 | 0 | 5.25 | 0.15 | 77.6 | 0 | 12.2 | 0 | 68.55 | 0 | 59.4 | 0 | 108.45 | 0 | 56.72 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 342.4 | 43.3 | 0 | 7.9 | 0 | 43.7 | 0 | 5.85 | 0.3 | 133.6 | 0 | 11 | 0 | 63.45 | 0 | 54.6 | 0 | 105.6 | 0 | 50.88 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 367.6 | 64 | 0 | 7.5 | 0 | 44.4 | 0 | 5.1 | 0.45 | 157.8 | 0 | 10.6 | 0 | 67.95 | 0 | 49.5 | 0 | 99.75 | 0 | 51.6 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 178.4 | 0 | 416.8 | 51.5 | 0 | 11.3 | 0 | 45.5 | 0 | 5.1 | 0 | 181.6 | 0 | 11.8 | 0 | 72.9 | 0 | 67.8 | 0 | 100.05 | 0 | 53.12 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 416 | 54.6 | 0 | 7.1 | 0 | 46.4 | 0 | 4.95 | 0 | 176.2 | 0 | 12.4 | 0 | 75.15 | 0 | 68.4 | 0 | 101.1 | 0 | 53.92 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 377.2 | 30.5 | 0 | 7 | 0 | 50.1 | 0 | 5.25 | 0 | 128.6 | 0 | 13 | 0 | 72.45 | 0 | 72.4 | 0 | 112.35 | 0 | 57.04 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 402.4 | 57 | 0 | 6.7 | 0 | 45.2 | 0 | 4.95 | 0 | 176.2 | 0 | 11.6 | 0 | 64.35 | 0 | 71.5 | 0 | 107.7 | 0 | 49.12 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 463.2 | 66.5 | 0 | 9.4 | 0 | 44.2 | 0 | 4.8 | 0.15 | 245 | 0 | 11.2 | 0 | 69.3 | 0 | 56 | 0 | 103.95 | 0 | 53.04 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 167.2 | 0 | 440 | 38.4 | 0 | 11.1 | 0 | 43.7 | 0 | 5.4 | 0 | 205.8 | 0 | 11.2 | 0 | 73.8 | 0 | 70.8 | 0 | 102.3 | 0 | 50 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 357.2 | 43 | 0 | 5.9 | 0 | 43.4 | 0 | 4.95 | 0 | 132.2 | 0 | 10.8 | 0 | 65.1 | 0 | 67.5 | 0 | 102.3 | 0 | 52.64 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 324.8 | 31.8 | 0 | 11.3 | 0 | 47.3 | 0 | 5.25 | 0.15 | 92 | 0 | 11.4 | 0 | 66.75 | 0 | 65.1 | 0 | 103.5 | 0 | 56.72 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 334 | 26.3 | 0 | 8.7 | 0 | 48 | 0 | 4.95 | 0.15 | 105 | 0 | 12.2 | 0 | 66.9 | 0 | 59.6 | 0 | 111.75 | 0 | 57.92 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 311.6 | 25.2 | 0 | 7.7 | 0 | 48.2 | 0 | 6 | 0.3 | 82.4 | 0 | 11.6 | 0 | 67.35 | 0 | 59.4 | 0 | 117.3 | 0 | 57.28 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 311.6 | 25.9 | 0 | 7 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0.15 | 82.2 | 0 | 12.2 | 0 | 67.2 | 0 | 60.1 | 0 | 112.5 | 0 | 56.56 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 170.4 | 0 | 325.2 | 28.1 | 0 | 7.4 | 0 | 52.4 | 0 | 6.15 | 0.45 | 82.8 | 0 | 13.4 | 0 | 71.7 | 0 | 61.6 | 0 | 117.15 | 0 | 60 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 344.8 | 30.4 | 0 | 7.9 | 0 | 53.5 | 0 | 6 | 0.15 | 90 | 0 | 13.4 | 0 | 75.3 | 0 | 65.6 | 0 | 123.45 | 0 | 64 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 344 | 30 | 0 | 8.1 | 0 | 54.8 | 0 | 5.55 | 0 | 88.8 | 0 | 13.6 | 0 | 74.25 | 0 | 64.8 | 0 | 117.6 | 0 | 64.32 | 0
Сумма | 0 | 0 | 4074.4 | 0 | 8436 | 875.9 | 0 | 194.1 | 0 | 1168.6 | 0 | 129.6 | 3.9 | 2786.6 | 0 | 294.4 | 0 | 1678.35 | 0 | 1515.8 | 0 | 2617.5 | 0 | 1369.12 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Борисово-Суда |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч