## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Великое | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао RS | 0,4 Великое ТСН 2 ао RS | 10 Великое Т 1 ап RS | 10 Великое-Великое ао RS | 10 Великое-Вертягино ао RS | 10 Великое-Вертягино ап RS | 10 Великое-Данилково ао RS | 10 Великое-Марыгино ао RS
00 - 01 | 4.76 | 0.554 | 29.8 | 5.7 | 12.9 | 0 | 2.7 | 9.4
01 - 02 | 4.775 | 0.528 | 28.4 | 5.1 | 12.6 | 0 | 2.4 | 8.8
02 - 03 | 4.785 | 0.426 | 28.2 | 5.1 | 12.3 | 0 | 2.7 | 8.9
03 - 04 | 4.68 | 0.424 | 28 | 5 | 12.5 | 0 | 2.7 | 8.8
04 - 05 | 4.685 | 0.42 | 28.4 | 5.1 | 12.6 | 0 | 2.7 | 8.9
05 - 06 | 4.745 | 0.424 | 29 | 5.2 | 12.6 | 0 | 2.4 | 9.3
06 - 07 | 4.71 | 0.43 | 32.6 | 5.6 | 14.2 | 0 | 2.5 | 11.3
07 - 08 | 4.695 | 0.526 | 33 | 6.1 | 14 | 0 | 2.7 | 10.9
08 - 09 | 4.665 | 0.53 | 34.2 | 5.6 | 14.6 | 0 | 3 | 11.7
09 - 10 | 4.65 | 0.424 | 37 | 6.4 | 15.4 | 0 | 2.9 | 12.9
10 - 11 | 4.7 | 0.418 | 32 | 8.6 | 13.2 | 0 | 1.1 | 9.1
11 - 12 | 4.7 | 0.42 | 31.6 | 8.4 | 13.5 | 0 | 0 | 9
12 - 13 | 4.7 | 0.412 | 32.2 | 8.3 | 14.7 | 0 | 0 | 8.9
13 - 14 | 4.665 | 0.414 | 35.6 | 7.9 | 16.6 | 0 | 0.1 | 10.6
14 - 15 | 4.685 | 0.416 | 36.8 | 7 | 17.3 | 0 | 2.5 | 10.4
15 - 16 | 4.655 | 0.416 | 36.6 | 6.6 | 16.5 | 0 | 2.7 | 11.1
16 - 17 | 4.765 | 0.426 | 38.2 | 6.6 | 17 | 0 | 2.6 | 12.3
17 - 18 | 4.715 | 0.42 | 38.2 | 6.3 | 17 | 0 | 3 | 11.8
18 - 19 | 4.67 | 0.422 | 37.2 | 6 | 17.3 | 0 | 2.7 | 11.3
19 - 20 | 4.68 | 0.514 | 34.8 | 6.1 | 15.2 | 0 | 2.6 | 11.4
20 - 21 | 4.665 | 0.54 | 35.4 | 6.7 | 15.6 | 0 | 2.6 | 11.3
21 - 22 | 4.735 | 0.436 | 34.2 | 6.1 | 15.4 | 0 | 2.4 | 10.5
22 - 23 | 4.77 | 0.426 | 32.4 | 6.1 | 14.6 | 0 | 2.2 | 9.9
23 - 00 | 4.745 | 0.426 | 30.2 | 5.9 | 13.7 | 0 | 2.2 | 9
Сумма | 113 | 10.792 | 794 | 151.5 | 351.3 | 0 | 53.4 | 247.5
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао RS | 0,4 Великое ТСН 2 ао RS | 10 Великое Т 1 ап RS | 10 Великое-Великое ао RS | 10 Великое-Вертягино ао RS | 10 Великое-Вертягино ап RS | 10 Великое-Данилково ао RS | 10 Великое-Марыгино ао RS
00 - 01 | 0.035 | 0.012 | 23.8 | 5 | 9.7 | 0 | 0.8 | 9.9
01 - 02 | 0.04 | 0.016 | 24.4 | 5.3 | 9.6 | 0 | 0.8 | 10.2
02 - 03 | 0.04 | 0.024 | 23.8 | 5.5 | 9.5 | 0 | 1.2 | 9.9
03 - 04 | 0.04 | 0.024 | 21.8 | 5 | 8.9 | 0 | 0.8 | 9.4
04 - 05 | 0.035 | 0.01 | 23 | 5.2 | 9.3 | 0 | 1.1 | 9.5
05 - 06 | 0.035 | 0.022 | 23.4 | 5.4 | 9.4 | 0 | 0.9 | 9.6
06 - 07 | 0.025 | 0.006 | 22.4 | 5.1 | 9 | 0 | 0.7 | 9.5
07 - 08 | 0.025 | 0.004 | 21.8 | 5.1 | 8.7 | 0 | 0.6 | 9.2
08 - 09 | 0.025 | 0.008 | 21.6 | 4.8 | 8.9 | 0 | 1.3 | 9.2
09 - 10 | 0.025 | 0.004 | 22.2 | 4.9 | 9.4 | 0 | 1.5 | 9.2
10 - 11 | 0.035 | 0.004 | 25.2 | 5.1 | 9.8 | 0 | 1.6 | 9.7
11 - 12 | 0.03 | 0.002 | 26.8 | 5 | 10.1 | 0 | 1.6 | 9.8
12 - 13 | 0.025 | 0.006 | 26.8 | 5 | 10.2 | 0 | 1.7 | 9.9
13 - 14 | 0.02 | 0.002 | 26 | 4.9 | 10.1 | 0 | 1.5 | 9.4
14 - 15 | 0.03 | 0.006 | 24.2 | 5.1 | 10.4 | 0 | 1.9 | 9.5
15 - 16 | 0.03 | 0.018 | 23.6 | 5 | 10.1 | 0 | 1.8 | 9.6
16 - 17 | 0.045 | 0.026 | 25.8 | 5.5 | 10.7 | 0 | 2.4 | 10.2
17 - 18 | 0.03 | 0.018 | 23.4 | 5.1 | 9.5 | 0 | 2.6 | 9.6
18 - 19 | 0.04 | 0.032 | 22.8 | 5 | 9.1 | 0 | 2.3 | 9.3
19 - 20 | 0.03 | 0.014 | 23 | 5 | 9.2 | 0 | 2 | 9.6
20 - 21 | 0.025 | 0.018 | 22.4 | 5 | 9.3 | 0 | 1.6 | 9.1
21 - 22 | 0.03 | 0.016 | 23.6 | 5.2 | 9.6 | 0 | 1.7 | 9.5
22 - 23 | 0.03 | 0.012 | 24.2 | 5.3 | 9.6 | 0 | 1.4 | 10
23 - 00 | 0.035 | 0.022 | 23.8 | 5.3 | 9.4 | 0 | 1 | 9.8
Сумма | 0.76 | 0.326 | 569.8 | 122.8 | 229.5 | 0 | 34.8 | 230.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великое |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч