## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вешняки | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [16 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 0,4 Вешняки-Хознужды ПС ао RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS | 10 Вешняки-Бор ао RS | 10 Вешняки-Бор ап RS | 10 Вешняки-Искра ао RS | 10 Вешняки-Искра ап RS | 10 Вешняки-Миндюкино ао RS | 10 Вешняки-Миндюкино ап RS | 10 Вешняки-Парус 1 ао (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Парус 1 ап (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Парус 2 ао (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Парус 2 ап (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Сказка ао (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Сказка ап (xml Пирамида)
00 - 01 | 3.565 | 1.399 | 2.646 | 558.4 | 115.2 | 374 | 0 | 61.4 | 0 | 133 | 0 | 60.4 | 0 | 37.8 | 0 | 21.6 | 0
01 - 02 | 3.505 | 1.533 | 2.654 | 559.6 | 115.6 | 375.4 | 0 | 59.2 | 0 | 133.8 | 0 | 60 | 0 | 38.4 | 0 | 23.4 | 0
02 - 03 | 3.564 | 1.456 | 2.655 | 536 | 116 | 350.2 | 0 | 59.4 | 0 | 134.8 | 0 | 60 | 0 | 38.2 | 0 | 24.4 | 0
03 - 04 | 3.363 | 1.422 | 2.617 | 534.8 | 111.2 | 352.8 | 0 | 58.2 | 0 | 131.6 | 0 | 60 | 0 | 37.4 | 0 | 20.6 | 0
04 - 05 | 3.603 | 1.407 | 2.618 | 539.2 | 108.8 | 357 | 0 | 56.6 | 0 | 131.6 | 0 | 59 | 0 | 37.8 | 0 | 20 | 0
05 - 06 | 3.386 | 1.488 | 2.628 | 534.8 | 111.2 | 350.6 | 0 | 56 | 0 | 131.2 | 0 | 62 | 0 | 37.8 | 0 | 22.6 | 0
06 - 07 | 3.193 | 1.145 | 2.418 | 544 | 122 | 365.6 | 0 | 55.2 | 0 | 128.2 | 0 | 59.8 | 0 | 37.8 | 0 | 34.6 | 0
07 - 08 | 3.267 | 1.581 | 2.411 | 521.2 | 116.8 | 336.4 | 0 | 51 | 0 | 133.8 | 0 | 60 | 0 | 37.8 | 0 | 33.6 | 0
08 - 09 | 3.079 | 1.356 | 2.271 | 526.4 | 119.6 | 347 | 0 | 54 | 0 | 128.8 | 0 | 60 | 0 | 37.6 | 0 | 33.8 | 0
09 - 10 | 3.075 | 1.393 | 2.381 | 540 | 117.6 | 366.2 | 0 | 54.6 | 0 | 123.2 | 0 | 59.8 | 0 | 37.6 | 0 | 31.2 | 0
10 - 11 | 2.948 | 0.996 | 2.265 | 528.8 | 132.8 | 356.8 | 0 | 50.6 | 0 | 121 | 0 | 60.6 | 0 | 37.8 | 0 | 50.4 | 0
11 - 12 | 2.969 | 1.363 | 2.26 | 528.4 | 114 | 354.2 | 0 | 49.2 | 0 | 123.6 | 0 | 60.4 | 0 | 37.2 | 0 | 33 | 0
12 - 13 | 2.959 | 0.997 | 2.247 | 524 | 103.6 | 348 | 0 | 46.4 | 0 | 128 | 0 | 57.6 | 0 | 37.8 | 0 | 24.6 | 0
13 - 14 | 2.907 | 1.399 | 2.215 | 516.4 | 104.8 | 337.4 | 0 | 43.2 | 0 | 128.4 | 0 | 60.2 | 0 | 37.4 | 0 | 29.4 | 0
14 - 15 | 2.94 | 1.02 | 2.22 | 527.2 | 106 | 358.8 | 0 | 44.6 | 0 | 117.4 | 0 | 60.8 | 0 | 37.6 | 0 | 29.2 | 0
15 - 16 | 2.906 | 1.406 | 2.201 | 502 | 115.6 | 344.8 | 0 | 52.8 | 0 | 108.6 | 0 | 57.6 | 0 | 37.2 | 0 | 30.8 | 0
16 - 17 | 3.187 | 1.519 | 2.205 | 532.8 | 126 | 374.2 | 0 | 54.6 | 0 | 109.6 | 0 | 58.6 | 0 | 37 | 0 | 40 | 0
17 - 18 | 2.926 | 1.283 | 2.201 | 528.4 | 115.2 | 358.4 | 0 | 51 | 0 | 119 | 0 | 60.2 | 0 | 37.6 | 0 | 32.2 | 0
18 - 19 | 3.175 | 1.599 | 2.17 | 542 | 114.4 | 379.8 | 0 | 49 | 0 | 114.4 | 0 | 57.6 | 0 | 37.6 | 0 | 33.4 | 0
19 - 20 | 2.999 | 1.695 | 2.108 | 524.4 | 115.2 | 365.6 | 0 | 49 | 0 | 109 | 0 | 59.2 | 0 | 37.8 | 0 | 33.8 | 0
20 - 21 | 3.263 | 1.779 | 2.113 | 526.8 | 112 | 369 | 0 | 50.6 | 0 | 109.4 | 0 | 57.8 | 0 | 37 | 0 | 29.6 | 0
21 - 22 | 3.116 | 1.748 | 2.193 | 508.8 | 102.8 | 356.8 | 0 | 45.4 | 0 | 101.2 | 0 | 59.4 | 0 | 37.6 | 0 | 25.4 | 0
22 - 23 | 3.3 | 1.842 | 2.134 | 511.2 | 105.2 | 350.8 | 0 | 50 | 0 | 108.2 | 0 | 61 | 0 | 37.6 | 0 | 22.6 | 0
23 - 00 | 3.395 | 2.258 | 2.054 | 517.2 | 119.2 | 361.4 | 0 | 64.4 | 0 | 106.4 | 0 | 58.6 | 0 | 37.6 | 0 | 22.8 | 0
Сумма | 76.59 | 35.084 | 55.885 | 12712.8 | 2740.8 | 8591.2 | 0 | 1266.4 | 0 | 2914.2 | 0 | 1430.6 | 0 | 903 | 0 | 703 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [16 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 0,4 Вешняки-Хознужды ПС ао RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS | 10 Вешняки-Бор ао RS | 10 Вешняки-Бор ап RS | 10 Вешняки-Искра ао RS | 10 Вешняки-Искра ап RS | 10 Вешняки-Миндюкино ао RS | 10 Вешняки-Миндюкино ап RS | 10 Вешняки-Парус 1 ао (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Парус 1 ап (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Парус 2 ао (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Парус 2 ап (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Сказка ао (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Сказка ап (xml Пирамида)
00 - 01 | 0.258 | 0.46 | 0.11 | 63.2 | 6.4 | 71.4 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 22.8 | 0.8 | 5.8 | 3.8 | 0.4 | 0 | 23.6
01 - 02 | 0.232 | 0.424 | 0.11 | 66 | 6.4 | 72 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0.4 | 5 | 4 | 0.4 | 0 | 23.4
02 - 03 | 0.253 | 0.449 | 0.11 | 66.8 | 8 | 73.4 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0.4 | 5.4 | 4 | 0.2 | 0 | 22.8
03 - 04 | 0.194 | 0.358 | 0.107 | 60.4 | 3.2 | 68.8 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 22.6 | 0.2 | 5.4 | 3.6 | 0.6 | 0 | 23.4
04 - 05 | 0.279 | 0.493 | 0.105 | 58 | 2.4 | 67.2 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 23.6 | 0.2 | 6 | 3.8 | 0.4 | 0 | 23.4
05 - 06 | 0.196 | 0.371 | 0.106 | 62.4 | 2 | 68.4 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 22 | 1.2 | 5.8 | 3.6 | 0.4 | 0 | 23.4
06 - 07 | 0.203 | 0.367 | 0.109 | 62.8 | 4 | 71.8 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 24.6 | 0.6 | 5.6 | 4 | 0.6 | 0 | 23.8
07 - 08 | 0.234 | 0.422 | 0.107 | 61.6 | 5.2 | 70.2 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 25.8 | 0.4 | 6.2 | 3.6 | 0.4 | 0 | 22.8
08 - 09 | 0.216 | 0.397 | 0.107 | 57.6 | 6.4 | 67.2 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0.4 | 6.2 | 3.6 | 0.4 | 0 | 22
09 - 10 | 0.173 | 0.333 | 0.107 | 58.4 | 12.8 | 69.2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 26.6 | 0.2 | 6.6 | 3.4 | 0.6 | 0 | 16
10 - 11 | 0.169 | 0.317 | 0.108 | 60.4 | 7.2 | 70.2 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 6.8 | 3.8 | 0.6 | 0 | 18.6
11 - 12 | 0.178 | 0.333 | 0.107 | 61.2 | 7.6 | 69.2 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 25.6 | 0.2 | 6 | 3.6 | 0.4 | 0 | 19.4
12 - 13 | 0.18 | 0.329 | 0.11 | 64.8 | 12.8 | 70.8 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 22.8 | 0.2 | 5 | 3.6 | 0.6 | 0 | 17.6
13 - 14 | 0.172 | 0.332 | 0.108 | 60.4 | 9.6 | 68 | 0 | 22 | 0 | 0 | 23 | 0.2 | 6 | 3.6 | 0.4 | 0 | 17
14 - 15 | 0.184 | 0.338 | 0.108 | 60 | 5.6 | 69.2 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 25 | 0.6 | 6.4 | 3.6 | 0.6 | 0 | 19.8
15 - 16 | 0.178 | 0.338 | 0.109 | 57.6 | 6.8 | 68 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0.2 | 6.4 | 3.6 | 0.6 | 0 | 19.4
16 - 17 | 0.281 | 0.49 | 0.108 | 58.4 | 2.4 | 69 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 6.4 | 3.6 | 0.6 | 0 | 24.6
17 - 18 | 0.186 | 0.343 | 0.11 | 60.4 | 1.6 | 69.4 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 5.8 | 3.6 | 0.4 | 0 | 26.6
18 - 19 | 0.29 | 0.513 | 0.111 | 59.2 | 0.4 | 68.4 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 26.8 | 0.2 | 5.6 | 3.8 | 0.6 | 0 | 27
19 - 20 | 0.248 | 0.449 | 0.111 | 61.6 | 2.4 | 70.4 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 6 | 3.8 | 0.4 | 0 | 26.8
20 - 21 | 0.346 | 0.591 | 0.11 | 58.8 | 4.8 | 69 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 27.6 | 0.2 | 5.8 | 3.6 | 0.6 | 0 | 22.8
21 - 22 | 0.262 | 0.468 | 0.111 | 62 | 5.6 | 71.8 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 5.6 | 4 | 0.4 | 0 | 22.6
22 - 23 | 0.351 | 0.61 | 0.111 | 66.4 | 8 | 75.6 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0.2 | 5.6 | 3.8 | 0.4 | 0 | 22.8
23 - 00 | 0.418 | 0.712 | 0.111 | 62.8 | 6 | 72.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 5.2 | 4 | 0.6 | 0 | 22.8
Сумма | 5.681 | 10.237 | 2.611 | 1471.2 | 137.6 | 1681 | 0 | 545.8 | 0 | 0 | 601.2 | 6.8 | 140.6 | 89.4 | 11.6 | 0 | 532.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вешняки |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч