## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Воскресенское | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Воскресенское | [10 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Воскресенское ТСН 1 ао RS | 0,4 Воскресенское ТСН 2 ао RS | 10 Воскресенское-Воскресенское ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ап RS | 10 Воскресенское-Завидово ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ап RS | 10 Воскресенское-Котельная ао RS | 10 Воскресенское-Сара ао RS | 10 Воскресенское-Шишовка ао RS
00 - 01 | 1.716 |  | 58.8 | 0 | 99.6 | 18.1 | 0 | 84.6 | 17.6 |  | 49.1
01 - 02 | 1.712 |  | 58.7 | 0 | 98.8 | 16.7 | 0 | 78 | 17.4 |  | 43.9
02 - 03 | 1.716 |  | 59.1 | 0 | 97.2 | 16.6 | 0 | 73.2 | 17.3 |  | 39.6
03 - 04 | 1.708 |  | 61 | 0 | 98.4 | 16.4 | 0 | 76.2 | 19.1 |  | 40.8
04 - 05 | 1.688 |  | 70.4 | 0 | 108 | 16.7 | 0 | 83.4 | 18.9 |  | 48.1
05 - 06 | 1.688 |  | 65.9 | 0 | 103.6 | 15.1 | 0 | 94.8 | 19.5 |  | 60.2
06 - 07 | 1.696 |  | 64.7 | 0 | 104.8 | 15.1 | 0 | 103.8 | 21.3 |  | 67.7
07 - 08 | 1.696 |  | 70.2 | 0 | 116 | 12.2 | 0 | 104.8 | 36 |  | 56.7
08 - 09 | 1.692 |  | 85.2 | 0 | 134.8 | 14.5 | 0 | 101 | 43.1 |  | 43.7
09 - 10 | 1.712 |  | 80.4 | 0 | 120 | 15.2 | 0 | 90 | 38.7 |  | 36.5
10 - 11 | 1.704 |  | 83.3 | 0 | 121.2 | 16.4 | 0 | 90 | 32.5 |  | 41.4
11 - 12 | 1.704 |  | 78.4 | 0 | 122 | 18.9 | 0 | 99.6 | 33.8 |  | 47
12 - 13 | 1.708 |  | 65.2 | 0 | 108 | 18.9 | 0 | 96.2 | 34 |  | 43.6
13 - 14 | 1.692 |  | 68 | 0 | 110 | 15.5 | 0 | 86.2 | 29.8 |  | 41.2
14 - 15 | 1.684 |  | 83.5 | 0 | 125.2 | 12.9 | 0 | 79.4 | 25.2 |  | 41.4
15 - 16 | 1.7 |  | 86.5 | 0 | 128.8 | 15.2 | 0 | 89.2 | 24.5 |  | 49.6
16 - 17 | 1.696 |  | 74.9 | 0 | 122 | 16.4 | 0 | 96.2 | 23.4 |  | 56.7
17 - 18 | 1.704 |  | 73.9 | 0 | 122.4 | 15.3 | 0 | 110.4 | 23 |  | 72.3
18 - 19 | 1.704 |  | 71.9 | 0 | 116.8 | 15.8 | 0 | 108.6 | 21.3 |  | 71.6
19 - 20 | 1.704 |  | 72.9 | 0 | 118.4 | 16.1 | 0 | 108.6 | 21.1 |  | 71.7
20 - 21 | 1.692 |  | 75.5 | 0 | 126.8 | 13.3 | 0 | 97.6 | 20.5 |  | 63.9
21 - 22 | 1.7 |  | 71.9 | 0 | 122 | 13.1 | 0 | 90.6 | 20.2 |  | 57.6
22 - 23 | 1.72 |  | 67 | 0 | 108.4 | 12.8 | 0 | 86 | 19.8 |  | 53.6
23 - 00 | 1.728 |  | 61.1 | 0 | 103.2 | 17.3 | 0 | 87.8 | 19 |  | 51.7
Сумма | 40.864 | 0 | 1708.4 | 0 | 2736.4 | 374.5 | 0 | 2216.2 | 597 | 0 | 1249.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Воскресенское | [10 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Воскресенское ТСН 1 ао RS | 0,4 Воскресенское ТСН 2 ао RS | 10 Воскресенское-Воскресенское ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ап RS | 10 Воскресенское-Завидово ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ап RS | 10 Воскресенское-Котельная ао RS | 10 Воскресенское-Сара ао RS | 10 Воскресенское-Шишовка ао RS
00 - 01 | 0 |  | 45.5 | 0 | 70 | 3.7 | 0 | 39.6 | 4 |  | 31.4
01 - 02 | 0 |  | 45.6 | 0 | 70.8 | 3.7 | 0 | 41 | 4.1 |  | 32.7
02 - 03 | 0 |  | 45.7 | 0 | 70.8 | 3.9 | 0 | 39.2 | 3.9 |  | 31.1
03 - 04 | 0 |  | 44.2 | 0 | 68 | 3.1 | 0 | 38.8 | 4 |  | 31.1
04 - 05 | 0 |  | 46 | 0 | 69.6 | 3.6 | 0 | 44.8 | 4 |  | 36.9
05 - 06 | 0 |  | 43.7 | 0 | 67.2 | 3.5 | 0 | 48.2 | 3.6 |  | 40.7
06 - 07 | 0 |  | 43.9 | 0 | 68 | 3.5 | 0 | 49 | 3.7 |  | 41.4
07 - 08 | 0 |  | 43.2 | 0 | 66.4 | 3 | 0 | 46.2 | 3.8 |  | 38.7
08 - 09 | 0 |  | 55.1 | 0 | 76.8 | 3.3 | 0 | 40.6 | 6.6 |  | 30
09 - 10 | 0 |  | 54.9 | 0 | 77.6 | 3.9 | 0 | 43.8 | 8.2 |  | 31.3
10 - 11 | 0 |  | 55.4 | 0 | 77.6 | 4 | 0 | 41 | 7.6 |  | 29.1
11 - 12 | 0 |  | 53.2 | 0 | 75.6 | 4.1 | 0 | 41.6 | 7.9 |  | 29
12 - 13 | 0 |  | 45 | 0 | 68.4 | 4.2 | 0 | 41.4 | 7.3 |  | 29.1
13 - 14 | 0 |  | 44.9 | 0 | 68 | 4 | 0 | 41.2 | 7.6 |  | 28.9
14 - 15 | 0 |  | 54.7 | 0 | 76.8 | 3.6 | 0 | 40 | 7.1 |  | 29.1
15 - 16 | 0 |  | 50.5 | 0 | 72.8 | 3.5 | 0 | 39.2 | 4.2 |  | 30.9
16 - 17 | 0 |  | 50.7 | 0 | 74.4 | 3.8 | 0 | 43.4 | 5.1 |  | 34
17 - 18 | 0 |  | 45.2 | 0 | 68.4 | 3.1 | 0 | 47 | 5.2 |  | 38.1
18 - 19 | 0 |  | 44 | 0 | 67.2 | 3.2 | 0 | 48.4 | 4.5 |  | 40.4
19 - 20 | 0 |  | 45.1 | 0 | 68.4 | 3.6 | 0 | 49.2 | 4.4 |  | 40.8
20 - 21 | 0 |  | 45.1 | 0 | 68.4 | 3.2 | 0 | 45.6 | 4.5 |  | 37.5
21 - 22 | 0 |  | 46.7 | 0 | 70.4 | 3.2 | 0 | 42.4 | 4.4 |  | 34.4
22 - 23 | 0 |  | 45.2 | 0 | 70 | 3.5 | 0 | 43.2 | 4.4 |  | 35
23 - 00 | 0 |  | 45.9 | 0 | 71.2 | 3.9 | 0 | 41.6 | 4.6 |  | 32.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Воскресенское |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч