## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Газ ТСН 1 ао RS | 0,4 Газ ТСН 2 ао RS | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап RS | 10 Газ Т 2 ап RS | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао RS | 10 Газ-Подолец ап RS | 10 Газ-Потеряево ао RS | 10 Газ-Потеряево ап RS | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 | 0.63 | 0 | 3.136 | 4.256 | 385.6 | 795.2 | 100.4 | 62.6 | 26.6 | 30.8 | 32.6 | 12 | 75.6 | 195.6 | 80.6 | 411.2 | 0 | 149.2 | 0 | 0 | 389.2 | 798.7 | 387.8 | 799.4
01 - 02 | 0.64 | 0 | 3.12 | 4.288 | 360.8 | 792 | 102.8 | 61.8 | 20.2 | 30.2 | 33 | 12 | 73.2 | 192.6 | 94.2 | 398 | 0 | 131 | 0 | 0 | 364 | 794.5 | 365.4 | 793.8
02 - 03 | 0.62 | 0 | 3.12 | 4.272 | 368 | 772 | 108.2 | 63.4 | 24.8 | 32.6 | 32.8 | 12.4 | 72 | 191.4 | 81.6 | 387.6 | 0 | 128.4 | 0 | 0 | 371 | 774.2 | 371 | 775.6
03 - 04 | 0.6 | 0 | 3.136 | 4.224 | 372.8 | 776 | 113.4 | 62.8 | 19.4 | 29.2 | 32.8 | 12.4 | 72 | 202.2 | 82.8 | 384.4 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 376.6 | 779.8 | 375.2 | 779.8
04 - 05 | 0.61 | 0 | 3.12 | 4.224 | 367.2 | 784 | 108.2 | 61.2 | 23.6 | 28.8 | 32.8 | 12.4 | 72.6 | 199.2 | 91.2 | 387.8 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 370.3 | 786.1 | 371 | 786.8
05 - 06 | 0.62 | 0 | 3.04 | 4.272 | 409.6 | 820 | 102.6 | 62 | 23.2 | 31.2 | 32.4 | 12 | 72.6 | 199.2 | 106.2 | 407.2 | 0 | 177.2 | 0 | 0 | 412.3 | 823.2 | 413 | 824.6
06 - 07 | 0.62 | 0 | 3.024 | 4.24 | 437.6 | 885.6 | 103.2 | 62.6 | 19.4 | 33.6 | 32.4 | 12 | 73.8 | 200.4 | 111.2 | 462.8 | 0 | 208.4 | 0 | 0 | 441 | 888.3 | 441 | 889
07 - 08 | 0.62 | 0 | 3.072 | 4.256 | 438.4 | 915.2 | 111.2 | 66.2 | 24.2 | 30.2 | 33 | 12.2 | 73.8 | 195 | 131 | 476.6 | 0 | 195.6 | 0 | 0 | 441.7 | 917.7 | 441 | 918.4
08 - 09 | 0.6 | 0 | 3.104 | 4.224 | 464 | 970.4 | 154.8 | 82.8 | 23 | 36.2 | 31.8 | 12.4 | 70.2 | 188.4 | 145.2 | 503.2 | 0 | 182.6 | 0 | 0 | 466.9 | 973.7 | 467.6 | 974.4
09 - 10 | 0.63 | 0 | 2.912 | 4.208 | 457.6 | 950.4 | 151.6 | 81.8 | 20.2 | 42.6 | 27.4 | 13 | 65.4 | 177 | 132 | 501 | 0 | 192.4 | 0 | 0 | 460.6 | 953.4 | 460.6 | 953.4
10 - 11 | 0.6 | 0 | 3.008 | 4.192 | 408.8 | 974.4 | 144.6 | 76.8 | 21.8 | 40.8 | 27.6 | 12.4 | 75 | 180.6 | 138.2 | 522.6 | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 412.3 | 977.2 | 413 | 978.6
11 - 12 | 0.59 | 0 | 2.976 | 4.192 | 424.8 | 1001.6 | 136.4 | 74.2 | 18.8 | 41 | 25.8 | 12 | 99.6 | 196.2 | 136.6 | 537.4 | 0 | 142.4 | 0 | 0 | 428.4 | 1004.5 | 427 | 1005.2
12 - 13 | 0.65 | 0 | 3.056 | 4.176 | 479.2 | 968.8 | 126.2 | 67.2 | 22.4 | 35.4 | 22.6 | 12.2 | 174 | 225 | 119.2 | 507.4 | 0 | 133.2 | 0 | 0 | 482.3 | 971.6 | 483 | 971.6
13 - 14 | 0.58 | 0 | 3.04 | 4.224 | 388 | 961.6 | 132.4 | 70 | 22.4 | 39 | 22.2 | 12.2 | 76.8 | 179.4 | 126 | 531.6 | 0 | 133.4 | 0 | 0 | 391.3 | 964.6 | 392 | 966
14 - 15 | 0.6 | 0 | 3.056 | 4.176 | 384 | 942.4 | 126.2 | 67.2 | 18.2 | 41.8 | 22.2 | 11.6 | 73.2 | 192.6 | 116.4 | 509.6 | 0 | 143 | 0 | 0 | 387.1 | 945 | 387.8 | 945
15 - 16 | 0.6 | 0 | 3.056 | 4.176 | 388.8 | 947.2 | 131.4 | 68.4 | 23 | 40 | 23.2 | 12.4 | 70.2 | 187.8 | 101.2 | 534.6 | 0 | 140 | 0 | 0 | 392 | 950.6 | 392 | 952
16 - 17 | 0.6 | 0 | 2.976 | 4.208 | 409.6 | 987.2 | 130 | 69.8 | 20.4 | 41.2 | 27 | 12.2 | 72 | 211.8 | 101.6 | 547.4 | 0 | 160 | 0 | 0 | 413 | 989.8 | 413 | 989.8
17 - 18 | 0.61 | 0 | 3.008 | 4.224 | 421.6 | 958.4 | 104.6 | 64.2 | 23.6 | 36.4 | 29 | 11.6 | 72 | 202.2 | 116.8 | 523.6 | 0 | 191.8 | 0 | 0 | 424.9 | 961.8 | 424.2 | 961.8
18 - 19 | 0.61 | 0 | 3.12 | 4.256 | 449.6 | 947.2 | 103.4 | 61.6 | 23.4 | 30.8 | 32.2 | 11.8 | 72 | 198.6 | 115.6 | 525.6 | 0 | 217.6 | 0 | 0 | 452.9 | 949.2 | 453.6 | 950.6
19 - 20 | 0.62 | 0 | 3.12 | 4.272 | 418.4 | 980 | 107 | 63 | 20.4 | 31.8 | 32.2 | 12 | 70.8 | 202.8 | 138.4 | 529.4 | 0 | 187.6 | 0 | 0 | 421.4 | 982.8 | 421.4 | 984.2
20 - 21 | 0.62 | 0 | 3.008 | 4.224 | 388.8 | 989.6 | 102.8 | 62.6 | 23.6 | 37.4 | 32.4 | 12.2 | 70.2 | 198 | 149.6 | 527.6 | 0 | 158.6 | 0 | 0 | 392 | 992.6 | 392 | 992.6
21 - 22 | 0.63 | 0 | 3.104 | 4.24 | 362.4 | 952 | 100.4 | 62.2 | 19.8 | 37.2 | 31.6 | 12.2 | 71.4 | 196.2 | 121.6 | 519.6 | 0 | 138.2 | 0 | 0 | 366.1 | 955.5 | 365.4 | 956.2
22 - 23 | 0.62 | 0 | 3.104 | 4.288 | 377.6 | 902.4 | 109 | 64.2 | 28 | 37.8 | 32 | 11.8 | 71.4 | 203.4 | 109 | 473.2 | 0 | 137 | 0 | 0 | 380.8 | 904.4 | 382.2 | 905.8
23 - 00 | 0.63 | 0 | 3.104 | 4.288 | 368.8 | 836.8 | 103.8 | 63.6 | 19.8 | 38 | 32.4 | 11.8 | 70.2 | 200.4 | 102.4 | 417.4 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 371.7 | 839.3 | 371 | 840
Сумма | 14.75 | 0 | 73.52 | 101.6 | 9732 | 21810.4 | 2814.6 | 1602.2 | 530.2 | 854 | 713.4 | 291.2 | 1860 | 4716 | 2748.6 | 11526.8 | 0 | 3792 | 0 | 0 | 9809.8 | 21878.5 | 9811.2 | 21894.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Газ ТСН 1 ао RS | 0,4 Газ ТСН 2 ао RS | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап RS | 10 Газ Т 2 ап RS | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао RS | 10 Газ-Подолец ап RS | 10 Газ-Потеряево ао RS | 10 Газ-Потеряево ап RS | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 152.8 | 16.4 | 18.2 | 2.6 | 9.2 | 0 | 0 | 37.2 | 39.6 | 14.8 | 98 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 118.3 | 166.6 | 119 | 166.6
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 140 | 17.2 | 11.6 | 3 | 9.4 | 0 | 0 | 37.2 | 7.8 | 18.4 | 99.2 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 110.6 | 152.6 | 110.6 | 152.6
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 132 | 19 | 12.4 | 2.6 | 9.2 | 0 | 0 | 36 | 6.6 | 14.4 | 95.4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 108.5 | 144.2 | 109.2 | 144.2
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 144.8 | 20.6 | 14.2 | 1.6 | 9.6 | 0 | 0 | 36 | 19.2 | 15.4 | 100.2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 108.5 | 157.5 | 107.8 | 158.2
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 146.4 | 19 | 18.6 | 1.4 | 9.6 | 0 | 0 | 34.8 | 18.6 | 15.4 | 101.4 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 107.8 | 159.6 | 109.2 | 158.2
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | 143.2 | 17.2 | 13.4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 37.2 | 14.4 | 21.8 | 97.2 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 144.9 | 157.5 | 144.2 | 158.2
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 148.8 | 16.6 | 21.8 | 1.6 | 8.4 | 0 | 0 | 36.6 | 15 | 27 | 99.2 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 146.3 | 165.9 | 147 | 165.2
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 140 | 16.4 | 20.4 | 2.2 | 8.6 | 0 | 0 | 37.8 | 7.8 | 25.4 | 98.6 | 0 | 86 | 0 | 0 | 148.4 | 156.8 | 148.4 | 158.2
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 174.4 | 19 | 15.2 | 2.8 | 9.8 | 0 | 0 | 34.8 | 4.8 | 32.4 | 128.2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 141.4 | 193.9 | 142.8 | 193.2
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 168.8 | 22 | 16.2 | 2 | 11.2 | 0 | 0 | 34.2 | 3.6 | 30.4 | 126.8 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 143.5 | 187.6 | 144.2 | 187.6
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 197.6 | 19.4 | 20.2 | 1.2 | 10.8 | 0 | 0 | 40.2 | 4.2 | 26.8 | 158.2 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 109.9 | 218.4 | 109.2 | 218.4
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 212 | 19.2 | 16.4 | 0.6 | 10.6 | 0 | 0 | 56.4 | 12 | 27 | 162.2 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 124.6 | 233.8 | 124.6 | 233.8
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 213.6 | 18.4 | 25 | 1.2 | 10.2 | 0 | 0 | 134.4 | 55.2 | 21.2 | 132.2 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 210.7 | 234.5 | 211.4 | 233.8
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 196.8 | 17.8 | 16.8 | 1 | 10.4 | 0 | 0 | 41.4 | 7.2 | 22.4 | 160.6 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 110.6 | 216.3 | 110.6 | 217
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 202.4 | 17 | 14 | 1 | 11.4 | 0 | 0 | 38.4 | 18.6 | 35 | 139.8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 107.8 | 221.9 | 109.2 | 222.6
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 201.6 | 18 | 13 | 1 | 10.8 | 0 | 0 | 36.6 | 14.4 | 23.2 | 156.6 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 102.2 | 221.9 | 102.2 | 221.2
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 188 | 16.2 | 19.4 | 2.4 | 10 | 0 | 0 | 36 | 23.4 | 17.4 | 139.6 | 0 | 71 | 0 | 0 | 128.8 | 209.3 | 128.8 | 208.6
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 158.4 | 13.6 | 27.4 | 2.2 | 9.2 | 0 | 0 | 36 | 16.8 | 28.2 | 106.4 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 144.9 | 177.8 | 145.6 | 177.8
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | 156.8 | 16.2 | 24.8 | 2 | 9.6 | 0 | 0 | 35.4 | 17.4 | 28.2 | 103 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 145.6 | 175.7 | 145.6 | 176.4
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 153.6 | 18.8 | 19.8 | 2.4 | 9.6 | 0 | 0.2 | 36.6 | 21.6 | 27.8 | 100.6 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | 140.7 | 175 | 140 | 173.6
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 156.8 | 17.6 | 20.2 | 2 | 9.4 | 0 | 0 | 36 | 21.6 | 25.6 | 103.2 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 109.2 | 177.1 | 110.6 | 177.8
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 152 | 16.4 | 20.6 | 2.4 | 9 | 0 | 0 | 36.6 | 17.4 | 19.4 | 106.2 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 107.8 | 171.5 | 107.8 | 170.8
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 152 | 20.2 | 28.2 | 2 | 8.8 | 0 | 0 | 36.6 | 19.2 | 20.6 | 103 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 116.9 | 169.4 | 117.6 | 170.8
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 147.2 | 18.4 | 22 | 2.2 | 7.4 | 0 | 0 | 36.6 | 18.6 | 18.4 | 98.4 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 116.9 | 161.7 | 117.6 | 161
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899.2 | 3980 | 430.6 | 449.8 | 45.4 | 231.2 | 0 | 0.2 | 999 | 405 | 556.6 | 2814.2 | 0 | 1462 | 0 | 0 | 3054.8 | 4406.5 | 3063.2 | 4405.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Газ |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч