## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Домозерово | [23 empty] | за 06.08.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 |  |  | 0.04 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 842.4 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 66 | 0 | 38.8 | 0 | 110.8 | 0 | 71 | 0 | 215.6 | 0 | 489.6 | 0 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.8 | 0 | 859.6
01 - 02 |  |  | 0.048 | 0 | 0 | 291.6 | 0 | 733.2 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 57.2 | 0 | 36 | 0 | 103.2 | 0 | 58.4 | 0 | 200.8 | 0 | 420 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.2 | 0 | 749
02 - 03 |  |  | 0.048 | 0 | 0 | 283.2 | 0 | 698.4 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 53.6 | 0 | 34.6 | 0 | 98.2 | 0 | 61.4 | 0 | 195.6 | 0 | 394.8 | 0 | 144.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8 | 0 | 712.6
03 - 04 |  |  | 0.048 | 0 | 0 | 272.4 | 0 | 680.4 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 52.8 | 0 | 33 | 0 | 100.4 | 0 | 58 | 0 | 188.8 | 0 | 382.2 | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6 | 0 | 695.8
04 - 05 |  |  | 0.04 | 0 | 0 | 267.6 | 0 | 658.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 54.8 | 0 | 34 | 0 | 95.6 | 0 | 57.2 | 0 | 180 | 0 | 374.4 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4 | 0 | 672
05 - 06 |  |  | 0.048 | 0 | 0 | 294 | 0 | 716.4 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 63.2 | 0 | 36.6 | 0 | 98.2 | 0 | 58 | 0 | 195.6 | 0 | 412.8 | 0 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.6 | 0 | 740.6
06 - 07 |  |  | 0.048 | 0 | 0 | 340.8 | 0 | 859.2 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 45.8 | 0 | 112 | 0 | 69.2 | 0 | 223.2 | 0 | 503.4 | 0 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.6 | 0 | 877.8
07 - 08 |  |  | 0.04 | 0 | 0 | 393.6 | 0 | 1063.2 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 91.6 | 0 | 51 | 0 | 150 | 0 | 85.6 | 0 | 252.2 | 0 | 605.4 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 1085
08 - 09 |  |  | 0.048 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 1195.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101.2 | 0 | 51.8 | 0 | 161.2 | 0 | 97.6 | 0 | 270.2 | 0 | 700.8 | 0 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.8 | 0 | 1233.4
09 - 10 |  |  | 0.04 | 0 | 0 | 454.8 | 0 | 1233.6 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 112.4 | 0 | 56.2 | 0 | 154 | 0 | 115.4 | 0 | 287.8 | 0 | 722.4 | 0 | 240.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.6 | 0 | 1282.4
10 - 11 |  |  | 0.048 | 0 | 0 | 462 | 0 | 1191.6 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 112.4 | 0 | 63.6 | 0 | 153 | 0 | 107.4 | 0 | 287.4 | 0 | 705.6 | 0 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 0 | 1240.4
11 - 12 |  |  | 0.048 | 0 | 0 | 446.4 | 0 | 1168.8 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 99.2 | 0 | 62 | 0 | 150.2 | 0 | 116.4 | 0 | 286.6 | 0 | 678.6 | 0 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 1215.2
12 - 13 |  |  | 0.048 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 1143.6 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100.4 | 0 | 61 | 0 | 138.8 | 0 | 107.4 | 0 | 293.2 | 0 | 672.6 | 0 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.2 | 0 | 1188.6
13 - 14 |  |  | 0.04 | 0 | 0 | 460.8 | 0 | 1132.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 109.6 | 0 | 64 | 0 | 136 | 0 | 105.4 | 0 | 288.6 | 0 | 651 | 0 | 238.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 1177.4
14 - 15 |  |  | 0.048 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1154.4 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 104.4 | 0 | 61.6 | 0 | 149.6 | 0 | 105.2 | 0 | 286.8 | 0 | 662.4 | 0 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.8 | 0 | 1198.4
15 - 16 |  |  | 0.048 | 0 | 0 | 442.8 | 0 | 1143.6 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101.6 | 0 | 64.8 | 0 | 152 | 0 | 100.6 | 0 | 278.2 | 0 | 658.8 | 0 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.8 | 0 | 1190
16 - 17 |  |  | 0.048 | 0 | 0 | 460.8 | 0 | 1142.4 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 112.8 | 0 | 61.6 | 0 | 144.8 | 0 | 113.4 | 0 | 288.2 | 0 | 644.4 | 0 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 1185.8
17 - 18 |  |  | 0.04 | 0 | 0 | 498 | 0 | 1191.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 122 | 0 | 66.2 | 0 | 147.8 | 0 | 111.2 | 0 | 311.4 | 0 | 678.6 | 0 | 252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 1239
18 - 19 |  |  | 0.048 | 0 | 0 | 514.8 | 0 | 1218 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 122 | 0 | 59.2 | 0 | 151 | 0 | 112.2 | 0 | 335.6 | 0 | 691.8 | 0 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.6 | 0 | 1268.4
19 - 20 |  |  | 0.048 | 0 | 0 | 508.8 | 0 | 1316.4 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 121.6 | 0 | 58 | 0 | 147.6 | 0 | 125 | 0 | 331.6 | 0 | 760.2 | 0 | 280.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 1367.8
20 - 21 |  |  | 0.048 | 0 | 0 | 536.4 | 0 | 1320 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 134 | 0 | 61.2 | 0 | 148.4 | 0 | 123 | 0 | 342.4 | 0 | 761.4 | 0 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.2 | 0 | 1351
21 - 22 |  |  | 0.04 | 0 | 0 | 559.2 | 0 | 1369.2 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 130 | 0 | 58.4 | 0 | 155.6 | 0 | 141.8 | 0 | 373.6 | 0 | 772.2 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 1400
22 - 23 |  |  | 0.048 | 0 | 0 | 480 | 0 | 1178.4 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 104.4 | 0 | 48.8 | 0 | 145 | 0 | 107.2 | 0 | 327.8 | 0 | 675.6 | 0 | 249.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.8 | 0 | 1202.6
23 - 00 |  |  | 0.048 | 0 | 0 | 380.4 | 0 | 955.2 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 81.6 | 0 | 41.6 | 0 | 132.4 | 0 | 98.8 | 0 | 259.2 | 0 | 533.4 | 0 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.8 | 0 | 975.8
Сумма | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 9992.4 | 0 | 25306.8 | 26.6 | 0 | 8 | 0 | 2282.8 | 0 | 1249.8 | 0 | 3235.8 | 0 | 2306.8 | 0 | 6500.4 | 0 | 14552.4 | 0 | 5192.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10161.2 | 0 | 26108.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0.016 | 0 | 171.6 | 0 | 433.2 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 39.2 | 0 | 25 | 0 | 85.4 | 0 | 33.2 | 0 | 106.2 | 0 | 229.8 | 0 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 464.8
01 - 02 |  |  | 0 | 0.024 | 0 | 164.4 | 0 | 420 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 36.8 | 0 | 24 | 0 | 87 | 0 | 31 | 0 | 102.6 | 0 | 220.8 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 445.2
02 - 03 |  |  | 0 | 0.024 | 0 | 158.4 | 0 | 411.6 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 36.8 | 0 | 24 | 0 | 82.6 | 0 | 30.8 | 0 | 98.2 | 0 | 218.4 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2 | 0 | 434
03 - 04 |  |  | 0 | 0.024 | 0 | 153.6 | 0 | 404.4 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 34.4 | 0 | 23.2 | 0 | 85 | 0 | 29.8 | 0 | 95.4 | 0 | 213 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6 | 0 | 427
04 - 05 |  |  | 0 | 0.016 | 0 | 163.2 | 0 | 392.4 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 36.8 | 0 | 23.6 | 0 | 80.8 | 0 | 29 | 0 | 101.4 | 0 | 207.6 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 414.4
05 - 06 |  |  | 0 | 0.024 | 0 | 172.8 | 0 | 394.8 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 39.2 | 0 | 26 | 0 | 79.8 | 0 | 29.4 | 0 | 108.6 | 0 | 213.6 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 425.6
06 - 07 |  |  | 0 | 0.016 | 0 | 163.2 | 0 | 410.4 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 36.8 | 0 | 29.6 | 0 | 83.8 | 0 | 30.4 | 0 | 95.4 | 0 | 219.6 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 442.4
07 - 08 |  |  | 0 | 0.016 | 0 | 177.6 | 0 | 411.6 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 38.8 | 0 | 30.8 | 0 | 83.2 | 0 | 30.8 | 0 | 106.2 | 0 | 220.8 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 460.6
08 - 09 |  |  | 0 | 0.024 | 0 | 201.6 | 0 | 442.8 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 44.8 | 0 | 33 | 0 | 89.6 | 0 | 33.8 | 0 | 121.8 | 0 | 243 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 508.2
09 - 10 |  |  | 0 | 0.016 | 0 | 205.2 | 0 | 493.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 45.2 | 0 | 33.4 | 0 | 106 | 0 | 39 | 0 | 125 | 0 | 265.8 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 569.8
10 - 11 |  |  | 0 | 0.024 | 0 | 222 | 0 | 506.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 48.4 | 0 | 35.6 | 0 | 110.6 | 0 | 38.8 | 0 | 136.4 | 0 | 270.6 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 0 | 579.6
11 - 12 |  |  | 0 | 0.016 | 0 | 220.8 | 0 | 506.4 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 47.2 | 0 | 35.8 | 0 | 105.6 | 0 | 39.4 | 0 | 136.4 | 0 | 270 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 0 | 574
12 - 13 |  |  | 0 | 0.024 | 0 | 229.2 | 0 | 506.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 48.4 | 0 | 36 | 0 | 105.2 | 0 | 40.6 | 0 | 142 | 0 | 268.2 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 0 | 565.6
13 - 14 |  |  | 0 | 0.016 | 0 | 228 | 0 | 504 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 49.2 | 0 | 36 | 0 | 94.4 | 0 | 41.8 | 0 | 141 | 0 | 272.4 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 0 | 564.2
14 - 15 |  |  | 0 | 0.024 | 0 | 226.8 | 0 | 517.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 48.8 | 0 | 35.8 | 0 | 114.6 | 0 | 43.4 | 0 | 140.2 | 0 | 264.6 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 578.2
15 - 16 |  |  | 0 | 0.024 | 0 | 232.8 | 0 | 518.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 50.8 | 0 | 36.8 | 0 | 110.4 | 0 | 42.4 | 0 | 143.8 | 0 | 271.2 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 0 | 585.2
16 - 17 |  |  | 0 | 0.016 | 0 | 234 | 0 | 520.8 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 51.6 | 0 | 36 | 0 | 109.2 | 0 | 42.6 | 0 | 144.4 | 0 | 270.6 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 0 | 589.4
17 - 18 |  |  | 0 | 0.016 | 0 | 236.4 | 0 | 516 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 52.8 | 0 | 34 | 0 | 103.6 | 0 | 42.4 | 0 | 146.8 | 0 | 267 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 0 | 586.6
18 - 19 |  |  | 0 | 0.024 | 0 | 231.6 | 0 | 500.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 51.2 | 0 | 29.8 | 0 | 94.6 | 0 | 41.6 | 0 | 148 | 0 | 262.2 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 575.4
19 - 20 |  |  | 0 | 0.024 | 0 | 240 | 0 | 494.4 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 54.4 | 0 | 30.4 | 0 | 97.4 | 0 | 40.2 | 0 | 152.4 | 0 | 257.4 | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 0 | 576.8
20 - 21 |  |  | 0 | 0.016 | 0 | 208.8 | 0 | 489.6 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 47.2 | 0 | 28 | 0 | 97.8 | 0 | 39.6 | 0 | 132.2 | 0 | 254.4 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 562.8
21 - 22 |  |  | 0 | 0.024 | 0 | 206.4 | 0 | 480 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 44.8 | 0 | 28.4 | 0 | 94.2 | 0 | 37.8 | 0 | 131 | 0 | 250.8 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 0 | 555.8
22 - 23 |  |  | 0 | 0.024 | 0 | 212.4 | 0 | 434.4 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 44 | 0 | 29 | 0 | 88.2 | 0 | 33.6 | 0 | 136.4 | 0 | 229.8 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4 | 0 | 490
23 - 00 |  |  | 0 | 0.024 | 0 | 207.6 | 0 | 434.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 43.2 | 0 | 28.8 | 0 | 85 | 0 | 33.6 | 0 | 135.2 | 0 | 229.8 | 0 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 0 | 471.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Домозерово |  |  | активная энергия
за 06.08.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч