## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Енюково | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS | 10 Енюково СВВ ао RS | 10 Енюково СВВ ап RS | 10 Енюково Т 1 ао RS | 10 Енюково Т 1 ап RS | 10 Енюково Т 2 ао RS | 10 Енюково Т 2 ап RS | 10 Енюково Т 3 ао RS | 10 Енюково Т 3 ап RS | 10 Енюково-Аэропорт ао (xml Пирамида) | 10 Енюково-Борисово ао RS | 10 Енюково-Ботово ао RS | 10 Енюково-Ботово ап RS | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS | 10 Енюково-Марьино ао RS | 10 Енюково-Марьино ап RS | 10 Енюково-Соболево ао RS | 10 Енюково-Соболево ап RS | 10 Енюково-Яганово ао RS | 10 Енюково-Яганово ап RS | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS | АЧР
00 - 01 | 0.88 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 1132.8 | 0 | 375.6 | 0 | 0 | 199.2 | 245.6 | 675 | 0 | 0 | 191.2 | 0 | 130.8 | 0 | 73.8 | 0 |  | 1.1328
01 - 02 | 0.88 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 356.4 | 0 | 0 | 204.8 | 227.2 | 644.4 | 0 | 0 | 189.6 | 0 | 130.2 | 0 | 76.8 | 0 |  | 1.11
02 - 03 | 0.88 | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 0 | 289.2 | 0 | 0 | 205.2 | 164.8 | 637.8 | 0 | 0 | 181.6 | 0 | 126.6 | 0 | 79.4 | 0 |  | 1.098
03 - 04 | 0.88 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 1162.8 | 0 | 320.4 | 0 | 0 | 219.2 | 196 | 709.8 | 0 | 0 | 178.4 | 0 | 125.1 | 0 | 62.4 | 0 |  | 1.1628
04 - 05 | 0.88 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 1183.2 | 0 | 406.8 | 0 | 0 | 219.6 | 272 | 719.4 | 0 | 0 | 186.4 | 0 | 136.8 | 0 | 64.8 | 0 |  | 1.1832
05 - 06 | 0.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1237.2 | 0 | 454.8 | 0 | 0 | 212.8 | 308.4 | 754.2 | 0 | 0 | 200.8 | 0 | 147.9 | 0 | 78.4 | 0 |  | 1.2372
06 - 07 | 0.872 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 469.2 | 0 | 0 | 247.2 | 324.8 | 868.2 | 0 | 0 | 203.2 | 0 | 145.8 | 0 | 76.2 | 0 |  | 1.386
07 - 08 | 0.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1400.4 | 0 | 477.6 | 0 | 0 | 219.2 | 336.8 | 916.2 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 143.4 | 0 | 76.2 | 0 |  | 1.4004
08 - 09 | 0.88 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 1389.6 | 0 | 483.6 | 0 | 0 | 193.6 | 345.6 | 940.2 | 0 | 0 | 196 | 0 | 139.5 | 0 | 68.8 | 0 |  | 1.3896
09 - 10 | 0.88 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 1263.6 | 0 | 392.4 | 0 | 0 | 193.6 | 275.6 | 804.6 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 117.9 | 0 | 71.4 | 0 |  | 1.2636
10 - 11 | 0.872 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 1166.4 | 0 | 487.2 | 0 | 0 | 218 | 377.2 | 691.2 | 0 | 0 | 197.6 | 0 | 113.7 | 0 | 65.2 | 0 |  | 1.1664
11 - 12 | 0.872 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 457.2 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 186.4 | 1021.2 | 3 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 112.5 | 0 | 73.2 | 0 |  | 0.4572
12 - 13 | 0.864 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 469.2 | 0 | 1101.6 | 0 | 0 | 189.6 | 996.4 | 0 | 0 | 0 | 199.2 | 0 | 108.9 | 0 | 80.4 | 0 |  | 0.4692
13 - 14 | 0.872 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 1125.6 | 0 | 0 | 189.6 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 186.4 | 0 | 106.8 | 0 | 68.4 | 0 |  | 0.444
14 - 15 | 0.872 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 446.4 | 0 | 1132.8 | 0 | 0 | 205.2 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 176.8 | 0 | 109.8 | 0 | 65.4 | 0 |  | 0.4464
15 - 16 | 0.864 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 469.2 | 0 | 1150.8 | 0 | 0 | 209.6 | 1041.6 | 0 | 0 | 0 | 192.8 | 0 | 115.2 | 0 | 67.4 | 0 |  | 0.4692
16 - 17 | 0.872 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 0 | 1315.2 | 0 | 0 | 215.2 | 1181.2 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 0 | 140.1 | 0 | 74.6 | 0 |  | 0.4956
17 - 18 | 0.872 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 1333.2 | 0 | 0 | 208 | 1200.8 | 4.8 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 138.6 | 0 | 81.2 | 0 |  | 0.492
18 - 19 | 0.88 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 565.2 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 222 | 1293.2 | 76.8 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 140.7 | 0 | 73.6 | 0 |  | 0.5652
19 - 20 | 0.888 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 512.4 | 0 | 1423.2 | 0 | 0 | 196.8 | 1282 | 57.6 | 0 | 0 | 183.2 | 0 | 148.2 | 0 | 74.8 | 0 |  | 0.5124
20 - 21 | 0.88 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 496.8 | 0 | 1375.2 | 0 | 0 | 188 | 1234 | 52.2 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 147.3 | 0 | 72.2 | 0 |  | 0.4968
21 - 22 | 0.88 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 523.2 | 0 | 1279.2 | 0 | 0 | 227.6 | 1139.6 | 46.2 | 0 | 0 | 180.8 | 0 | 145.5 | 0 | 70.2 | 0 |  | 0.5232
22 - 23 | 0.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 1186.8 | 0 | 0 | 239.6 | 1049.2 | 50.4 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 142.5 | 0 | 69.4 | 0 |  | 0.534
23 - 00 | 0.888 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 518.4 | 0 | 1117.2 | 0 | 0 | 230.8 | 990 | 54.6 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 131.7 | 0 | 60.4 | 0 |  | 0.5184
Сумма | 21.048 | 41.184 | 0 | 0 | 0 | 19953.6 | 0 | 20610 | 0 | 0 | 5040.8 | 17555.2 | 8706.6 | 0 | 0 | 4569.6 | 0 | 3145.5 | 0 | 1724.6 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS | 10 Енюково СВВ ао RS | 10 Енюково СВВ ап RS | 10 Енюково Т 1 ао RS | 10 Енюково Т 1 ап RS | 10 Енюково Т 2 ао RS | 10 Енюково Т 2 ап RS | 10 Енюково Т 3 ао RS | 10 Енюково Т 3 ап RS | 10 Енюково-Аэропорт ао (xml Пирамида) | 10 Енюково-Борисово ао RS | 10 Енюково-Ботово ао RS | 10 Енюково-Ботово ап RS | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS | 10 Енюково-Марьино ао RS | 10 Енюково-Марьино ап RS | 10 Енюково-Соболево ао RS | 10 Енюково-Соболево ап RS | 10 Енюково-Яганово ао RS | 10 Енюково-Яганово ап RS | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS
00 - 01 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 35.6 | 0
01 - 02 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 134.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 35.6 | 0
02 - 03 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 286.8 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 76 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 35 | 0
03 - 04 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 367.2 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 310.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 32.4 | 0
04 - 05 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 183.6 | 310.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 32.6 | 0
05 - 06 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 178.4 | 315.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 33.6 | 0
06 - 07 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 353.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 33.6 | 0
07 - 08 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 178 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 33.2 | 0
08 - 09 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 180.8 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 32.4 | 0
09 - 10 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 349.2 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 294.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 34.8 | 0
10 - 11 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 0 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | 259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 34.2 | 0
11 - 12 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 394.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 36.2 | 0
12 - 13 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 371.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 37.2 | 0
13 - 14 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 405.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 36.4 | 0
14 - 15 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 35.6 | 0
15 - 16 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 423.6 | 0 | 0 | 0 | 385.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 35.6 | 0
16 - 17 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 548.4 | 0 | 0 | 0 | 513.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 35.8 | 0
17 - 18 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 520.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 36.8 | 0
18 - 19 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 551.2 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 35.8 | 0
19 - 20 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 590.4 | 0 | 0 | 0 | 556.4 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 36.4 | 0
20 - 21 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 545.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 35.4 | 0
21 - 22 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 537.6 | 0 | 0 | 0 | 502.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 36.2 | 0
22 - 23 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 526.8 | 0 | 0 | 0 | 490.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 36.4 | 0
23 - 00 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 519.6 | 0 | 0 | 0 | 484 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 35.8 | 0
Сумма | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 5097.6 | 0 | 8652 | 0 | 0 | 0 | 7712 | 3373.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.3 | 0 | 842.6 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Енюково |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч