## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Желябово | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
|  |  | 1633.2 | 189
активная энергия
ПС 110 кВ Желябово |  | 978.8 | 654.4 | [5 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Желябово ТСН ао RS | 10 Желябово Т 1 ап RS | 10 Желябово Т 2 ап RS | 10 Желябово-Ванское ао RS | 10 Желябово-Громошиха ао RS | 10 Желябово-Комбинат ао RS | 10 Желябово-Лентьево ао RS | 10 Желябово-Лычно ао RS | 10 Желябово-Лычно ап RS
00 - 01 | 12.45 | 750 | 496.4 | 525 | 211.4 | 92 | 293.3 | 137.4 | 0
01 - 02 | 12.534 | 739.2 | 483.2 | 514.4 | 203.8 | 90.6 | 287.6 | 138.6 | 0
02 - 03 | 12.658 | 736.4 | 489.2 | 510.8 | 204.7 | 90.8 | 286.8 | 139.2 | 0
03 - 04 | 12.478 | 747.2 | 485.2 | 531 | 203.6 | 89 | 284.1 | 131.6 | 0
04 - 05 | 12.504 | 737.2 | 493.6 | 515 | 206.8 | 89 | 289 | 137.2 | 0
05 - 06 | 12.544 | 755.6 | 522.4 | 521 | 222.9 | 94.6 | 301.8 | 144.4 | 0
06 - 07 | 12.512 | 794.8 | 554.4 | 539.4 | 236.7 | 104.2 | 319.9 | 155.6 | 0
07 - 08 | 12.604 | 826 | 628.4 | 540.6 | 268.1 | 118.4 | 362.6 | 171.8 | 0
08 - 09 | 13.636 | 860 | 654.4 | 519.6 | 265.8 | 142.4 | 393.6 | 202.2 | 0
09 - 10 | 12.338 | 978.8 | 619.6 | 530 | 258 | 170.4 | 370.1 | 283 | 0
10 - 11 | 12.342 | 965.6 | 598 | 525.6 | 252.3 | 181.2 | 355.4 | 263.6 | 0
11 - 12 | 12.228 | 892.4 | 591.2 | 530.6 | 261.2 | 158.2 | 343 | 207.8 | 0
12 - 13 | 12.1 | 838.8 | 544.4 | 528.2 | 248.4 | 153.6 | 308.6 | 160.8 | 0
13 - 14 | 11.36 | 913.6 | 553.6 | 506.8 | 249.5 | 161.4 | 316.6 | 250.2 | 0
14 - 15 | 11.182 | 908.4 | 588 | 517.8 | 259.9 | 152.2 | 340.9 | 242.6 | 0
15 - 16 | 11.046 | 850.8 | 575.6 | 527.6 | 243.3 | 132 | 345.4 | 196 | 0
16 - 17 | 10.854 | 859.6 | 630.8 | 537.2 | 253.1 | 116.4 | 391 | 210.4 | 0
17 - 18 | 10.816 | 852 | 613.6 | 546.2 | 251 | 121.8 | 375.9 | 188.6 | 0
18 - 19 | 11.328 | 832.8 | 585.6 | 519.6 | 249.3 | 127.8 | 348.9 | 190 | 0
19 - 20 | 11.502 | 812 | 558 | 520.6 | 247.2 | 121.6 | 323.1 | 174.4 | 0
20 - 21 | 11.566 | 775.6 | 551.2 | 491.6 | 251.2 | 113.4 | 312.1 | 174.6 | 0
21 - 22 | 11.726 | 741.6 | 555.2 | 474.8 | 236.4 | 106.2 | 331.3 | 165 | 0
22 - 23 | 11.872 | 748 | 508.4 | 502.4 | 227.3 | 98 | 289.4 | 152 | 0
23 - 00 | 12.12 | 738 | 491.6 | 508.2 | 216.5 | 89 | 280.9 | 145 | 0
Сумма | 288.3 | 19654.4 | 13372 | 12484 | 5728.4 | 2914.2 | 7851.3 | 4362 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Желябово ТСН ао RS | 10 Желябово Т 1 ап RS | 10 Желябово Т 2 ап RS | 10 Желябово-Ванское ао RS | 10 Желябово-Громошиха ао RS | 10 Желябово-Комбинат ао RS | 10 Желябово-Лентьево ао RS | 10 Желябово-Лычно ао RS | 10 Желябово-Лычно ап RS
00 - 01 | 0.1 | 221.6 | 122 | 107.2 | 21.9 | 42.6 | 105.4 | 75 | 0
01 - 02 | 0.106 | 228 | 128.8 | 108.2 | 22.4 | 44 | 112.5 | 78.8 | 0
02 - 03 | 0.098 | 228 | 127.6 | 108.2 | 22.9 | 44 | 110 | 79.2 | 0
03 - 04 | 0.09 | 215.6 | 122.8 | 102.8 | 20.4 | 41.8 | 107.9 | 74.2 | 0
04 - 05 | 0.084 | 214.8 | 117.6 | 102 | 19.8 | 41.4 | 103.1 | 75 | 0
05 - 06 | 0.086 | 217.2 | 120.4 | 103.6 | 21.6 | 40.8 | 105.2 | 76.2 | 0
06 - 07 | 0.096 | 220 | 132 | 104.6 | 23.7 | 41.2 | 115.4 | 77.6 | 0
07 - 08 | 0.292 | 214 | 146.8 | 100.4 | 25.5 | 40.2 | 128.6 | 76.4 | 0
08 - 09 | 1.25 | 244 | 165.2 | 99.2 | 23.6 | 39.8 | 146.9 | 108.4 | 0
09 - 10 | 0.084 | 352.4 | 170.8 | 108.4 | 22.7 | 68.8 | 152.8 | 179.8 | 0
10 - 11 | 0.08 | 353.2 | 154.4 | 107 | 23.4 | 86.8 | 138.7 | 163.8 | 0
11 - 12 | 0.078 | 297.2 | 149.2 | 107.4 | 24.2 | 61.8 | 135.1 | 132.2 | 0
12 - 13 | 0.096 | 262.8 | 121.6 | 107 | 23.3 | 66.8 | 107.9 | 92.2 | 0
13 - 14 | 0.096 | 337.6 | 145.2 | 106.6 | 22.1 | 76.8 | 134.4 | 158.4 | 0
14 - 15 | 0.092 | 345.2 | 164.8 | 103.8 | 23.4 | 88 | 152.4 | 158 | 0
15 - 16 | 0.104 | 269.6 | 148.4 | 102.8 | 21.9 | 65 | 137.2 | 106 | 0
16 - 17 | 0.118 | 231.2 | 176.8 | 98.4 | 22.3 | 39.2 | 163.4 | 97.6 | 0
17 - 18 | 0.136 | 221.6 | 150 | 100.8 | 22.4 | 40 | 136 | 83.6 | 0
18 - 19 | 0.134 | 218.8 | 121.2 | 100.8 | 22.8 | 41.4 | 107 | 79.4 | 0
19 - 20 | 0.116 | 215.6 | 115.6 | 100.6 | 23 | 42 | 102.1 | 76 | 0
20 - 21 | 0.108 | 214.8 | 118.4 | 101.2 | 23.3 | 40 | 104.4 | 76.8 | 0
21 - 22 | 0.104 | 222.4 | 124 | 104.6 | 23.2 | 41.8 | 110.6 | 79.2 | 0
22 - 23 | 0.112 | 224 | 123.2 | 106.2 | 22.8 | 43.2 | 107.2 | 78.2 | 0
23 - 00 | 0.106 | 225.2 | 122.4 | 107 | 22.4 | 43.2 | 106.7 | 78.6 | 0
Сумма | 3.766 | 5994.8 | 3289.2 | 2498.8 | 545 | 1220.6 | 2930.9 | 2360.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Желябово |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч