## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Загородная | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [13 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Очистные Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманское ао RS | 10 Загородная-Тепличная 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличная 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS | АЧР
00 - 01 | 4.112 | 0 | 964 | 92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 52.2 | 24 | 0 | 0.9882
01 - 02 | 3.536 | 0 | 902 | 92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.4 | 49.2 | 24.6 | 0 | 0.9252
02 - 03 | 3.552 | 0 | 876 | 62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 51.6 | 24 | 0 | 0.9006
03 - 04 | 3.504 | 0 | 872 | 64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.2 | 50.4 | 26.4 | 0 | 0.9
04 - 05 | 3.504 | 0 | 858 | 92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 48.6 | 25.2 | 0 | 0.8808
05 - 06 | 7.168 | 0 | 874 | 92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 52.8 | 24.6 | 0 | 0.8994
06 - 07 | 3.792 | 0 | 962 | 96 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 912 | 50.4 | 25.2 | 0 | 0.9884
07 - 08 | 3.52 | 0 | 1038 | 104 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.2 | 56.4 | 28.8 | 0 | 1.0674
08 - 09 | 3.504 | 0 | 1054 | 122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.8 | 63.6 | 50.4 | 0 | 1.1028
09 - 10 | 3.536 | 0 | 1028 | 134 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.2 | 72.6 | 51.6 | 0 | 1.0794
10 - 11 | 3.52 | 0 | 970 | 122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 58.2 | 49.8 | 0 | 1.02
11 - 12 | 3.504 | 0 | 966 | 138 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.6 | 63 | 51.6 | 0 | 1.0182
12 - 13 | 3.52 | 0 | 954 | 110 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.4 | 61.8 | 43.2 | 0 | 0.9984
13 - 14 | 3.456 | 0 | 960 | 92 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 904.2 | 54 | 46.2 | 0 | 1.0052
14 - 15 | 3.488 | 0 | 976 | 118 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 54.6 | 45.6 | 0 | 1.0212
15 - 16 | 3.488 | 0 | 1024 | 110 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.2 | 76.8 | 51 | 0 | 1.077
16 - 17 | 3.52 | 0 | 1080 | 158 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.8 | 67.2 | 55.8 | 0 | 1.1358
17 - 18 | 3.52 | 0 | 1124 | 156 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.2 | 53.4 | 40.8 | 0 | 1.1664
18 - 19 | 3.52 | 0 | 1106 | 116 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 19.2 | 36.6 | 0 | 1.1418
19 - 20 | 3.52 | 0 | 1046 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.6 | 0 | 33.6 | 0 | 1.0812
20 - 21 | 3.504 | 0 | 986 | 96 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 985.2 | 0 | 30 | 0 | 1.016
21 - 22 | 3.52 | 0 | 982 | 102 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.6 | 0 | 35.4 | 0 | 1.017
22 - 23 | 3.536 | 0 | 922 | 112 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.8 | 0 | 48.6 | 0 | 0.9714
23 - 00 | 3.52 | 0 | 868 | 118 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.2 | 0 | 47.4 | 0 | 0.9156
Сумма | 88.864 | 0 | 23392 | 2598 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 22338.6 | 1056 | 920.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [13 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Очистные Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманское ао RS | 10 Загородная-Тепличная 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличная 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 144 | 84 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 118.8 | 25.2 | 32.4 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 140 | 88 | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 117 | 22.8 | 36.6 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 138 | 54 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 112.2 | 24.6 | 33.6 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 134 | 58 | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 111.6 | 23.4 | 40.2 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 132 | 90 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 108.6 | 23.4 | 37.2 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 134 | 88 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 108.6 | 24.6 | 36.6 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 144 | 94 | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 119.4 | 24 | 38.4 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 146 | 90 | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 121.8 | 25.2 | 33.6 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 154 | 100 | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 120.6 | 31.2 | 45.6 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 180 | 104 | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 133.8 | 45 | 53.4 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 166 | 92 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 138 | 28.8 | 50.4 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 170 | 106 | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 127.8 | 40.8 | 54.6 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 168 | 90 | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 131.4 | 36 | 55.2 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 154 | 72 | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 134.4 | 19.8 | 47.4 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 158 | 88 | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 135.6 | 21.6 | 47.4 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 180 | 90 | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 130.8 | 48 | 54 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 164 | 130 | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 121.8 | 41.4 | 55.8 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 150 | 122 | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 123.6 | 27 | 39 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 130 | 94 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 121.8 | 10.2 | 34.8 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 116 | 86 | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 120.6 | 0 | 33.6 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 110 | 84 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 114.6 | 0 | 34.2 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 114 | 90 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 37.8 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 114 | 94 | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 116.4 | 0 | 43.8 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 106 | 90 | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 42 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3446 | 2178 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 2921.4 | 543 | 1017.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Загородная |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч