## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заягорба | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [47 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Т 1 ао RS | 10 Заягорба Т 1 ап RS | 10 Заягорба Т 2 ао RS | 10 Заягорба Т 2 ап RS | 10 Заягорба Т 3 ао RS | 10 Заягорба Т 3 ап RS | 10 Заягорба Т 4 ао RS | 10 Заягорба Т 4 ап RS | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS | 10 Заягорба-Ивачево ао RS | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао (xml Пирамида) | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS | АЧР
00 - 01 |  | 0 | 2361 | 0 | 1587 | 0 | 2844 | 0 | 5448 | 32 | 4.8 | 1022.4 | 0 | 234 | 580 | 789.6 | 0 | 0 | 0 | 893.6 | 1232.8 | 750.4 | 932.8 | 0 | 101.6 | 2.4 | 47.2 | 20.8 | 191.2 | 625.6 | 464 | 0 | 549.6 | 779.2 | 0 | 1119.2 | 0 | 23.2 | 437.6 | 1420.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5236 | 5236 | -7075.2 | 7075.2 | 9.2624
01 - 02 |  | 0 | 2244 | 0 | 1410 | 0 | 2895 | 0 | 5211 | 31.2 | 5.6 | 956.4 | 0 | 577.2 | 535.2 | 640 | 0 | 0 | 0.8 | 816.8 | 1150.4 | 674.4 | 847.2 | 0 | 101.6 | 3.2 | 43.2 | 22.4 | 180 | 549.6 | 448 | 0 | 524.8 | 739.2 | 0 | 1119.2 | 1.6 | 8 | 416.8 | 1372.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5174.4 | 5174.4 | -6652.8 | 6652.8 | 8.5408
02 - 03 |  | 0 | 2163 | 0 | 1479 | 0 | 2847 | 0 | 5058 | 32 | 4.8 | 728.4 | 0 | 818.4 | 518.4 | 612.8 | 0 | 0 | 0 | 768.8 | 1104.8 | 646.4 | 797.6 | 0 | 100.8 | 2.4 | 44 | 24 | 174.4 | 658.4 | 436.8 | 0.8 | 493.6 | 732 | 0 | 1118.4 | 0.8 | 13.6 | 404.8 | 1322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5051.2 | 5051.2 | -6573.6 | 6573.6 | 8.3392
03 - 04 |  | 0 | 2127 | 0 | 1401 | 0 | 2772 | 0 | 5001 | 30.4 | 4.8 | 655.2 | 0 | 814.8 | 521.6 | 617.6 | 0 | 0 | 0 | 740.8 | 1105.6 | 638.4 | 777.6 | 0 | 101.6 | 3.2 | 44 | 23.2 | 178.4 | 610.4 | 421.6 | 0 | 462.4 | 701.6 | 0 | 1116.8 | 0 | 7.2 | 406.4 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4936.8 | 4936.8 | -6441.6 | 6441.6 | 8.166
04 - 05 |  | 0 | 2175 | 0 | 1401 | 0 | 2751 | 0 | 5055 | 30.4 | 4.8 | 656.4 | 0 | 793.2 | 529.6 | 611.2 | 0 | 0 | 0.8 | 752 | 1131.2 | 648 | 781.6 | 0 | 102.4 | 2.4 | 45.6 | 24.8 | 176.8 | 598.4 | 445.6 | 0 | 478.4 | 702.4 | 0 | 1117.6 | 0.8 | 16.8 | 408.8 | 1335.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4972 | 4972 | -6494.4 | 6494.4 | 8.2636
05 - 06 |  | 0 | 2289 | 0 | 1635 | 0 | 3141 | 0 | 5418 | 30.4 | 5.6 | 656.4 | 0 | 914.4 | 596.8 | 781.6 | 0 | 0 | 0 | 884 | 1299.2 | 743.2 | 861.6 | 0 | 103.2 | 3.2 | 44.8 | 24 | 176 | 720.8 | 464.8 | 0 | 500.8 | 720 | 0 | 1118.4 | 0 | 43.2 | 414.4 | 1376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5464.8 | 5464.8 | -7084 | 7084 | 9.1612
06 - 07 |  | 0 | 2706 | 0 | 2016 | 0 | 3366 | 0 | 5865 | 28.8 | 4.8 | 294 | 0 | 1292.4 | 692.8 | 855.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1016 | 1409.6 | 858.4 | 1051.2 | 0 | 130.4 | 2.4 | 69.6 | 40.8 | 199.2 | 846.4 | 668 | 0 | 547.2 | 794.4 | 0 | 1120 | 0.8 | 112.8 | 436 | 1489.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6116 | 6116 | -7920 | 7920 | 10.5284
07 - 08 |  | 0 | 3102 | 0 | 2325 | 0 | 3552 | 0 | 6582 | 28 | 5.6 | 228 | 0 | 1138.8 | 758.4 | 1016.8 | 0 | 0 | 0 | 1195.2 | 1631.2 | 928.8 | 1145.6 | 0 | 244.8 | 3.2 | 241.6 | 40 | 213.6 | 996.8 | 800.8 | 0 | 569.6 | 930.4 | 0 | 1120.8 | 0 | 176 | 484 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6696.8 | 6696.8 | -8949.6 | 8949.6 | 12.2864
08 - 09 |  | 0 | 3696 | 0 | 2538 | 0 | 3714 | 0 | 7413 | 28 | 4.8 | 229.2 | 0 | 990 | 819.2 | 1138.4 | 0 | 0 | 0 | 1324.8 | 1876.8 | 1062.4 | 1236 | 0 | 472.8 | 2.4 | 297.6 | 45.6 | 236 | 1137.6 | 939.2 | 0.8 | 572.8 | 1124 | 0 | 1123.2 | 0 | 160.8 | 625.6 | 1929.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7444.8 | 7444.8 | -9988 | 9988 | 14.1832
09 - 10 |  | 0 | 2058 | 0 | 4716 | 0 | 2070 | 0 | 9429 | 28.8 | 8 | 248.4 | 0 | 1000.8 | 848 | 1180.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1372 | 1978.4 | 1119.2 | 1322.4 | 0 | 504.8 | 2.4 | 301.6 | 48 | 260.8 | 1334.4 | 969.6 | 0 | 635.2 | 1147.2 | 0 | 1076.8 | 0.8 | 156 | 708 | 2047.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4153.6 | 4153.6 | -14194.4 | 14194.4 | 15.0896
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 6834 | 0 | 0 | 0 | 10938 | 28 | 5.6 | 348 | 0 | 1168.8 | 846.4 | 1283.2 | 0 | 0 | 0 | 1376 | 2018.4 | 1142.4 | 1353.6 | 0 | 456.8 | 2.4 | 202.4 | 40.8 | 300 | 1313.6 | 1065.6 | 0 | 651.2 | 1176.8 | 0.8 | 0 | 0 | 116.8 | 696 | 2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -17837.6 | 17837.6 | 15.392
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 6696 | 0 | 0 | 0 | 10998 | 26.4 | 6.4 | 618 | 0 | 780 | 848.8 | 1367.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1404.8 | 2015.2 | 1152.8 | 1336.8 | 0 | 240.8 | 3.2 | 152 | 36 | 327.2 | 1342.4 | 1084 | 0 | 660.8 | 1196.8 | 0 | 0 | 0.8 | 112.8 | 710.4 | 2295.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -17749.6 | 17749.6 | 15.4404
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 6567 | 0 | 0 | 0 | 11010 | 25.6 | 5.6 | 796.8 | 0 | 642 | 846.4 | 1327.2 | 0 | 0 | 0 | 1417.6 | 1951.2 | 1155.2 | 1370.4 | 0 | 240 | 2.4 | 199.2 | 39.2 | 295.2 | 1363.2 | 1008 | 0 | 613.6 | 1189.6 | 0 | 0 | 0.8 | 81.6 | 717.6 | 2308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -17644 | 17644 | 15.2808
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 6813 | 0 | 0 | 0 | 11145 | 26.4 | 5.6 | 811.2 | 0 | 684 | 827.2 | 1379.2 | 0 | 0 | 0 | 1385.6 | 1956.8 | 1141.6 | 1377.6 | 0 | 460.8 | 2.4 | 297.6 | 38.4 | 298.4 | 1248.8 | 1057.6 | 0 | 646.4 | 1172 | 0 | 0 | 0.8 | 122.4 | 741.6 | 2299.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -18013.6 | 18013.6 | 15.6272
14 - 15 |  | 0 | 1815 | 0 | 4989 | 0 | 1848 | 0 | 9147 | 25.6 | 5.6 | 782.4 | 0 | 663.6 | 826.4 | 1324 | 0 | 0 | 0.8 | 1377.6 | 1880.8 | 1147.2 | 1346.4 | 0 | 484.8 | 2.4 | 271.2 | 44 | 300 | 1247.2 | 1058.4 | 0.8 | 648 | 1189.6 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 737.6 | 2329.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3678.4 | 3678.4 | -14194.4 | 14194.4 | 15.5116
15 - 16 |  | 0 | 3903 | 0 | 2823 | 0 | 4176 | 0 | 6954 | 26.4 | 6.4 | 784.8 | 0 | 679.2 | 851.2 | 1403.2 | 0 | 0 | 0 | 1466.4 | 1982.4 | 1230.4 | 1420 | 0 | 421.6 | 2.4 | 80 | 36.8 | 298.4 | 1245.6 | 949.6 | 0 | 652 | 1168.8 | 0 | 0 | 0.8 | 152.8 | 703.2 | 2302.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8122.4 | 8122.4 | -9820.8 | 9820.8 | 15.5172
16 - 17 |  | 0 | 3672 | 0 | 2901 | 0 | 4065 | 0 | 7266 | 26.4 | 4.8 | 397.2 | 0 | 842.4 | 896.8 | 1446.4 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 2129.6 | 1306.4 | 1494.4 | 0 | 150.4 | 3.2 | 74.4 | 50.4 | 316.8 | 1245.6 | 880.8 | 0 | 697.6 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 157.6 | 701.6 | 2283.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7779.2 | 7779.2 | -10208 | 10208 | 15.7508
17 - 18 |  | 0 | 3447 | 0 | 2877 | 0 | 4113 | 0 | 7116 | 26.4 | 5.6 | 382.8 | 0 | 835.2 | 913.6 | 1504.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1548 | 2051.2 | 1321.6 | 1534.4 | 0 | 134.4 | 2.4 | 69.6 | 47.2 | 317.6 | 1179.2 | 738.4 | 0 | 658.4 | 1220.8 | 0 | 0 | 0.8 | 154.4 | 652.8 | 2258.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7603.2 | 7603.2 | -10032 | 10032 | 15.3952
18 - 19 |  | 0 | 3246 | 0 | 2769 | 0 | 4149 | 0 | 6822 | 26.4 | 4.8 | 400.8 | 0 | 862.8 | 902.4 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1556 | 1998.4 | 1344.8 | 1540 | 0 | 134.4 | 2.4 | 65.6 | 48 | 296 | 1078.4 | 637.6 | 0 | 627.2 | 1131.2 | 0 | 0 | 0 | 146.4 | 619.2 | 2101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7444.8 | 7444.8 | -9627.2 | 9627.2 | 14.8028
19 - 20 |  | 0 | 3171 | 0 | 2718 | 0 | 4209 | 0 | 6636 | 26.4 | 4.8 | 417.6 | 0 | 940.8 | 896.8 | 1491.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1536.8 | 2002.4 | 1304 | 1520 | 0 | 127.2 | 3.2 | 59.2 | 45.6 | 283.2 | 1058.4 | 610.4 | 0 | 646.4 | 1062.4 | 0 | 0 | 0.8 | 135.2 | 579.2 | 2000.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7418.4 | 7418.4 | -9398.4 | 9398.4 | 14.4668
20 - 21 |  | 0 | 3096 | 0 | 2604 | 0 | 4254 | 0 | 6324 | 26.4 | 4.8 | 446.4 | 0 | 958.8 | 880.8 | 1505.6 | 0 | 0 | 0 | 1500.8 | 1908 | 1292.8 | 1461.6 | 0 | 124 | 2.4 | 52 | 47.2 | 264.8 | 1037.6 | 584.8 | 0.8 | 667.2 | 1011.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 543.2 | 1867.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7392 | 7392 | -8967.2 | 8967.2 | 13.9712
21 - 22 |  | 0 | 2916 | 0 | 2439 | 0 | 3963 | 0 | 5853 | 26.4 | 5.6 | 464.4 | 0 | 1023.6 | 837.6 | 1213.6 | 0 | 0 | 0 | 1406.4 | 1777.6 | 1213.6 | 1364.8 | 0 | 124.8 | 2.4 | 50.4 | 44.8 | 243.2 | 981.6 | 539.2 | 0 | 647.2 | 912.8 | 0 | 0 | 0.8 | 84 | 495.2 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6925.6 | 6925.6 | -8324.8 | 8324.8 | 12.8304
22 - 23 |  | 0 | 2697 | 0 | 2157 | 0 | 3816 | 0 | 5217 | 26.4 | 4.8 | 464.4 | 0 | 1189.2 | 742.4 | 1067.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1220.8 | 1574.4 | 1049.6 | 1210.4 | 0 | 124 | 2.4 | 48 | 29.6 | 212.8 | 877.6 | 502.4 | 0 | 607.2 | 822.4 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 476.8 | 1585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6547.2 | 6547.2 | -7418.4 | 7418.4 | 11.4772
23 - 00 |  | 0 | 2451 | 0 | 2262 | 0 | 3378 | 0 | 4692 | 26.4 | 5.6 | 457.2 | 0 | 1084.8 | 653.6 | 900.8 | 0 | 0 | 0 | 1039.2 | 1376.8 | 889.6 | 1448.8 | 0 | 113.6 | 2.4 | 46.4 | 23.2 | 185.6 | 748.8 | 448 | 0 | 568 | 776 | 0 | 0 | 0.8 | 58.4 | 452.8 | 1491.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | -5869.6 | 5869.6 | -6987.2 | 6987.2 | 10.5716
Сумма | 0 | 0 | 55335 | 0 | 75957 | 0 | 67923 | 0 | 170598 | 669.6 | 129.6 | 13246.8 | 0 | 20929.2 | 18170.4 | 26933.6 | 0 | 0 | 7.2 | 29524 | 40543.2 | 24761.6 | 29532.8 | 0 | 5301.6 | 63.2 | 2847.2 | 884.8 | 5925.6 | 24046.4 | 17223.2 | 3.2 | 14325.6 | 23688.8 | 0.8 | 11150.4 | 11.2 | 2327.2 | 13569.6 | 44335.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | -124027.2 | 124027.2 | -247596.8 | 247596.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [47 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Т 1 ао RS | 10 Заягорба Т 1 ап RS | 10 Заягорба Т 2 ао RS | 10 Заягорба Т 2 ап RS | 10 Заягорба Т 3 ао RS | 10 Заягорба Т 3 ап RS | 10 Заягорба Т 4 ао RS | 10 Заягорба Т 4 ап RS | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS | 10 Заягорба-Ивачево ао RS | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао (xml Пирамида) | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS
00 - 01 |  | 0 | 351 | 0 | 327 | 6 | 1446 | 0 | 1716 | 4 | 2.4 | 1004.4 | 0 | 176.4 | 120.8 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 325.6 | 263.2 | 216.8 | 264.8 | 0 | 60 | 8 | 22.4 | 0.8 | 38.4 | 8.8 | 98.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 795.2 | 0 | 2.4 | 19.2 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | -1575.2 | 1575.2 | -1839.2 | 1839.2
01 - 02 |  | 0 | 330 | 0 | 303 | 0 | 1629 | 0 | 1707 | 4 | 2.4 | 921.6 | 0 | 505.2 | 112 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 318.4 | 252 | 204 | 250.4 | 0 | 61.6 | 8.8 | 16.8 | 3.2 | 38.4 | 6.4 | 91.2 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1.6 | 415.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -1742.4 | 1742.4 | -1821.6 | 1821.6
02 - 03 |  | 0 | 321 | 0 | 309 | 0 | 1680 | 0 | 1677 | 4 | 2.4 | 810 | 0 | 676.8 | 107.2 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 308.8 | 240 | 197.6 | 250.4 | 0 | 61.6 | 8 | 17.6 | 4.8 | 37.6 | 16 | 91.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 798.4 | 0 | 0 | 0.8 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | -1777.6 | 1777.6 | -1812.8 | 1812.8
03 - 04 |  | 0 | 336 | 0 | 282 | 0 | 1602 | 0 | 1617 | 4 | 2.4 | 729.6 | 0 | 649.2 | 118.4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 296.8 | 231.2 | 208 | 235.2 | 0 | 66.4 | 8 | 18.4 | 2.4 | 39.2 | 10.4 | 90.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 786.4 | 0 | 0 | 0 | 392.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | -1716 | 1716 | -1733.6 | 1733.6
04 - 05 |  | 0 | 348 | 0 | 282 | 0 | 1596 | 0 | 1638 | 4.8 | 1.6 | 735.6 | 0 | 640.8 | 120.8 | 144.8 | 0 | 0 | 0 | 296.8 | 235.2 | 212.8 | 236 | 0 | 67.2 | 7.2 | 20.8 | 2.4 | 40.8 | 8.8 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.6 | 0 | 0.8 | 0 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -1733.6 | 1733.6 | -1742.4 | 1742.4
05 - 06 |  | 0 | 366 | 0 | 315 | 0 | 1740 | 0 | 1707 | 4.8 | 2.4 | 740.4 | 0 | 685.2 | 128.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 315.2 | 267.2 | 232 | 248 | 0 | 69.6 | 8 | 19.2 | 2.4 | 40.8 | 14.4 | 93.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 790.4 | 0 | 4.8 | 1.6 | 417.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -1865.6 | 1865.6 | -1821.6 | 1821.6
06 - 07 |  | 0 | 447 | 0 | 378 | 0 | 1869 | 0 | 1773 | 4.8 | 2.4 | 465.6 | 0 | 1104 | 144.8 | 196 | 0 | 0 | 0 | 344.8 | 287.2 | 260 | 280.8 | 0 | 88.8 | 8 | 28.8 | 2.4 | 48 | 19.2 | 138.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 795.2 | 0 | 24 | 2.4 | 430.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | -2068 | 2068 | -1927.2 | 1927.2
07 - 08 |  | 0 | 516 | 0 | 447 | 0 | 2088 | 0 | 1926 | 4 | 2.4 | 378 | 0 | 1087.2 | 138.4 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 388 | 348 | 275.2 | 311.2 | 0 | 160 | 8 | 339.2 | 2.4 | 45.6 | 32 | 185.6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 792 | 0 | 44.8 | 7.2 | 452.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -2428.8 | 2428.8 | -2129.6 | 2129.6
08 - 09 |  | 0 | 600 | 0 | 504 | 0 | 2130 | 0 | 2076 | 3.2 | 2.4 | 369.6 | 0 | 1059.6 | 141.6 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 400 | 408.8 | 288.8 | 333.6 | 0 | 144 | 8 | 391.2 | 6.4 | 55.2 | 72.8 | 221.6 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 785.6 | 0 | 36.8 | 66.4 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | -2552 | 2552 | -2367.2 | 2367.2
09 - 10 |  | 6 | 363 | 0 | 963 | 0 | 1221 | 0 | 3105 | 4 | 5.6 | 394.8 | 0 | 1087.2 | 147.2 | 245.6 | 0 | 0 | 0 | 400.8 | 433.6 | 303.2 | 358.4 | 0 | 194.4 | 8 | 436.8 | 12.8 | 65.6 | 152 | 242.4 | 0 | 0.8 | 124.8 | 0 | 756.8 | 0 | 36.8 | 81.6 | 500.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -1504.8 | 1504.8 | -4048 | 4048
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 3621 | 4 | 2.4 | 460.8 | 0 | 1230 | 152.8 | 284.8 | 0 | 0 | 0 | 382.4 | 422.4 | 304 | 368 | 0 | 147.2 | 7.2 | 284 | 9.6 | 80 | 135.2 | 269.6 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 27.2 | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |  | -4980.8 | 4980.8
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 3465 | 4 | 3.2 | 602.4 | 0 | 928.8 | 154.4 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | 392 | 438.4 | 318.4 | 358.4 | 0 | 125.6 | 8 | 165.6 | 2.4 | 91.2 | 123.2 | 271.2 | 0 | 0.8 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 56.8 | 528 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |  | -4778.4 | 4778.4
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 3477 | 4 | 1.6 | 746.4 | 0 | 781.2 | 159.2 | 294.4 | 0 | 0 | 0 | 402.4 | 427.2 | 320.8 | 374.4 | 0 | 147.2 | 7.2 | 228 | 4.8 | 65.6 | 131.2 | 239.2 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 32 | 531.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |  | -4743.2 | 4743.2
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 4 | 1.6 | 750 | 0 | 798 | 154.4 | 306.4 | 0 | 0 | 0 | 395.2 | 427.2 | 309.6 | 390.4 | 0 | 178.4 | 7.2 | 411.2 | 4.8 | 72.8 | 115.2 | 272 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 53.6 | 531.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |  | -5104 | 5104
14 - 15 |  | 3 | 312 | 0 | 1005 | 0 | 966 | 0 | 2697 | 4 | 2.4 | 722.4 | 0 | 774 | 151.2 | 272.8 | 0 | 0 | 0 | 398.4 | 417.6 | 306.4 | 372.8 | 0 | 180 | 8 | 375.2 | 10.4 | 70.4 | 131.2 | 274.4 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 46.4 | 555.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -1214.4 | 1214.4 | -3608 | 3608
15 - 16 |  | 0 | 675 | 0 | 591 | 0 | 2061 | 0 | 1563 | 4 | 2.4 | 753.6 | 0 | 811.2 | 161.6 | 332.8 | 0 | 0 | 0 | 429.6 | 442.4 | 324.8 | 373.6 | 0 | 144 | 7.2 | 44 | 4 | 69.6 | 128.8 | 236.8 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 555.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -2499.2 | 2499.2 | -1795.2 | 1795.2
16 - 17 |  | 0 | 624 | 0 | 576 | 0 | 1980 | 0 | 1626 | 4.8 | 1.6 | 460.8 | 0 | 1059.6 | 169.6 | 333.6 | 0 | 0 | 0 | 438.4 | 457.6 | 332 | 381.6 | 0 | 74.4 | 8 | 35.2 | 2.4 | 73.6 | 88.8 | 227.2 | 0 | 0.8 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 20.8 | 570 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | -2332 | 2332 | -1795.2 | 1795.2
17 - 18 |  | 0 | 564 | 0 | 552 | 0 | 2019 | 0 | 1614 | 4.8 | 2.4 | 510 | 0 | 1078.8 | 179.2 | 361.6 | 0 | 0 | 0 | 440 | 445.6 | 338.4 | 369.6 | 0 | 67.2 | 8 | 33.6 | 2.4 | 73.6 | 74.4 | 166.4 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 19.2 | 597.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -2288 | 2288 | -1742.4 | 1742.4
18 - 19 |  | 0 | 465 | 0 | 495 | 0 | 1884 | 0 | 1482 | 3.2 | 2.4 | 477.6 | 0 | 1020 | 162.4 | 325.6 | 0 | 0 | 0 | 438.4 | 417.6 | 327.2 | 350.4 | 0 | 56.8 | 8 | 27.2 | 1.6 | 61.6 | 33.6 | 122.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 9.6 | 544.8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -2059.2 | 2059.2 | -1540 | 1540
19 - 20 |  | 0 | 462 | 0 | 444 | 0 | 1944 | 0 | 1374 | 4 | 1.6 | 487.2 | 0 | 1078.8 | 164 | 334.4 | 0 | 0 | 0 | 408.8 | 389.6 | 316.8 | 316.8 | 0 | 56.8 | 7.2 | 26.4 | 0.8 | 60.8 | 22.4 | 124.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23.2 | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | -2147.2 | 2147.2 | -1381.6 | 1381.6
20 - 21 |  | 0 | 447 | 0 | 411 | 0 | 1953 | 0 | 1272 | 4 | 1.6 | 427.2 | 0 | 1075.2 | 156 | 342.4 | 0 | 0 | 0 | 397.6 | 357.6 | 307.2 | 299.2 | 0 | 54.4 | 6.4 | 22.4 | 0.8 | 56 | 20.8 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 64 | 478.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | -2147.2 | 2147.2 | -1258.4 | 1258.4
21 - 22 |  | 0 | 426 | 0 | 390 | 0 | 1899 | 0 | 1197 | 3.2 | 1.6 | 428.4 | 0 | 1076.4 | 152 | 288.8 | 0 | 0 | 0 | 380.8 | 334.4 | 294.4 | 282.4 | 0 | 56.8 | 7.2 | 24 | 0.8 | 50.4 | 16 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 69.6 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | -2076.8 | 2076.8 | -1161.6 | 1161.6
22 - 23 |  | 0 | 399 | 0 | 354 | 0 | 1827 | 0 | 1098 | 4 | 1.6 | 478.8 | 0 | 1024.8 | 140.8 | 260 | 0 | 0 | 0 | 354.4 | 301.6 | 264 | 259.2 | 0 | 58.4 | 7.2 | 20.8 | 0.8 | 42.4 | 12.8 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 40 | 440.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | -1980 | 1980 | -1064.8 | 1064.8
23 - 00 |  | 0 | 345 | 3 | 399 | 0 | 1827 | 0 | 1002 | 4 | 1.6 | 529.2 | 0 | 1004.4 | 128 | 220 | 0 | 0 | 0 | 324.8 | 268 | 236 | 333.6 | 0 | 56.8 | 6.4 | 20.8 | 0.8 | 37.6 | 14.4 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | -1953.6 | 1953.6 | -1064.8 | 1064.8
Сумма | 0 | 9 | 8697 | 3 | 14472 | 6 | 35361 | 0 | 48105 | 97.6 | 54.4 | 14384.4 | 0 | 21412.8 | 3465.6 | 6165.6 | 0 | 0 | 0 | 8978.4 | 8513.6 | 6698.4 | 7599.2 | 0 | 2377.6 | 183.2 | 3029.6 | 86.4 | 1355.2 | 1388.8 | 3996 | 0 | 2.4 | 1506.4 | 0 | 7885.6 | 0 | 468 | 659.2 | 11556 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 39661.6 | 0 | 57261.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заягорба |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч