## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Избоищи | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS
00 - 01 | 2.909 | 4.718 | 0 | 205.8 | 27.2 | 0 | 95.25 | 0 | 10.8 | 0 | 26.7 | 46
01 - 02 | 2.79 | 4.737 | 0 | 199.2 | 27.8 | 0 | 94.8 | 0 | 11.4 | 0 | 22.8 | 42
02 - 03 | 2.886 | 4.731 | 0 | 193.5 | 28 | 0 | 97.65 | 0 | 10 | 0 | 19.65 | 38.6
03 - 04 | 2.924 | 4.675 | 0 | 198.6 | 27.2 | 0 | 102.3 | 0 | 9.4 | 0 | 20.4 | 39.4
04 - 05 | 2.83 | 4.664 | 0 | 195.6 | 25.4 | 0 | 105.9 | 0 | 9 | 0 | 19.2 | 35.8
05 - 06 | 2.855 | 4.661 | 0 | 212.1 | 24.4 | 0 | 117.9 | 0 | 9.8 | 0 | 21.45 | 38.4
06 - 07 | 2.796 | 4.669 | 0 | 241.8 | 24 | 0 | 137.25 | 0 | 10 | 0 | 24.3 | 46
07 - 08 | 2.562 | 4.615 | 0 | 262.2 | 31.6 | 0 | 138.15 | 0 | 9.8 | 0 | 25.05 | 57.6
08 - 09 | 2.136 | 4.559 | 0 | 279 | 33.8 | 0 | 133.05 | 0 | 9.6 | 0 | 22.95 | 79.6
09 - 10 | 2.129 | 4.566 | 0 | 260.4 | 24 | 0 | 119.1 | 0 | 10.2 | 0 | 22.95 | 84.4
10 - 11 | 2.167 | 4.591 | 0 | 249.9 | 21.2 | 0 | 130.95 | 0 | 13.4 | 0 | 23.85 | 60.4
11 - 12 | 2.179 | 4.576 | 0 | 247.2 | 22.6 | 0 | 124.2 | 0 | 11 | 0 | 21 | 68.8
12 - 13 | 2.21 | 4.64 | 0 | 213 | 28.8 | 0 | 107.85 | 0 | 11.4 | 0 | 20.85 | 44
13 - 14 | 2.2 | 4.567 | 0 | 237.9 | 25.8 | 0 | 107.55 | 0 | 12.4 | 0 | 20.1 | 72.4
14 - 15 | 2.244 | 4.574 | 0 | 223.2 | 23.8 | 0 | 97.95 | 0 | 11.6 | 0 | 21.9 | 67.8
15 - 16 | 2.243 | 4.581 | 0 | 219.6 | 22.8 | 0 | 107.1 | 0 | 11.4 | 0 | 23.4 | 55
16 - 17 | 2.285 | 4.564 | 0 | 270.9 | 28.6 | 0 | 121.5 | 0 | 12.4 | 0 | 27.6 | 80.8
17 - 18 | 2.305 | 4.614 | 0 | 252.3 | 30.6 | 0 | 120.9 | 0 | 13.6 | 0 | 28.2 | 58.6
18 - 19 | 2.366 | 4.608 | 0 | 258 | 33.2 | 0 | 130.2 | 0 | 13 | 0 | 28.65 | 53
19 - 20 | 2.356 | 4.62 | 0 | 252.9 | 30.6 | 0 | 132.75 | 0 | 12.8 | 0 | 26.4 | 50.2
20 - 21 | 2.365 | 4.623 | 0 | 232.8 | 24.6 | 0 | 112.65 | 0 | 10.6 | 0 | 32.55 | 51.8
21 - 22 | 2.322 | 4.689 | 0 | 210 | 26.8 | 0 | 97.05 | 0 | 12 | 0 | 29.55 | 45
22 - 23 | 2.353 | 4.705 | 0 | 203.1 | 27.6 | 0 | 96.75 | 0 | 11.4 | 0 | 27.75 | 39.6
23 - 00 | 2.389 | 4.717 | 0 | 189.9 | 32.4 | 0 | 79.2 | 0 | 10.8 | 0 | 26.55 | 40.6
Сумма | 58.801 | 111.264 | 0 | 5508.9 | 652.8 | 0 | 2707.95 | 0 | 267.8 | 0 | 583.8 | 1295.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 4.2 | 0 | 67.95 | 0 | 6.8 | 0 | 43.35 | 21.4
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 150.3 | 6.2 | 0 | 73.05 | 0 | 6.8 | 0 | 43.35 | 21.8
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 8.4 | 0 | 74.85 | 0 | 6.8 | 0 | 43.8 | 21.6
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 5.2 | 0 | 68.1 | 0 | 6.2 | 0 | 42.6 | 21
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 141.9 | 4 | 0 | 72.75 | 0 | 6 | 0 | 42.15 | 18
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 149.7 | 4 | 0 | 81.75 | 0 | 6 | 0 | 42.45 | 17
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 149.1 | 4 | 0 | 81 | 0 | 6 | 0 | 41.7 | 16.8
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 156.9 | 7.8 | 0 | 82.5 | 0 | 5.8 | 0 | 41.1 | 20.6
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 183.6 | 5.6 | 0 | 82.5 | 0 | 5.4 | 0 | 40.2 | 50
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 176.1 | 4 | 0 | 69.3 | 0 | 5.6 | 0 | 38.7 | 59.6
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 3.6 | 0 | 79.2 | 0 | 6.2 | 0 | 38.85 | 30.2
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3.4 | 0 | 65.7 | 0 | 6.4 | 0 | 38.25 | 43
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 5.8 | 0 | 67.35 | 0 | 6.6 | 0 | 40.2 | 17.6
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 173.7 | 7.4 | 0 | 70.65 | 0 | 6.4 | 0 | 38.1 | 52
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 164.4 | 3.4 | 0 | 66.75 | 0 | 6.2 | 0 | 38.55 | 49.8
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 3.4 | 0 | 68.4 | 0 | 6.2 | 0 | 38.7 | 27.2
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 168.3 | 2.8 | 0 | 68.25 | 0 | 5.6 | 0 | 39.15 | 52.8
17 - 18 | 0.001 | 0 | 0 | 151.5 | 3.6 | 0 | 79.2 | 0 | 6 | 0 | 41.4 | 22.2
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 7 | 0 | 85.35 | 0 | 5.6 | 0 | 40.5 | 20
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 159.9 | 5.6 | 0 | 88.2 | 0 | 6.2 | 0 | 40.8 | 20.4
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 141.9 | 3.2 | 0 | 72.9 | 0 | 5.8 | 0 | 40.65 | 20.4
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 2.4 | 0 | 62.55 | 0 | 6.4 | 0 | 42.45 | 17.2
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 3.6 | 0 | 64.05 | 0 | 6.6 | 0 | 43.05 | 17.8
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 8.2 | 0 | 60 | 0 | 6.8 | 0 | 43.35 | 18.2
Сумма | 0.001 | 0 | 0 | 3657.6 | 116.8 | 0 | 1752.3 | 0 | 148.4 | 0 | 983.4 | 676.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Избоищи |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч