## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ирдоматка | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
7664.8
активная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка |  |  | 5476 | 2188.8 | [6 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао (xml Пирамида) | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 | 1.984 | 1.368 | 4427.2 | 2070 | 1899.2 | 1776 | 1834.2 | 0 | 173 | 290 | 534.6
01 - 02 | 1.2 | 0.9 | 4291.2 | 2008.8 | 1847.6 | 1713.6 | 1753.8 | 0 | 164 | 288.2 | 542.8
02 - 03 | 1.208 | 0.828 | 4171.2 | 1989.6 | 1806.8 | 1654.5 | 1695 | 0 | 184.4 | 304.4 | 524.8
03 - 04 | 2.032 | 1.212 | 4102.4 | 1920 | 1744.4 | 1614 | 1666.8 | 0 | 179.4 | 309 | 521
04 - 05 | 1.24 | 0.96 | 4100.8 | 1947 | 1782.4 | 1603.8 | 1675.2 | 0 | 166.6 | 291.6 | 539
05 - 06 | 1.232 | 0.816 | 4103.2 | 2053.8 | 1822 | 1604.4 | 1644.6 | 0 | 234 | 313.2 | 551
06 - 07 | 2.016 | 1.308 | 4098.4 | 2064.6 | 1856.8 | 1581.3 | 1669.8 | 0 | 210.4 | 293 | 561
07 - 08 | 1.2 | 0.744 | 4098.4 | 2150.4 | 1951.6 | 1557.3 | 1690.8 | 0 | 200.4 | 309 | 550.4
08 - 09 | 1.216 | 1.032 | 3933.6 | 2152.2 | 1926 | 1527.9 | 1585.8 | 0 | 227.8 | 289.8 | 539
09 - 10 | 1.208 | 1.152 | 3820.8 | 2188.8 | 1914 | 1473.6 | 1552.8 | 0 | 275.8 | 286.2 | 519
10 - 11 | 1.2 | 0.828 | 3803.2 | 2130 | 1855.6 | 1469.1 | 1542 | 0 | 275.8 | 269 | 532.4
11 - 12 | 1.2 | 0.792 | 3809.6 | 2119.8 | 1865.6 | 1513.2 | 1523.4 | 0 | 257 | 273.8 | 509.4
12 - 13 | 1.2 | 1.176 | 4360 | 1332.6 | 1062.8 | 1476 | 2133.6 | 0 | 267 | 260.6 | 497.8
13 - 14 | 1.2 | 1.056 | 4969.6 | 239.4 | 0 | 1419.6 | 2775.6 | 0 | 235.2 | 266.4 | 512.8
14 - 15 | 1.232 | 0.744 | 5085.6 | 252.6 | 0 | 1450.8 | 2862 | 0 | 248 | 265.8 | 511.8
15 - 16 | 1.216 | 0.804 | 5050.4 | 261.6 | 0 | 1416.3 | 2886 | 0 | 257.6 | 263.4 | 489.6
16 - 17 | 1.184 | 1.2 | 5192.8 | 496.2 | 236.8 | 1490.1 | 2911.8 | 0 | 253.6 | 262.6 | 532.4
17 - 18 | 1.184 | 0.876 | 5280.8 | 1178.4 | 936.8 | 1508.4 | 2959.2 | 0 | 231.4 | 295 | 527.8
18 - 19 | 1.184 | 0.768 | 5325.6 | 1066.2 | 843.2 | 1496.4 | 2991 | 0 | 212.6 | 280.4 | 564.2
19 - 20 | 1.184 | 0.984 | 5424.8 | 976.2 | 791.6 | 1541.1 | 3033 | 0 | 175.2 | 278.2 | 577
20 - 21 | 1.192 | 1.296 | 5455.2 | 942 | 758.8 | 1592.7 | 3015 | 0 | 174.6 | 291 | 563.2
21 - 22 | 1.224 | 0.84 | 5476 | 958.8 | 762 | 1573.2 | 3028.8 | 0 | 188 | 312.6 | 568.8
22 - 23 | 1.184 | 0.816 | 5252.8 | 927 | 734.8 | 1550.4 | 2888.4 | 0 | 184 | 284 | 535.8
23 - 00 | 1.192 | 1.032 | 5289.6 | 888.6 | 701.2 | 1571.1 | 2898.6 | 0 | 179.2 | 290 | 536.6
Сумма | 31.312 | 23.532 | 110923.2 | 34314.6 | 29100 | 37174.8 | 54217.2 | 0 | 5155 | 6867.2 | 12842.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао (xml Пирамида) | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 537.6 | 244.8 | 183.2 | 156.3 | 147 | 0 | 60.2 | 47.6 | 177.2
01 - 02 | 0 | 0 | 530.4 | 234 | 180 | 150.6 | 138 | 0 | 53.4 | 48.8 | 179.8
02 - 03 | 0 | 0 | 524 | 250.2 | 177.2 | 146.1 | 137.4 | 0 | 71.6 | 49.8 | 180
03 - 04 | 0 | 0 | 546.4 | 250.8 | 180 | 146.7 | 141 | 0 | 69.6 | 53.8 | 191.4
04 - 05 | 0 | 0 | 548 | 244.2 | 184 | 139.5 | 142.2 | 0 | 59.4 | 54.2 | 193
05 - 06 | 0 | 0 | 548.8 | 264.6 | 189.2 | 140.1 | 139.8 | 0 | 73.8 | 55 | 194.8
06 - 07 | 0 | 0 | 527.2 | 255.6 | 185.2 | 134.4 | 128.4 | 0 | 68.6 | 51.2 | 189.8
07 - 08 | 0 | 0 | 502.4 | 249 | 189.2 | 135.3 | 122.4 | 0 | 59.4 | 47.8 | 179.6
08 - 09 | 0 | 0 | 512 | 279 | 207.2 | 127.8 | 106.8 | 0 | 70.6 | 49.6 | 191.2
09 - 10 | 0 | 0 | 502.4 | 317.4 | 210.4 | 131.1 | 102.6 | 0 | 105.4 | 49.4 | 189.8
10 - 11 | 0 | 0 | 497.6 | 334.2 | 214.4 | 125.7 | 110.4 | 0 | 117.8 | 48.4 | 186.4
11 - 12 | 0 | 0 | 488.8 | 321.6 | 214 | 131.4 | 114 | 0 | 106.4 | 48.4 | 178.6
12 - 13 | 0 | 0 | 788.8 | 100.8 | 38 | 130.5 | 424.2 | 0 | 106.6 | 46.8 | 172.8
13 - 14 | 0 | 0 | 672.8 | 73.2 | 0 | 125.1 | 318 | 0 | 74.4 | 47 | 174.8
14 - 15 | 0 | 0 | 741.6 | 88.8 | 0 | 133.2 | 358.2 | 0 | 89.4 | 52.8 | 188.2
15 - 16 | 0 | 0 | 699.2 | 92.4 | 0 | 126.6 | 334.8 | 0 | 93.8 | 50 | 178.6
16 - 17 | 0 | 0 | 671.2 | 104.4 | 21.2 | 117.6 | 317.4 | 0 | 85.8 | 44.8 | 173
17 - 18 | 0 | 0 | 667.2 | 154.8 | 75.6 | 122.1 | 316.8 | 0 | 85.4 | 45.8 | 171.4
18 - 19 | 0 | 0 | 662.4 | 133.2 | 58 | 112.5 | 310.2 | 0 | 81.2 | 44 | 175.8
19 - 20 | 0 | 0 | 665.6 | 104.4 | 52.4 | 113.1 | 313.8 | 0 | 59.4 | 44.4 | 172.6
20 - 21 | 0 | 0 | 688.8 | 106.2 | 52 | 130.8 | 322.2 | 0 | 61.6 | 47.2 | 176.6
21 - 22 | 0 | 0 | 718.4 | 121.8 | 54 | 135.3 | 330.6 | 0 | 73 | 52.6 | 188.6
22 - 23 | 0 | 0 | 670.4 | 115.2 | 48.8 | 129 | 307.2 | 0 | 72.2 | 45.8 | 174.4
23 - 00 | 0 | 0 | 676.8 | 107.4 | 46 | 132.9 | 310.2 | 0 | 67.4 | 47 | 174
Сумма | 0 | 0 | 14588.8 | 4548 | 2760 | 3173.7 | 5493.6 | 0 | 1866.4 | 1172.2 | 4352.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ирдоматка |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч