## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Искра | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
[6 empty] | 12865.1658 |  | 25085.1943
активная энергия
ПС 110 кВ Искра |  |  |  | 5087.0483 | 0 | 7778.1174 | 0 | 11919.813 | 0 | 13165.3813 | [55 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS | АЧР1 | АЧР2 | АЧР
00 - 01 |  | 0.01 | 0 | 3935.4949 | 0 | 5717.1509 | 0 | 3864.2557 | 0 | 4425.405 | 0 | 0 | 27.3248 | 0 | 0 | 0 | 425.6063 | 0 | 1827.6039 | 0 | 867.9164 | 0 | 1831.5944 | 0 | 495.5395 | 0 | 312.9122 | 0 | 204.569 | 0 | 269.1606 | 0 | 111.9528 | 0 | 560.5537 | 0 | 653.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.686 | 0 | 729.782 | 0 | 873.4174 | 0 | 520.1139 | 0 | 475.0875 | 0 | 398.2122 | 0 | 222.125 | 0 | 215.2592 | 0 | 1619.6054 | 0 | 1481.4432 | 0 | 1617.4023 | 0 | 1481.3462 | 0 | 3.3209 | 13.0251 | 16.346
01 - 02 |  | 0.012 | 0 | 3751.2048 | 0 | 5352.1907 | 0 | 3565.1478 | 0 | 4471.6682 | 0 | 0 | 26.7775 | 0 | 0 | 0 | 284.9984 | 0 | 1740.1075 | 0 | 791.9487 | 0 | 1778.954 | 0 | 494.14 | 0 | 311.1247 | 0 | 148.5198 | 0 | 258.6089 | 0 | 109.2716 | 0 | 538.1757 | 0 | 610.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.6107 | 0 | 662.0034 | 0 | 806.4287 | 0 | 480.3806 | 0 | 439.1024 | 0 | 368.1923 | 0 | 217.5108 | 0 | 212.3909 | 0 | 1534.3608 | 0 | 1546.208 | 0 | 1532.1508 | 0 | 1546.0071 | 0 | 3.2957 | 12.3809 | 15.6766
02 - 03 |  | 0.012 | 0 | 3673.9553 | 0 | 5230.4448 | 0 | 3444.9436 | 0 | 4364.1946 | 0 | 0 | 26.3618 | 0 | 0 | 0 | 282.1094 | 0 | 1679.4165 | 0 | 745.6406 | 0 | 1731.9115 | 0 | 494.1885 | 0 | 310.1686 | 0 | 172.0549 | 0 | 252.3251 | 0 | 104.8722 | 0 | 534.9679 | 0 | 616.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.7452 | 0 | 631.3253 | 0 | 775.3834 | 0 | 453.035 | 0 | 433.4144 | 0 | 323.7479 | 0 | 204.0563 | 0 | 215.4809 | 0 | 1513.5762 | 0 | 1514.0612 | 0 | 1511.3037 | 0 | 1513.7701 | 0 | 3.2291 | 12.0341 | 15.2632
03 - 04 |  | 0.012 | 0 | 3639.5568 | 0 | 5076.0496 | 0 | 3449.4816 | 0 | 4211.6008 | 0 | 0 | 25.5789 | 0 | 0 | 0 | 275.59 | 0 | 1652.3411 | 0 | 729.7958 | 0 | 1742.9828 | 0 | 494.1608 | 0 | 312.4618 | 0 | 141.1413 | 0 | 245.5701 | 0 | 105.3017 | 0 | 529.1967 | 0 | 622.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.3112 | 0 | 613.5753 | 0 | 761.4854 | 0 | 446.6056 | 0 | 421.1722 | 0 | 345.5024 | 0 | 205.6151 | 0 | 214.6149 | 0 | 1474.0785 | 0 | 1449.0677 | 0 | 1471.8337 | 0 | 1448.8738 | 0 | 3.1263 | 11.8239 | 14.9503
04 - 05 |  | 0.012 | 0 | 3635.3651 | 0 | 5270.1086 | 0 | 3550.4255 | 0 | 4202.6809 | 0 | 0 | 26.7567 | 0 | 0 | 0 | 326.4984 | 0 | 1657.8698 | 0 | 778.7366 | 0 | 1730.2072 | 0 | 494.0292 | 0 | 311.3949 | 0 | 176.8423 | 0 | 248.2651 | 0 | 102.1632 | 0 | 527.1044 | 0 | 608.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.2602 | 0 | 621.5496 | 0 | 780.7874 | 0 | 456.6377 | 0 | 433.5599 | 0 | 372.4393 | 0 | 203.6059 | 0 | 225.4159 | 0 | 1519.8047 | 0 | 1440.6915 | 0 | 1517.6569 | 0 | 1440.4628 | 0 | 3.1617 | 12.0164 | 15.1781
05 - 06 |  | 0.01 | 0 | 3846.1731 | 0 | 5503.0002 | 0 | 3976.7004 | 0 | 4343.5483 | 0 | 0 | 26.6528 | 0 | 0 | 0 | 423.0082 | 0 | 1770.2728 | 0 | 891.5 | 0 | 1803.7569 | 0 | 494.8051 | 0 | 315.6142 | 0 | 145.2636 | 0 | 255.9624 | 0 | 101.3041 | 0 | 535.4737 | 0 | 623.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.3111 | 0 | 709.3161 | 0 | 851.8499 | 0 | 509.6523 | 0 | 583.6385 | 0 | 413.8214 | 0 | 205.8022 | 0 | 237.4502 | 0 | 1558.9559 | 0 | 1461.8641 | 0 | 1556.5726 | 0 | 1461.7048 | 0 | 3.2241 | 12.8632 | 16.0873
06 - 07 |  | 0.012 | 0 | 4207.6172 | 0 | 6121.4114 | 0 | 4275.1499 | 0 | 4481.9221 | 0 | 0 | 27.6435 | 0 | 0 | 0 | 303.081 | 0 | 1965.1356 | 0 | 1139.9107 | 0 | 1945.7711 | 0 | 495.0545 | 0 | 328.1196 | 0 | 155.4688 | 0 | 271.7032 | 0 | 105.1632 | 0 | 553.7849 | 0 | 675.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.4746 | 0 | 880.207 | 0 | 1015.0992 | 0 | 624.5149 | 0 | 630.4731 | 0 | 415.304 | 0 | 266.8466 | 0 | 354.3289 | 0 | 1621.5869 | 0 | 1428.9691 | 0 | 1619.2383 | 0 | 1428.8859 | 0 | 3.315 | 14.2881 | 17.6031
07 - 08 |  | 0.012 | 0 | 4450.6931 | 0 | 6725.5156 | 0 | 4963.7439 | 0 | 5025.9761 | 0 | 0 | 25.9946 | 0 | 0 | 0 | 365.7258 | 0 | 2142.248 | 0 | 1235.111 | 0 | 2134.2737 | 0 | 495.394 | 0 | 331.7153 | 0 | 272.791 | 0 | 299.4922 | 0 | 129.8968 | 0 | 555.3576 | 0 | 668.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.5464 | 0 | 963.8027 | 0 | 1185.1518 | 0 | 681.8111 | 0 | 756.7812 | 0 | 445.9128 | 0 | 388.4296 | 0 | 564.9116 | 0 | 1638.7272 | 0 | 1631.9099 | 0 | 1636.4271 | 0 | 1631.5634 | 0 | 3.6564 | 15.8826 | 19.539
08 - 09 |  | 0.012 | 0 | 3649.4296 | 0 | 5679.5481 | 0 | 7018.6306 | 0 | 6773.0435 | 0 | 0 | 26.5073 | 0 | 0 | 0 | 634.9695 | 0 | 2320.8154 | 0 | 1391.0371 | 0 | 2489.6141 | 0 | 495.1446 | 0 | 330.7731 | 0 | 351.0242 | 0 | 380.961 | 0 | 156.0439 | 0 | 553.8542 | 0 | 650.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.8435 | 0 | 1042.5417 | 0 | 1241.8453 | 0 | 713.3622 | 0 | 998.6447 | 0 | 621.2656 | 0 | 395.6972 | 0 | 554.5886 | 0 | 1628.6467 | 0 | 1649.0502 | 0 | 1625.238 | 0 | 1650.1102 | 0 | 3.671 | 17.3465 | 21.0176
09 - 10 |  | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11386.0293 | 0 | 12600.1792 | 0 | 0 | 28.3987 | 0 | 0 | 0 | 707.7018 | 0 | 2434.431 | 0 | 1403.5771 | 0 | 2705.6976 | 0 | 499.8766 | 0 | 332.2349 | 0 | 381.4321 | 0 | 400.6509 | 0 | 181.1863 | 0 | 578.5671 | 0 | 667.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.6588 | 0 | 1070.9543 | 0 | 1265.3873 | 0 | 755.8667 | 0 | 1111.2348 | 0 | 706.5517 | 0 | 452.2244 | 0 | 601.9844 | 0 | 1620.0903 | 0 | 1613.0859 | 0 | 1612.1922 | 0 | 1619.6262 | 0 | 3.684 | 18.0998 | 21.7839
10 - 11 |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11718.6699 | 0 | 13124.6616 | 0 | 0 | 26.9438 | 0 | 0 | 0 | 754.5434 | 0 | 2465.5526 | 0 | 1388.64 | 0 | 2833.9802 | 0 | 501.6294 | 0 | 328.3205 | 0 | 566.8376 | 0 | 444.1739 | 0 | 210.4233 | 0 | 606.7718 | 0 | 680.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.16 | 0 | 1063.4441 | 0 | 1288.4235 | 0 | 764.4854 | 0 | 1162.3372 | 0 | 716.2928 | 0 | 555.1983 | 0 | 607.9634 | 0 | 1608.2154 | 0 | 1653.2002 | 0 | 1600.0679 | 0 | 1659.9552 | 0 | 3.8152 | 18.6598 | 22.475
11 - 12 |  | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11919.813 | 0 | 12598.5337 | 0 | 0 | 28.3502 | 0 | 0 | 0 | 812.6155 | 0 | 2437.8257 | 0 | 1391.2242 | 0 | 2883.4961 | 0 | 498.7404 | 0 | 336.3572 | 0 | 617.7945 | 0 | 458.6538 | 0 | 226.4829 | 0 | 597.2317 | 0 | 668.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.236 | 0 | 1080.8616 | 0 | 1308.1066 | 0 | 781.3902 | 0 | 1174.2053 | 0 | 833.1715 | 0 | 489.2002 | 0 | 605.8988 | 0 | 1582.7335 | 0 | 1378.1714 | 0 | 1574.7176 | 0 | 1385.3422 | 0 | 3.4493 | 18.6334 | 22.0827
12 - 13 |  | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11587.5015 | 0 | 13084.4429 | 0 | 0 | 26.4034 | 0 | 0 | 0 | 516.4974 | 0 | 2452.3958 | 0 | 1300.8389 | 0 | 2899.3826 | 0 | 500.611 | 0 | 334.2857 | 0 | 626.3024 | 0 | 437.8138 | 0 | 248.8887 | 0 | 590.8438 | 0 | 661.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.058 | 0 | 1106.8839 | 0 | 1367.2734 | 0 | 797.8585 | 0 | 1174.6555 | 0 | 775.4319 | 0 | 533.6447 | 0 | 597.6335 | 0 | 1638.651 | 0 | 1591.5808 | 0 | 1630.6143 | 0 | 1598.2457 | 0 | 3.7625 | 18.8796 | 22.6421
13 - 14 |  | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11419.4409 | 0 | 13165.3813 | 0 | 0 | 27.4703 | 0 | 0 | 0 | 490.2602 | 0 | 2388.8781 | 0 | 1330.8173 | 0 | 2867.0762 | 0 | 503.0982 | 0 | 334.1332 | 0 | 662.5715 | 0 | 409.0548 | 0 | 253.5375 | 0 | 598.6104 | 0 | 664.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.1952 | 0 | 1086.5843 | 0 | 1346.5165 | 0 | 818.6847 | 0 | 1123.9689 | 0 | 776.4019 | 0 | 505.8625 | 0 | 585.5576 | 0 | 1634.6604 | 0 | 1601.6405 | 0 | 1626.4089 | 0 | 1608.6242 | 0 | 3.7409 | 18.7296 | 22.4705
14 - 15 |  | 0.012 | 0 | 3910.8134 | 0 | 6344.759 | 0 | 7179.313 | 0 | 6642.7239 | 0 | 0 | 26.5766 | 0 | 0 | 0 | 440.0031 | 0 | 2331.4918 | 0 | 1287.6268 | 0 | 2816.5352 | 0 | 505.3984 | 0 | 334.9923 | 0 | 664.7608 | 0 | 411.6667 | 0 | 233.6743 | 0 | 596.622 | 0 | 700.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.3498 | 0 | 1063.3887 | 0 | 1344.1124 | 0 | 813.7933 | 0 | 1072.3052 | 0 | 710.8888 | 0 | 377.8848 | 0 | 503.216 | 0 | 1670.6801 | 0 | 1583.1215 | 0 | 1667.6386 | 0 | 1584.1746 | 0 | 3.6297 | 18.3894 | 22.0191
15 - 16 |  | 0.012 | 0 | 4834.0996 | 0 | 7664.01 | 0 | 6497.5955 | 0 | 5454.0872 | 0 | 0 | 25.0732 | 0 | 0 | 0 | 500.3269 | 0 | 2412.1083 | 0 | 1315.8939 | 0 | 2878.9098 | 0 | 500.7287 | 0 | 334.2649 | 0 | 620.1779 | 0 | 419.6342 | 0 | 240.0829 | 0 | 607.7625 | 0 | 673.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.2054 | 0 | 1083.6883 | 0 | 1378.9474 | 0 | 801.6412 | 0 | 1093.7827 | 0 | 739.3914 | 0 | 408.944 | 0 | 482.4244 | 0 | 1623.5822 | 0 | 1669.1559 | 0 | 1621.5661 | 0 | 1668.8511 | 0 | 3.6994 | 18.6672 | 22.3665
16 - 17 |  | 0.01 | 0 | 5003.0959 | 0 | 7713.9102 | 0 | 6657.0479 | 0 | 5425.5256 | 0 | 0 | 24.6159 | 0 | 0 | 0 | 600.2731 | 0 | 2528.8832 | 0 | 1425.1931 | 0 | 2913.5438 | 0 | 505.2875 | 0 | 334.7498 | 0 | 627.4109 | 0 | 481.9395 | 0 | 254.3966 | 0 | 610.5476 | 0 | 701.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.6252 | 0 | 1173.0621 | 0 | 1452.7258 | 0 | 846.7231 | 0 | 1078.1319 | 0 | 690.506 | 0 | 463.8846 | 0 | 529.4669 | 0 | 1591.0404 | 0 | 1572.653 | 0 | 1589.1075 | 0 | 1572.5074 | 0 | 3.6255 | 19.1205 | 22.746
17 - 18 |  | 0.012 | 0 | 5087.0483 | 0 | 7690.5964 | 0 | 6291.1694 | 0 | 5587.126 | 0 | 0 | 26.1886 | 0 | 0 | 0 | 509.6176 | 0 | 2592.2555 | 0 | 1437.1097 | 0 | 2729.7662 | 0 | 504.9688 | 0 | 342.3362 | 0 | 613.0002 | 0 | 458.1619 | 0 | 244.4408 | 0 | 634.2906 | 0 | 698.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.221 | 0 | 1239.6213 | 0 | 1494.7939 | 0 | 889.6779 | 0 | 1061.6359 | 0 | 564.8354 | 0 | 509.3613 | 0 | 538.9586 | 0 | 1585.3732 | 0 | 1632.2908 | 0 | 1583.5303 | 0 | 1632.1246 | 0 | 3.725 | 19.0577 | 22.7827
18 - 19 |  | 0.012 | 0 | 5079.1677 | 0 | 7534.6433 | 0 | 5903.8489 | 0 | 5391.3176 | 0 | 0 | 25.4611 | 0 | 0 | 0 | 476.8334 | 0 | 2533.0608 | 0 | 1458.4832 | 0 | 2607.1926 | 0 | 497.9644 | 0 | 348.9596 | 0 | 599.033 | 0 | 441.9915 | 0 | 220.1159 | 0 | 629.8496 | 0 | 725.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.9567 | 0 | 1254.2328 | 0 | 1531.3887 | 0 | 904.7399 | 0 | 917.3353 | 0 | 486.3527 | 0 | 404.108 | 0 | 510.6499 | 0 | 1560.4039 | 0 | 1544.8571 | 0 | 1558.4363 | 0 | 1544.8571 | 0 | 3.5074 | 18.6042 | 22.1116
19 - 20 |  | 0.012 | 0 | 4946.8562 | 0 | 7778.1174 | 0 | 5603.7017 | 0 | 5161.8384 | 0 | 0 | 24.8099 | 0 | 0 | 0 | 407.3089 | 0 | 2456.4696 | 0 | 1423.3918 | 0 | 2493.7156 | 0 | 494.7428 | 0 | 351.6616 | 0 | 568.438 | 0 | 442.8021 | 0 | 188.3985 | 0 | 616.4713 | 0 | 704.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.2575 | 0 | 1252.3762 | 0 | 1541.8849 | 0 | 897.3959 | 0 | 823.1049 | 0 | 447.0075 | 0 | 533.4229 | 0 | 537.088 | 0 | 1663.4747 | 0 | 1445.1533 | 0 | 1661.3201 | 0 | 1445.1048 | 0 | 3.6398 | 18.1624 | 21.8022
20 - 21 |  | 0.012 | 0 | 4898.532 | 0 | 7627.3423 | 0 | 5511.626 | 0 | 5246.1199 | 0 | 0 | 25.5789 | 0 | 0 | 0 | 512.5829 | 0 | 2414.6442 | 0 | 1403.0991 | 0 | 2412.2262 | 0 | 503.7425 | 0 | 318.8566 | 0 | 619.485 | 0 | 444.2916 | 0 | 150.6606 | 0 | 599.324 | 0 | 718.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.2232 | 0 | 1221.3655 | 0 | 1510.1675 | 0 | 880.692 | 0 | 797.907 | 0 | 389.6489 | 0 | 468.7759 | 0 | 517.2733 | 0 | 1622.6953 | 0 | 1536.8688 | 0 | 1620.6654 | 0 | 1536.7026 | 0 | 3.6261 | 17.8873 | 21.5135
21 - 22 |  | 0.012 | 0 | 4763.3279 | 0 | 7132.1492 | 0 | 5204.0137 | 0 | 5071.8757 | 0 | 0 | 25.4196 | 0 | 0 | 0 | 457.3305 | 0 | 2330.3625 | 0 | 1312.0141 | 0 | 2362.3224 | 0 | 498.1861 | 0 | 353.3659 | 0 | 484.6761 | 0 | 399.5216 | 0 | 136.4786 | 0 | 587.1581 | 0 | 738.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.6866 | 0 | 1145.7997 | 0 | 1394.813 | 0 | 838.818 | 0 | 719.0432 | 0 | 381.3143 | 0 | 350.3175 | 0 | 440.6682 | 0 | 1602.7491 | 0 | 1499.9554 | 0 | 1600.6013 | 0 | 1499.7822 | 0 | 3.4507 | 16.9698 | 20.4205
22 - 23 |  | 0.01 | 0 | 4451.698 | 0 | 6554.7876 | 0 | 4441.7732 | 0 | 5034.394 | 0 | 0 | 25.0524 | 0 | 0 | 0 | 275.8463 | 0 | 2136.6639 | 0 | 1143.7905 | 0 | 2216.7748 | 0 | 495.2555 | 0 | 350.6778 | 0 | 467.8475 | 0 | 377.3167 | 0 | 123.5783 | 0 | 571.8675 | 0 | 699.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.051 | 0 | 1008.7875 | 0 | 1225.3492 | 0 | 705.3878 | 0 | 572.5534 | 0 | 413.96 | 0 | 236.6604 | 0 | 250.7524 | 0 | 1555.3879 | 0 | 1569.2027 | 0 | 1553.3094 | 0 | 1568.8562 | 0 | 3.3588 | 15.5734 | 18.9322
23 - 00 |  | 0.012 | 0 | 4082.5634 | 0 | 6080.3098 | 0 | 3979.3331 | 0 | 4690.0798 | 0 | 0 | 25.5512 | 0 | 0 | 0 | 185.6203 | 0 | 1969.0707 | 0 | 989.347 | 0 | 2059.0611 | 0 | 494.625 | 0 | 336.4819 | 0 | 461.8962 | 0 | 363.8206 | 0 | 117.2944 | 0 | 539.3257 | 0 | 627.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.4557 | 0 | 873.4105 | 0 | 1023.3853 | 0 | 606.5986 | 0 | 507.9964 | 0 | 403.533 | 0 | 223.0049 | 0 | 215.9659 | 0 | 1515.7932 | 0 | 1481.3393 | 0 | 1513.5486 | 0 | 1481.0344 | 0 | 3.2176 | 14.1944 | 17.412
Сумма | 0 | 0.278 | 0 | 81846.6923 | 0 | 122796.0452 | 0 | 153409.356 | 0 | 160578.3264 | 0 | 0 | 631.4916 | 0 | 0 | 0 | 10968.9484 | 0 | 52639.9043 | 0 | 28582.6436 | 0 | 56868.7462 | 0 | 11957.3116 | 0 | 7935.9625 | 0 | 10349.3386 | 0 | 8873.5419 | 0 | 4055.6091 | 0 | 13853.7124 | 0 | 16059.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12891.129 | 0 | 23578.5639 | 0 | 28764.7238 | 0 | 16989.8663 | 0 | 19562.0714 | 0 | 12739.6855 | 0 | 8822.1831 | 0 | 10319.9424 | 0 | 38184.8727 | 0 | 36975.5414 | 0 | 38101.5478 | 0 | 37008.5128 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 |  | 0 | 0 | 588.083 | 0 | 1779.6641 | 0 | 458.1446 | 0 | 1415.8123 | 0 | 0 | 2.1408 | 0 | 0 | 0 | 249.0827 | 0 | 85.5979 | 1.9815 | 7.0321 | 2.5911 | 0.027713 | 72.0325 | 213.1045 | 0 | 143.1505 | 0 | 95.4845 | 0 | 124.1741 | 0 | 60.4485 | 0 | 104.7613 | 0 | 103.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0761 | 0 | 156.6951 | 0 | 179.669 | 0 | 0.0069282 | 32.5625 | 98.0202 | 0 | 96.0595 | 0 | 7.5032 | 0.083138 | 113.9412 | 0 | 649.8098 | 0 | 465.6513 | 0 | 647.3572 | 0 | 460.462 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 | 578.5393 | 0 | 1707.2817 | 0 | 356.0056 | 0 | 1507.0048 | 0 | 0 | 1.6905 | 0 | 0 | 0 | 145.4298 | 0 | 78.2679 | 2.5773 | 3.8521 | 2.9029 | 0.062354 | 68.2566 | 214.0329 | 0 | 143.199 | 0 | 62.7972 | 0.07621 | 127.4997 | 0 | 60.9197 | 0 | 103.923 | 0 | 101.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0969 | 0 | 154.5058 | 0 | 177.7499 | 0 | 0.0069282 | 30.7958 | 93.8633 | 0 | 98.6645 | 0 | 5.7296 | 0.013856 | 109.9575 | 0 | 625.1038 | 0 | 510.6014 | 0 | 622.7482 | 0 | 505.1836 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 | 560.9763 | 0 | 1648.548 | 0 | 343.223 | 0 | 1454.108 | 0 | 0 | 1.7251 | 0 | 0 | 0 | 140.9265 | 0 | 67.9518 | 6.5679 | 1.0947 | 4.538 | 0.0069282 | 82.1754 | 213.8181 | 0 | 143.1158 | 0 | 87.6556 | 0.20092 | 120.2943 | 0 | 60.8781 | 0 | 105.4056 | 0 | 101.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3927 | 0 | 155.2748 | 0 | 178.3942 | 0 | 0.0069282 | 34.5509 | 98.9486 | 0 | 94.6115 | 0 | 0.22863 | 2.9098 | 119.5115 | 0 | 598.8667 | 0 | 487.3504 | 0 | 596.5111 | 0 | 482.0988 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 | 536.9875 | 0 | 1412.7986 | 0 | 311.284 | 0 | 1355.5197 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 131.4972 | 0 | 57.4486 | 8.6672 | 1.1501 | 8.4801 | 0.027713 | 86.2353 | 211.2131 | 0 | 143.0604 | 0 | 56.2986 | 0.55426 | 121.5068 | 0 | 58.5502 | 0 | 99.6206 | 0 | 95.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3926 | 0 | 147.8824 | 0 | 172.817 | 0 | 0 | 34.6271 | 85.7295 | 0 | 96.6761 | 0 | 0.3187 | 3.9906 | 111.9597 | 0 | 523.5572 | 0 | 442.3587 | 0 | 521.354 | 0 | 437.3357 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 | 527.9982 | 0 | 1553.8568 | 0 | 340.7116 | 0 | 1330.7167 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 170.3437 | 0 | 55.5711 | 9.0205 | 1.2886 | 5.4248 | 0.041569 | 80.471 | 211.2131 | 0 | 143.8849 | 0 | 80.4295 | 0.24249 | 122.9617 | 0 | 58.3216 | 0 | 99.0525 | 0 | 94.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0278 | 0 | 142.3191 | 0 | 169.8795 | 0 | 0 | 37.8765 | 85.203 | 0 | 88.1614 | 0 | 0.49883 | 4.053 | 110.5048 | 0 | 581.5531 | 0 | 431.71 | 0 | 579.2114 | 0 | 426.6732 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 | 543.7425 | 0 | 1689.1125 | 0 | 462.9943 | 0 | 1393.365 | 0 | 0 | 1.9884 | 0 | 0 | 0 | 242.1752 | 0 | 60.4832 | 7.524 | 4.8705 | 3.7967 | 0.034641 | 83.2631 | 212.1207 | 0 | 143.1435 | 0 | 58.1692 | 0.28406 | 123.4882 | 0 | 59.5617 | 0 | 100.348 | 0 | 97.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9492 | 0 | 153.4596 | 0 | 181.8791 | 0 | 0.47805 | 26.7013 | 98.7407 | 0 | 98.7407 | 0 | 1.6351 | 3.2632 | 124.382 | 0 | 645.3896 | 0 | 456.7693 | 0 | 642.8607 | 0 | 451.6078 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 | 575.9586 | 0 | 1795.5297 | 0 | 482.3932 | 0 | 1401.2631 | 0 | 0 | 1.9745 | 0 | 0 | 0 | 145.7416 | 0 | 76.7437 | 2.9237 | 8.1891 | 1.1016 | 0.048497 | 79.2933 | 212.6472 | 0 | 146.7601 | 0 | 70.6954 | 0.46419 | 124.4305 | 0 | 63.2337 | 0 | 102.7314 | 0 | 98.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3346 | 0 | 162.6949 | 0 | 205.4696 | 0 | 0.91452 | 20.168 | 106.9298 | 0 | 102.8076 | 0 | 70.827 | 2.3556 | 216.4231 | 0 | 635.8702 | 0 | 451.8364 | 0 | 633.3068 | 0 | 446.6126 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 | 628.9247 | 0 | 2124.827 | 0 | 893.53 | 0 | 1957.6323 | 0 | 0 | 1.8845 | 0 | 0 | 0 | 179.8422 | 0 | 116.4007 | 0 | 31.7381 | 0.0069282 | 0.3187 | 47.6452 | 211.7397 | 0 | 146.2404 | 0 | 164.6348 | 0 | 123.6476 | 0 | 63.0951 | 0 | 103.05 | 0 | 97.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2096 | 0 | 173.7177 | 0 | 222.6724 | 0 | 4.2331 | 9.6648 | 156.8614 | 0 | 116.9064 | 0 | 259.0108 | 0 | 481.0319 | 0 | 619.5266 | 0 | 725.8121 | 0 | 617.0324 | 0 | 719.1195 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 | 495.5569 | 0 | 1862.4907 | 0 | 1265.4877 | 0 | 2656.5146 | 0 | 0 | 1.7805 | 0 | 0 | 0 | 309.836 | 0 | 124.7977 | 0 | 36.7125 | 0 | 28.8629 | 6.8866 | 211.8159 | 0 | 144.3768 | 0 | 167.8357 | 0 | 218.7371 | 0 | 61.0305 | 0 | 102.9046 | 0 | 97.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5675 | 0 | 179.3087 | 0 | 217.5455 | 0 | 1.9191 | 13.2814 | 212.3563 | 0 | 165.2307 | 0 | 255.6367 | 0 | 404.5515 | 0 | 653.2184 | 0 | 761.527 | 0 | 651.4379 | 0 | 753.7535 | 0
09 - 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252.5831 | 0 | 4829.4407 | 0 | 0 | 2.1685 | 0 | 0 | 0 | 410.5305 | 0 | 180.9092 | 0 | 72.2611 | 0 | 91.5977 | 0 | 221.1343 | 0 | 145.5753 | 0 | 205.7883 | 0 | 205.823 | 0 | 70.2797 | 0 | 120.7516 | 0 | 120.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.244 | 0 | 195.8048 | 0 | 231.0971 | 0 | 6.3047 | 4.628 | 248.7778 | 0 | 223.5453 | 0 | 352.7424 | 0 | 501.9204 | 0 | 691.0325 | 0 | 746.1118 | 0 | 692.051 | 0 | 735.5601 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286.2715 | 0 | 4997.7439 | 0 | 0 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 411.3688 | 0 | 167.8426 | 0 | 68.0003 | 0 | 114.5024 | 0 | 221.1759 | 0 | 143.0188 | 0 | 331.653 | 0 | 266.3408 | 0 | 74.9701 | 0 | 124.2226 | 0 | 120.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8768 | 0 | 186.8536 | 0 | 223.6492 | 0 | 5.8613 | 4.0253 | 262.9876 | 0 | 245.1682 | 0 | 408.9509 | 0 | 484.1773 | 0 | 647.0316 | 0 | 766.1134 | 0 | 648.2786 | 0 | 755.056 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.2784 | 0 | 4289.5088 | 0 | 0 | 2.1616 | 0 | 0 | 0 | 465.6859 | 0 | 164.7665 | 0 | 79.0438 | 0 | 102.7521 | 0 | 219.4992 | 0 | 146.2127 | 0 | 361.0839 | 0 | 287.9014 | 0 | 84.3023 | 0 | 120.4398 | 0 | 117.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3663 | 0 | 190.5047 | 0 | 247.7732 | 0 | 11.9165 | 1.6212 | 235.6766 | 0 | 269.0636 | 0 | 357.6683 | 0 | 444.2778 | 0 | 620.1986 | 0 | 423.6248 | 0 | 621.5981 | 0 | 414.4242 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.6832 | 0 | 4805.2786 | 0 | 0 | 2.6466 | 0 | 0 | 0 | 267.7888 | 0 | 177.2441 | 0 | 71.5891 | 0 | 128.1232 | 0 | 221.1759 | 0 | 144.938 | 0 | 373.8873 | 0 | 228.7553 | 0 | 79.5704 | 0 | 120.6754 | 0 | 122.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4976 | 0 | 203.3565 | 0 | 253.0594 | 0 | 21.2904 | 0.57504 | 218.1829 | 0 | 194.6478 | 0 | 408.4174 | 0 | 457.0672 | 0 | 623.8775 | 0 | 714.8309 | 0 | 625.2146 | 0 | 703.9536 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.919 | 0 | 5017.8704 | 0 | 0 | 2.1131 | 0 | 0 | 0 | 240.1176 | 0 | 172.0134 | 0 | 72.1572 | 0 | 100.8053 | 0 | 223.2266 | 0 | 143.6839 | 0 | 389.0046 | 0 | 220.8295 | 0 | 84.4963 | 0 | 119.7332 | 0 | 122.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7359 | 0 | 212.4325 | 0 | 245.0851 | 0 | 13.898 | 1.1986 | 212.1692 | 0 | 268.3916 | 0 | 368.6218 | 0 | 458.4806 | 0 | 640.5676 | 0 | 720.9485 | 0 | 641.7869 | 0 | 710.1197 | 0
14 - 15 |  | 0 | 3.3082 | 538.148 | 0.017321 | 2204.0856 | 0 | 1219.4326 | 0 | 2611.6025 | 0 | 0 | 2.3209 | 0 | 0 | 0 | 201.0702 | 0 | 137.8365 | 0 | 46.897 | 0 | 62.8803 | 0.41569 | 218.6124 | 0 | 144.8132 | 0 | 378.3767 | 0 | 225.6653 | 0 | 74.9631 | 0 | 112.126 | 0 | 104.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4198 | 0 | 197.5853 | 0 | 220.968 | 0 | 7.1984 | 3.1939 | 238.3509 | 0 | 229.1849 | 0 | 222.8386 | 0 | 346.3685 | 0 | 665.7723 | 0 | 716.6323 | 0 | 663.9433 | 0 | 709.1013 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 | 643.5605 | 0 | 2721.172 | 0 | 1086.4457 | 0 | 2137.4884 | 0 | 0 | 2.1616 | 0 | 0 | 0 | 229.1225 | 0 | 121.292 | 0 | 35.3269 | 0 | 52.9245 | 0.27713 | 211.8228 | 0 | 144.4668 | 0 | 358.8253 | 0 | 229.3165 | 0 | 80.7482 | 0 | 109.4309 | 0 | 98.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7592 | 0 | 200.1003 | 0 | 220.3445 | 0 | 9.6094 | 3.3879 | 242.7295 | 0 | 209.0307 | 0 | 273.6293 | 0 | 341.1515 | 0 | 651.9436 | 0 | 742.2181 | 0 | 649.4911 | 0 | 735.0682 | 0
16 - 17 |  | 0 | 0 | 637.7755 | 0 | 2574.0688 | 0 | 1113.1365 | 0 | 1709.2043 | 0 | 0 | 2.0923 | 0 | 0 | 0 | 286.1208 | 0 | 119.6847 | 0 | 29.3201 | 0 | 57.2269 | 0.46419 | 212.1484 | 0 | 145.8594 | 0 | 351.7794 | 0 | 239.5495 | 0 | 81.3163 | 0 | 108.5649 | 0 | 97.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.265 | 0 | 208.913 | 0 | 230.4735 | 0 | 11.2722 | 2.4387 | 187.8304 | 0 | 184.2693 | 0 | 329.8724 | 0 | 387.5774 | 0 | 620.3649 | 0 | 517.0239 | 0 | 617.9678 | 0 | 510.837 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 | 662.3533 | 0 | 2608.554 | 0 | 1041.4297 | 0 | 1794.681 | 0 | 0 | 2.3417 | 0 | 0 | 0 | 249.1519 | 0 | 140.0743 | 0 | 35.4932 | 0 | 34.1837 | 2.1755 | 213.6588 | 0 | 148.8039 | 0 | 365.9129 | 0 | 248.2928 | 0 | 79.9376 | 0 | 113.5047 | 0 | 98.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3067 | 0 | 221.162 | 0 | 239.3485 | 0 | 18.7962 | 1.4826 | 190.4839 | 0 | 140.8642 | 0 | 374.3029 | 0 | 405.4937 | 0 | 638.7316 | 0 | 548.5056 | 0 | 636.2444 | 0 | 542.1247 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 | 668.0517 | 0 | 2360.3339 | 0 | 921.3467 | 0 | 1665.1583 | 0 | 0 | 2.2655 | 0 | 0 | 0 | 240.6303 | 0 | 141.4115 | 0 | 29.5141 | 0 | 20.8955 | 4.829 | 212.481 | 0 | 150.7299 | 0 | 367.5757 | 0 | 253.198 | 0 | 71.6514 | 0 | 114.7587 | 0 | 100.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0249 | 0 | 216.2499 | 0 | 230.0786 | 0 | 13.219 | 1.6212 | 152.3511 | 0 | 130.1947 | 0 | 265.9251 | 0 | 366.1831 | 0 | 602.6703 | 0 | 486.7615 | 0 | 600.2731 | 0 | 480.8517 | 0
19 - 20 |  | 0 | 0 | 645.8122 | 0 | 2535.9639 | 0 | 931.3406 | 0 | 1546.79 | 0 | 0 | 2.6604 | 0 | 0 | 0 | 216.8388 | 0 | 128.5389 | 0 | 26.8745 | 0 | 24.7614 | 9.4501 | 212.384 | 0 | 152.3303 | 0 | 344.6087 | 0 | 251.8609 | 0 | 69.67 | 0 | 110.1168 | 0 | 100.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8818 | 0 | 206.8068 | 0 | 220.9265 | 0 | 11.9165 | 1.836 | 130.6936 | 0 | 128.913 | 0 | 371.6079 | 0 | 423.2715 | 0 | 687.7486 | 0 | 432.8739 | 0 | 685.0882 | 0 | 427.3452 | 0
20 - 21 |  | 0 | 0 | 632.3888 | 0 | 2438.0337 | 0 | 992.534 | 0 | 1637.5668 | 0 | 0 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 307.6467 | 0 | 122.9617 | 0 | 21.81 | 0.034641 | 36.1167 | 4.9398 | 214.7465 | 0 | 142.8318 | 0 | 368.4833 | 0 | 248.6323 | 0 | 61.9797 | 0 | 102.5235 | 0 | 99.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4407 | 0 | 197.7378 | 0 | 216.0629 | 0 | 7.9951 | 4.2331 | 108.7797 | 0 | 110.7404 | 0 | 302.2081 | 0 | 425.9665 | 0 | 650.6411 | 0 | 493.3017 | 0 | 648.2094 | 0 | 487.4405 | 0
21 - 22 |  | 0 | 0 | 629.2884 | 0 | 2235.2452 | 0 | 891.8499 | 0 | 1569.7743 | 0 | 0 | 2.9722 | 0 | 0 | 0 | 277.3289 | 0 | 119.6015 | 0 | 16.4891 | 0.034641 | 65.4992 | 0.055426 | 213.6172 | 0 | 152.3858 | 0 | 283.9246 | 0 | 235.6281 | 0 | 64.0096 | 0 | 106.7428 | 0 | 106.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5819 | 0 | 191.8349 | 0 | 204.0424 | 0 | 3.5888 | 8.203 | 103.0916 | 0 | 111.5025 | 0 | 205.8022 | 0 | 333.5305 | 0 | 629.7041 | 0 | 462.9978 | 0 | 627.21 | 0 | 457.3236 | 0
22 - 23 |  | 0 | 0 | 607.2914 | 0 | 1986.748 | 0 | 553.5805 | 0 | 1621.0083 | 0 | 0 | 2.3209 | 0 | 0 | 0 | 146.5107 | 0 | 105.7313 | 0 | 6.9143 | 0.80367 | 56.3956 | 0.10392 | 212.4048 | 0 | 151.4505 | 0 | 291.2754 | 0 | 224.9379 | 0 | 62.0074 | 0 | 104.3179 | 0 | 104.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8245 | 0 | 183.0361 | 0 | 186.7912 | 0 | 0.42262 | 17.0642 | 102.9808 | 0 | 115.5139 | 0 | 25.669 | 0 | 144.8895 | 0 | 611.2959 | 0 | 500.0429 | 0 | 608.9057 | 0 | 494.0777 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 | 588.949 | 0 | 1826.9318 | 0 | 406.5641 | 0 | 1464.8293 | 0 | 0 | 2.4387 | 0 | 0 | 0 | 83.464 | 0 | 92.4915 | 0 | 3.1038 | 2.4318 | 33.5671 | 1.9053 | 212.4048 | 0 | 148.118 | 0 | 284.9777 | 0 | 225.7277 | 0 | 61.3423 | 0 | 102.7244 | 0 | 99.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5842 | 0 | 178.6506 | 0 | 186.5071 | 0 | 0.055426 | 25.5928 | 98.2973 | 0 | 100.5767 | 0 | 10.9604 | 0.36719 | 116.2829 | 0 | 568.6112 | 0 | 425.5716 | 0 | 566.2072 | 0 | 420.1538 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3.3082 | 11290.3856 | 0.017321 | 39065.2461 | 0 | 25023.1697 | 0 | 56169.882 | 0 | 0 | 52.5989 | 0 | 0 | 0 | 5748.2516 | 0 | 2815.6621 | 39.2621 | 710.7225 | 32.1468 | 1011.6627 | 630.875 | 5152.1977 | 0 | 3502.1498 | 0 | 5901.1569 | 1.8221 | 4799.199 | 0 | 1647.2835 | 0 | 2612.4303 | 0 | 2499.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190.8563 | 0 | 4416.887 | 0 | 5062.2836 | 0 | 150.9101 | 321.3299 | 3770.0356 | 0 | 3619.465 | 0 | 4880.6053 | 17.0364 | 7428.9013 | 0 | 15083.0869 | 0 | 13431.1753 | 0 | 15044.289 | 0 | 13266.2841 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Искра |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч