## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадуй | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [31 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй Т 1 ао RS | 10 Кадуй Т 1 ап RS УСПД | 10 Кадуй Т 2 ао RS | 10 Кадуй Т 2 ап RS УСПД | 10 Кадуй-Вершина ао RS | 10 Кадуй-Вершина ао RS УСПД | 10 Кадуй-Винзавод ао RS | 10 Кадуй-Винзавод ао RS УСПД | 10 Кадуй-Горсеть ао RS | 10 Кадуй-Горсеть ао RS УСПД | 10 Кадуй-ДОЗ 1 ао RS | 10 Кадуй-ДОЗ 1 ао RS УСПД | 10 Кадуй-ДОЗ 2 ао RS | 10 Кадуй-ДОЗ 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS УСПД | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ао RS | 10 Кадуй-Селище ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ап RS | 10 Кадуй-Селище ап RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ао RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ап RS УСПД | АЧР
00 - 01 | 2.736 | 2.736 | 3.168 | 3.168 | 1075.2 | 1075.2 | 901.2 | 901.2 | 659 | 659 | 495 | 495 | 348 | 348 | 2.1 | 2.1 | 55.4 | 55.4 | 0 | 0 | 209.4 | 209.4 | 188 | 188 | 0 | 0 | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 | 686.7 | 0 | 1.98
01 - 02 | 2.512 | 2.512 | 3.136 | 3.136 | 1059.6 | 1059.6 | 894 | 894 | 664.2 | 664.2 | 498.8 | 498.8 | 332.4 | 332.4 | 2.4 | 2.4 | 53.2 | 53.2 | 0 | 0 | 205.5 | 205.5 | 178.2 | 178.2 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 672 | 0 | 1.9575
02 - 03 | 2.864 | 2.864 | 3.168 | 3.168 | 1048.8 | 1048.8 | 883.2 | 883.2 | 665.4 | 665.4 | 501.6 | 501.6 | 321.9 | 321.9 | 2.1 | 2.1 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 202.5 | 202.5 | 166.8 | 166.8 | 0 | 0 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 670.95 | 0 | 1.9365
03 - 04 | 2.224 | 2.224 | 3.152 | 3.152 | 978 | 978 | 879.6 | 879.6 | 661.2 | 661.2 | 436 | 436 | 314.1 | 314.1 | 2.4 | 2.4 | 50.8 | 50.8 | 0 | 0 | 204 | 204 | 170 | 170 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 690.9 | 0 | 1.8613
04 - 05 | 3.04 | 3.04 | 3.12 | 3.12 | 1021.2 | 1021.2 | 876 | 876 | 645.2 | 645.2 | 488.6 | 488.6 | 316.8 | 316.8 | 2.1 | 2.1 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 192.9 | 192.9 | 179.2 | 179.2 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 712.95 | 0 | 1.9004
05 - 06 | 2.336 | 2.336 | 3.152 | 3.152 | 1088.4 | 1088.4 | 871.2 | 871.2 | 651.4 | 651.4 | 501.2 | 501.2 | 336 | 336 | 2.1 | 2.1 | 52.4 | 52.4 | 0 | 0 | 229.5 | 229.5 | 169 | 169 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 767.55 | 0 | 1.9644
06 - 07 | 2.8 | 2.8 | 3.136 | 3.136 | 1215.6 | 1215.6 | 888 | 888 | 639.4 | 639.4 | 568 | 568 | 368.1 | 368.1 | 2.1 | 2.1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 255.9 | 255.9 | 191.2 | 191.2 | 0 | 0 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 803.25 | 0 | 2.1071
07 - 08 | 2.56 | 2.56 | 3.152 | 3.152 | 1363.2 | 1363.2 | 891.6 | 891.6 | 633.4 | 633.4 | 681.8 | 681.8 | 397.2 | 397.2 | 2.1 | 2.1 | 60.8 | 60.8 | 0 | 0 | 261 | 261 | 198.4 | 198.4 | 0 | 0 | 24.3 | 24.3 | 0 | 0 | 867.3 | 0 | 2.259
08 - 09 | 2.432 | 2.432 | 3.136 | 3.136 | 1468.8 | 1468.8 | 1056 | 1056 | 703.4 | 703.4 | 744.6 | 744.6 | 398.4 | 398.4 | 2.4 | 2.4 | 62.8 | 62.8 | 0 | 0 | 298.2 | 298.2 | 292.4 | 292.4 | 0 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 886.2 | 0 | 2.531
09 - 10 | 2.896 | 2.896 | 3.056 | 3.056 | 1466.4 | 1466.4 | 1143.6 | 1143.6 | 746 | 746 | 712.8 | 712.8 | 428.1 | 428.1 | 2.1 | 2.1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 297.3 | 297.3 | 339.2 | 339.2 | 0 | 0 | 29.1 | 29.1 | 0 | 0 | 856.8 | 0 | 2.6166
10 - 11 | 2.16 | 2.16 | 2.784 | 2.784 | 1518 | 1518 | 1048.8 | 1048.8 | 708.2 | 708.2 | 779.4 | 779.4 | 438.6 | 438.6 | 2.1 | 2.1 | 59.6 | 59.6 | 0 | 0 | 271.8 | 271.8 | 284.2 | 284.2 | 0 | 0 | 29.7 | 29.7 | 0 | 0 | 723.45 | 0 | 2.5736
11 - 12 | 2.848 | 2.848 | 2.256 | 2.256 | 1471.2 | 1471.2 | 1072.8 | 1072.8 | 729.6 | 729.6 | 704.2 | 704.2 | 456 | 456 | 2.1 | 2.1 | 58 | 58 | 0 | 0 | 283.5 | 283.5 | 289.2 | 289.2 | 0 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 667.8 | 0 | 2.5514
12 - 13 | 2.384 | 2.384 | 2.32 | 2.32 | 1479.6 | 1479.6 | 946.8 | 946.8 | 673.8 | 673.8 | 741.6 | 741.6 | 456 | 456 | 2.4 | 2.4 | 60.4 | 60.4 | 0 | 0 | 254.1 | 254.1 | 214 | 214 | 0 | 0 | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 777 | 0 | 2.4308
13 - 14 | 2.384 | 2.384 | 3.104 | 3.104 | 1518 | 1518 | 1047.6 | 1047.6 | 681.4 | 681.4 | 784.4 | 784.4 | 442.5 | 442.5 | 2.1 | 2.1 | 58.2 | 58.2 | 0 | 0 | 263.7 | 263.7 | 312.4 | 312.4 | 0 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 779.1 | 0 | 2.5735
14 - 15 | 2.96 | 2.96 | 3.072 | 3.072 | 1440 | 1440 | 1027.2 | 1027.2 | 671.4 | 671.4 | 721.8 | 721.8 | 433.8 | 433.8 | 2.4 | 2.4 | 57.6 | 57.6 | 0 | 0 | 256.2 | 256.2 | 300.4 | 300.4 | 0 | 0 | 29.1 | 29.1 | 0 | 0 | 693 | 0 | 2.4727
15 - 16 | 2.128 | 2.128 | 3.136 | 3.136 | 1502.4 | 1502.4 | 986.4 | 986.4 | 699.8 | 699.8 | 772.8 | 772.8 | 446.4 | 446.4 | 2.1 | 2.1 | 60.8 | 60.8 | 0 | 0 | 256.5 | 256.5 | 228.8 | 228.8 | 0 | 0 | 28.2 | 28.2 | 0 | 0 | 702.45 | 0 | 2.4954
16 - 17 | 3.008 | 3.008 | 3.216 | 3.216 | 1629.6 | 1629.6 | 1077.6 | 1077.6 | 759.6 | 759.6 | 812 | 812 | 492.9 | 492.9 | 2.7 | 2.7 | 71.8 | 71.8 | 0 | 0 | 296.7 | 296.7 | 248.2 | 248.2 | 0 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 830.55 | 0 | 2.7127
17 - 18 | 2.336 | 2.336 | 3.184 | 3.184 | 1472.4 | 1472.4 | 985.2 | 985.2 | 749.8 | 749.8 | 674 | 674 | 483.9 | 483.9 | 2.7 | 2.7 | 74.4 | 74.4 | 0 | 0 | 287.1 | 287.1 | 163.4 | 163.4 | 0 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 883.05 | 0 | 2.4641
18 - 19 | 2.704 | 2.704 | 3.184 | 3.184 | 1540.8 | 1540.8 | 1054.8 | 1054.8 | 741 | 741 | 738.6 | 738.6 | 492.3 | 492.3 | 2.1 | 2.1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 286.2 | 286.2 | 237.4 | 237.4 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 856.8 | 0 | 2.5996
19 - 20 | 2.688 | 2.688 | 3.168 | 3.168 | 1527.6 | 1527.6 | 991.2 | 991.2 | 713.2 | 713.2 | 728.2 | 728.2 | 490.5 | 490.5 | 2.1 | 2.1 | 68 | 68 | 0 | 0 | 287.1 | 287.1 | 212.4 | 212.4 | 0 | 0 | 23.7 | 23.7 | 0 | 0 | 843.15 | 0 | 2.5252
20 - 21 | 2.384 | 2.384 | 3.216 | 3.216 | 1486.8 | 1486.8 | 937.2 | 937.2 | 695.6 | 695.6 | 740 | 740 | 465.6 | 465.6 | 2.4 | 2.4 | 73 | 73 | 0 | 0 | 258.6 | 258.6 | 170.4 | 170.4 | 0 | 0 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 798 | 0 | 2.429
21 - 22 | 3.008 | 3.008 | 3.216 | 3.216 | 1417.2 | 1417.2 | 914.4 | 914.4 | 675.4 | 675.4 | 687.8 | 687.8 | 448.5 | 448.5 | 2.7 | 2.7 | 71.4 | 71.4 | 0 | 0 | 258.6 | 258.6 | 169.6 | 169.6 | 0 | 0 | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 | 764.4 | 0 | 2.3371
22 - 23 | 2.208 | 2.208 | 3.36 | 3.36 | 1281.6 | 1281.6 | 860.4 | 860.4 | 636.8 | 636.8 | 620.6 | 620.6 | 406.5 | 406.5 | 2.1 | 2.1 | 61.2 | 61.2 | 0 | 0 | 232.2 | 232.2 | 162.8 | 162.8 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 720.3 | 0 | 2.145
23 - 00 | 3.008 | 3.008 | 3.696 | 3.696 | 1128 | 1128 | 852 | 852 | 639.4 | 639.4 | 518.2 | 518.2 | 376.2 | 376.2 | 2.4 | 2.4 | 58.4 | 58.4 | 0 | 0 | 211.8 | 211.8 | 156.4 | 156.4 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 686.7 | 0 | 1.9853
Сумма | 62.608 | 62.608 | 74.288 | 74.288 | 32198.4 | 32198.4 | 23086.8 | 23086.8 | 16443.6 | 16443.6 | 15652 | 15652 | 9890.7 | 9890.7 | 54.3 | 54.3 | 1472.8 | 1472.8 | 0 | 0 | 6060.3 | 6060.3 | 5222 | 5222 | 0 | 0 | 613.5 | 613.5 | 0 | 0 | 18340.35 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [31 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй Т 1 ао RS | 10 Кадуй Т 1 ап RS УСПД | 10 Кадуй Т 2 ао RS | 10 Кадуй Т 2 ап RS УСПД | 10 Кадуй-Вершина ао RS | 10 Кадуй-Вершина ао RS УСПД | 10 Кадуй-Винзавод ао RS | 10 Кадуй-Винзавод ао RS УСПД | 10 Кадуй-Горсеть ао RS | 10 Кадуй-Горсеть ао RS УСПД | 10 Кадуй-ДОЗ 1 ао RS | 10 Кадуй-ДОЗ 1 ао RS УСПД | 10 Кадуй-ДОЗ 2 ао RS | 10 Кадуй-ДОЗ 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS УСПД | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ао RS | 10 Кадуй-Селище ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ап RS | 10 Кадуй-Селище ап RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ао RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ап RS УСПД
00 - 01 | 1.12 |  | 1.344 |  | 363.6 | 363.6 | 0 | 0 | 88.8 | 88.8 | 159.8 | 159.8 | 92.7 | 92.7 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 114.6 | 114.6 | 87.8 | 87.8 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 54.6 | 2.1
01 - 02 | 1.28 |  | 1.344 |  | 380.4 | 380.4 | 0 | 0 | 91 | 91 | 172.4 | 172.4 | 95.1 | 95.1 | 0 | 0 | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | 115.2 | 115.2 | 87.4 | 87.4 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 40.95 | 3.15
02 - 03 | 1.072 |  | 1.36 |  | 385.2 | 385.2 | 0 | 0 | 89 | 89 | 178.8 | 178.8 | 94.5 | 94.5 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 115.8 | 115.8 | 89.2 | 89.2 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 10.5 | 11.55
03 - 04 | 1.248 |  | 1.328 |  | 348 | 348 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 152 | 152 | 86.7 | 86.7 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 112.2 | 112.2 | 85.6 | 85.6 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 12.6 | 10.5
04 - 05 | 0.96 |  | 1.344 |  | 372 | 372 | 0 | 0 | 83.2 | 83.2 | 174.6 | 174.6 | 88.2 | 88.2 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 113.4 | 113.4 | 90.4 | 90.4 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 42 | 2.1
05 - 06 | 1.264 |  | 1.36 |  | 391.2 | 391.2 | 0 | 0 | 80.2 | 80.2 | 170 | 170 | 91.8 | 91.8 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 131.7 | 131.7 | 91.4 | 91.4 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 82.95 | 0
06 - 07 | 1.104 |  | 1.344 |  | 375.6 | 375.6 | 0 | 0 | 86.6 | 86.6 | 158.8 | 158.8 | 90 | 90 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 131.4 | 131.4 | 88.8 | 88.8 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 87.15 | 0
07 - 08 | 1.12 |  | 1.328 |  | 399.6 | 399.6 | 0 | 0 | 86.4 | 86.4 | 183.8 | 183.8 | 88.2 | 88.2 | 0 | 0 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 | 132 | 132 | 91 | 91 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 88.2 | 0
08 - 09 | 1.152 |  | 1.36 |  | 430.8 | 430.8 | 0 | 0 | 116.6 | 116.6 | 190 | 190 | 82.8 | 82.8 | 0 | 0 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 164.4 | 164.4 | 214 | 214 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 69.3 | 0
09 - 10 | 0.96 |  | 1.36 |  | 477.6 | 477.6 | 0 | 0 | 142.4 | 142.4 | 196.8 | 196.8 | 90.3 | 90.3 | 0 | 0 | 22.2 | 22.2 | 0 | 0 | 197.1 | 197.1 | 254.2 | 254.2 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 80.85 | 0
10 - 11 | 1.264 |  | 1.376 |  | 456 | 456 | 0 | 0 | 128.8 | 128.8 | 216.8 | 216.8 | 94.5 | 94.5 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 150.9 | 150.9 | 204 | 204 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 38.85 | 3.15
11 - 12 | 0.992 |  | 1.36 |  | 464.4 | 464.4 | 0 | 0 | 137.4 | 137.4 | 194 | 194 | 95.1 | 95.1 | 0 | 0 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 181.2 | 181.2 | 224.6 | 224.6 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 13.65 | 17.85
12 - 13 | 1.2 |  | 1.344 |  | 428.4 | 428.4 | 0 | 0 | 108.2 | 108.2 | 208 | 208 | 96.3 | 96.3 | 0 | 0 | 22.6 | 22.6 | 0 | 0 | 130.5 | 130.5 | 122.2 | 122.2 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 70.35 | 0
13 - 14 | 1.232 |  | 1.36 |  | 463.2 | 463.2 | 0 | 0 | 139.6 | 139.6 | 214 | 214 | 90.6 | 90.6 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 164.4 | 164.4 | 254 | 254 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 71.4 | 0
14 - 15 | 0.976 |  | 1.36 |  | 452.4 | 452.4 | 0 | 0 | 143.6 | 143.6 | 200.2 | 200.2 | 91.2 | 91.2 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 167.7 | 167.7 | 231.6 | 231.6 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 33.6 | 13.65
15 - 16 | 1.232 |  | 1.344 |  | 444 | 444 | 0 | 0 | 122.2 | 122.2 | 219.8 | 219.8 | 87.6 | 87.6 | 0 | 0 | 22.2 | 22.2 | 0 | 0 | 144.3 | 144.3 | 168.8 | 168.8 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 54.6 | 0
16 - 17 | 1.088 |  | 1.36 |  | 484.8 | 484.8 | 0 | 0 | 134.4 | 134.4 | 224.4 | 224.4 | 95.7 | 95.7 | 0 | 0 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 170.7 | 170.7 | 164.2 | 164.2 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 100.8 | 1.05
17 - 18 | 1.248 |  | 1.344 |  | 393.6 | 393.6 | 0 | 0 | 109.4 | 109.4 | 172.6 | 172.6 | 89.4 | 89.4 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 137.7 | 137.7 | 101.6 | 101.6 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 100.8 | 0
18 - 19 | 1.056 |  | 1.36 |  | 410.4 | 410.4 | 0 | 0 | 138.4 | 138.4 | 193 | 193 | 87.9 | 87.9 | 0 | 0 | 24.6 | 24.6 | 0 | 0 | 135 | 135 | 166.6 | 166.6 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 90.3 | 0
19 - 20 | 1.072 |  | 1.344 |  | 387.6 | 387.6 | 0 | 0 | 125 | 125 | 175.6 | 175.6 | 89.1 | 89.1 | 0 | 0 | 23.8 | 23.8 | 0 | 0 | 129.3 | 129.3 | 131.4 | 131.4 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 75.6 | 0
20 - 21 | 1.184 |  | 1.344 |  | 397.2 | 397.2 | 0 | 0 | 100.4 | 100.4 | 201.4 | 201.4 | 87.9 | 87.9 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 114 | 114 | 86.4 | 86.4 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 66.15 | 0
21 - 22 | 0.992 |  | 1.344 |  | 378 | 378 | 0 | 0 | 92.8 | 92.8 | 175.4 | 175.4 | 92.7 | 92.7 | 0 | 0 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 114 | 114 | 87.4 | 87.4 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 68.25 | 0
22 - 23 | 1.296 |  | 1.36 |  | 384 | 384 | 0 | 0 | 86.6 | 86.6 | 178.2 | 178.2 | 96.3 | 96.3 | 0 | 0 | 22.6 | 22.6 | 0 | 0 | 114.6 | 114.6 | 86.6 | 86.6 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 55.65 | 2.1
23 - 00 | 1.008 |  | 1.344 |  | 364.8 | 364.8 | 0 | 0 | 85.2 | 85.2 | 158.8 | 158.8 | 93.9 | 93.9 | 0 | 0 | 22.6 | 22.6 | 0 | 0 | 115.5 | 115.5 | 87.6 | 87.6 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 70.35 | 0
Сумма | 27.12 | 0 | 32.416 | 0 | 9832.8 | 9832.8 | 0 | 0 | 2599 | 2599 | 4469.2 | 4469.2 | 2188.5 | 2188.5 | 0 | 0 | 538.2 | 538.2 | 0 | 0 | 3297.6 | 3297.6 | 3296.8 | 3296.8 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 1479.45 | 67.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадуй |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч