## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Климовская | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 2 ао RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок ап RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ап RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS | АЧР
00 - 01 | 4.416 | 1.36 | 0 | 534 | 0 | 546 | 6.3 | 0 | 345.3 | 0 | 200.1 | 0 | 178 | 0 | 25.2 | 0 | 201.6 | 0 | 37.2 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 924 | 0 | 357 | 934.5 | 0 | 357 | 0 | 1.2798
01 - 02 | 4.416 | 1.264 | 0 | 518.4 | 0 | 541.2 | 6.6 | 0 | 350.1 | 0 | 201.2 | 0 | 175.6 | 0 | 25.6 | 0 | 193.6 | 0 | 31.2 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 357 | 911.4 | 0 | 367.5 | 0 | 1.2615
02 - 03 | 4.416 | 1.264 | 0 | 513.6 | 0 | 524.4 | 6.3 | 0 | 336.6 | 0 | 198.3 | 0 | 179.6 | 0 | 24.8 | 0 | 189.6 | 0 | 28.8 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 903 | 0 | 357 | 915.6 | 0 | 357 | 0 | 1.2522
03 - 04 | 4.384 | 1.216 | 0 | 512.4 | 0 | 517.2 | 6.3 | 0 | 331.8 | 0 | 207.1 | 0 | 171.4 | 0 | 24.8 | 0 | 186.4 | 0 | 28.2 | 0 | 75.8 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 367.5 | 900.9 | 0 | 367.5 | 0 | 1.2327
04 - 05 | 4.368 | 1.264 | 0 | 517.2 | 0 | 490.8 | 6.3 | 0 | 308.1 | 0 | 213.4 | 0 | 169.2 | 0 | 24.8 | 0 | 184.8 | 0 | 28.8 | 0 | 77 | 0 | 0 | 903 | 0 | 367.5 | 913.5 | 0 | 367.5 | 0 | 1.2216
05 - 06 | 4.384 | 1.216 | 0 | 558 | 0 | 522 | 6.3 | 0 | 324.9 | 0 | 236 | 0 | 180 | 0 | 27.2 | 0 | 198.4 | 0 | 29.4 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 934.5 | 0 | 378 | 953.4 | 0 | 378 | 0 | 1.2783
06 - 07 | 4.416 | 1.168 | 0 | 602.4 | 0 | 603.6 | 6.6 | 0 | 354.3 | 0 | 273.6 | 0 | 181.6 | 0 | 29.2 | 0 | 251.2 | 0 | 29.4 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 976.5 | 0 | 378 | 991.2 | 0 | 378 | 0 | 1.3455
07 - 08 | 4.384 | 1.28 | 0 | 664.8 | 0 | 602.4 | 6.3 | 0 | 343.5 | 0 | 312.1 | 0 | 202 | 0 | 30 | 0 | 260.8 | 0 | 34.2 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 1060.5 | 0 | 378 | 1066.8 | 0 | 378 | 0 | 1.4103
08 - 09 | 4.368 | 1.232 | 0 | 705.6 | 0 | 556.8 | 6.3 | 0 | 303.9 | 0 | 335.1 | 0 | 214.8 | 0 | 31.2 | 0 | 254.4 | 0 | 36.6 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 367.5 | 1171.8 | 0 | 367.5 | 0 | 1.4757
09 - 10 | 4.4 | 1.312 | 0 | 682.8 | 0 | 640.8 | 6.6 | 0 | 388.5 | 0 | 319.7 | 0 | 213.8 | 0 | 34.8 | 0 | 252.8 | 0 | 34.8 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1144.5 | 0 | 346.5 | 1163.4 | 0 | 336 | 0 | 1.5519
10 - 11 | 4.384 | 1.104 | 0 | 704.4 | 0 | 596.4 | 6.3 | 0 | 353.4 | 0 | 328.2 | 0 | 226.8 | 0 | 42.4 | 0 | 245.6 | 0 | 31.2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 357 | 1178.1 | 0 | 357 | 0 | 1.5315
11 - 12 | 4.4 | 1.152 | 0 | 684 | 0 | 633.6 | 6 | 0 | 404.7 | 0 | 326.5 | 0 | 216.2 | 0 | 40.8 | 0 | 230.4 | 0 | 30.6 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 1165.5 | 0 | 367.5 | 1182.3 | 0 | 367.5 | 0 | 1.587
12 - 13 | 4.704 | 1.232 | 0 | 704.4 | 0 | 618 | 6.3 | 0 | 391.2 | 0 | 337.1 | 0 | 217.4 | 0 | 41.6 | 0 | 228.8 | 0 | 34.2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1102.5 | 0 | 357 | 1121.4 | 0 | 357 | 0 | 1.5126
13 - 14 | 4.384 | 0.992 | 0 | 650.4 | 0 | 618 | 6.3 | 0 | 383.4 | 0 | 298.2 | 0 | 206.4 | 0 | 39.6 | 0 | 236 | 0 | 35.4 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 357 | 1121.4 | 0 | 357 | 0 | 1.5048
14 - 15 | 4.384 | 1.216 | 0 | 692.4 | 0 | 637.2 | 6 | 0 | 396 | 0 | 339.7 | 0 | 214 | 0 | 34.8 | 0 | 242.4 | 0 | 33 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1134 | 0 | 336 | 1157.1 | 0 | 336 | 0 | 1.5531
15 - 16 | 4.352 | 1.12 | 0 | 751.2 | 0 | 620.4 | 6 | 0 | 370.8 | 0 | 372.6 | 0 | 222.2 | 0 | 33.6 | 0 | 252.8 | 0 | 39 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 346.5 | 1123.5 | 0 | 346.5 | 0 | 1.4943
16 - 17 | 4.4 | 1.232 | 0 | 763.2 | 0 | 650.4 | 6.3 | 0 | 386.7 | 0 | 379.5 | 0 | 233.6 | 0 | 33.6 | 0 | 265.6 | 0 | 41.4 | 0 | 72.2 | 0 | 0 | 1081.5 | 0 | 367.5 | 1102.5 | 0 | 367.5 | 0 | 1.4892
17 - 18 | 4.4 | 1.264 | 0 | 750 | 0 | 652.8 | 6.6 | 0 | 375.6 | 0 | 369.1 | 0 | 229 | 0 | 31.6 | 0 | 278.4 | 0 | 42.6 | 0 | 74.2 | 0 | 0 | 1102.5 | 0 | 357 | 1115.1 | 0 | 357 | 0 | 1.4907
18 - 19 | 4.384 | 1.344 | 0 | 715.2 | 0 | 666 | 6.3 | 0 | 386.7 | 0 | 332.6 | 0 | 241.4 | 0 | 31.2 | 0 | 281.6 | 0 | 40.2 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 1071 | 0 | 346.5 | 1085.7 | 0 | 336 | 0 | 1.4724
19 - 20 | 4.416 | 1.28 | 0 | 656.4 | 0 | 691.2 | 6.6 | 0 | 412.2 | 0 | 279.5 | 0 | 236 | 0 | 33.6 | 0 | 281.6 | 0 | 36 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 1060.5 | 0 | 336 | 1079.4 | 0 | 346.5 | 0 | 1.4916
20 - 21 | 4.384 | 1.392 | 0 | 609.6 | 0 | 673.2 | 6.3 | 0 | 396 | 0 | 244.9 | 0 | 227.2 | 0 | 29.2 | 0 | 279.2 | 0 | 39.6 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 1039.5 | 0 | 346.5 | 1056.3 | 0 | 336 | 0 | 1.4523
21 - 22 | 4.4 | 1.392 | 0 | 590.4 | 0 | 626.4 | 6.6 | 0 | 367.5 | 0 | 232.4 | 0 | 221.2 | 0 | 29.6 | 0 | 260 | 0 | 36.6 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 346.5 | 1033.2 | 0 | 346.5 | 0 | 1.4007
22 - 23 | 4.416 | 1.408 | 0 | 552 | 0 | 532.8 | 6.3 | 0 | 302.1 | 0 | 227.2 | 0 | 198 | 0 | 26.8 | 0 | 232.8 | 0 | 33.6 | 0 | 62 | 0 | 0 | 955.5 | 0 | 346.5 | 974.4 | 0 | 346.5 | 0 | 1.2765
23 - 00 | 4.4 | 1.456 | 0 | 537.6 | 0 | 561.6 | 6.6 | 0 | 355.2 | 0 | 210.6 | 0 | 184.8 | 0 | 27.6 | 0 | 207.2 | 0 | 30.6 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 924 | 0 | 336 | 932.4 | 0 | 346.5 | 0 | 1.2876
Сумма | 105.76 | 30.16 | 0 | 15170.4 | 0 | 14323.2 | 152.4 | 0 | 8668.5 | 0 | 6774.7 | 0 | 4940.2 | 0 | 753.6 | 0 | 5696 | 0 | 822.6 | 0 | 1785.6 | 0 | 0 | 24832.5 | 0 | 8557.5 | 25185.3 | 0 | 8557.5 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 2 ао RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок ап RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ап RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 0.016 | 0 | 0 | 364.8 | 0 | 213.6 | 23.7 | 0 | 150.6 | 0 | 117.6 | 0 | 146.8 | 0 | 39.2 | 0 | 69.6 | 0 | 31.8 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 42 | 354.9 | 0 | 73.5 | 0
01 - 02 | 0.016 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 223.2 | 24.6 | 0 | 161.4 | 0 | 118.3 | 0 | 149.2 | 0 | 40.4 | 0 | 68.8 | 0 | 31.8 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 42 | 359.1 | 0 | 63 | 0
02 - 03 | 0.016 | 0 | 0 | 366 | 0 | 211.2 | 24.3 | 0 | 147.3 | 0 | 119.3 | 0 | 148.8 | 0 | 39.6 | 0 | 69.6 | 0 | 27 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 378 | 0 | 42 | 361.2 | 0 | 73.5 | 0
03 - 04 | 0.016 | 0 | 0 | 355.2 | 0 | 202.8 | 23.1 | 0 | 141.6 | 0 | 116.9 | 0 | 144.4 | 0 | 38.8 | 0 | 67.2 | 0 | 27.6 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 357 | 0 | 42 | 342.3 | 0 | 73.5 | 0
04 - 05 | 0.016 | 0 | 0 | 355.2 | 0 | 174 | 23.1 | 0 | 112.5 | 0 | 115 | 0 | 143.4 | 0 | 39.2 | 0 | 67.2 | 0 | 30.6 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 357 | 0 | 52.5 | 342.3 | 0 | 73.5 | 0
05 - 06 | 0.016 | 0 | 0 | 368.4 | 0 | 196.8 | 23.4 | 0 | 135.6 | 0 | 126.5 | 0 | 146.4 | 0 | 39.6 | 0 | 68 | 0 | 29.4 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 357 | 0 | 63 | 344.4 | 0 | 84 | 0
06 - 07 | 0.016 | 0 | 0 | 381.6 | 0 | 218.4 | 23.7 | 0 | 155.7 | 0 | 140.1 | 0 | 145 | 0 | 40.4 | 0 | 68.8 | 0 | 28.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 63 | 354.9 | 0 | 84 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 0 | 220.8 | 23.4 | 0 | 154.8 | 0 | 146.3 | 0 | 147.4 | 0 | 40.8 | 0 | 73.6 | 0 | 28.2 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 420 | 0 | 52.5 | 396.9 | 0 | 84 | 0
08 - 09 | 0.016 | 0 | 0 | 396 | 0 | 219.6 | 22.8 | 0 | 153.9 | 0 | 151.8 | 0 | 146.4 | 0 | 40.8 | 0 | 72 | 0 | 29.4 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 472.5 | 0 | 63 | 466.2 | 0 | 84 | 0
09 - 10 | 0.016 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 286.8 | 23.7 | 0 | 219.6 | 0 | 152.2 | 0 | 147.6 | 0 | 42 | 0 | 75.2 | 0 | 29.4 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 483 | 0 | 31.5 | 466.2 | 0 | 52.5 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 399.6 | 0 | 237.6 | 23.4 | 0 | 169.2 | 0 | 148.5 | 0 | 147.4 | 0 | 44 | 0 | 76 | 0 | 28.2 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 514.5 | 0 | 42 | 501.9 | 0 | 73.5 | 0
11 - 12 | 0.016 | 0 | 0 | 393.6 | 0 | 286.8 | 23.1 | 0 | 222 | 0 | 146.5 | 0 | 147 | 0 | 43.6 | 0 | 72 | 0 | 26.4 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 514.5 | 0 | 52.5 | 501.9 | 0 | 73.5 | 0
12 - 13 | 0.016 | 0 | 0 | 400.8 | 0 | 270 | 23.7 | 0 | 204.3 | 0 | 142.8 | 0 | 148.2 | 0 | 44.4 | 0 | 73.6 | 0 | 32.4 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 472.5 | 0 | 42 | 457.8 | 0 | 73.5 | 0
13 - 14 | 0.016 | 0 | 0 | 398.4 | 0 | 237.6 | 23.1 | 0 | 174.3 | 0 | 143 | 0 | 146.2 | 0 | 44.4 | 0 | 70.4 | 0 | 33.6 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 493.5 | 0 | 42 | 478.8 | 0 | 63 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 0 | 242.4 | 22.8 | 0 | 175.5 | 0 | 140.7 | 0 | 146.8 | 0 | 43.2 | 0 | 75.2 | 0 | 29.4 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 493.5 | 0 | 31.5 | 478.8 | 0 | 52.5 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 237.6 | 22.8 | 0 | 167.4 | 0 | 154.6 | 0 | 145.6 | 0 | 44 | 0 | 78.4 | 0 | 28.8 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 472.5 | 0 | 42 | 455.7 | 0 | 63 | 0
16 - 17 | 0.016 | 0 | 0 | 400.8 | 0 | 211.2 | 23.1 | 0 | 144.3 | 0 | 149.4 | 0 | 145.8 | 0 | 43.6 | 0 | 75.2 | 0 | 32.4 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 420 | 0 | 42 | 401.1 | 0 | 73.5 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 398.4 | 0 | 242.4 | 23.7 | 0 | 173.4 | 0 | 144.8 | 0 | 146.6 | 0 | 40.8 | 0 | 76 | 0 | 34.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 42 | 403.2 | 0 | 73.5 | 0
18 - 19 | 0.016 | 0 | 0 | 393.6 | 0 | 241.2 | 23.7 | 0 | 173.4 | 0 | 143.3 | 0 | 147.6 | 0 | 41.2 | 0 | 76.8 | 0 | 30.6 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 388.5 | 0 | 42 | 369.6 | 0 | 63 | 0
19 - 20 | 0.016 | 0 | 0 | 390 | 0 | 249.6 | 23.7 | 0 | 181.5 | 0 | 138.4 | 0 | 148.6 | 0 | 43.2 | 0 | 76.8 | 0 | 28.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 378 | 0 | 42 | 359.1 | 0 | 63 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 375.6 | 0 | 254.4 | 23.4 | 0 | 189.6 | 0 | 121.8 | 0 | 148.4 | 0 | 41.6 | 0 | 73.6 | 0 | 31.8 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 357 | 0 | 42 | 348.6 | 0 | 73.5 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 376.8 | 0 | 231.6 | 23.7 | 0 | 165 | 0 | 121.7 | 0 | 147.6 | 0 | 42.4 | 0 | 74.4 | 0 | 31.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 42 | 352.8 | 0 | 73.5 | 0
22 - 23 | 0.016 | 0 | 0 | 373.2 | 0 | 193.2 | 24 | 0 | 127.5 | 0 | 122.4 | 0 | 147.4 | 0 | 41.2 | 0 | 73.6 | 0 | 28.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 42 | 352.8 | 0 | 63 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 368.4 | 0 | 247.2 | 23.7 | 0 | 184.2 | 0 | 119.6 | 0 | 148 | 0 | 40.8 | 0 | 70.4 | 0 | 25.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 42 | 354.9 | 0 | 63 | 0
Сумма | 0.256 | 0 | 0 | 9217.2 | 0 | 5550 | 563.7 | 0 | 3984.6 | 0 | 3241.5 | 0 | 3526.6 | 0 | 999.2 | 0 | 1742.4 | 0 | 716.4 | 0 | 571.8 | 0 | 0 | 9943.5 | 0 | 1081.5 | 9605.4 | 0 | 1690.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Климовская |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч