## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Княже | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Княже | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Княже ТСН 1 ао RS | 0,4 Княже ТСН 2 ао RS | 10 Княже-Искра ао RS | 10 Княже-Искра ап RS | 10 Княже-Княже ао RS | 10 Княже-Княже ап RS | 10 Княже-Ретранслятор ао RS | 10 Княже-Усадьба ао RS | 10 Княже-Шигоево ао RS
00 - 01 | 0 | 2.704 | 0 | 167.8 | 0 | 59 | 10.32 | 48.7 | 167.7
01 - 02 | 0 | 2.736 | 0 | 178.4 | 0 | 58.9 | 10.48 | 48.4 | 178.4
02 - 03 | 0 | 2.712 | 0 | 172.1 | 0 | 58.2 | 10.32 | 47.8 | 172
03 - 04 | 0 | 2.688 | 0 | 171 | 0 | 58.1 | 10.32 | 47.7 | 170.9
04 - 05 | 0 | 2.68 | 0 | 198.6 | 0 | 57 | 10.24 | 46.8 | 198.6
05 - 06 | 0 | 2.704 | 0 | 228 | 0 | 59.1 | 10.24 | 48.8 | 228
06 - 07 | 0 | 2.696 | 0 | 222.9 | 0 | 60.9 | 11.68 | 49.2 | 223
07 - 08 | 0 | 2.696 | 0 | 217.6 | 0 | 66.6 | 12.56 | 54 | 217.5
08 - 09 | 0 | 2.672 | 0 | 224.5 | 0 | 64.1 | 13.44 | 50.7 | 224.5
09 - 10 | 0 | 2.688 | 0 | 210.4 | 0 | 62.5 | 14.16 | 48.3 | 210.4
10 - 11 | 0 | 2.672 | 0 | 214.1 | 0 | 61.8 | 13.52 | 48.2 | 214
11 - 12 | 0 | 2.656 | 0 | 217.5 | 0 | 61.5 | 14.08 | 47.4 | 217.6
12 - 13 | 0 | 2.648 | 0 | 211.4 | 0 | 59.3 | 11.36 | 47.9 | 211.3
13 - 14 | 0 | 2.624 | 0 | 206 | 0 | 62 | 11.44 | 50.6 | 206.1
14 - 15 | 0 | 2.648 | 0 | 207.6 | 0 | 63.4 | 11.92 | 51.4 | 207.7
15 - 16 | 0 | 2.664 | 0 | 195.4 | 0 | 62.9 | 12.88 | 50 | 195.2
16 - 17 | 0 | 2.672 | 0 | 219.1 | 0 | 68.9 | 14.56 | 54.4 | 219.2
17 - 18 | 0 | 2.688 | 0 | 245.2 | 0 | 73.1 | 13.76 | 59.4 | 245.2
18 - 19 | 0 | 2.68 | 0 | 230.7 | 0 | 78.2 | 12.56 | 65.7 | 230.7
19 - 20 | 0 | 2.704 | 0 | 226.8 | 0 | 75.1 | 13.12 | 62 | 226.8
20 - 21 | 0 | 2.696 | 0 | 216.8 | 0 | 72.1 | 13.2 | 58.9 | 216.8
21 - 22 | 0 | 2.704 | 0 | 192 | 0 | 68 | 12.64 | 55.3 | 191.9
22 - 23 | 0 | 2.704 | 0 | 185.9 | 0 | 67.2 | 12.08 | 55 | 185.8
23 - 00 | 0 | 2.712 | 0 | 168.8 | 0 | 60.5 | 11.2 | 49.3 | 168.6
Сумма | 0 | 64.448 | 0 | 4928.6 | 0 | 1538.4 | 292.08 | 1245.9 | 4927.9
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Княже | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Княже ТСН 1 ао RS | 0,4 Княже ТСН 2 ао RS | 10 Княже-Искра ао RS | 10 Княже-Искра ап RS | 10 Княже-Княже ао RS | 10 Княже-Княже ап RS | 10 Княже-Ретранслятор ао RS | 10 Княже-Усадьба ао RS | 10 Княже-Шигоево ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 23 | 6.32 | 16.8 | 49.7
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 23.7 | 6.56 | 17.2 | 59.1
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 23.3 | 6.16 | 17.1 | 49.7
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 22.5 | 6 | 16.4 | 48.2
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 21.6 | 5.92 | 15.9 | 64.5
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 23.1 | 6 | 17 | 78.5
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 22.1 | 6.16 | 15.9 | 71.6
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 22.6 | 6.16 | 16.6 | 69.8
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 21.8 | 5.68 | 15.9 | 66.9
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 22.7 | 6.16 | 16.6 | 63.1
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 21.5 | 5.68 | 15.9 | 56.3
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 22.1 | 5.76 | 16.3 | 67.7
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 22.6 | 5.6 | 17.1 | 68.7
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 21 | 5.52 | 15.5 | 65.7
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 22.3 | 5.6 | 16.8 | 65.8
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 22.9 | 5.92 | 16.9 | 52.6
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 23.3 | 5.92 | 17.3 | 58.1
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 23.8 | 5.92 | 17.8 | 78.4
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 22.9 | 6.08 | 17 | 78.6
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 23.2 | 6.4 | 17 | 78.6
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23.6 | 6.4 | 17.2 | 63.5
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 23.1 | 6.16 | 16.9 | 49.2
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 23.7 | 6.48 | 17.3 | 50.3
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 23.9 | 6.56 | 17.4 | 52.3
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1518.6 | 0 | 546.3 | 145.12 | 401.8 | 1506.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Княже |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч