## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коротово | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао RS | 0,4 Коротово ТСН 2 ао RS | 10 Коротово Т 1 ап RS | 10 Коротово Т 2 ап RS | 10 Коротово-Дмитриево ао RS | 10 Коротово-Дмитриево ап RS | 10 Коротово-Кисово ао RS | 10 Коротово-Сосновка ао RS | 10 Коротово-Сосновка ап RS | 10 Коротово-Улома ао RS | 10 Коротово-Чаево ао RS | 10 Коротово-Чаево ап RS | 35 Коротово Т 1 ао RS | 35 Коротово Т 1 ап RS | 35 Коротово Т 2 ао RS | 35 Коротово Т 2 ап RS | 35 Коротово-Вешняки ао RS | 35 Коротово-Вешняки ап RS | 35 Коротово-Ягница ао RS | 35 Коротово-Ягница ап RS
00 - 01 | 21.03 | 2.49 | 510 | 340.8 | 112.8 | 0 | 198.2 | 318.4 | 0 | 145.6 | 83.6 | 0 | 0 | 695.1 | 0 | 728.7 | 698.25 | 0 | 730.8 | 0
01 - 02 | 21.24 | 2.49 | 494.4 | 337.6 | 111.6 | 0 | 192.8 | 307.8 | 0 | 148 | 80.4 | 0 | 0 | 697.2 | 0 | 697.2 | 700.35 | 0 | 698.25 | 0
02 - 03 | 21.12 | 2.46 | 490.8 | 328 | 106.8 | 0 | 185.4 | 309.6 | 0 | 146.4 | 78.4 | 0 | 0 | 674.1 | 0 | 707.7 | 676.2 | 0 | 697.2 | 0
03 - 04 | 20.82 | 2.4 | 500.4 | 318.4 | 104.8 | 0 | 189.6 | 320.8 | 0 | 132.8 | 80 | 0 | 0 | 665.7 | 0 | 684.6 | 669.9 | 0 | 676.2 | 0
04 - 05 | 20.76 | 2.4 | 492 | 318.4 | 107.8 | 0 | 189.4 | 310.8 | 0 | 132.4 | 77.2 | 0 | 0 | 669.9 | 0 | 680.4 | 670.95 | 0 | 672 | 0
05 - 06 | 20.91 | 2.43 | 486 | 352 | 106.2 | 0 | 213.6 | 302.8 | 0 | 141.6 | 81.2 | 0 | 0 | 665.7 | 0 | 672 | 669.9 | 0 | 662.55 | 0
06 - 07 | 21 | 2.43 | 500.4 | 371.2 | 107.6 | 0 | 225.6 | 306.4 | 0 | 150 | 91.2 | 0 | 0 | 686.7 | 0 | 686.7 | 689.85 | 0 | 680.4 | 0
07 - 08 | 20.85 | 2.43 | 540 | 401.6 | 107 | 0 | 263.8 | 345.2 | 0 | 142.8 | 92.8 | 0 | 0 | 659.4 | 0 | 722.4 | 660.45 | 0 | 714 | 0
08 - 09 | 19.71 | 2.43 | 520.8 | 425.6 | 106 | 0 | 286.6 | 332 | 0 | 145.2 | 86.4 | 0 | 0 | 667.8 | 0 | 747.6 | 669.9 | 0 | 742.35 | 0
09 - 10 | 19.17 | 2.43 | 500.4 | 430.4 | 108.2 | 0 | 286.6 | 312.4 | 0 | 150 | 84 | 0 | 0 | 678.3 | 0 | 728.7 | 681.45 | 0 | 720.3 | 0
10 - 11 | 19.38 | 2.49 | 484.8 | 412.8 | 112.8 | 0 | 272.4 | 300 | 0 | 145.2 | 76.4 | 0 | 0 | 682.5 | 0 | 728.7 | 685.65 | 0 | 719.25 | 0
11 - 12 | 19.14 | 2.46 | 488.4 | 390.4 | 108.2 | 0 | 257.6 | 308 | 0 | 137.2 | 76.4 | 0 | 0 | 663.6 | 0 | 705.6 | 665.7 | 0 | 696.15 | 0
12 - 13 | 19.23 | 2.49 | 487.2 | 384 | 102.6 | 0 | 257.4 | 310.6 | 0 | 131.6 | 78.8 | 0 | 0 | 648.9 | 0 | 686.7 | 651 | 0 | 678.3 | 0
13 - 14 | 19.08 | 2.49 | 472.8 | 392 | 101.2 | 0 | 260.4 | 296.2 | 0 | 136.4 | 79.2 | 0 | 0 | 640.5 | 0 | 678.3 | 642.6 | 0 | 667.8 | 0
14 - 15 | 19.08 | 2.49 | 490.8 | 380.8 | 106.8 | 0 | 247.8 | 308.4 | 0 | 137.2 | 79.2 | 0 | 0 | 653.1 | 0 | 678.3 | 656.25 | 0 | 668.85 | 0
15 - 16 | 19.02 | 2.52 | 494.4 | 384 | 109.8 | 0 | 249.4 | 309.6 | 0 | 139.6 | 79.6 | 0 | 0 | 638.4 | 0 | 697.2 | 640.5 | 0 | 686.7 | 0
16 - 17 | 19.17 | 2.49 | 529.2 | 377.6 | 110.2 | 0 | 242.4 | 328 | 0 | 140.4 | 94.8 | 0 | 0 | 678.3 | 0 | 703.5 | 682.5 | 0 | 691.95 | 0
17 - 18 | 19.17 | 2.52 | 516 | 398.4 | 117.6 | 0 | 259.8 | 304.2 | 0 | 142.8 | 98.4 | 0 | 0 | 663.6 | 0 | 730.8 | 665.7 | 0 | 721.35 | 0
18 - 19 | 19.14 | 2.49 | 504 | 403.2 | 118.2 | 0 | 263.4 | 295.6 | 0 | 146 | 95.2 | 0 | 0 | 678.3 | 0 | 720.3 | 680.4 | 0 | 708.75 | 0
19 - 20 | 19.17 | 2.4 | 525.6 | 396.8 | 117.8 | 0 | 253.8 | 319 | 0 | 148 | 92 | 0 | 0 | 659.4 | 0 | 724.5 | 662.55 | 0 | 714 | 0
20 - 21 | 19.14 | 2.43 | 546 | 388.8 | 116.4 | 0 | 250 | 347.6 | 0 | 144.8 | 87.2 | 0 | 0 | 659.4 | 0 | 688.8 | 662.55 | 0 | 679.35 | 0
21 - 22 | 19.47 | 2.43 | 525.6 | 379.2 | 113.6 | 0 | 238.4 | 330.6 | 0 | 144.4 | 85.2 | 0 | 0 | 632.1 | 0 | 651 | 634.2 | 0 | 637.35 | 0
22 - 23 | 19.29 | 2.46 | 487.2 | 347.2 | 105.4 | 0 | 213 | 303 | 0 | 138.8 | 83.2 | 0 | 0 | 636.3 | 0 | 648.9 | 640.5 | 0 | 636.3 | 0
23 - 00 | 19.29 | 2.49 | 481.2 | 339.2 | 103.6 | 0 | 209.2 | 300.6 | 0 | 132.4 | 82 | 0 | 0 | 657.3 | 0 | 669.9 | 661.5 | 0 | 659.4 | 0
Сумма | 475.38 | 59.04 | 12068.4 | 8998.4 | 2623 | 0 | 5706.6 | 7527.6 | 0 | 3399.6 | 2022.8 | 0 | 0 | 15951.6 | 0 | 16768.5 | 16018.8 | 0 | 16559.55 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао RS | 0,4 Коротово ТСН 2 ао RS | 10 Коротово Т 1 ап RS | 10 Коротово Т 2 ап RS | 10 Коротово-Дмитриево ао RS | 10 Коротово-Дмитриево ап RS | 10 Коротово-Кисово ао RS | 10 Коротово-Сосновка ао RS | 10 Коротово-Сосновка ап RS | 10 Коротово-Улома ао RS | 10 Коротово-Чаево ао RS | 10 Коротово-Чаево ап RS | 35 Коротово Т 1 ао RS | 35 Коротово Т 1 ап RS | 35 Коротово Т 2 ао RS | 35 Коротово Т 2 ап RS | 35 Коротово-Вешняки ао RS | 35 Коротово-Вешняки ап RS | 35 Коротово-Ягница ао RS | 35 Коротово-Ягница ап RS
00 - 01 | 0 | 1.62 | 116.4 | 147.2 | 24.2 | 0 | 112.2 | 74.6 | 0 | 52.8 | 28.4 | 0 | 65.1 | 0 | 10.5 | 33.6 | 0 | 86.1 | 0 | 76.65
01 - 02 | 0 | 1.65 | 117.6 | 150.4 | 24.4 | 0 | 113.6 | 75 | 0 | 53.6 | 28 | 0 | 65.1 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 86.1 | 0 | 47.25
02 - 03 | 0 | 1.65 | 117.6 | 148.8 | 23.8 | 0 | 111.8 | 76.2 | 0 | 54 | 28.4 | 0 | 63 | 0 | 52.5 | 2.1 | 0 | 82.95 | 0 | 58.8
03 - 04 | 0 | 1.59 | 110.4 | 142.4 | 23.2 | 0 | 109 | 70.8 | 0 | 50 | 27.6 | 0 | 65.1 | 0 | 27.3 | 27.3 | 0 | 87.15 | 0 | 60.9
04 - 05 | 0 | 1.62 | 106.8 | 142.4 | 22.8 | 0 | 108 | 70 | 0 | 50 | 25.6 | 0 | 63 | 0 | 12.6 | 39.9 | 0 | 88.2 | 0 | 39.9
05 - 06 | 0 | 1.59 | 110.4 | 142.4 | 22.4 | 0 | 109.2 | 71.6 | 0 | 50.8 | 26.8 | 0 | 65.1 | 0 | 16.8 | 29.4 | 0 | 87.15 | 0 | 66.15
06 - 07 | 0 | 1.65 | 112.8 | 142.4 | 23.8 | 0 | 109.8 | 72.6 | 0 | 50.8 | 27.2 | 0 | 65.1 | 0 | 21 | 27.3 | 0 | 87.15 | 0 | 64.05
07 - 08 | 0 | 1.59 | 110.4 | 148.8 | 23.2 | 0 | 117.6 | 71.8 | 0 | 50.8 | 28 | 0 | 63 | 0 | 16.8 | 29.4 | 0 | 86.1 | 0 | 56.7
08 - 09 | 2.58 | 1.62 | 106.8 | 160 | 23 | 0 | 130.8 | 70.2 | 0 | 48.8 | 25.6 | 0 | 65.1 | 0 | 10.5 | 21 | 0 | 90.3 | 0 | 68.25
09 - 10 | 1.38 | 1.62 | 109.2 | 164.8 | 24 | 0 | 134.6 | 70.2 | 0 | 50.4 | 27.6 | 0 | 63 | 0 | 10.5 | 37.8 | 0 | 85.05 | 0 | 64.05
10 - 11 | 1.35 | 1.62 | 112.8 | 163.2 | 23.2 | 0 | 131.2 | 74 | 0 | 52 | 26.8 | 0 | 67.2 | 0 | 2.1 | 63 | 0 | 90.3 | 0 | 52.5
11 - 12 | 1.14 | 1.59 | 117.6 | 164.8 | 23.2 | 0 | 132.8 | 77.4 | 0 | 51.6 | 27.6 | 0 | 65.1 | 0 | 4.2 | 50.4 | 0 | 86.1 | 0 | 57.75
12 - 13 | 1.11 | 1.65 | 117.6 | 168 | 24.4 | 0 | 136.6 | 77.2 | 0 | 50.8 | 28 | 0 | 65.1 | 0 | 4.2 | 46.2 | 0 | 85.05 | 0 | 40.95
13 - 14 | 0.84 | 1.59 | 118.8 | 163.2 | 23.2 | 0 | 131.2 | 78.4 | 0 | 50 | 27.6 | 0 | 63 | 0 | 4.2 | 60.9 | 0 | 84 | 1.05 | 32.55
14 - 15 | 0.33 | 1.62 | 118.8 | 152 | 23.6 | 0 | 120.4 | 80 | 0 | 50.4 | 27.6 | 0 | 65.1 | 0 | 4.2 | 44.1 | 0 | 86.1 | 0 | 36.75
15 - 16 | 0.3 | 1.62 | 118.8 | 155.2 | 23.2 | 0 | 123.8 | 78.6 | 0 | 48.8 | 27.2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 87.15 | 5.25 | 26.25
16 - 17 | 0.36 | 1.62 | 110.4 | 145.6 | 22 | 0 | 116.2 | 74.6 | 0 | 48.4 | 26.8 | 0 | 69.3 | 0 | 2.1 | 60.9 | 0 | 92.4 | 0 | 15.75
17 - 18 | 0.15 | 1.65 | 111.6 | 152 | 23.4 | 0 | 120 | 71.6 | 0 | 50.4 | 27.6 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 91.35 | 0 | 16.8
18 - 19 | 0.06 | 1.62 | 111.6 | 147.2 | 23.4 | 0 | 113.8 | 71.8 | 0 | 51.6 | 28.4 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 94.5 | 2.1 | 11.55
19 - 20 | 0.33 | 1.59 | 114 | 145.6 | 23.6 | 0 | 114.2 | 72.8 | 0 | 51.2 | 28 | 0 | 69.3 | 0 | 2.1 | 60.9 | 0 | 91.35 | 0 | 25.2
20 - 21 | 1.41 | 1.62 | 109.2 | 145.6 | 23.8 | 0 | 112.6 | 71.2 | 0 | 50 | 27.2 | 0 | 65.1 | 0 | 4.2 | 39.9 | 0 | 88.2 | 1.05 | 44.1
21 - 22 | 1.26 | 1.62 | 112.8 | 150.4 | 24.4 | 0 | 115.2 | 73.2 | 0 | 53.2 | 28.4 | 0 | 63 | 0 | 8.4 | 16.8 | 0 | 85.05 | 0 | 58.8
22 - 23 | 0.21 | 1.62 | 116.4 | 148.8 | 24.6 | 0 | 112.4 | 74 | 0 | 54.4 | 29.2 | 0 | 65.1 | 0 | 23.1 | 14.7 | 0 | 82.95 | 0 | 59.85
23 - 00 | 1.05 | 1.62 | 115.2 | 148.8 | 24.2 | 0 | 112 | 73.6 | 0 | 54 | 28.4 | 0 | 65.1 | 0 | 12.6 | 37.8 | 0 | 85.05 | 0 | 45.15
Сумма | 13.86 | 38.85 | 2724 | 3640 | 565 | 0 | 2849 | 1771.4 | 0 | 1228.8 | 662 | 0 | 1564.5 | 0 | 283.5 | 966 | 0 | 2095.8 | 9.45 | 1126.65

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коротово |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч