## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кьярда | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 | 7.086 | 161 | 107.2 | 60.66 | 28.2 | 55.4 | 93.75 | 16.32 | 13.2 | 0
01 - 02 | 7.146 | 163 | 105.8 | 62.04 | 28.7 | 56.3 | 92.4 | 15.54 | 13.2 | 0
02 - 03 | 7.086 | 158 | 104.6 | 60.9 | 28 | 53.7 | 91.35 | 14.94 | 13.3 | 0
03 - 04 | 6.966 | 157.6 | 100.2 | 60.96 | 26.7 | 54.2 | 87 | 15.3 | 13 | 0
04 - 05 | 6.936 | 155.8 | 109.8 | 59.94 | 27.4 | 52.7 | 97.05 | 15.24 | 12.8 | 0
05 - 06 | 6.96 | 168.6 | 117.8 | 61.14 | 33.7 | 58.4 | 104.1 | 15 | 13.5 | 0
06 - 07 | 6.966 | 176 | 132.8 | 58.86 | 36.4 | 64.2 | 117.9 | 16.2 | 14.7 | 0
07 - 08 | 7.074 | 193.6 | 149.2 | 61.68 | 39.7 | 74.9 | 134.4 | 16.98 | 14.9 | 0
08 - 09 | 6.612 | 268 | 142.8 | 138.42 | 38.9 | 71.4 | 128.1 | 18.78 | 14.7 | 0
09 - 10 | 6.504 | 290.4 | 124 | 175.26 | 35.7 | 62.7 | 109.65 | 16.5 | 14.4 | 0
10 - 11 | 6.564 | 288.4 | 125 | 177.36 | 34.2 | 60.5 | 111.45 | 15.78 | 13.6 | 0
11 - 12 | 6.636 | 238.4 | 126.4 | 131.1 | 33.4 | 58.1 | 112.95 | 15.36 | 13.6 | 0
12 - 13 | 6.804 | 200 | 133.8 | 93.24 | 32.2 | 58.7 | 119.7 | 15.66 | 13.9 | 0
13 - 14 | 6.498 | 292.2 | 133.4 | 177.54 | 32.6 | 63.7 | 120.45 | 17.76 | 12.9 | 0
14 - 15 | 6.552 | 259.6 | 132 | 151.08 | 32.2 | 57.8 | 118.35 | 18.3 | 13.6 | 0
15 - 16 | 6.51 | 273.4 | 116.6 | 167.64 | 30.1 | 58.2 | 103.95 | 16.98 | 12.7 | 0
16 - 17 | 6.534 | 272.4 | 129 | 154.68 | 35.3 | 65.6 | 115.5 | 16.5 | 13.8 | 0
17 - 18 | 6.726 | 243.4 | 144.2 | 121.56 | 34.1 | 68.8 | 129.9 | 18.24 | 14.2 | 0
18 - 19 | 6.822 | 188 | 147.2 | 66.84 | 35.1 | 67.8 | 132.45 | 18 | 15 | 0
19 - 20 | 6.858 | 180.4 | 149.8 | 58.08 | 32.2 | 71.7 | 135.9 | 17.94 | 13.9 | 0
20 - 21 | 6.9 | 172.4 | 142.6 | 56.52 | 35.1 | 64.1 | 128.7 | 16.2 | 13.7 | 0
21 - 22 | 7.008 | 171.4 | 130.8 | 58.32 | 32.9 | 63.3 | 117.3 | 16.68 | 13.6 | 0
22 - 23 | 7.086 | 157.2 | 112.2 | 56.94 | 29.3 | 55.5 | 98.7 | 14.76 | 13.3 | 0
23 - 00 | 7.098 | 154.4 | 108.6 | 57.84 | 26.1 | 55.8 | 95.25 | 14.22 | 13.2 | 0
Сумма | 163.932 | 4983.6 | 3025.8 | 2328.6 | 778.2 | 1473.5 | 2696.25 | 393.18 | 328.7 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 | 0 | 130.8 | 39.4 | 55.62 | 18.2 | 51.4 | 36.9 | 9.18 | 6 | 0
01 - 02 | 0 | 133.2 | 39.6 | 55.8 | 19.2 | 52.7 | 37.2 | 9.3 | 6.2 | 0
02 - 03 | 0 | 133.4 | 39.8 | 57 | 19 | 51.8 | 37.5 | 9.12 | 6.2 | 0
03 - 04 | 0 | 120.6 | 35.4 | 51.48 | 16.1 | 48.4 | 34.05 | 8.46 | 5.2 | 0
04 - 05 | 0 | 119.6 | 42.4 | 52.38 | 15.8 | 47.4 | 42.9 | 7.92 | 5 | 0
05 - 06 | 0 | 122.8 | 47.2 | 51.84 | 17.6 | 48.6 | 46.95 | 8.34 | 5.3 | 0
06 - 07 | 0 | 124.8 | 50 | 53.34 | 17.5 | 48.8 | 48.6 | 8.34 | 5.2 | 0
07 - 08 | 0 | 118.8 | 47.8 | 50.82 | 15.7 | 47.7 | 45.75 | 7.86 | 4.8 | 0
08 - 09 | 0 | 180.6 | 41.8 | 128.22 | 10.6 | 38.9 | 40.65 | 6.06 | 3.8 | 0
09 - 10 | 0 | 213.8 | 34 | 163.2 | 9 | 39.5 | 33.3 | 5.82 | 3.6 | 0
10 - 11 | 0 | 224.4 | 38 | 170.04 | 10.1 | 41.2 | 36.75 | 6.48 | 3.9 | 0
11 - 12 | 0 | 175.8 | 39.8 | 117.72 | 10.6 | 42.8 | 38.55 | 6.96 | 4.1 | 0
12 - 13 | 0 | 146.2 | 45.6 | 79.44 | 13.9 | 47.2 | 43.8 | 7.92 | 4.7 | 0
13 - 14 | 0 | 220.8 | 45.4 | 167.46 | 8.7 | 40.2 | 44.4 | 6.66 | 3.8 | 0
14 - 15 | 0 | 189 | 50 | 136.8 | 9.7 | 39.9 | 49.65 | 6.54 | 3.8 | 0
15 - 16 | 0 | 217.4 | 35.4 | 164.64 | 7.7 | 41.3 | 34.35 | 6.72 | 3.9 | 0
16 - 17 | 0 | 192.8 | 34 | 141.42 | 9.5 | 39.6 | 32.7 | 6.48 | 3.7 | 0
17 - 18 | 0 | 179.4 | 47.2 | 120.54 | 12.7 | 43.1 | 45.75 | 7.38 | 4.4 | 0
18 - 19 | 0 | 125.8 | 45 | 62.16 | 13.7 | 45.3 | 43.2 | 7.86 | 4.6 | 0
19 - 20 | 0 | 115.2 | 46.8 | 49.2 | 14.5 | 46.6 | 45 | 8.34 | 4.5 | 0
20 - 21 | 0 | 117.6 | 49.4 | 50.94 | 13.4 | 46.8 | 47.25 | 8.34 | 4.9 | 0
21 - 22 | 0 | 125 | 53 | 52.5 | 17 | 49.8 | 51 | 9.18 | 5.5 | 0
22 - 23 | 0 | 133 | 42.6 | 55.92 | 19.1 | 51.9 | 39.45 | 9.48 | 6 | 0
23 - 00 | 0 | 133.8 | 40.6 | 54.54 | 19.5 | 53.7 | 37.5 | 9.48 | 6.2 | 0
Сумма | 0 | 3694.6 | 1030.2 | 2143.02 | 338.8 | 1104.6 | 993.15 | 188.22 | 115.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кьярда |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч