## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Лукинское | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 | 4.09 | 2.295 | 91.5 | 5.1 | 6.2 | 54 | 27.7 | 4.5 | 2.6
01 - 02 | 4.13 | 2.3025 | 85.2 | 5.1 | 6 | 52.5 | 23.2 | 4.8 | 2.6
02 - 03 | 4.14 | 2.3025 | 81.3 | 4.8 | 5.7 | 53.5 | 18.5 | 4.5 | 2.6
03 - 04 | 4.07 | 2.28 | 79.5 | 5.1 | 5.7 | 50.7 | 19.7 | 4.6 | 2.5
04 - 05 | 3.99 | 2.2725 | 81.6 | 5.1 | 6.5 | 48.6 | 22.7 | 4.7 | 2.8
05 - 06 | 4.02 | 2.2725 | 116.7 | 4.8 | 5.8 | 53.6 | 53 | 4.6 | 3.2
06 - 07 | 4.07 | 2.28 | 139.8 | 7.5 | 6 | 71.7 | 58.7 | 7.2 | 2.5
07 - 08 | 4.08 | 2.25 | 141.3 | 7.2 | 6 | 72.8 | 58.5 | 6.8 | 2.8
08 - 09 | 3.95 | 2.2275 | 127.5 | 6.9 | 6 | 66.8 | 51.4 | 6.5 | 2.6
09 - 10 | 3.94 | 2.2275 | 117.6 | 5.4 | 5.6 | 70.3 | 38.2 | 5.2 | 2.3
10 - 11 | 4.01 | 2.2425 | 103.2 | 4.8 | 4.9 | 62.2 | 33.2 | 4.6 | 2.1
11 - 12 | 3.77 | 2.3775 | 103.2 | 6 | 4.5 | 64.8 | 31 | 5.5 | 2.1
12 - 13 | 3.6 | 2.3025 | 108.6 | 4.8 | 4.6 | 71.2 | 30 | 4.4 | 2
13 - 14 | 3.48 | 2.2875 | 101.1 | 5.1 | 4.8 | 65.8 | 27.7 | 5 | 2.1
14 - 15 | 3.54 | 2.28 | 96.3 | 5.1 | 5 | 63.9 | 24.2 | 4.7 | 2.2
15 - 16 | 3.47 | 2.28 | 91.5 | 4.2 | 5.5 | 65.6 | 16 | 3.9 | 3.7
16 - 17 | 3.43 | 2.2875 | 114.6 | 5.4 | 5.9 | 74.5 | 28.8 | 5 | 4.3
17 - 18 | 3.49 | 2.295 | 139.8 | 5.7 | 6.2 | 76.5 | 51.9 | 5.5 | 4.3
18 - 19 | 3.48 | 2.295 | 138.6 | 6.9 | 6 | 74.6 | 52.4 | 6.4 | 4.5
19 - 20 | 3.47 | 2.31 | 145.5 | 6.3 | 6.6 | 73.2 | 60.1 | 6.1 | 4.3
20 - 21 | 3.5 | 2.3025 | 128.1 | 5.7 | 6.2 | 73.6 | 42 | 5.5 | 5.5
21 - 22 | 3.57 | 2.325 | 117 | 5.1 | 6.1 | 68 | 37.4 | 4.6 | 4.3
22 - 23 | 3.54 | 2.34 | 99 | 4.8 | 6 | 57.4 | 30.4 | 4.6 | 4.3
23 - 00 | 3.56 | 2.34 | 93.6 | 4.8 | 5.8 | 54.7 | 28 | 4.4 | 4.4
Сумма | 90.39 | 54.975 | 2642.1 | 131.7 | 137.6 | 1540.5 | 864.7 | 123.6 | 76.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 | 2.81 | 1.245 | 61.8 | 5.7 | 5.9 | 39.8 | 11.4 | 5.9 | 5.6
01 - 02 | 2.83 | 1.2525 | 62.7 | 6 | 5.8 | 40.6 | 11.6 | 6.1 | 5.8
02 - 03 | 2.83 | 1.2525 | 67.5 | 5.7 | 5.9 | 42.2 | 14.5 | 6 | 5.8
03 - 04 | 2.8 | 1.2375 | 59.7 | 5.4 | 5.6 | 38.6 | 11 | 5.5 | 5.5
04 - 05 | 2.78 | 1.23 | 63.6 | 5.4 | 5.4 | 38.2 | 15.6 | 5.7 | 5.4
05 - 06 | 2.78 | 1.23 | 84.3 | 5.4 | 5.5 | 37.4 | 37.6 | 5.4 | 5.3
06 - 07 | 2.77 | 1.2375 | 84.6 | 5.7 | 5.5 | 36.9 | 38.3 | 6 | 5.4
07 - 08 | 2.76 | 1.2225 | 81.6 | 5.1 | 5.2 | 36 | 36.6 | 5.4 | 5.2
08 - 09 | 2.7 | 1.2 | 73.8 | 4.8 | 5 | 33.5 | 31.4 | 5.1 | 5.1
09 - 10 | 2.71 | 1.2075 | 67.2 | 5.1 | 5.1 | 38.5 | 20 | 5.3 | 4.9
10 - 11 | 2.73 | 1.215 | 60.6 | 5.1 | 4.9 | 36 | 16 | 5.2 | 5
11 - 12 | 2.1 | 1.2525 | 58.2 | 5.1 | 4.7 | 36 | 13.6 | 5.3 | 5
12 - 13 | 1.94 | 1.2975 | 60.3 | 5.4 | 5.1 | 37.6 | 13.7 | 5.5 | 5.1
13 - 14 | 1.89 | 1.2825 | 60.9 | 4.8 | 4.9 | 36 | 16.4 | 5 | 4.9
14 - 15 | 1.9 | 1.2825 | 58.2 | 4.8 | 5 | 36.7 | 12.7 | 5.3 | 4.9
15 - 16 | 1.88 | 1.29 | 57.3 | 5.1 | 4.9 | 37.8 | 10.8 | 5.1 | 4.8
16 - 17 | 1.88 | 1.275 | 60 | 4.8 | 4.8 | 36.8 | 14.7 | 5 | 5
17 - 18 | 1.89 | 1.2975 | 81.9 | 4.8 | 4.9 | 36 | 37.4 | 5.2 | 5.1
18 - 19 | 1.88 | 1.29 | 81.9 | 5.1 | 4.7 | 35.8 | 37.7 | 5.4 | 5.2
19 - 20 | 1.89 | 1.2975 | 82.5 | 5.4 | 5 | 36.3 | 37.6 | 5.4 | 5.1
20 - 21 | 1.91 | 1.29 | 64.8 | 4.8 | 5 | 35.9 | 19.8 | 5.3 | 5.2
21 - 22 | 1.92 | 1.3125 | 66.3 | 5.4 | 5.3 | 40.2 | 16.8 | 5.6 | 5.4
22 - 23 | 1.92 | 1.32 | 59.7 | 5.7 | 5.3 | 38.3 | 11.5 | 5.9 | 5.5
23 - 00 | 1.93 | 1.3275 | 60.6 | 5.7 | 5.5 | 39.1 | 11.5 | 5.8 | 5.6
Сумма | 55.43 | 30.345 | 1620 | 126.3 | 124.9 | 900.2 | 498.2 | 131.4 | 125.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Лукинское |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч