## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Малечкино | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 | 4.8825 | 0 | 985.6 | 636 | 132 | 699.9 | 0 | 66.3 | 164.4 | 266 | 34.5 | 39.6 | 0 | 234.4 | 0
01 - 02 | 4.9875 | 0 | 950.4 | 613.6 | 125.6 | 670.2 | 0 | 66.3 | 168.4 | 247.8 | 31.8 | 39.2 | 0 | 228 | 0
02 - 03 | 4.6875 | 0 | 896 | 620 | 123.6 | 619.2 | 0 | 66 | 177.6 | 248.6 | 30.3 | 39.2 | 0 | 224.8 | 0
03 - 04 | 4.995 | 0 | 890.4 | 611.2 | 125.2 | 613.5 | 0 | 66 | 166.4 | 250.2 | 30.3 | 39.6 | 0 | 224 | 0
04 - 05 | 4.6275 | 0 | 928 | 616.8 | 125.6 | 651 | 0 | 65.7 | 165.2 | 256.8 | 30 | 39.6 | 0 | 225.6 | 0
05 - 06 | 4.98 | 0 | 1044.8 | 668 | 136.8 | 755.7 | 0 | 66 | 167.2 | 295 | 29.4 | 38.8 | 0 | 240 | 0
06 - 07 | 4.71 | 0 | 1165.6 | 698.4 | 142.4 | 864.6 | 0 | 66 | 168.8 | 312.8 | 33.3 | 42 | 0 | 254.8 | 0
07 - 08 | 4.9275 | 0 | 1256.8 | 765.6 | 151.6 | 962.4 | 0 | 66.6 | 188 | 325.4 | 61.2 | 39.6 | 0 | 250 | 0
08 - 09 | 4.725 | 0 | 1388.8 | 872 | 151.2 | 1092.3 | 0 | 66.6 | 268 | 340.4 | 73.2 | 40.4 | 0 | 254.8 | 0
09 - 10 | 4.845 | 0 | 1457.6 | 864 | 150.8 | 1162.5 | 0 | 66.3 | 264.8 | 343.2 | 65.1 | 40 | 0 | 253.6 | 0
10 - 11 | 4.8075 | 0 | 1407.2 | 885.6 | 160.4 | 1118.4 | 0 | 66 | 284 | 344.4 | 57 | 40 | 0 | 246 | 0
11 - 12 | 4.725 | 0 | 1426.4 | 893.6 | 151.6 | 1139.1 | 0 | 65.1 | 272.4 | 361.6 | 70.8 | 38 | 0 | 246.4 | 0
12 - 13 | 4.6275 | 0 | 1408.8 | 836.8 | 159.2 | 1121.1 | 0 | 65.4 | 229.6 | 340.6 | 73.2 | 35.2 | 0 | 246 | 0
13 - 14 | 4.8525 | 0 | 1383.2 | 849.6 | 134.4 | 1087.8 | 0 | 64.5 | 259.6 | 345 | 73.2 | 37.6 | 0 | 253.6 | 0
14 - 15 | 4.575 | 0 | 1384.8 | 879.2 | 152 | 1087.5 | 0 | 65.1 | 289.6 | 342.4 | 57.6 | 38 | 0 | 255.6 | 0
15 - 16 | 4.9275 | 0 | 1388 | 833.6 | 149.2 | 1092.9 | 0 | 65.1 | 242.4 | 348.6 | 57.9 | 36.8 | 0 | 253.2 | 0
16 - 17 | 4.7175 | 0 | 1428.8 | 800.8 | 156 | 1120.8 | 0 | 66.6 | 191.2 | 357.2 | 54 | 42 | 0 | 265.6 | 0
17 - 18 | 4.875 | 0 | 1380.8 | 810.4 | 177.2 | 1065.6 | 0 | 66.6 | 167.6 | 377.4 | 45 | 43.6 | 0 | 272.8 | 0
18 - 19 | 4.83 | 0 | 1364 | 781.6 | 154 | 1039.5 | 0 | 66.9 | 158.4 | 385.4 | 41.1 | 44 | 0 | 282 | 0
19 - 20 | 4.8225 | 0 | 1315.2 | 769.6 | 142.4 | 1007.1 | 0 | 66.9 | 158.4 | 387.8 | 36.6 | 44.4 | 0 | 264.4 | 0
20 - 21 | 4.8825 | 0 | 1272 | 747.2 | 138 | 980.4 | 0 | 66.6 | 158.8 | 371.4 | 36.9 | 42.4 | 0 | 247.2 | 0
21 - 22 | 4.95 | 0 | 1215.2 | 732.8 | 132 | 927.3 | 0 | 67.2 | 160.8 | 365.4 | 35.7 | 39.6 | 0 | 242 | 0
22 - 23 | 4.755 | 0 | 1126.4 | 684 | 134 | 834 | 0 | 66.9 | 157.2 | 318 | 33.6 | 41.2 | 0 | 243.6 | 0
23 - 00 | 5.0175 | 0 | 1019.2 | 639.2 | 131.2 | 740.1 | 0 | 67.2 | 156.4 | 279 | 31.5 | 41.2 | 0 | 228.4 | 0
Сумма | 115.7325 | 0 | 29484 | 18109.6 | 3436.4 | 22452.9 | 0 | 1587.9 | 4785.2 | 7810.4 | 1123.2 | 962 | 0 | 5936.8 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 | 0.7875 | 0 | 396.8 | 324 | 48.8 | 327.9 | 0 | 73.5 | 128.4 | 115.6 | 54 | 10.8 | 0 | 50.4 | 0
01 - 02 | 0.8025 | 0 | 396.8 | 320 | 48.4 | 327 | 0 | 73.8 | 134 | 113 | 54.6 | 10.4 | 0 | 50 | 0
02 - 03 | 0.795 | 0 | 376.8 | 322.4 | 48.4 | 304.8 | 0 | 74.1 | 136.8 | 112.2 | 54 | 10.4 | 0 | 50.4 | 0
03 - 04 | 0.795 | 0 | 360 | 308 | 46.4 | 293.4 | 0 | 72 | 128.4 | 109.2 | 53.4 | 10.4 | 0 | 46 | 0
04 - 05 | 0.78 | 0 | 360 | 312.8 | 46.8 | 293.7 | 0 | 71.7 | 127.6 | 111 | 53.1 | 10.4 | 0 | 46.4 | 0
05 - 06 | 0.7875 | 0 | 383.2 | 327.2 | 47.2 | 316.8 | 0 | 72 | 128.8 | 111.6 | 52.5 | 10 | 0 | 49.2 | 0
06 - 07 | 0.7875 | 0 | 399.2 | 339.2 | 48 | 334.2 | 0 | 72.3 | 133.6 | 112 | 54.3 | 10.8 | 0 | 49.6 | 0
07 - 08 | 0.795 | 0 | 410.4 | 379.2 | 48 | 349.2 | 0 | 72.3 | 147.6 | 110.2 | 85.5 | 10.4 | 0 | 48.8 | 0
08 - 09 | 0.7725 | 0 | 454.4 | 450.4 | 46.4 | 401.4 | 0 | 70.2 | 203.6 | 111.6 | 95.7 | 9.6 | 0 | 45.6 | 0
09 - 10 | 0.7875 | 0 | 499.2 | 448 | 58 | 445.8 | 0 | 71.1 | 200.8 | 113.4 | 85.5 | 10 | 0 | 46.8 | 0
10 - 11 | 0.78 | 0 | 495.2 | 481.6 | 88.4 | 442.5 | 0 | 70.8 | 223.6 | 113.8 | 65.4 | 10 | 0 | 44.4 | 0
11 - 12 | 0.7875 | 0 | 505.6 | 480.8 | 74.8 | 447.6 | 0 | 70.2 | 193.6 | 131.6 | 91.2 | 10 | 0 | 49.6 | 0
12 - 13 | 0.78 | 0 | 476 | 440.8 | 85.6 | 409.5 | 0 | 71.4 | 151.2 | 120.8 | 91.5 | 10.4 | 0 | 56 | 0
13 - 14 | 0.78 | 0 | 506.4 | 459.2 | 50.4 | 444.3 | 0 | 69.9 | 198 | 134.4 | 88.2 | 10.4 | 0 | 53.6 | 0
14 - 15 | 0.7725 | 0 | 508 | 466.4 | 75.6 | 447 | 0 | 69.3 | 207.6 | 129.6 | 59.7 | 10 | 0 | 53.6 | 0
15 - 16 | 0.7875 | 0 | 488.8 | 426.4 | 78.4 | 433.2 | 0 | 69.6 | 169.2 | 125.6 | 58.8 | 9.2 | 0 | 48.8 | 0
16 - 17 | 0.7725 | 0 | 488 | 373.6 | 64.4 | 430.8 | 0 | 70.2 | 141.2 | 116.6 | 55.5 | 9.2 | 0 | 50.8 | 0
17 - 18 | 0.795 | 0 | 445.6 | 390.4 | 94 | 382.2 | 0 | 71.7 | 133.2 | 114.8 | 54.3 | 9.6 | 0 | 55.2 | 0
18 - 19 | 0.78 | 0 | 439.2 | 358.4 | 63.6 | 376.2 | 0 | 71.4 | 128 | 117.2 | 54.6 | 10.4 | 0 | 54.8 | 0
19 - 20 | 0.7875 | 0 | 425.6 | 341.6 | 48.4 | 364.5 | 0 | 71.7 | 128.8 | 118.4 | 54.3 | 9.6 | 0 | 51.6 | 0
20 - 21 | 0.7875 | 0 | 401.6 | 336.8 | 46.8 | 345.9 | 0 | 71.1 | 125.6 | 115.6 | 54 | 10.4 | 0 | 46.4 | 0
21 - 22 | 0.795 | 0 | 407.2 | 336 | 48 | 347.1 | 0 | 72 | 129.6 | 115.6 | 53.4 | 10 | 0 | 48.8 | 0
22 - 23 | 0.7875 | 0 | 409.6 | 333.6 | 48 | 346.2 | 0 | 72.6 | 127.2 | 116 | 53.4 | 10.4 | 0 | 50.4 | 0
23 - 00 | 0.795 | 0 | 406.4 | 325.6 | 47.6 | 340.2 | 0 | 72.6 | 129.2 | 114.8 | 53.1 | 10.8 | 0 | 49.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Малечкино |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч