## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мочала | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мочала | [6 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Мочала ТСН ао RS | 10 Мочала Т 1 ап RS | 10 Мочала-Мезга ао RS | 10 Мочала-Мережа ао RS | 10 Мочала-Федоровское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ап RS
00 - 01 | 7.11 | 342.6 | 171.28 | 50.9 | 40 | 81.9 | 0
01 - 02 | 6.744 | 341.7 | 167.04 | 52 | 39.6 | 84.3 | 0
02 - 03 | 7.158 | 334.2 | 161.52 | 50.6 | 37.8 | 85.5 | 0
03 - 04 | 7.14 | 334.2 | 158.8 | 49.2 | 37.6 | 89.7 | 0
04 - 05 | 6.966 | 357.9 | 164.64 | 49.9 | 36.3 | 108.45 | 0
05 - 06 | 7.296 | 399 | 165.68 | 51.5 | 37.8 | 145.5 | 0
06 - 07 | 6.924 | 444.3 | 183.12 | 54.1 | 39.9 | 169.2 | 0
07 - 08 | 6.942 | 490.5 | 207.44 | 56 | 40.1 | 188.85 | 0
08 - 09 | 6.3 | 505.2 | 231.28 | 62 | 42.9 | 171 | 0
09 - 10 | 5.976 | 464.1 | 223.44 | 61.7 | 41.1 | 139.65 | 0
10 - 11 | 5.106 | 453 | 215.12 | 56.8 | 40.5 | 142.65 | 0
11 - 12 | 6.72 | 460.2 | 216.64 | 56.7 | 41.1 | 147.45 | 0
12 - 13 | 6.984 | 435 | 196.08 | 59.1 | 36.9 | 144.6 | 0
13 - 14 | 7.368 | 432.6 | 205.28 | 51.5 | 39.1 | 138.3 | 0
14 - 15 | 7.926 | 417.3 | 230.88 | 57.7 | 34.3 | 95.7 | 0
15 - 16 | 7.164 | 385.5 | 211.36 | 53.4 | 36.3 | 85.95 | 0
16 - 17 | 8.964 | 481.8 | 237.04 | 62.6 | 39 | 145.05 | 0
17 - 18 | 7.602 | 502.8 | 230.64 | 62 | 40.5 | 171.6 | 0
18 - 19 | 8.034 | 474 | 196.88 | 60.4 | 42.1 | 176.7 | 0
19 - 20 | 8.646 | 465.9 | 214.48 | 58.2 | 42 | 152.7 | 0
20 - 21 | 7.926 | 451.2 | 217.2 | 55.6 | 40.2 | 140.1 | 0
21 - 22 | 7.248 | 416.1 | 201.6 | 52.2 | 36 | 127.95 | 0
22 - 23 | 7.614 | 386.1 | 195.52 | 53.5 | 35.2 | 103.5 | 0
23 - 00 | 8.046 | 353.1 | 183.76 | 53.1 | 34.5 | 83.1 | 0
Сумма | 173.904 | 10128.3 | 4786.72 | 1330.7 | 930.8 | 3119.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мочала | [6 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Мочала ТСН ао RS | 10 Мочала Т 1 ап RS | 10 Мочала-Мезга ао RS | 10 Мочала-Мережа ао RS | 10 Мочала-Федоровское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.65 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.65 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.15 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.35 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.85 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мочала |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч