## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мякса | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 | 7.296 | 0.008 | 538.4 | 334 | 52.8 | 0 | 339.75 | 144.3 | 200.4 | 133 | 0 | 501.2 | 0
01 - 02 | 7.747 | 0.008 | 525.2 | 324.4 | 50.85 | 0 | 332.1 | 141.1 | 194.8 | 129.2 | 0 | 483.7 | 0
02 - 03 | 7.204 | 0.008 | 506 | 336 | 36.3 | 0 | 321.75 | 147.1 | 202.9 | 132.2 | 0 | 485.8 | 0
03 - 04 | 7.193 | 0.008 | 494 | 354.4 | 37.5 | 0 | 316.05 | 139.3 | 199 | 155.2 | 0 | 481.6 | 0
04 - 05 | 7.185 | 0.008 | 492.8 | 442.8 | 46.8 | 0 | 305.4 | 139.3 | 189.8 | 252.6 | 0 | 470.4 | 0
05 - 06 | 7.301 | 0.007 | 510.8 | 464.8 | 49.35 | 0 | 316.05 | 144.1 | 206.5 | 257.4 | 0 | 490.7 | 0
06 - 07 | 7.4 | 0.008 | 518.8 | 474.8 | 44.7 | 0 | 310.95 | 161.7 | 227 | 247.4 | 0 | 501.9 | 0
07 - 08 | 7.373 | 0.008 | 559.2 | 492 | 55.2 | 0 | 319.2 | 183.7 | 229.3 | 262 | 0 | 525.7 | 0
08 - 09 | 7.242 | 0.007 | 577.2 | 479.2 | 49.65 | 0 | 319.95 | 206 | 243.9 | 235 | 0 | 549.5 | 0
09 - 10 | 6.972 | 0.008 | 548.4 | 463.2 | 38.4 | 0 | 302.25 | 206.2 | 234.5 | 228 | 0 | 525.7 | 0
10 - 11 | 6.869 | 0.008 | 578.4 | 428 | 50.1 | 0 | 309.9 | 216.9 | 219 | 208.6 | 0 | 492.8 | 0
11 - 12 | 7.116 | 0.008 | 554 | 476.4 | 42.75 | 0 | 312.75 | 196.9 | 223.1 | 252.8 | 0 | 485.1 | 0
12 - 13 | 7.097 | 0.007 | 542.8 | 487.2 | 44.7 | 0 | 306.75 | 189.7 | 214.7 | 271.8 | 0 | 487.2 | 0
13 - 14 | 6.683 | 0.008 | 518 | 450 | 41.25 | 0 | 305.25 | 170.4 | 215 | 234.6 | 0 | 490.7 | 0
14 - 15 | 7.213 | 0.008 | 498.4 | 432.4 | 41.7 | 0 | 297.45 | 158.1 | 218.7 | 213.2 | 0 | 499.1 | 0
15 - 16 | 7.632 | 0.008 | 524.4 | 402 | 47.85 | 0 | 307.8 | 167.5 | 225.2 | 176.2 | 0 | 512.4 | 0
16 - 17 | 7.245 | 0.007 | 530.4 | 483.6 | 52.35 | 0 | 316.5 | 160.1 | 244.1 | 238.8 | 0 | 533.4 | 0
17 - 18 | 7.307 | 0.008 | 542 | 488.8 | 51.15 | 0 | 314.85 | 174.5 | 234.4 | 253.6 | 0 | 564.9 | 0
18 - 19 | 7.274 | 0.008 | 536.8 | 456.8 | 48.15 | 0 | 318 | 169.5 | 236.2 | 220.2 | 0 | 551.6 | 0
19 - 20 | 7.709 | 0.008 | 564 | 330 | 59.4 | 0 | 333 | 170.1 | 233.3 | 168 | 0 | 547.4 | 0
20 - 21 | 7.757 | 0.007 | 556.4 | 368 | 46.05 | 0 | 334.05 | 175.2 | 227.4 | 140 | 0 | 522.2 | 0
21 - 22 | 7.799 | 0.008 | 540 | 339.2 | 43.5 | 0 | 334.65 | 160.9 | 220 | 118.8 | 0 | 499.1 | 0
22 - 23 | 7.886 | 0.008 | 528.8 | 324.4 | 51.15 | 0 | 322.05 | 154.4 | 206.3 | 117.6 | 0 | 500.5 | 0
23 - 00 | 7.88 | 0.008 | 535.2 | 316.4 | 56.25 | 0 | 331.05 | 146.2 | 197.7 | 118.4 | 0 | 464.8 | 0
Сумма | 176.38 | 0.187 | 12820.4 | 9948.8 | 1137.9 | 0 | 7627.5 | 4023.2 | 5243.2 | 4764.6 | 0 | 12167.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 | 0.002 | 0.022 | 102.8 | 122 | 7.8 | 0 | 46.65 | 49.5 | 80.2 | 43 | 0 | 0 | 88.9
01 - 02 | 0.002 | 0.023 | 103.2 | 124 | 8.1 | 0 | 45.9 | 50.6 | 80.1 | 45.8 | 0 | 0 | 87.5
02 - 03 | 0 | 0.023 | 102 | 125.2 | 7.5 | 0 | 46.2 | 50.9 | 81.5 | 45.4 | 0 | 0 | 87.5
03 - 04 | 0.001 | 0.022 | 96.4 | 126.8 | 7.65 | 0 | 41.85 | 48.7 | 79.4 | 49 | 0 | 0 | 91.7
04 - 05 | 0 | 0.021 | 93.6 | 171.2 | 7.8 | 0 | 39.3 | 48.3 | 75.5 | 97.8 | 0 | 0 | 91
05 - 06 | 0 | 0.022 | 98 | 190.8 | 7.5 | 0 | 43.95 | 48.7 | 76 | 116.8 | 0 | 0 | 94.5
06 - 07 | 0.001 | 0.022 | 97.6 | 187.2 | 7.5 | 0 | 42.75 | 49.6 | 76.7 | 112.8 | 0 | 0 | 94.5
07 - 08 | 0.001 | 0.022 | 106 | 169.6 | 8.1 | 0 | 41.4 | 58.6 | 76.6 | 95.2 | 0 | 0 | 92.4
08 - 09 | 0 | 0.021 | 121.2 | 135.2 | 6.6 | 0 | 42.75 | 74.3 | 75.4 | 62 | 0 | 0 | 91.7
09 - 10 | 0 | 0.023 | 128.8 | 124.4 | 6.9 | 0 | 43.5 | 80.5 | 76.9 | 49 | 0 | 0 | 89.6
10 - 11 | 0.001 | 0.022 | 127.2 | 124.8 | 7.5 | 0 | 43.95 | 78.1 | 78.1 | 48.8 | 0 | 0 | 88.9
11 - 12 | 0.001 | 0.022 | 125.6 | 162.8 | 7.05 | 0 | 45.15 | 75.5 | 76.4 | 88.4 | 0 | 0 | 89.6
12 - 13 | 0 | 0.021 | 128.4 | 194 | 7.5 | 0 | 46.5 | 78 | 77.7 | 118.4 | 0 | 0 | 93.1
13 - 14 | 0 | 0.022 | 119.2 | 172 | 7.65 | 0 | 44.55 | 70.1 | 79.2 | 95 | 0 | 0 | 93.1
14 - 15 | 0.001 | 0.022 | 99.2 | 135.2 | 7.35 | 0 | 39.6 | 54.8 | 78.4 | 58.6 | 0 | 0 | 93.8
15 - 16 | 0.001 | 0.022 | 98 | 119.2 | 7.5 | 0 | 39.15 | 53.4 | 77.5 | 43.6 | 0 | 0 | 91
16 - 17 | 0 | 0.022 | 96 | 164.8 | 8.1 | 0 | 40.05 | 50.2 | 78.1 | 88.6 | 0 | 0 | 93.1
17 - 18 | 0.001 | 0.022 | 98 | 170 | 8.4 | 0 | 41.85 | 50 | 76.6 | 95.8 | 0 | 0 | 95.9
18 - 19 | 0.001 | 0.022 | 98.4 | 146.8 | 7.95 | 0 | 42.6 | 50.1 | 77.1 | 71.6 | 0 | 0 | 98.7
19 - 20 | 0 | 0.022 | 99.6 | 132.8 | 9.15 | 0 | 43.35 | 49.3 | 78.5 | 43.8 | 0 | 0 | 97.3
20 - 21 | 0.002 | 0.022 | 98.4 | 114 | 7.05 | 0 | 44.85 | 48.7 | 77.7 | 38.2 | 0 | 0 | 98.7
21 - 22 | 0.001 | 0.023 | 99.2 | 115.6 | 8.1 | 0 | 42.9 | 49.7 | 78.2 | 39 | 0 | 0 | 97.3
22 - 23 | 0.001 | 0.022 | 107.2 | 118.8 | 9.15 | 0 | 51.15 | 49.5 | 80.6 | 40.2 | 0 | 0 | 97.3
23 - 00 | 0.002 | 0.023 | 107.2 | 120.8 | 8.7 | 0 | 51 | 50 | 81.5 | 41.2 | 0 | 0 | 89.6
Сумма | 0.019 | 0.53 | 2551.2 | 3468 | 186.6 | 0 | 1050.9 | 1367.1 | 1873.9 | 1628 | 0 | 0 | 2226.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мякса |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч