## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нелазское | [23 empty] | за 03.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS УСПД | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS УСПД | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS УСПД | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 364.8 | 364.8 | 0 | 264 | 263.6 | 199.4 | 0 | 97.2 | 52.8 | 53.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 169.8 | 45.3
01 - 02 | 0 | 0 | 0.928 | 0.912 | 0 | 339.2 | 340 | 0 | 273.6 | 274 | 195 | 0 | 90.3 | 51 | 67.8 | 10.8 | 11 | 0 | 0 | 161 | 37.8
02 - 03 | 0 | 0 | 0.704 | 0.704 | 0 | 337.6 | 337.6 | 0 | 252 | 252 | 189.4 | 0 | 90.6 | 50.7 | 52 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 159.8 | 36.3
03 - 04 | 0 | 0 | 0.928 | 0.928 | 0 | 361.6 | 361.6 | 0 | 248.8 | 248.4 | 192.2 | 0 | 97.5 | 67.2 | 45 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 158.6 | 37.8
04 - 05 | 0 | 0 | 0.928 | 0.928 | 0 | 364.8 | 365.6 | 0 | 254.4 | 254.4 | 198.8 | 0 | 100.5 | 65.7 | 44.4 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 162.2 | 36.3
05 - 06 | 0 | 0 | 0.704 | 0.72 | 0 | 380.8 | 379.2 | 0 | 272 | 272 | 211.2 | 0 | 105 | 65.4 | 50 | 11.6 | 11.4 | 0 | 0 | 172.8 | 35.7
06 - 07 | 0 | 0 | 0.928 | 0.912 | 0 | 403.2 | 404 | 0 | 288 | 288 | 208.6 | 0 | 107.4 | 64.5 | 68.2 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 193.8 | 38.1
07 - 08 | 0 | 0 | 0.928 | 0.928 | 0 | 432 | 431.2 | 0 | 279.2 | 279.2 | 211.2 | 0 | 108.3 | 71.4 | 56.8 | 11.2 | 11.4 | 0 | 0 | 215.4 | 36
08 - 09 | 0 | 0 | 0.704 | 0.704 | 0 | 483.2 | 483.2 | 0 | 266.4 | 266.4 | 212 | 0 | 104.4 | 121.5 | 42.6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 221.6 | 35.1
09 - 10 | 0 | 0 | 0.928 | 0.944 | 0 | 516.8 | 517.6 | 0 | 251.2 | 251.2 | 195.8 | 0 | 102.9 | 163.5 | 43 | 12.4 | 12.2 | 0 | 0 | 214.8 | 36.3
10 - 11 | 0 | 0 | 0.736 | 0.72 | 0 | 481.6 | 481.6 | 0 | 252 | 252.8 | 188.6 | 0 | 100.5 | 140.7 | 52 | 12 | 12 | 0 | 0 | 201.8 | 38.4
11 - 12 | 0 | 0 | 0.864 | 0.896 | 0 | 438.4 | 438.4 | 0 | 240.8 | 240.4 | 180.8 | 0 | 98.7 | 105.6 | 47 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 194.8 | 39.3
12 - 13 | 0 | 0 | 0.768 | 0.736 | 0 | 430.4 | 429.6 | 0 | 243.2 | 243.2 | 191.2 | 0 | 96.9 | 82.2 | 38.8 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 216 | 34.2
13 - 14 | 0 | 0 | 0.864 | 0.864 | 0 | 424 | 424 | 0 | 249.6 | 249.6 | 193.2 | 0 | 95.7 | 78.9 | 44.2 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 210 | 39.3
14 - 15 | 0 | 0 | 0.736 | 0.736 | 0 | 462.4 | 462.4 | 0 | 260.8 | 260.8 | 194.8 | 0 | 98.4 | 112.5 | 52.4 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 212 | 38.7
15 - 16 | 0 | 0 | 0.896 | 0.912 | 0 | 448 | 448.8 | 0 | 260.8 | 260.8 | 201.2 | 0 | 95.7 | 107.7 | 45.6 | 13.6 | 13.8 | 0 | 0 | 212.4 | 33
16 - 17 | 0 | 0 | 0.896 | 0.88 | 0 | 438.4 | 437.6 | 0 | 297.6 | 297.6 | 236.4 | 0 | 108.9 | 69 | 47.2 | 14.4 | 14.2 | 0 | 0 | 220.8 | 38.1
17 - 18 | 0 | 0 | 0.928 | 0.928 | 0 | 451.2 | 452 | 0 | 286.4 | 286 | 237 | 0 | 113.1 | 66.9 | 36.8 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 227.8 | 44.4
18 - 19 | 0 | 0 | 0.768 | 0.768 | 0 | 452.8 | 452.8 | 0 | 281.6 | 282 | 232.6 | 0 | 111 | 64.5 | 37.2 | 12 | 12.2 | 0 | 0 | 232.6 | 43.8
19 - 20 | 0 | 0 | 0.896 | 0.912 | 0 | 446.4 | 445.6 | 0 | 272.8 | 272.4 | 225.2 | 0 | 108.6 | 62.7 | 34.8 | 12.8 | 12.6 | 0 | 0 | 234 | 40.2
20 - 21 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 444.8 | 444.8 | 0 | 279.2 | 279.6 | 233 | 0 | 114.9 | 61.8 | 34 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 229 | 39
21 - 22 | 0 | 0 | 0.896 | 0.88 | 0 | 427.2 | 428 | 0 | 268.8 | 269.2 | 222.6 | 0 | 108 | 59.7 | 34.2 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 219.6 | 39.9
22 - 23 | 0 | 0 | 0.896 | 0.912 | 0 | 411.2 | 410.4 | 0 | 258.4 | 257.6 | 211.2 | 0 | 108.3 | 60 | 34.4 | 12 | 12.2 | 0 | 0 | 205.4 | 36.3
23 - 00 | 0 | 0 | 0.96 | 0.944 | 0 | 392 | 392 | 0 | 247.2 | 247.6 | 202.4 | 0 | 108.6 | 59.1 | 32.8 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 185 | 39.6
Сумма | 0 | 0 | 20.544 | 20.528 | 0 | 10132.8 | 10132.8 | 0 | 6348.8 | 6348.8 | 4963.8 | 0 | 2471.4 | 1905 | 1094.4 | 291.6 | 291.8 | 0 | 0 | 4831 | 918.9
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS УСПД | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS УСПД | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS УСПД | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0.032 | 0.016 | 0 | 120 | 119.2 | 0 | 57.6 | 58 | 24.6 | 0 | 31.8 | 30.6 | 27.4 | 8.8 | 9 | 0 | 0 | 57.8 | 2.4
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 113.6 | 0 | 63.2 | 63.2 | 23.6 | 0 | 30 | 29.1 | 34 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 55 | 2.1
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 110.4 | 111.2 | 0 | 57.6 | 57.2 | 22.4 | 0 | 30.6 | 28.2 | 30 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 53.8 | 1.2
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 121.6 | 0 | 50.4 | 50.8 | 21.8 | 0 | 38.4 | 30.9 | 24 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 53.2 | 1.8
04 - 05 | 0 | 0 | 0.032 | 0.016 | 0 | 120 | 120 | 0 | 51.2 | 50.8 | 22 | 0 | 37.5 | 32.1 | 24 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 52.2 | 1.8
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 122.4 | 0 | 55.2 | 55.2 | 23.2 | 0 | 37.8 | 30.9 | 27.2 | 7.2 | 7.4 | 0 | 0 | 54.6 | 1.5
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 123.2 | 124 | 0 | 60 | 60 | 21.8 | 0 | 36.9 | 31.8 | 33.8 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 55.2 | 1.5
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 122.4 | 0 | 57.6 | 57.6 | 22.6 | 0 | 36.9 | 33.3 | 30.4 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 53.4 | 2.1
08 - 09 | 0 | 0 | 0.032 | 0.016 | 0 | 152 | 152 | 0 | 44.8 | 44.8 | 23.6 | 0 | 34.2 | 62.4 | 16.4 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 56.2 | 1.8
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 166.4 | 0 | 51.2 | 51.6 | 25.4 | 0 | 33 | 73.8 | 19 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 60.2 | 2.1
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 164.8 | 165.6 | 0 | 58.4 | 58 | 26.8 | 0 | 33.3 | 71.7 | 24.6 | 9.6 | 9.8 | 0 | 0 | 60.6 | 3
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 148.8 | 0 | 56.8 | 57.2 | 26.4 | 0 | 31.8 | 55.2 | 23.6 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 62 | 2.4
12 - 13 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 132.8 | 132.8 | 0 | 53.6 | 53.6 | 27.6 | 0 | 33 | 36.3 | 18.2 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 63.4 | 2.4
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 132 | 0 | 60 | 59.6 | 28 | 0 | 33 | 35.7 | 24.4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 62.4 | 3
14 - 15 | 0 | 0 | 0.032 | 0.016 | 0 | 147.2 | 147.2 | 0 | 67.2 | 67.2 | 26.4 | 0 | 31.5 | 55.8 | 34.6 | 9.2 | 9.4 | 0 | 0 | 61.2 | 2.4
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 145.6 | 146.4 | 0 | 60.8 | 60.8 | 28.2 | 0 | 32.7 | 53.7 | 27 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 61.2 | 2.4
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 135.2 | 0 | 63.2 | 63.6 | 27.6 | 0 | 40.2 | 36.3 | 30.4 | 9.2 | 9 | 0 | 0 | 59.2 | 1.8
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 141.6 | 0 | 53.6 | 53.6 | 28 | 0 | 41.4 | 37.2 | 18.4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 62.8 | 2.7
18 - 19 | 0 | 0 | 0.032 | 0.016 | 0 | 142.4 | 142.4 | 0 | 52.8 | 52.4 | 28.4 | 0 | 41.4 | 38.7 | 17.2 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 62.2 | 2.7
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 145.6 | 145.6 | 0 | 55.2 | 55.2 | 29 | 0 | 41.7 | 40.2 | 18.2 | 10.8 | 11 | 0 | 0 | 63.6 | 2.1
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 52.8 | 53.2 | 29.2 | 0 | 42.3 | 39.9 | 16.4 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 62.6 | 2.1
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 139.2 | 0 | 54.4 | 54.4 | 29 | 0 | 40.8 | 38.7 | 17.8 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 59.6 | 2.1
22 - 23 | 0 | 0 | 0.032 | 0.016 | 0 | 139.2 | 138.4 | 0 | 52 | 52 | 27.2 | 0 | 40.5 | 38.4 | 17.2 | 10.4 | 10.2 | 0 | 0 | 59.8 | 2.4
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 140 | 0 | 52 | 51.6 | 27.2 | 0 | 41.1 | 38.7 | 16.6 | 10.4 | 10.6 | 0 | 0 | 59.8 | 2.4
Сумма | 0 | 0 | 0.224 | 0.208 | 0 | 3272 | 3272 | 0 | 1341.6 | 1341.6 | 620 | 0 | 871.8 | 999.6 | 570.8 | 222 | 222.2 | 0 | 0 | 1412 | 52.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нелазское |  |  | активная энергия
за 03.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч