## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нестерово | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [14 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао RS | 10 Нестерово Т 1 ап RS | 10 Нестерово Т 2 ап RS | 10 Нестерово-Волково ао RS | 10 Нестерово-Катаево ао RS | 10 Нестерово-Катаево ап RS | 10 Нестерово-Ларионово ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ап RS | 10 Нестерово-Светилово ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ап RS | АЧР
00 - 01 | 3.46 |  | 34 | 96.8 | 4.3 | 21.2 | 0 | 136 | 6.6 | 0 | 18.4 | 54.4 | 28.8 | 0 | 0 | 0.2697
01 - 02 | 3.345 |  | 33.2 | 91.2 | 4.5 | 21 | 0 | 128.6 | 6.4 | 0 | 17.4 | 52.6 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2613
02 - 03 | 3.465 |  | 34.4 | 98.8 | 4.4 | 20.8 | 0 | 140.8 | 6.4 | 0 | 17.4 | 56 | 28.2 | 0 | 0 | 0.274
03 - 04 | 3.435 |  | 32.4 | 94 | 4.6 | 20.6 | 0 | 134 | 6.4 | 0 | 16.4 | 52 | 27.2 | 0 | 0 | 0.2612
04 - 05 | 3.415 |  | 32 | 113.6 | 5 | 20.6 | 0 | 164.4 | 6.2 | 0 | 18.4 | 50 | 35.8 | 0 | 0 | 0.3004
05 - 06 | 3.41 |  | 34.4 | 124 | 5 | 22.6 | 0 | 186 | 6.2 | 0 | 19.8 | 51.6 | 35 | 0 | 0 | 0.3262
06 - 07 | 3.43 |  | 33.2 | 137.2 | 4.7 | 22.6 | 0 | 182.8 | 7 | 0 | 19.6 | 51 | 54.6 | 0 | 0 | 0.3423
07 - 08 | 3.425 |  | 41.6 | 158 | 5.1 | 23 | 0 | 211.8 | 7 | 0 | 24.4 | 64 | 61.6 | 0 | 0 | 0.3969
08 - 09 | 3.39 |  | 45.6 | 190.4 | 4.5 | 22.4 | 0 | 251 | 7 | 0 | 27.8 | 74.2 | 91.6 | 0 | 0 | 0.4785
09 - 10 | 3.42 |  | 41.6 | 159.2 | 5.4 | 22.4 | 0 | 199.6 | 6.2 | 0 | 20.8 | 69.6 | 80.6 | 0 | 0 | 0.4046
10 - 11 | 3.43 |  | 43.6 | 147.6 | 5.2 | 25.4 | 0 | 184.2 | 6.8 | 0 | 20.4 | 66.4 | 68.6 | 0 | 0 | 0.377
11 - 12 | 3.415 |  | 36.4 | 146.4 | 5.6 | 22.6 | 0 | 175.8 | 9 | 0 | 18.8 | 55.4 | 69.8 | 0 | 0 | 0.357
12 - 13 | 3.435 |  | 35.2 | 132.4 | 4.9 | 21.4 | 0 | 167 | 7.4 | 0 | 20.6 | 53.6 | 60.8 | 0 | 0 | 0.3357
13 - 14 | 3.415 |  | 36.4 | 137.6 | 5.2 | 21.6 | 0 | 188.6 | 6.6 | 0 | 17.4 | 54.8 | 55 | 0 | 0 | 0.3492
14 - 15 | 3.4 |  | 37.2 | 145.6 | 5 | 21.6 | 0 | 199.4 | 6.4 | 0 | 17 | 56.4 | 54.2 | 0 | 0 | 0.36
15 - 16 | 3.405 |  | 42 | 142 | 5.4 | 22.6 | 0 | 199.2 | 6.2 | 0 | 19.8 | 69 | 45.4 | 0 | 0 | 0.3676
16 - 17 | 3.405 |  | 37.6 | 131.6 | 6.1 | 22.4 | 0 | 161.6 | 6 | 0 | 27.6 | 58.6 | 56.2 | 0 | 0 | 0.3385
17 - 18 | 3.42 |  | 37.6 | 137.2 | 5.8 | 22.4 | 0 | 185.4 | 6.6 | 0 | 26.4 | 56.8 | 52.8 | 0 | 0 | 0.3562
18 - 19 | 3.41 |  | 37.6 | 146.8 | 6.1 | 24.2 | 0 | 203 | 6.2 | 0 | 26 | 55.8 | 52.4 | 0 | 0 | 0.3737
19 - 20 | 3.355 |  | 34.4 | 143.6 | 6.5 | 24 | 0 | 200 | 5.4 | 0 | 24 | 54 | 51.4 | 0 | 0 | 0.3653
20 - 21 | 3.33 |  | 37.2 | 140.4 | 6.1 | 23.2 | 0 | 194 | 5 | 0 | 23.8 | 59 | 47 | 0 | 0 | 0.3581
21 - 22 | 3.44 |  | 38.8 | 119.6 | 6 | 23.6 | 0 | 158 | 5.2 | 0 | 21.8 | 60.6 | 46.8 | 0 | 0 | 0.322
22 - 23 | 3.425 |  | 36.4 | 106.4 | 5.8 | 22 | 0 | 137.4 | 5.6 | 0 | 20 | 59 | 42.2 | 0 | 0 | 0.292
23 - 00 | 3.46 |  | 32 | 101.2 | 5.8 | 21.2 | 0 | 132.6 | 5.4 | 0 | 20.2 | 51 | 38 | 0 | 0 | 0.2742
Сумма | 81.94 | 0 | 884.8 | 3141.6 | 127 | 535.4 | 0 | 4221.2 | 153.2 | 0 | 504.2 | 1385.8 | 1214.8 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [14 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао RS | 10 Нестерово Т 1 ап RS | 10 Нестерово Т 2 ап RS | 10 Нестерово-Волково ао RS | 10 Нестерово-Катаево ао RS | 10 Нестерово-Катаево ап RS | 10 Нестерово-Ларионово ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ап RS | 10 Нестерово-Светилово ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ап RS
00 - 01 | 0 |  | 17.2 | 38.4 | 9.4 | 17 | 0 | 62.2 | 3.6 | 0 | 6.8 | 31.6 | 15.8 | 0 | 0
01 - 02 | 0 |  | 19.2 | 36 | 9.4 | 17.2 | 0 | 61.6 | 3.6 | 0 | 6.8 | 34.2 | 15.6 | 0 | 0
02 - 03 | 0 |  | 19.6 | 38.8 | 9.6 | 17.2 | 0 | 61.6 | 3.2 | 0 | 6.8 | 35.4 | 15.4 | 0 | 0
03 - 04 | 0 |  | 17.2 | 34.8 | 9.1 | 16.4 | 0 | 60.4 | 3.2 | 0 | 6.4 | 31 | 15.4 | 0 | 0
04 - 05 | 0 |  | 15.6 | 41.6 | 8.8 | 15.8 | 0 | 73.4 | 3.2 | 0 | 5 | 31.4 | 19.4 | 0 | 0
05 - 06 | 0 |  | 15.2 | 46 | 8.9 | 15.4 | 0 | 81.8 | 3 | 0 | 5.8 | 30.2 | 17.8 | 0 | 0
06 - 07 | 0 |  | 17.2 | 47.6 | 8.9 | 16.2 | 0 | 83.6 | 3 | 0 | 5.2 | 31.6 | 19.4 | 0 | 0
07 - 08 | 0 |  | 16.4 | 49.2 | 8.8 | 15.8 | 0 | 88.2 | 3.2 | 0 | 5.6 | 34.8 | 19.6 | 0 | 0
08 - 09 | 0 |  | 15.6 | 68.4 | 8.5 | 15 | 0 | 107.6 | 3 | 0 | 5.6 | 36 | 20.2 | 0 | 0
09 - 10 | 0 |  | 20 | 56.4 | 8.9 | 16 | 0 | 84.2 | 3.2 | 0 | 6.4 | 36.2 | 18 | 0 | 0
10 - 11 | 0 |  | 22.4 | 52.4 | 8.9 | 16.4 | 0 | 73.2 | 3.4 | 0 | 6 | 41.2 | 17 | 0 | 0
11 - 12 | 0 |  | 20.4 | 48.8 | 8.9 | 15.8 | 0 | 66 | 3.4 | 0 | 5.8 | 35.4 | 17.4 | 0 | 0
12 - 13 | 0 |  | 20.4 | 50.4 | 9.1 | 16 | 0 | 76.6 | 3.6 | 0 | 7 | 35.8 | 17.6 | 0 | 0
13 - 14 | 0 |  | 18.4 | 51.2 | 8.9 | 15.8 | 0 | 89.2 | 3.6 | 0 | 5.8 | 33 | 16.8 | 0 | 0
14 - 15 | 0 |  | 20.8 | 57.2 | 8.8 | 15.4 | 0 | 98 | 3.4 | 0 | 6 | 37 | 16.8 | 0 | 0
15 - 16 | 0 |  | 16 | 54.8 | 8.9 | 15.8 | 0 | 88.2 | 3.6 | 0 | 5.4 | 35 | 16.4 | 0 | 0
16 - 17 | 0 |  | 18.8 | 41.6 | 9.1 | 16.4 | 0 | 61.2 | 3.4 | 0 | 6 | 36.2 | 20.2 | 0 | 0
17 - 18 | 0 |  | 17.6 | 41.6 | 9 | 17 | 0 | 73.6 | 3.6 | 0 | 5.4 | 31.6 | 19.6 | 0 | 0
18 - 19 | 0 |  | 18.8 | 46.4 | 9 | 17.2 | 0 | 83.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 33.4 | 19.4 | 0 | 0
19 - 20 | 0 |  | 18.4 | 44.8 | 8.9 | 17.2 | 0 | 81 | 3.6 | 0 | 5.2 | 30.8 | 19.2 | 0 | 0
20 - 21 | 0 |  | 18.4 | 43.6 | 8.9 | 16.6 | 0 | 73.4 | 3.4 | 0 | 6 | 33.8 | 19 | 0 | 0
21 - 22 | 0 |  | 18.4 | 37.6 | 9.2 | 17.6 | 0 | 64 | 3.6 | 0 | 5.8 | 31.2 | 19.6 | 0 | 0
22 - 23 | 0 |  | 20.4 | 37.6 | 9.4 | 18.2 | 0 | 62.2 | 3.8 | 0 | 5.6 | 33.6 | 19.4 | 0 | 0
23 - 00 | 0 |  | 20 | 37.6 | 9.5 | 18.4 | 0 | 62.6 | 3.8 | 0 | 6 | 31.6 | 18.8 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 442.4 | 1102.8 | 216.8 | 395.8 | 0 | 1817.4 | 82 | 0 | 142.2 | 812 | 433.8 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нестерово |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч