## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никола | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никола | [26 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Богуславль ао RS | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Емельяниха ао RS | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао RS | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао RS | 10 Никола-Сычево ао | 10 Никола-Сычево ао RS | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS
00 - 01 | 2.8 | 2.808 | 0 | 5.216 | 0 | 0 | 0 | 484.2 | 483.9 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 28.8 | 28.8 | 14.2 | 21.3 | 12.2 | 12.1 | 112.8 | 112.8 | 372.2 | 372.2 | 0 | 0 | 490.7 | 491.05
01 - 02 | 2.816 | 2.808 | 0 | 5.248 | 0 | 0 | 0 | 496.8 | 496.8 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 31.6 | 31.6 | 16 | 24 | 18.2 | 18.1 | 120.8 | 120.6 | 377.6 | 377.6 | 0 | 0 | 504.7 | 504.35
02 - 03 | 2.784 | 2.792 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 450.6 | 450.6 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 27.6 | 27.4 | 15.4 | 23.1 | 12.2 | 12.2 | 104.8 | 105 | 346.8 | 346.8 | 0 | 0 | 457.8 | 457.8
03 - 04 | 2.784 | 2.776 | 0 | 5.176 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 437.1 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 30.4 | 30.4 | 11.2 | 16.95 | 17.8 | 17.9 | 110 | 110 | 328.2 | 328.2 | 0 | 0 | 444.5 | 444.5
04 - 05 | 2.752 | 2.752 | 0 | 5.168 | 0 | 0 | 0 | 460.8 | 460.5 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 28 | 28.2 | 20.4 | 30.45 | 12.2 | 12.2 | 115.2 | 115 | 346.8 | 346.7 | 0 | 0 | 467.6 | 467.95
05 - 06 | 2.72 | 2.72 | 0 | 5.184 | 0 | 0 | 0 | 434.4 | 434.4 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 30.8 | 30.8 | 10.6 | 15.9 | 12.2 | 12.1 | 110 | 110.4 | 325.4 | 325.5 | 0 | 0 | 441.7 | 441.7
06 - 07 | 2.704 | 2.712 | 0 | 5.144 | 0 | 0 | 0 | 459 | 459.3 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 30.4 | 30.4 | 19 | 28.5 | 17.8 | 17.9 | 116.8 | 116.8 | 343.6 | 343.6 | 0 | 0 | 466.2 | 466.2
07 - 08 | 2.72 | 2.72 | 0 | 5.056 | 0 | 0 | 0 | 508.8 | 508.2 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 36.4 | 36.4 | 16.2 | 24.3 | 12 | 12 | 119.6 | 119.4 | 390.6 | 390.5 | 0 | 0 | 516.6 | 516.25
08 - 09 | 2.672 | 2.672 | 0 | 4.944 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 529.8 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 39.2 | 39 | 18.2 | 27.3 | 15.2 | 15.2 | 128.8 | 129 | 402.4 | 402.6 | 0 | 0 | 536.9 | 537.25
09 - 10 | 2.656 | 2.656 | 0 | 4.936 | 0 | 0 | 0 | 528 | 527.4 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 37.6 | 37.8 | 20.8 | 31.35 | 34.6 | 34.7 | 126 | 125.8 | 403.4 | 403.3 | 0 | 0 | 535.5 | 535.15
10 - 11 | 2.672 | 2.664 | 0 | 4.936 | 0 | 0 | 0 | 490.2 | 490.5 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 36.4 | 36.4 | 25.8 | 38.7 | 37 | 36.9 | 132.8 | 132.8 | 359.4 | 359.4 | 0 | 0 | 497.7 | 497.7
11 - 12 | 2.576 | 2.584 | 0 | 4.944 | 0 | 0 | 0 | 502.2 | 502.2 | 0 | 0 | 0 | 102 | 36.8 | 36.8 | 19.6 | 29.4 | 35.6 | 35.5 | 138.8 | 138.6 | 365 | 365 | 0 | 0 | 509.6 | 509.6
12 - 13 | 2.672 | 2.672 | 0 | 5.032 | 0 | 0 | 0 | 504.6 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 34 | 33.8 | 27.4 | 41.1 | 34 | 34 | 135.6 | 135.6 | 371 | 371 | 0 | 0 | 511 | 511.35
13 - 14 | 2.672 | 2.672 | 0 | 4.944 | 0 | 0 | 0 | 484.2 | 483.9 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 35.6 | 35.8 | 25.4 | 38.1 | 37.8 | 37.9 | 131.6 | 131.6 | 354 | 354 | 0 | 0 | 490.7 | 490.35
14 - 15 | 2.672 | 2.664 | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 491.4 | 0 | 0 | 0 | 135 | 34.8 | 34.6 | 41.4 | 61.95 | 37.8 | 37.8 | 134.4 | 134.6 | 358.4 | 358.3 | 0 | 0 | 497.7 | 497.7
15 - 16 | 2.624 | 2.624 | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 0 | 516 | 516.3 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 36.4 | 36.6 | 43.2 | 64.95 | 38.2 | 38.2 | 147.2 | 147.2 | 370.8 | 370.9 | 0 | 0 | 522.2 | 522.55
16 - 17 | 2.672 | 2.672 | 0 | 4.936 | 0 | 0 | 0 | 548.4 | 548.7 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 46 | 45.8 | 42.2 | 63.15 | 36 | 36 | 137.2 | 137.4 | 413 | 413.2 | 0 | 0 | 555.1 | 555.1
17 - 18 | 2.736 | 2.736 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 613.8 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 75.6 | 75.8 | 42.6 | 63.9 | 29.2 | 29.2 | 151.2 | 151 | 464.2 | 464.2 | 0 | 0 | 620.2 | 619.85
18 - 19 | 2.72 | 2.72 | 0 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 701.4 | 701.4 | 0 | 0 | 0 | 153.3 | 80.4 | 80.4 | 43.8 | 65.85 | 7.4 | 7.3 | 160.8 | 160.6 | 542.8 | 542.8 | 0 | 0 | 707.7 | 708.05
19 - 20 | 2.768 | 2.768 | 0 | 5.016 | 0 | 0 | 0 | 703.8 | 704.1 | 0 | 0 | 0 | 151.8 | 78 | 78 | 36.8 | 55.05 | 18.6 | 18.6 | 146 | 146 | 560 | 560 | 0 | 0 | 711.2 | 710.85
20 - 21 | 2.752 | 2.76 | 0 | 5.008 | 0 | 0 | 0 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 162.3 | 75.6 | 75.6 | 41.8 | 62.85 | 23.8 | 23.9 | 137.6 | 138 | 572 | 572.1 | 0 | 0 | 714.7 | 715.05
21 - 22 | 2.8 | 2.8 | 0 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 696 | 695.7 | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 72.4 | 72.6 | 36.4 | 54.45 | 24.2 | 24.3 | 144.8 | 144.6 | 553.2 | 553.1 | 0 | 0 | 702.1 | 702.45
22 - 23 | 2.928 | 2.928 | 0 | 5.128 | 0 | 0 | 0 | 687.6 | 687.9 | 0 | 0 | 0 | 140.7 | 71.2 | 71 | 30 | 45.3 | 24.6 | 24.4 | 151.2 | 151.2 | 538.6 | 538.7 | 0 | 0 | 695.1 | 694.4
23 - 00 | 2.976 | 2.968 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 660.6 | 660.3 | 0 | 0 | 0 | 128.7 | 67.2 | 67.4 | 24.6 | 36.75 | 24.4 | 24.5 | 149.6 | 149.6 | 512.8 | 512.6 | 0 | 0 | 666.4 | 666.75
Сумма | 65.648 | 65.648 | 0 | 121.296 | 0 | 0 | 0 | 13096.8 | 13096.5 | 0 | 0 | 0 | 2642.4 | 1101.2 | 1101.4 | 643 | 964.65 | 573 | 572.9 | 3163.6 | 3163.6 | 9972.2 | 9972.3 | 0 | 0 | 13263.6 | 13263.95
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никола | [26 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Богуславль ао RS | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Емельяниха ао RS | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао RS | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао RS | 10 Никола-Сычево ао | 10 Никола-Сычево ао RS | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS
00 - 01 |  | 0.176 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 267.6 | 267.3 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 9.4 | 0 | 21.75 | 0 | 8.3 | 0 | 87 | 0 | 187.6 | 0 | 0 | 297.5 | 298.2
01 - 02 |  | 0.176 |  | 0.024 |  | 0 | 0 | 275.4 | 275.7 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 10.2 | 0 | 22.2 | 0 | 12.9 | 0 | 86 | 0 | 197.4 | 0 | 0 | 308 | 307.65
02 - 03 |  | 0.184 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 259.8 | 259.5 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 10 | 0 | 22.65 | 0 | 8.5 | 0 | 84.2 | 0 | 182.3 | 0 | 0 | 289.1 | 288.75
03 - 04 |  | 0.176 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 248.4 | 248.4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 9.2 | 0 | 16.35 | 0 | 12.5 | 0 | 88.4 | 0 | 166.9 | 0 | 0 | 276.5 | 276.85
04 - 05 |  | 0.176 |  | 0.024 |  | 0 | 0 | 256.8 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 8.6 | 0 | 26.4 | 0 | 8 | 0 | 85 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 287 | 286.65
05 - 06 |  | 0.184 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 238.2 | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 9.2 | 0 | 16.05 | 0 | 8.1 | 0 | 83.2 | 0 | 162.4 | 0 | 0 | 266 | 266.35
06 - 07 |  | 0.176 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 246.6 | 246.3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 8.8 | 0 | 23.1 | 0 | 12.1 | 0 | 84.8 | 0 | 168.8 | 0 | 0 | 275.8 | 275.45
07 - 08 |  | 0.168 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 235.8 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 8.4 | 0 | 18.15 | 0 | 7.5 | 0 | 79 | 0 | 164.5 | 0 | 0 | 266.7 | 266.7
08 - 09 |  | 0.176 |  | 0.024 |  | 0 | 0 | 226.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 9.6 | 0 | 19.05 | 0 | 9 | 0 | 76.4 | 0 | 158.3 | 0 | 0 | 257.6 | 257.95
09 - 10 |  | 0.168 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 237.6 | 237.3 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 11.6 | 0 | 26.4 | 0 | 24.7 | 0 | 78.4 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 269.5 | 269.15
10 - 11 |  | 0.168 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 228 | 228.3 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 11.2 | 0 | 31.8 | 0 | 25.2 | 0 | 86.2 | 0 | 149.7 | 0 | 0 | 257.6 | 257.95
11 - 12 |  | 0.168 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 232.2 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 12 | 0 | 24.15 | 0 | 25.4 | 0 | 84 | 0 | 155.9 | 0 | 0 | 262.5 | 262.5
12 - 13 |  | 0.176 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 211.2 | 211.5 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 9 | 0 | 35.55 | 0 | 23.4 | 0 | 90.2 | 0 | 129.2 | 0 | 0 | 241.5 | 241.85
13 - 14 |  | 0.168 |  | 0.024 |  | 0 | 0 | 219.6 | 219.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 8.2 | 0 | 27.6 | 0 | 26.6 | 0 | 88.8 | 0 | 138.7 | 0 | 0 | 249.9 | 249.2
14 - 15 |  | 0.168 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 8.8 | 0 | 44.4 | 0 | 26.1 | 0 | 86.2 | 0 | 155.5 | 0 | 0 | 263.9 | 263.9
15 - 16 |  | 0.176 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 245.4 | 245.4 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 8.2 | 0 | 45 | 0 | 27.3 | 0 | 90.4 | 0 | 162.9 | 0 | 0 | 276.5 | 276.85
16 - 17 |  | 0.168 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 262.2 | 262.2 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 11.2 | 0 | 41.25 | 0 | 23.6 | 0 | 86.6 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 296.1 | 296.1
17 - 18 |  | 0.168 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 295.2 | 295.2 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | 37 | 0 | 42.3 | 0 | 19.8 | 0 | 95.4 | 0 | 208.8 | 0 | 0 | 333.9 | 333.55
18 - 19 |  | 0.168 |  | 0.024 |  | 0 | 0 | 353.4 | 353.1 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 37.2 | 0 | 39 | 0 | 3.1 | 0 | 96.2 | 0 | 267.5 | 0 | 0 | 399 | 399.35
19 - 20 |  | 0.168 |  | 0.024 |  | 0 | 0 | 360.6 | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 37.4 | 0 | 34.95 | 0 | 11.9 | 0 | 93 | 0 | 278.2 | 0 | 0 | 407.4 | 407.4
20 - 21 |  | 0.168 |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 37.6 | 0 | 39.6 | 0 | 15.6 | 0 | 91.6 | 0 | 287.9 | 0 | 0 | 415.8 | 415.8
21 - 22 |  | 0.168 |  | 0.024 |  | 0 | 0 | 373.2 | 373.2 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 38.6 | 0 | 36.3 | 0 | 16.2 | 0 | 99.4 | 0 | 284.1 | 0 | 0 | 419.3 | 419.3
22 - 23 |  | 0.176 |  | 0.024 |  | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 0 | 39 | 0 | 33.45 | 0 | 16.4 | 0 | 101.4 | 0 | 283.8 | 0 | 0 | 420.7 | 420.7
23 - 00 |  | 0.168 |  | 0.024 |  | 0 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 39.6 | 0 | 29.25 | 0 | 16.6 | 0 | 106.4 | 0 | 281.4 | 0 | 0 | 422.1 | 422.1
Сумма | 0 | 4.136 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 6629.4 | 6629.4 | 0 | 0 | 0 | 1480.5 | 0 | 430 | 0 | 716.7 | 0 | 388.8 | 0 | 2128.2 | 0 | 4702.1 | 0 | 0 | 7459.9 | 7460.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никола |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч