## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 |  | 5.328 | 0 | 487.8 | 133.2 | 100 | 24.8 | 0 | 204.6 | 49.1 | 0
01 - 02 |  | 5.352 | 0 | 475.5 | 144.6 | 128.2 | 23.6 | 0 | 194.6 | 39.5 | 0
02 - 03 |  | 5.36 | 0 | 471.9 | 140.85 | 120.4 | 28.8 | 0 | 195.6 | 41.5 | 0
03 - 04 |  | 5.288 | 0 | 486 | 162.15 | 127.6 | 22.6 | 0 | 191.8 | 42.6 | 0
04 - 05 |  | 5.288 | 0 | 507 | 168.45 | 113 | 23.4 | 0 | 191.2 | 38.1 | 0
05 - 06 |  | 5.328 | 0 | 558 | 164.1 | 93.2 | 25.2 | 0 | 194.8 | 45.2 | 0
06 - 07 |  | 5.248 | 0 | 582.6 | 171.75 | 81.4 | 27.6 | 0 | 209.4 | 49.2 | 0
07 - 08 |  | 5.24 | 0 | 646.5 | 181.5 | 71.8 | 27.2 | 0 | 255.2 | 48.7 | 0
08 - 09 |  | 7.008 | 0 | 644.1 | 171.6 | 73.6 | 26 | 0 | 266 | 50.5 | 0
09 - 10 |  | 7.24 | 0 | 619.8 | 165.75 | 75.4 | 25.8 | 0 | 267.4 | 45.2 | 0
10 - 11 |  | 5.888 | 0 | 490.8 | 75.9 | 71.4 | 26.2 | 0 | 255.2 | 44.2 | 0
11 - 12 |  | 5.56 | 0 | 442.5 | 23.25 | 72.4 | 24.2 | 0 | 263 | 45.1 | 0
12 - 13 |  | 5.36 | 0 | 557.1 | 164.25 | 103 | 24.4 | 0 | 244.8 | 50.1 | 0
13 - 14 |  | 5.288 | 0 | 549 | 143.55 | 132.8 | 23.2 | 0 | 251 | 51 | 0
14 - 15 | 0 | 5.32 | 10.4 | 452.1 | 72.9 | 128.4 | 22.2 | 0 | 252 | 45.7 | 0
15 - 16 | 6.6688 | 0.608 | 178 | 302.1 | 76.8 | 125.4 | 23.2 | 0 | 261.4 | 43.4 | 0
16 - 17 | 7.4592 | 0.016 | 298 | 308.4 | 184.05 | 132 | 25 | 0 | 259.2 | 52.2 | 0
17 - 18 | 7.312 | 0.008 | 335.6 | 303.6 | 180.45 | 99.6 | 24.8 | 0 | 258 | 48.8 | 0
18 - 19 | 7.296 | 0.008 | 322.4 | 296.1 | 177.6 | 93.2 | 23.4 | 0 | 252.8 | 46.3 | 0
19 - 20 | 7.3152 | 0.016 | 302.4 | 300.9 | 161.7 | 83.8 | 23.2 | 0 | 255.6 | 48.4 | 0
20 - 21 | 7.3088 | 0.016 | 272.4 | 297.6 | 133.8 | 86.4 | 24.6 | 0 | 250.4 | 50.1 | 0
21 - 22 | 7.36 | 0.008 | 244.4 | 292.2 | 124.8 | 81.4 | 25.2 | 0 | 248.6 | 46.7 | 0
22 - 23 | 7.3824 | 0.016 | 227.6 | 273.3 | 125.25 | 99.4 | 21.4 | 0 | 225.6 | 50.2 | 0
23 - 00 | 7.3824 | 0.008 | 221.6 | 255.6 | 125.1 | 84.2 | 21.4 | 0 | 213 | 45.1 | 0
Сумма | 65.4848 | 84.8 | 2412.8 | 10600.5 | 3373.35 | 2378 | 587.4 | 0 | 5661.2 | 1116.9 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 |  | 0.128 | 0 | 192.3 | 68.55 | 35.8 | 18 | 0 | 67.4 | 18.1 | 0
01 - 02 |  | 0.128 | 0 | 186.3 | 57.6 | 53.4 | 19.6 | 0 | 70.2 | 16.5 | 0
02 - 03 |  | 0.128 | 0 | 186.3 | 54.45 | 49.6 | 20.2 | 0 | 71.8 | 17.8 | 0
03 - 04 |  | 0.12 | 0 | 189.3 | 66.6 | 44.2 | 18.6 | 0 | 68 | 15.9 | 0
04 - 05 |  | 0.112 | 0 | 200.7 | 72.6 | 41 | 18.8 | 0 | 67.6 | 16.2 | 0
05 - 06 |  | 0.12 | 0 | 232.8 | 76.05 | 28.4 | 19.4 | 0 | 67.2 | 16.7 | 0
06 - 07 |  | 0.12 | 0 | 236.4 | 78.9 | 27 | 18 | 0 | 64.6 | 18.2 | 0
07 - 08 |  | 0.112 | 0 | 237 | 84 | 27.8 | 17.4 | 0 | 64 | 15.5 | 0
08 - 09 |  | 0.296 | 0 | 219.9 | 68.25 | 26.8 | 18 | 0 | 74.4 | 17.5 | 0
09 - 10 |  | 0.288 | 0 | 223.8 | 70.65 | 27.8 | 17.8 | 0 | 89.6 | 16.5 | 0
10 - 11 |  | 0.128 | 0 | 174 | 33.9 | 27.2 | 18.2 | 0 | 86.2 | 14.7 | 0
11 - 12 |  | 0.08 | 0 | 152.4 | 7.8 | 26.4 | 18.2 | 0 | 90.2 | 16.5 | 0
12 - 13 |  | 0.096 | 0 | 199.2 | 71.25 | 42 | 17.8 | 0 | 71.2 | 17.4 | 0
13 - 14 |  | 0.096 | 0 | 212.4 | 71.85 | 58.4 | 17.2 | 0 | 87.2 | 17.1 | 0
14 - 15 | 0 | 0.096 | 6 | 170.7 | 36.75 | 63.4 | 17.8 | 0 | 78.4 | 15 | 0
15 - 16 | 0 | 0.024 | 92 | 104.7 | 40.2 | 60.6 | 18.6 | 0 | 92.4 | 15.5 | 0
16 - 17 | 0 | 0.016 | 146 | 87.3 | 94.35 | 45.2 | 19.6 | 0 | 70.8 | 19.5 | 0
17 - 18 | 0 | 0.008 | 169.2 | 81.6 | 96.3 | 31 | 18 | 0 | 66.4 | 18 | 0
18 - 19 | 0 | 0.016 | 160.8 | 80.4 | 91.5 | 26.2 | 17.8 | 0 | 68.4 | 15.1 | 0
19 - 20 | 0 | 0.016 | 143.2 | 81 | 77.1 | 25 | 17.6 | 0 | 68.8 | 15.1 | 0
20 - 21 | 0 | 0.008 | 128 | 82.2 | 67.8 | 28.2 | 17.8 | 0 | 68 | 17.3 | 0
21 - 22 | 0 | 0.016 | 126 | 86.1 | 70.65 | 31 | 18.6 | 0 | 70.6 | 18.9 | 0
22 - 23 | 0 | 0.016 | 119.2 | 88.5 | 71.4 | 46 | 19 | 0 | 72.6 | 19 | 0
23 - 00 | 0 | 0.008 | 118.4 | 89.4 | 71.55 | 34.2 | 18.8 | 0 | 73.6 | 19.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч