## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нифантово | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [26 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ап RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS | АЧР
00 - 01 | 2.112 | 0.024 | 1816 | 2222 | 494 | 11.1 | 270.2 | 247.2 | 377.1 | 0.2 | 25.6 | 787.2 | 364 | 330.4 | 166.4 | 0 | 30 | 0 | 238.2 | 0 | 440.8 | 0 | 34.2 | 0 | 96.4 | 0 | 283.8 | 2.797
01 - 02 | 2.112 | 0.024 | 1856 | 2162 | 493.6 | 13.5 | 268.8 | 214.8 | 367.5 | 0 | 26 | 900 | 334.4 | 321.1 | 141.6 | 0 | 29.2 | 0 | 230.4 | 0 | 437.2 | 0 | 37.4 | 0 | 94.8 | 0 | 266.7 | 2.8188
02 - 03 | 2.052 | 0.024 | 2496 | 2246 | 483.8 | 10.8 | 250.8 | 195.2 | 342.6 | 0.2 | 24.8 | 1622.4 | 493.6 | 311.1 | 103.2 | 0 | 30.4 | 0 | 223.2 | 0 | 436 | 0 | 36.6 | 0 | 93.6 | 0 | 253.8 | 3.6287
03 - 04 | 2.088 | 0.024 | 2566 | 2288 | 475.6 | 13.5 | 251.6 | 198 | 342 | 0.2 | 25.6 | 1700.4 | 559.2 | 309.8 | 100 | 0 | 29.2 | 0 | 217.2 | 0 | 423.2 | 0 | 36.2 | 0 | 92.2 | 0 | 256.8 | 3.7498
04 - 05 | 2.052 | 0.024 | 2500 | 2304 | 481.4 | 9.9 | 270.4 | 227.6 | 378.6 | 0.2 | 24.8 | 1544.4 | 534.4 | 311.3 | 157.2 | 0 | 29.2 | 0 | 218.4 | 0 | 413.6 | 0 | 36.4 | 0 | 93.4 | 0 | 254.1 | 3.6172
05 - 06 | 2.088 | 0.024 | 2394 | 2328 | 496.6 | 14.1 | 278.6 | 256.4 | 388.8 | 0 | 26.4 | 1422 | 515.2 | 331.4 | 112 | 0 | 30 | 0 | 229.8 | 0 | 412 | 0 | 36.6 | 0 | 95.6 | 0 | 263.1 | 3.4741
06 - 07 | 2.04 | 0.024 | 2648 | 2440 | 530 | 11.4 | 276 | 270.8 | 396 | 0.2 | 26 | 1608 | 547.2 | 375.2 | 116.8 | 0 | 30.4 | 0 | 235.2 | 0 | 417.2 | 0 | 36.4 | 0 | 105.8 | 0 | 299.1 | 3.7973
07 - 08 | 2.076 | 0.024 | 2670 | 2578 | 544.6 | 14.1 | 282.8 | 296.4 | 461.7 | 0.2 | 29.6 | 1502.4 | 507.2 | 406 | 143.6 | 0 | 32.8 | 0 | 277.2 | 0 | 468 | 0 | 36.6 | 0 | 128.8 | 0 | 322.8 | 3.855
08 - 09 | 2.04 | 0.024 | 2828 | 2648 | 534 | 10.8 | 318 | 284.4 | 446.4 | 0.4 | 300.4 | 1300.8 | 459.2 | 422.4 | 169.2 | 0 | 38.8 | 0 | 336 | 0 | 557.6 | 0 | 36.4 | 0 | 164.8 | 0 | 315.9 | 4.1015
09 - 10 | 2.136 | 0.012 | 5186 | 428 | 509 | 10.5 | 298 | 259.2 | 438 | 0.2 | 387.6 | 1332 | 508 | 405.5 | 117.6 | 0 | 29.6 | 0 | 334.2 | 0 | 528.8 | 0 | 35.8 | 0 | 174.2 | 0 | 294.9 | 4.1482
10 - 11 | 2.04 | 0 | 5548 | 0 | 511.6 | 9.9 | 273.8 | 233.6 | 453.6 | 0.2 | 436.4 | 1111.2 | 630.4 | 383.3 | 59.2 | 0 | 26.4 | 0 | 355.8 | 0 | 590.8 | 0 | 35.6 | 0 | 170.8 | 0 | 298.2 | 4.0981
11 - 12 | 2.064 | 0 | 5230 | 0 | 485.8 | 10.2 | 284.6 | 238 | 426.3 | 0.2 | 315.2 | 1132.8 | 478.4 | 382.7 | 123.2 | 0 | 27.6 | 0 | 354 | 0 | 501.6 | 0 | 35.8 | 0 | 174.8 | 0 | 290.7 | 3.8168
12 - 13 | 2.016 | 0 | 5360 | 0 | 474.8 | 9 | 267.8 | 248.4 | 369.6 | 0.2 | 170.8 | 1444.8 | 568.8 | 376 | 103.2 | 0 | 27.2 | 0 | 350.4 | 0 | 469.6 | 0 | 35.8 | 0 | 174.2 | 0 | 299.1 | 4.0199
13 - 14 | 2.04 | 0 | 6024 | 0 | 447.2 | 9.9 | 287.8 | 237.6 | 410.1 | 0.2 | 398 | 1866 | 584 | 384.8 | 142 | 0 | 26 | 0 | 339 | 0 | 430.8 | 0 | 35.2 | 0 | 159.8 | 0 | 303.6 | 4.6692
14 - 15 | 2.064 | 0.012 | 4326 | 1326 | 459 | 9.9 | 267.2 | 234 | 427.2 | 0.2 | 482 | 1634.4 | 564.8 | 368.2 | 133.6 | 0 | 37.2 | 0 | 348.6 | 0 | 460.8 | 0 | 35.2 | 0 | 162.8 | 0 | 304.5 | 4.5321
15 - 16 | 2.052 | 0.024 | 2500 | 2142 | 490.4 | 14.7 | 257.4 | 251.6 | 420.9 | 0 | 417.6 | 885.6 | 568.8 | 392.5 | 178.4 | 0 | 38.4 | 0 | 357.6 | 0 | 490 | 0 | 36.2 | 0 | 165.4 | 0 | 301.5 | 3.832
16 - 17 | 2.04 | 0.024 | 2392 | 2194 | 526.2 | 11.1 | 277 | 282 | 466.5 | 0.2 | 335.2 | 865.2 | 548.8 | 424.3 | 136 | 0 | 38.8 | 0 | 330.6 | 0 | 462.8 | 0 | 37.2 | 0 | 173.4 | 0 | 336.6 | 3.6889
17 - 18 | 2.088 | 0.024 | 2338 | 2154 | 528 | 14.7 | 289.2 | 282 | 454.2 | 0.2 | 41.2 | 1108.8 | 537.6 | 431.4 | 134 | 0 | 30.4 | 0 | 321.6 | 0 | 398.4 | 0 | 36.8 | 0 | 175.6 | 0 | 366 | 3.5818
18 - 19 | 2.028 | 0.024 | 3100 | 2086 | 521.6 | 11.7 | 275.8 | 266.8 | 392.1 | 0.2 | 32.8 | 1934.4 | 554.4 | 435.7 | 128 | 0 | 30 | 0 | 289.8 | 0 | 382.8 | 0 | 36.2 | 0 | 157.8 | 0 | 374.7 | 4.3566
19 - 20 | 2.04 | 0.024 | 2932 | 1960 | 511.8 | 15.6 | 275.6 | 276 | 363 | 0 | 31.2 | 1813.2 | 509.6 | 433 | 152.4 | 0 | 28.4 | 0 | 212.4 | 0 | 332.4 | 0 | 36.4 | 0 | 129.8 | 0 | 361.8 | 4.0406
20 - 21 | 2.04 | 0.024 | 2644 | 1978 | 506.6 | 12 | 266 | 288 | 372.9 | 0.2 | 29.2 | 1557.6 | 473.6 | 433.9 | 110.4 | 0 | 29.2 | 0 | 210 | 0 | 428 | 0 | 36.2 | 0 | 104.4 | 0 | 357.3 | 3.7698
21 - 22 | 2.052 | 0.024 | 2490 | 1940 | 482.6 | 15.9 | 259.4 | 295.2 | 390.6 | 0 | 29.2 | 1390.8 | 477.6 | 422.9 | 120 | 0 | 29.2 | 0 | 213 | 0 | 396 | 0 | 36.4 | 0 | 105.2 | 0 | 350.4 | 3.5707
22 - 23 | 2.04 | 0.024 | 2504 | 1944 | 460 | 12.6 | 256.4 | 276.4 | 377.7 | 0 | 28.4 | 1452 | 556.8 | 378.1 | 138 | 0 | 28.4 | 0 | 217.2 | 0 | 404.4 | 0 | 36.4 | 0 | 105 | 0 | 328.5 | 3.6732
23 - 00 | 2.076 | 0.024 | 2110 | 1780 | 438 | 15.6 | 258.6 | 245.6 | 362.1 | 0 | 26.8 | 1094.4 | 425.6 | 351.6 | 152.8 | 0 | 27.2 | 0 | 219.6 | 0 | 390.8 | 0 | 36.8 | 0 | 103.4 | 0 | 286.2 | 3.1152
Сумма | 49.476 | 0.456 | 76458 | 41148 | 11886.2 | 292.5 | 6561.8 | 6105.2 | 9625.5 | 3.6 | 3670.8 | 33010.8 | 12301.6 | 9122.6 | 3138.8 | 0 | 734 | 0 | 6659.4 | 0 | 10673.6 | 0 | 868.8 | 0 | 3202 | 0 | 7370.1
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [26 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ап RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS
00 - 01 | 0.048 | 0.12 | 1678 | 1094 | 153.6 | 8.4 | 74.6 | 91.2 | 104.1 | 0 | 11.6 | 882 | 292.8 | 156.6 | 268.4 | 0 | 26.8 | 0 | 279 | 0 | 294.8 | 0 | 16.4 | 0 | 81.8 | 0 | 60
01 - 02 | 0.048 | 0.132 | 1908 | 1098 | 154.4 | 8.4 | 76.2 | 66.8 | 101.7 | 0 | 11.6 | 1177.2 | 291.2 | 152.6 | 246 | 0 | 26.8 | 0 | 273.6 | 0 | 300.4 | 0 | 19.4 | 0 | 81 | 0 | 59.7
02 - 03 | 0 | 0.132 | 2916 | 1150 | 148.8 | 8.1 | 76.2 | 55.6 | 92.4 | 0 | 8 | 2304 | 361.6 | 130.7 | 209.6 | 0 | 26.8 | 0 | 252.6 | 0 | 299.6 | 0 | 21 | 0 | 79.6 | 0 | 58.5
03 - 04 | 0 | 0.12 | 2962 | 1132 | 144.6 | 8.1 | 73.4 | 52.4 | 86.4 | 0 | 6.4 | 2371.2 | 372 | 124.7 | 203.2 | 0 | 26.4 | 0 | 246.6 | 0 | 289.6 | 0 | 21 | 0 | 78 | 0 | 58.5
04 - 05 | 0.012 | 0.12 | 2784 | 1124 | 143.2 | 7.5 | 70.8 | 78 | 96.6 | 0 | 8.4 | 2122.8 | 367.2 | 126.3 | 237.6 | 0 | 26 | 0 | 247.8 | 0 | 280 | 0 | 20.4 | 0 | 78.2 | 0 | 56.7
05 - 06 | 0.012 | 0.132 | 2612 | 1158 | 158 | 8.1 | 73.8 | 88.4 | 104.1 | 0 | 8.8 | 1941.6 | 373.6 | 136.6 | 219.2 | 0 | 26.4 | 0 | 253.2 | 0 | 276.8 | 0 | 20.6 | 0 | 79.2 | 0 | 58.2
06 - 07 | 0 | 0.12 | 2946 | 1176 | 158.2 | 8.4 | 73.4 | 85.2 | 103.8 | 0 | 7.6 | 2306.4 | 380.8 | 132.9 | 211.6 | 0 | 26.4 | 0 | 246 | 0 | 281.2 | 0 | 21 | 0 | 84.8 | 0 | 59.1
07 - 08 | 0 | 0.132 | 2918 | 1236 | 151.8 | 8.1 | 81.6 | 84 | 131.1 | 0 | 13.2 | 2238 | 366.4 | 134.5 | 229.2 | 0 | 27.6 | 0 | 264 | 0 | 303.2 | 0 | 20.8 | 0 | 98.8 | 0 | 59.1
08 - 09 | 0.012 | 0.12 | 2732 | 1314 | 145.2 | 7.8 | 93.6 | 79.2 | 124.8 | 0 | 218 | 1779.6 | 335.2 | 130.3 | 250.4 | 0 | 29.6 | 0 | 300 | 0 | 387.2 | 0 | 19.6 | 0 | 123 | 0 | 59.4
09 - 10 | 0.156 | 0.012 | 4032 | 212 | 150 | 7.5 | 96.6 | 65.6 | 126 | 0 | 299.6 | 1962 | 380.8 | 125 | 226 | 0 | 24.8 | 0 | 295.2 | 0 | 381.2 | 0 | 20.4 | 0 | 129.6 | 0 | 57.6
10 - 11 | 0.168 | 0 | 3924 | 0 | 145.8 | 7.5 | 92.6 | 59.6 | 125.4 | 0 | 331.6 | 1608 | 403.2 | 118.5 | 196 | 0 | 22.4 | 0 | 301.8 | 0 | 391.6 | 0 | 19 | 0 | 128.2 | 0 | 58.2
11 - 12 | 0.168 | 0 | 3716 | 0 | 146.2 | 8.1 | 99.4 | 61.6 | 132.6 | 0 | 242 | 1461.6 | 380.8 | 121.8 | 228 | 0 | 22 | 0 | 301.2 | 0 | 378.4 | 0 | 19.2 | 0 | 133.4 | 0 | 62.1
12 - 13 | 0.168 | 0 | 3888 | 0 | 143.6 | 7.5 | 92.2 | 79.2 | 102.3 | 0 | 98.8 | 1879.2 | 375.2 | 121.9 | 199.2 | 0 | 22 | 0 | 303 | 0 | 356.8 | 0 | 19.6 | 0 | 132.2 | 0 | 59.1
13 - 14 | 0.156 | 0 | 4312 | 0 | 131.2 | 7.2 | 91.6 | 77.2 | 110.7 | 0 | 273.2 | 2233.2 | 367.2 | 117.3 | 210.4 | 0 | 20 | 0 | 276.6 | 0 | 310.8 | 0 | 18 | 0 | 119.6 | 0 | 59.1
14 - 15 | 0.072 | 0.06 | 3340 | 738 | 140.4 | 7.5 | 84.6 | 82 | 129 | 0 | 359.2 | 1766.4 | 394.4 | 122.2 | 236 | 0 | 27.6 | 0 | 285 | 0 | 354.4 | 0 | 17.8 | 0 | 123 | 0 | 59.4
15 - 16 | 0.048 | 0.132 | 2026 | 1186 | 147 | 8.1 | 70.8 | 89.6 | 116.7 | 0 | 330.8 | 870 | 376 | 144.4 | 287.2 | 0 | 30.4 | 0 | 312 | 0 | 356.8 | 0 | 18.6 | 0 | 122.4 | 0 | 60.6
16 - 17 | 0.06 | 0.12 | 1934 | 1174 | 144.6 | 7.8 | 69.6 | 91.2 | 134.7 | 0 | 283.2 | 848.4 | 356.8 | 155.6 | 248.4 | 0 | 31.2 | 0 | 316.2 | 0 | 348.4 | 0 | 19.2 | 0 | 129.2 | 0 | 60.6
17 - 18 | 0.036 | 0.12 | 2090 | 1130 | 151.2 | 8.1 | 72 | 73.6 | 122.1 | 0 | 18 | 1286.4 | 392 | 157 | 264 | 0 | 27.6 | 0 | 313.8 | 0 | 267.6 | 0 | 19.4 | 0 | 135.6 | 0 | 61.2
18 - 19 | 0 | 0.132 | 2846 | 1092 | 151.8 | 8.1 | 72.8 | 62 | 91.8 | 0 | 15.6 | 2136 | 377.6 | 145.7 | 243.6 | 0 | 27.2 | 0 | 287.4 | 0 | 275.2 | 0 | 17.6 | 0 | 127.4 | 0 | 64.5
19 - 20 | 0.012 | 0.12 | 2834 | 1050 | 154.8 | 8.1 | 73 | 56.8 | 93.6 | 0 | 13.6 | 2149.2 | 368.8 | 148.5 | 255.2 | 0 | 27.2 | 0 | 250.8 | 0 | 252 | 0 | 17.8 | 0 | 103.6 | 0 | 63
20 - 21 | 0.012 | 0.132 | 2578 | 1056 | 153.8 | 8.1 | 72.6 | 79.6 | 94.5 | 0 | 11.6 | 1897.2 | 353.6 | 146.8 | 230.4 | 0 | 27.2 | 0 | 251.4 | 0 | 290.8 | 0 | 18.6 | 0 | 82.4 | 0 | 64.2
21 - 22 | 0 | 0.12 | 2592 | 1046 | 152 | 8.4 | 73.8 | 91.6 | 104.4 | 0 | 15.2 | 1884 | 353.6 | 149.4 | 236.4 | 0 | 26.4 | 0 | 253.8 | 0 | 283.2 | 0 | 20 | 0 | 83.8 | 0 | 62.4
22 - 23 | 0.012 | 0.132 | 2616 | 1076 | 152.4 | 8.7 | 72.4 | 94.8 | 103.8 | 0 | 12.8 | 1893.6 | 386.4 | 143.3 | 250.4 | 0 | 26.8 | 0 | 256.8 | 0 | 299.2 | 0 | 19.8 | 0 | 83.2 | 0 | 61.8
23 - 00 | 0.048 | 0.12 | 2142 | 1030 | 156.8 | 8.7 | 75.6 | 87.6 | 104.1 | 0 | 11.6 | 1370.4 | 336 | 153.3 | 272.8 | 0 | 27.2 | 0 | 268.8 | 0 | 290.4 | 0 | 19.4 | 0 | 84 | 0 | 61.2
Сумма | 1.248 | 2.328 | 68326 | 21272 | 3579.4 | 192.3 | 1903.2 | 1832.8 | 2636.7 | 0 | 2610.4 | 42368.4 | 8743.2 | 3295.9 | 5659.2 | 0 | 632.8 | 0 | 6636.6 | 0 | 7549.6 | 0 | 464.6 | 0 | 2502 | 0 | 1444.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нифантово |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч