## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новые Углы | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Карьер ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-КПД 1 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-КПД 2 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS | 10 Новые Углы-Сельца ао RS | 10 Новые Углы-Сельца ап RS | 10 Новые Углы-Строитель ао (xml Пирамида) | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS | 35 Новые Углы-Южная ао RS | 35 Новые Углы-Южная ап RS | АЧР
00 - 01 | 8.24 | 0 | 984 | 660 | 151.2 | 37.2 | 31.2 | 287.2 | 0 |  | 301.8 |  |  | 222.4 | 286.8 | 115.4 | 0 | 16.8 | 0 | 10.8 | 1354.5 | 0 | 331.8 | 0 | 267.4 | 1.05 | 0 | 1.4919
01 - 02 | 8.176 | 0 | 966 | 660 | 148.8 | 37.8 | 30.9 | 287.6 | 0 |  | 303.6 |  |  | 212 | 288.4 | 114.8 | 0 | 16.8 | 0 | 11.6 | 1291.5 | 4.2 | 319.2 | 0 | 266 | 1.05 | 0 | 1.4689
02 - 03 | 8.192 | 0 | 930 | 696 | 149.6 | 36.6 | 31.8 | 273.2 | 0 |  | 340.8 |  |  | 191.6 | 282.4 | 114 | 0 | 15.6 | 0 | 10.4 | 1239 | 0 | 315 | 0 | 254.8 | 2.1 | 0 | 1.4223
03 - 04 | 8.144 | 0 | 942 | 690 | 149.6 | 37.2 | 30.3 | 272.8 | 0 |  | 333.6 |  |  | 199.2 | 284.4 | 113.2 | 0 | 16 | 0 | 10.8 | 1239 | 0 | 317.8 | 0 | 247.8 | 1.05 | 0 | 1.4324
04 - 05 | 4.352 | 0 | 942 | 630 | 167.2 | 36.6 | 30.9 | 266.4 | 0 |  | 282 |  |  | 196.8 | 277.2 | 113.8 | 0 | 16 | 0 | 10.8 | 1270.5 | 4.2 | 320.6 | 0 | 259 | 1.05 | 0 | 1.4373
05 - 06 | 3.968 | 0 | 1014 | 648 | 155.2 | 38.4 | 31.2 | 330.4 | 0 |  | 282.6 |  |  | 198.8 | 290 | 114.6 | 0 | 16.4 | 0 | 10.8 | 1459.5 | 0 | 385 | 0 | 277.2 | 1.05 | 0 | 1.5718
06 - 07 | 8.16 | 0 | 1044 | 708 | 165.6 | 39.6 | 30.9 | 337.6 | 0 |  | 294 |  |  | 214.8 | 338.8 | 115.6 | 0 | 16.8 | 0 | 11.6 | 1617 | 0 | 420 | 0 | 289.8 | 1.05 | 0 | 1.6923
07 - 08 | 8.192 | 0 | 1176 | 768 | 212 | 46.2 | 35.1 | 357.2 | 0 |  | 328.2 |  |  | 214.8 | 354.4 | 129.4 | 0 | 16.8 | 0 | 10.8 | 1732.5 | 4.2 | 441 | 0 | 298.2 | 1.05 | 0 | 1.8188
08 - 09 | 8.08 | 0 | 1308 | 984 | 239.2 | 57.6 | 36 | 373.6 | 0 |  | 433.2 |  |  | 247.6 | 460 | 136.2 | 0 | 14.8 | 0 | 12 | 1890 | 0 | 462 | 0 | 341.6 | 1.05 | 0 | 2.04
09 - 10 | 5.328 | 0 | 1374 | 1086 | 286.4 | 55.8 | 51.9 | 358 | 0 |  | 483.6 |  |  | 264.8 | 487.2 | 121 | 0 | 14.4 | 0 | 12 | 1942.5 | 0 | 446.6 | 0 | 372.4 | 0 | 0 | 2.0981
10 - 11 | 3.664 | 0 | 1350 | 1134 | 277.6 | 53.4 | 114 | 340.8 | 0 |  | 462.6 |  |  | 256.4 | 504.4 | 122.6 | 0 | 15.6 | 0 | 11.6 | 1911 | 4.2 | 467.6 | 0 | 320.6 | 1.05 | 0 | 2.165
11 - 12 | 5.52 | 0 | 1308 | 1152 | 253.6 | 61.2 | 115.2 | 326.8 | 0 |  | 477.6 |  |  | 255.2 | 497.6 | 132.6 | 0 | 15.6 | 0 | 11.6 | 1921.5 | 0 | 463.4 | 0 | 337.4 | 2.1 | 0 | 2.1349
12 - 13 | 8.112 | 0 | 1284 | 1020 | 269.6 | 63.6 | 54 | 326 | 0 |  | 452.4 |  |  | 242.8 | 442 | 122.6 | 0 | 15.2 | 0 | 10.8 | 1869 | 0 | 425.6 | 0 | 312.2 | 1.05 | 0 | 1.9732
13 - 14 | 8.032 | 0 | 1338 | 1140 | 298.4 | 55.2 | 91.2 | 322.8 | 0 |  | 534.6 |  |  | 239.2 | 460.8 | 126.8 | 0 | 14.4 | 0 | 11.2 | 1816.5 | 0 | 392 | 0 | 333.2 | 1.05 | 0 | 2.013
14 - 15 | 8.096 | 0 | 1386 | 1146 | 300.8 | 65.4 | 117.9 | 325.2 | 0 |  | 510 |  |  | 237.2 | 449.2 | 137.4 | 0 | 14 | 0 | 12 | 1806 | 4.2 | 389.2 | 0 | 336 | 1.05 | 0 | 2.0494
15 - 16 | 5.696 | 0 | 1320 | 1020 | 290.4 | 54 | 102 | 324.4 | 0 |  | 438 |  |  | 238.8 | 425.6 | 141 | 0 | 18 | 0 | 11.6 | 1816.5 | 0 | 390.6 | 0 | 330.4 | 0 | 0 | 1.9964
16 - 17 | 3.792 | 0 | 1338 | 1056 | 260.8 | 66.6 | 126.6 | 361.2 | 0 |  | 439.2 |  |  | 245.6 | 418.8 | 150.2 | 0 | 17.6 | 0 | 12 | 1869 | 0 | 406 | 0 | 323.4 | 1.05 | 0 | 2.0664
17 - 18 | 3.712 | 0 | 1344 | 936 | 237.6 | 55.8 | 73.8 | 385.6 | 0 |  | 395.4 |  |  | 256 | 408.4 | 148.6 | 0 | 15.6 | 0 | 11.2 | 1858.5 | 4.2 | 435.4 | 0 | 299.6 | 0 | 0 | 2.028
18 - 19 | 8.256 | 0 | 1338 | 918 | 193.6 | 52.8 | 31.5 | 402.8 | 0 |  | 412.2 |  |  | 252 | 415.2 | 145.4 | 0 | 16 | 0 | 10.4 | 1837.5 | 0 | 441 | 0 | 309.4 | 0 | 0 | 1.9607
19 - 20 | 8.064 | 0 | 1344 | 840 | 179.2 | 51.6 | 30.3 | 392 | 0 |  | 346.8 |  |  | 254.8 | 412 | 142.2 | 0 | 14.8 | 0 | 10.8 | 1785 | 0 | 438.2 | 0 | 296.8 | 1.05 | 0 | 1.9269
20 - 21 | 8.192 | 0 | 1302 | 816 | 164 | 42.6 | 30.3 | 380.8 | 0 |  | 350.4 |  |  | 240 | 385.6 | 131 | 0 | 16 | 0 | 10.4 | 1743 | 0 | 431.2 | 0 | 291.2 | 0 | 0 | 1.8319
21 - 22 | 8.048 | 0 | 1194 | 762 | 158.4 | 39.6 | 30 | 337.2 | 0 |  | 341.4 |  |  | 218.4 | 349.6 | 126.2 | 0 | 16 | 0 | 10.4 | 1648.5 | 0 | 404.6 | 0 | 289.8 | 0 | 0 | 1.6904
22 - 23 | 8.288 | 0 | 1044 | 732 | 151.2 | 39 | 30.3 | 299.6 | 0 |  | 325.8 |  |  | 214.8 | 334 | 120.6 | 0 | 16 | 0 | 10.4 | 1522.5 | 0 | 362.6 | 0 | 281.4 | 0 | 0 | 1.5785
23 - 00 | 8.128 | 0 | 954 | 678 | 146.4 | 39 | 30 | 270 | 0 |  | 315 |  |  | 214 | 289.6 | 114.8 | 0 | 15.6 | 0 | 10.4 | 1386 | 0 | 338.8 | 0 | 287 | 1.05 | 0 | 1.4697
Сумма | 166.432 | 0 | 28524 | 20880 | 5006.4 | 1162.8 | 1317.3 | 7939.2 | 0 | 0 | 9184.8 | 0 | 0 | 5528 | 9142.4 | 3050 | 0 | 380.8 | 0 | 266.4 | 39826.5 | 25.2 | 9545.2 | 0 | 7222.6 | 19.95 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Карьер ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-КПД 1 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-КПД 2 ао (xml Пирамида) | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS | 10 Новые Углы-Сельца ао RS | 10 Новые Углы-Сельца ап RS | 10 Новые Углы-Строитель ао (xml Пирамида) | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS | 35 Новые Углы-Южная ао RS | 35 Новые Углы-Южная ап RS
00 - 01 | 0 | 0.032 | 210 | 126 | 0 | 0 | 22.8 | 129.6 | 0 |  | 39.6 |  |  | 116.4 | 142.4 | 47.8 | 0 | 4.4 | 0 | 6 | 577.5 | 0 | 140 | 593.6 | 0 | 0 | 86.1
01 - 02 | 0 | 0.032 | 210 | 138 | 0 | 0 | 23.1 | 128.4 | 0 |  | 44.4 |  |  | 116.8 | 148.4 | 48.4 | 0 | 4.4 | 0 | 5.6 | 577.5 | 0 | 141.4 | 560 | 0 | 0 | 86.1
02 - 03 | 0 | 0.016 | 210 | 150 | 0 | 0 | 23.1 | 130 | 0 |  | 54 |  |  | 117.6 | 148.8 | 47.8 | 0 | 4.4 | 0 | 5.6 | 556.5 | 0 | 141.4 | 530.6 | 0 | 0 | 87.15
03 - 04 | 0 | 0.032 | 198 | 138 | 0 | 0 | 21.9 | 122.8 | 0 |  | 46.2 |  |  | 113.2 | 146.4 | 45.4 | 0 | 4 | 0 | 5.6 | 525 | 0 | 134.4 | 529.2 | 0 | 0 | 87.15
04 - 05 | 0.016 | 0.032 | 198 | 114 | 0 | 0 | 21.9 | 123.6 | 0 |  | 34.2 |  |  | 112.4 | 138.8 | 45.8 | 0 | 4 | 0 | 5.2 | 535.5 | 0 | 135.8 | 560 | 0 | 0 | 86.1
05 - 06 | 0.016 | 0.016 | 210 | 126 | 0.8 | 0 | 22.5 | 142 | 0 |  | 38.4 |  |  | 113.2 | 144 | 46.6 | 0 | 4 | 0 | 5.6 | 588 | 0 | 163.8 | 632.8 | 0 | 0 | 87.15
06 - 07 | 0 | 0.032 | 228 | 144 | 0 | 0 | 22.8 | 148.8 | 0 |  | 49.2 |  |  | 116 | 150.4 | 47.4 | 0 | 4 | 0 | 5.6 | 619.5 | 0 | 176.4 | 709.8 | 0 | 0 | 86.1
07 - 08 | 0 | 0.032 | 270 | 168 | 0 | 0 | 24.6 | 144 | 0 |  | 69 |  |  | 114.8 | 153.6 | 47.8 | 0 | 4.4 | 0 | 6 | 640.5 | 0 | 173.6 | 746.2 | 0 | 0 | 86.1
08 - 09 | 0 | 0.016 | 306 | 300 | 0 | 0 | 25.8 | 153.2 | 0 |  | 87 |  |  | 141.2 | 267.2 | 51 | 0 | 4.4 | 0 | 6.8 | 682.5 | 0 | 170.8 | 824.6 | 0 | 0 | 87.15
09 - 10 | 0.032 | 0.032 | 348 | 432 | 0 | 0 | 69 | 140.4 | 0 |  | 142.2 |  |  | 160 | 299.6 | 48 | 0 | 4.4 | 0 | 8.4 | 735 | 0 | 170.8 | 852.6 | 0 | 0 | 85.05
10 - 11 | 0.016 | 0.016 | 366 | 528 | 0 | 0 | 134.7 | 128.8 | 0 |  | 136.2 |  |  | 166.4 | 340.4 | 53.2 | 0 | 4.8 | 0 | 8.8 | 714 | 0 | 151.2 | 842.8 | 0 | 0 | 86.1
11 - 12 | 0.016 | 0.032 | 342 | 486 | 0 | 0 | 134.1 | 122 | 0 |  | 108.6 |  |  | 160 | 321.2 | 57 | 0 | 4.8 | 0 | 8.4 | 714 | 0 | 149.8 | 844.2 | 0 | 0 | 86.1
12 - 13 | 0 | 0.032 | 336 | 330 | 4.8 | 0 | 50.1 | 124.4 | 0 |  | 100.8 |  |  | 134.8 | 241.2 | 52.8 | 0 | 4.4 | 0 | 8 | 682.5 | 0 | 141.4 | 848.4 | 0 | 0 | 86.1
13 - 14 | 0 | 0.016 | 378 | 480 | 5.6 | 0 | 98.1 | 122.8 | 0 |  | 155.4 |  |  | 140 | 301.6 | 55.6 | 0 | 4.4 | 0 | 8.4 | 703.5 | 0 | 145.6 | 830.2 | 0 | 0 | 87.15
14 - 15 | 0 | 0.032 | 402 | 528 | 5.6 | 0 | 135.6 | 127.2 | 0 |  | 148.8 |  |  | 145.6 | 303.6 | 63 | 0 | 4.8 | 0 | 8.4 | 714 | 0 | 138.6 | 830.2 | 0 | 0 | 86.1
15 - 16 | 0.016 | 0.016 | 342 | 432 | 1.6 | 0 | 122.4 | 120.8 | 0 |  | 106.8 |  |  | 134 | 284.4 | 69.8 | 0 | 3.6 | 0 | 8.4 | 682.5 | 0 | 131.6 | 823.2 | 0 | 0 | 86.1
16 - 17 | 0.016 | 0.032 | 306 | 402 | 0 | 0 | 134.7 | 127.6 | 0 |  | 81.6 |  |  | 141.6 | 250.8 | 57.4 | 0 | 4 | 0 | 8.4 | 682.5 | 0 | 138.6 | 834.4 | 0 | 0 | 86.1
17 - 18 | 0.016 | 0.032 | 306 | 240 | 0 | 0 | 75 | 147.2 | 0 |  | 56.4 |  |  | 142 | 190.4 | 49.8 | 0 | 4.4 | 0 | 6.8 | 672 | 0 | 163.8 | 802.2 | 0 | 0 | 87.15
18 - 19 | 0 | 0.016 | 324 | 198 | 0 | 0 | 23.1 | 148.8 | 0 |  | 61.8 |  |  | 147.2 | 196 | 49 | 0 | 4 | 0 | 5.2 | 682.5 | 0 | 175 | 795.2 | 0 | 0 | 86.1
19 - 20 | 0 | 0.032 | 366 | 186 | 0 | 0 | 22.8 | 147.2 | 0 |  | 49.8 |  |  | 140.8 | 195.2 | 50.2 | 0 | 4.4 | 0 | 5.6 | 661.5 | 0 | 180.6 | 763 | 0 | 0 | 86.1
20 - 21 | 0 | 0.032 | 330 | 168 | 0 | 0 | 22.8 | 133.2 | 0 |  | 40.2 |  |  | 128.4 | 182 | 46 | 0 | 4 | 0 | 5.2 | 630 | 0 | 173.6 | 746.2 | 0 | 0 | 86.1
21 - 22 | 0 | 0.016 | 300 | 150 | 0 | 0 | 22.8 | 128.4 | 0 |  | 37.8 |  |  | 120.8 | 168.8 | 44.4 | 0 | 4.4 | 0 | 6 | 619.5 | 0 | 159.6 | 723.8 | 0 | 0 | 87.15
22 - 23 | 0 | 0.032 | 240 | 144 | 0 | 0 | 23.1 | 128.4 | 0 |  | 34.8 |  |  | 114.4 | 158.8 | 43.6 | 0 | 4.4 | 0 | 5.6 | 598.5 | 0 | 141.4 | 677.6 | 0 | 0 | 85.05
23 - 00 | 0 | 0.032 | 204 | 120 | 0 | 0 | 22.5 | 127.6 | 0 |  | 33 |  |  | 115.6 | 139.6 | 43.6 | 0 | 4.4 | 0 | 5.6 | 588 | 0 | 140 | 610.4 | 0 | 0 | 87.15
Сумма | 0.144 | 0.64 | 6930 | 6228 | 18.4 | 0 | 1299.3 | 3197.2 | 0 | 0 | 1756.2 | 0 | 0 | 3153.2 | 5013.6 | 1211.4 | 0 | 103.2 | 0 | 159.2 | 15382.5 | 0 | 3679.2 | 17511.2 | 0 | 0 | 2072.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новые Углы |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч