## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 220 кВ Октябрьская | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS УСПД | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS УСПД | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS УСПД | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS УСПД
00 - 01 | 92.8 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 31.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 51796.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9794.4 | 0 | 10806.4 | 0 | 11448.8 | 0 | 484 | 0 | 668.8 | 0 | 18568 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 93.12 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 28.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 50582.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9055.2 | 0 | 10727.2 | 0 | 11352 | 0 | 466.4 | 0 | 651.2 | 0 | 18268.8 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 93.44 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 31.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 50899.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750.4 | 0 | 11202.4 | 0 | 11827.2 | 0 | 457.6 | 0 | 624.8 | 0 | 16966.4 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 91.68 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 28.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 54252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11202.4 | 0 | 9398.4 | 0 | 9961.6 | 0 | 440 | 0 | 616 | 0 | 22545.6 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 90.88 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 26.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 56100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11140.8 | 0 | 8298.4 | 0 | 8923.2 | 0 | 448.8 | 0 | 616 | 0 | 26611.2 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 91.2 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 28.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 54648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10577.6 | 0 | 8791.2 | 0 | 9530.4 | 0 | 492.8 | 0 | 651.2 | 0 | 24569.6 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 92.32 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 28.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 53724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10428 | 0 | 9574.4 | 0 | 10445.6 | 0 | 545.6 | 0 | 792 | 0 | 21912 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 92.96 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 28.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 55704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11184.8 | 0 | 10067.2 | 0 | 11105.6 | 0 | 616 | 0 | 853.6 | 0 | 21806.4 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 92 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 328.8 | 31.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 57974.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11572 | 0 | 11299.2 | 0 | 12293.6 | 0 | 642.4 | 0 | 932.8 | 0 | 21208 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 89.76 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 58212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13059.2 | 0 | 9671.2 | 0 | 10551.2 | 0 | 660 | 0 | 950.4 | 0 | 23267.2 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 89.92 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 28.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 55413.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10973.6 | 0 | 10269.6 | 0 | 11184.8 | 0 | 475.2 | 0 | 959.2 | 0 | 21489.6 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 89.6 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 28.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 56786.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12425.6 | 0 | 9671.2 | 0 | 10472 | 0 | 466.4 | 0 | 976.8 | 0 | 22686.4 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 90.24 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 28.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 55809.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11642.4 | 0 | 9204.8 | 0 | 10216.8 | 0 | 695.2 | 0 | 985.6 | 0 | 23003.2 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 89.6 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 58502.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12742.4 | 0 | 9213.6 | 0 | 10164 | 0 | 668.8 | 0 | 985.6 | 0 | 24657.6 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 89.92 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 324 | 28.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 58845.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11818.4 | 0 | 10621.6 | 0 | 11448.8 | 0 | 677.6 | 0 | 985.6 | 0 | 23196.8 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 89.44 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 28.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 58608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11985.6 | 0 | 10287.2 | 0 | 11202.4 | 0 | 704 | 0 | 1029.6 | 0 | 23337.6 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 89.28 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 28.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 61696.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13340.8 | 0 | 8527.2 | 0 | 9592 | 0 | 739.2 | 0 | 1091.2 | 0 | 28318.4 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 93.6 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 36 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 58027.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12047.2 | 0 | 9460 | 0 | 10516 | 0 | 765.6 | 0 | 1108.8 | 0 | 24059.2 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 93.28 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 328.8 | 31.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 57948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12056 | 0 | 9292.8 | 0 | 10331.2 | 0 | 783.2 | 0 | 1091.2 | 0 | 24305.6 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 92.96 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 328.8 | 31.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 57842.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12232 | 0 | 8720.8 | 0 | 9785.6 | 0 | 748 | 0 | 1047.2 | 0 | 25220.8 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 93.44 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 31.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 56390.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11413.6 | 0 | 9988 | 0 | 11026.4 | 0 | 765.6 | 0 | 1020.8 | 0 | 22088 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 93.92 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 28.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 53592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10577.6 | 0 | 10815.2 | 0 | 11800.8 | 0 | 695.2 | 0 | 959.2 | 0 | 18708.8 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 94.08 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 28.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 52140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10076 | 0 | 10938.4 | 0 | 11818.4 | 0 | 624.8 | 0 | 862.4 | 0 | 17758.4 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 91.84 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 328.8 | 26.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 52879.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225.6 | 0 | 9864.8 | 0 | 10595.2 | 0 | 536.8 | 0 | 748 | 0 | 20856 | 0 | 0 | 0
Сумма | 2201.28 | 0 | 10840 | 0 | 0 | 0 | 7764 | 708 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 1338374.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271321.6 | 0 | 236711.2 | 0 | 257593.6 | 0 | 14599.2 | 0 | 21208 | 0 | 535409.6 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS УСПД | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS УСПД | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS УСПД | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |  |  | 140236.8 | 154334.4 | 21146.4 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 0 | 0 | 5772.8 | 0 | 2736.8 | 52.8 | 0 | 123.2 | 0 | 10032 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |  |  | 162360 | 140976 | 21604 | 0 | 0 | 0 | 2235.2 | 0 | 0 | 5984 | 0 | 2842.4 | 52.8 | 0 | 123.2 | 0 | 10366.4 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |  |  | 103831.2 | 65287.2 | 19659.2 | 0 | 0 | 0 | 2798.4 | 0 | 0 | 5667.2 | 0 | 2675.2 | 70.4 | 0 | 123.2 | 0 | 8324.8 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 0 |  |  | 82579.2 | 157845.6 | 27403.2 | 0 | 0 | 0 | 4382.4 | 0 | 0 | 6793.6 | 0 | 3256 | 35.2 | 0 | 105.6 | 0 | 12830.4 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 0 |  |  | 43348.8 | 111513.6 | 31328 | 0 | 0 | 0 | 3995.2 | 0 | 0 | 7356.8 | 0 | 3520 | 35.2 | 0 | 105.6 | 0 | 16315.2 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 0 |  |  | 18744 | 40761.6 | 29559.2 | 0 | 0 | 0 | 3379.2 | 0 | 0 | 7110.4 | 0 | 3370.4 | 52.8 | 0 | 105.6 | 0 | 15540.8 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 0 |  |  | 32340 | 56601.6 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 2728 | 0 | 0 | 6336 | 0 | 2983.2 | 52.8 | 0 | 123.2 | 0 | 13076.8 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 0 |  |  | 112965.6 | 253466.4 | 23126.4 | 0 | 0 | 0 | 2710.4 | 0 | 0 | 5825.6 | 0 | 2710.4 | 35.2 | 0 | 123.2 | 0 | 11721.6 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |  |  | 119222.4 | 207979.2 | 22572 | 0 | 0 | 0 | 3220.8 | 0 | 0 | 5315.2 | 0 | 2508 | 52.8 | 0 | 140.8 | 0 | 11334.4 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |  |  | 3168 | 19984.8 | 25599.2 | 0 | 0 | 0 | 4364.8 | 0 | 0 | 5755.2 | 0 | 2736.8 | 52.8 | 0 | 140.8 | 0 | 12548.8 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0 |  |  | 7946.4 | 24710.4 | 24120.8 | 0 | 0 | 0 | 3484.8 | 0 | 0 | 5561.6 | 0 | 2648.8 | 35.2 | 0 | 140.8 | 0 | 12249.6 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0 |  |  | 24736.8 | 54885.6 | 22756.8 | 0 | 0 | 0 | 3396.8 | 0 | 0 | 5174.4 | 0 | 2481.6 | 35.2 | 0 | 158.4 | 0 | 11510.4 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0 |  |  | 77008.8 | 133003.2 | 23073.6 | 0 | 0 | 0 | 3308.8 | 0 | 0 | 5438.4 | 0 | 2534.4 | 52.8 | 0 | 158.4 | 0 | 11580.8 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0 |  |  | 87120 | 213417.6 | 23108.8 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 5068.8 | 0 | 2393.6 | 52.8 | 0 | 158.4 | 0 | 12003.2 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0 |  |  | 86275.2 | 352466.4 | 20583.2 | 0 | 0 | 0 | 3132.8 | 0 | 0 | 4628.8 | 0 | 2208.8 | 70.4 | 0 | 140.8 | 0 | 10401.6 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |  |  | 172128 | 484202.4 | 26848.8 | 0 | 0 | 0 | 4188.8 | 0 | 0 | 5931.2 | 0 | 2807.2 | 52.8 | 0 | 140.8 | 0 | 13728 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 0 |  |  | 76428 | 376780.8 | 31380.8 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 0 | 0 | 6652.8 | 0 | 3132.8 | 35.2 | 0 | 140.8 | 0 | 16931.2 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0 |  |  | 322977.6 | 566649.6 | 24402.4 | 0 | 0 | 0 | 3115.2 | 0 | 0 | 5702.4 | 0 | 2648.8 | 52.8 | 0 | 140.8 | 0 | 12742.4 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |  |  | 291086.4 | 1185386.4 | 23540 | 0 | 0 | 0 | 3220.8 | 0 | 0 | 5491.2 | 0 | 2578.4 | 52.8 | 0 | 140.8 | 0 | 12056 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0 |  |  | 616836 | 889864.8 | 26408.8 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 6089.6 | 0 | 2877.6 | 52.8 | 0 | 140.8 | 0 | 13816 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0 |  |  | 352096.8 | 1058112 | 23724.8 | 0 | 0 | 0 | 3185.6 | 0 | 0 | 5702.4 | 0 | 2657.6 | 52.8 | 0 | 140.8 | 0 | 11985.6 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0 |  |  | 477523.2 | 551865.6 | 19404 | 0 | 0 | 0 | 2340.8 | 0 | 0 | 5068.8 | 0 | 2349.6 | 52.8 | 0 | 140.8 | 0 | 9451.2 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 0 |  |  | 447876 | 991663.2 | 17195.2 | 0 | 0 | 0 | 1724.8 | 0 | 0 | 4716.8 | 0 | 2182.4 | 52.8 | 0 | 123.2 | 0 | 8395.2 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0 |  |  | 281265.6 | 1107295.2 | 20354.4 | 0 | 0 | 0 | 2164.8 | 0 | 0 | 5315.2 | 0 | 2490.4 | 52.8 | 0 | 140.8 | 0 | 10190.4 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4336.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140100.8 | 9199053.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76859.2 | 0 | 0 | 138459.2 | 0 | 65331.2 | 1196.8 | 0 | 3220.8 | 0 | 289132.8 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 220 кВ Октябрьская |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч