## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Пача | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Пача | [13 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Пача ТСН 1 ао RS | 0,4 Пача ТСН 2 ао RS | 10 Пача-Демидово ао RS | 10 Пача-Демидово ап RS | 10 Пача-Дурасово ао RS | 10 Пача-Дурасово ап RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ао RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ап RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ао RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ап RS | 10 Пача-комплекс Полежайка ао RS | 10 Пача-Пача 1 ао RS | 10 Пача-Пача 2 ао RS | 10 Пача-Соколье ао RS
00 - 01 | 0 | 4.592 | 102.6 | 0 | 188 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 362.2 | 172 | 29.25 | 70.3 | 36.2
01 - 02 | 0 | 2.524 | 100.8 | 0 | 185.4 | 0 | 0 | 210.8 | 0 | 355.4 | 144.6 | 28.95 | 66 | 33.8
02 - 03 | 0 | 4.168 | 88 | 0 | 174.2 | 0 | 0 | 192 | 0 | 329.8 | 127.4 | 29.4 | 64.1 | 31.9
03 - 04 | 0 | 2.992 | 83 | 0 | 179 | 0 | 0 | 194 | 0 | 330.6 | 129.4 | 29.55 | 64.6 | 32.3
04 - 05 | 0 | 2.692 | 114.8 | 0 | 185 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 366 | 162.2 | 28.8 | 60.9 | 31.1
05 - 06 | 0 | 4.252 | 118.6 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 251.4 | 0 | 373.8 | 184 | 33 | 67.2 | 30.3
06 - 07 | 0 | 1.432 | 127.6 | 0 | 184.2 | 0 | 0 | 265.4 | 0 | 384.2 | 190.4 | 34.5 | 74.7 | 29.8
07 - 08 | 0 | 4.616 | 179.6 | 0 | 187.6 | 0 | 0 | 290 | 0 | 442.2 | 200.6 | 35.7 | 89.1 | 31.5
08 - 09 | 0 | 1.852 | 175 | 0 | 177.8 | 0 | 0 | 278.4 | 0 | 430.6 | 191.2 | 36.75 | 87.1 | 32.6
09 - 10 | 0 | 2.376 | 156 | 0 | 196.8 | 0 | 0 | 254.4 | 0 | 422.2 | 174 | 34.05 | 80.2 | 27.9
10 - 11 | 0 | 3.528 | 180.4 | 0 | 185.2 | 0 | 0 | 229.4 | 0 | 435 | 146.6 | 32.1 | 82.2 | 30.6
11 - 12 | 0 | 0.32 | 165 | 0 | 182 | 0 | 0 | 233 | 0 | 413.4 | 142.4 | 31.5 | 90.6 | 28.1
12 - 13 | 0 | 3.784 | 116.4 | 0 | 179.2 | 0 | 0 | 243.4 | 0 | 355.8 | 159 | 27.15 | 84 | 27.6
13 - 14 | 0 | 0.82 | 156.6 | 0 | 183.8 | 0 | 0 | 232.8 | 0 | 397.2 | 153.8 | 26.4 | 78.8 | 25.1
14 - 15 | 0 | 2.784 | 177.2 | 0 | 174.8 | 0 | 0 | 229.2 | 0 | 411.8 | 149.6 | 27.15 | 79.4 | 27.5
15 - 16 | 0 | 3.62 | 163.4 | 0 | 183.2 | 0 | 0 | 246.8 | 0 | 403.6 | 161.6 | 25.65 | 84.8 | 26.5
16 - 17 | 0 | 2.504 | 185.4 | 0 | 197 | 0 | 0 | 276 | 0 | 446.8 | 179.2 | 28.65 | 96.5 | 30
17 - 18 | 0 | 4.064 | 180.8 | 0 | 188 | 0 | 0 | 276.2 | 0 | 435.2 | 182.6 | 28.5 | 93.2 | 32.3
18 - 19 | 0 | 2.828 | 128.6 | 0 | 186 | 0 | 0 | 261.6 | 0 | 377.8 | 173.8 | 27.15 | 87.9 | 30.6
19 - 20 | 0 | 3.856 | 105.8 | 0 | 183.4 | 0 | 0 | 270.4 | 0 | 348.4 | 178.8 | 24.9 | 91.1 | 29.2
20 - 21 | 0 | 4.108 | 114 | 0 | 186 | 0 | 0 | 282.4 | 0 | 358.2 | 192 | 25.8 | 90.1 | 27.4
21 - 22 | 0 | 4.644 | 116.4 | 0 | 193.8 | 0 | 0 | 289 | 0 | 374.4 | 198.2 | 26.4 | 90.5 | 32.6
22 - 23 | 0 | 4.036 | 118.6 | 0 | 186.8 | 0 | 0 | 270.4 | 0 | 363.2 | 184.2 | 24.75 | 86.1 | 28
23 - 00 | 0 | 4.868 | 112.2 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 241 | 0 | 347 | 170.8 | 23.4 | 70 | 27.5
Сумма | 0 | 77.26 | 3266.8 | 0 | 4431.4 | 0 | 0 | 5983.6 | 0 | 9264.8 | 4048.4 | 699.45 | 1929.4 | 720.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Пача | [13 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Пача ТСН 1 ао RS | 0,4 Пача ТСН 2 ао RS | 10 Пача-Демидово ао RS | 10 Пача-Демидово ап RS | 10 Пача-Дурасово ао RS | 10 Пача-Дурасово ап RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ао RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ап RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ао RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ап RS | 10 Пача-комплекс Полежайка ао RS | 10 Пача-Пача 1 ао RS | 10 Пача-Пача 2 ао RS | 10 Пача-Соколье ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 6 | 0.8 | 0 | 94.6 | 0 | 99.6 | 47.4 | 10.65 | 47 | 27.9
01 - 02 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 7.8 | 0.6 | 0 | 70.4 | 0 | 97.8 | 22.4 | 10.8 | 46.3 | 28.1
02 - 03 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 5.4 | 1.4 | 0 | 59.2 | 0 | 88.6 | 17 | 10.65 | 42.1 | 28.2
03 - 04 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 1.8 | 4.6 | 0 | 55.8 | 0 | 83.2 | 14.4 | 10.35 | 40.7 | 26.7
04 - 05 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 2.2 | 4.2 | 0 | 81 | 0 | 93 | 39.8 | 10.35 | 40.8 | 26.2
05 - 06 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 4.2 | 1.8 | 0 | 91.4 | 0 | 99.2 | 49.8 | 10.5 | 41.4 | 27
06 - 07 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 3.8 | 2.4 | 0 | 88.2 | 0 | 100 | 46.6 | 10.95 | 41.4 | 27
07 - 08 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 1.8 | 5.4 | 0 | 86.2 | 0 | 124.4 | 44.8 | 11.25 | 41 | 25.8
08 - 09 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0.6 | 7.8 | 0 | 81.6 | 0 | 119 | 41.8 | 10.65 | 39.8 | 24.7
09 - 10 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0.6 | 10.4 | 0 | 68.4 | 0 | 120.8 | 27.8 | 9.6 | 39.6 | 24.3
10 - 11 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 63 | 0 | 119.2 | 21.4 | 10.35 | 40.5 | 24.5
11 - 12 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 2.2 | 5.4 | 0 | 64.4 | 0 | 127.6 | 21.6 | 13.35 | 42.1 | 25.4
12 - 13 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 1.6 | 9.2 | 0 | 82 | 0 | 98 | 39.6 | 10.95 | 41.6 | 26
13 - 14 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 2 | 8.2 | 0 | 79.8 | 0 | 106 | 39.2 | 8.1 | 39.8 | 22.9
14 - 15 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 3 | 4.6 | 0 | 85 | 0 | 123.6 | 44 | 8.25 | 40.5 | 24.3
15 - 16 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 2.2 | 4.4 | 0 | 93 | 0 | 111.4 | 49.6 | 8.7 | 43.3 | 25
16 - 17 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1.2 | 4.8 | 0 | 94 | 0 | 128.2 | 49.4 | 9.9 | 44.3 | 24.9
17 - 18 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 3.8 | 1.6 | 0 | 76.4 | 0 | 115.8 | 30.2 | 9 | 43.8 | 26
18 - 19 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 4.6 | 1.6 | 0 | 64.8 | 0 | 87.8 | 20.4 | 9.45 | 41.2 | 26.7
19 - 20 | 0 | 0 | 39 | 0 | 6.6 | 0.8 | 0 | 59.6 | 0 | 89.6 | 12.4 | 9.45 | 41.7 | 27.8
20 - 21 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 5.6 | 1.6 | 0 | 82 | 0 | 90.4 | 38.4 | 8.85 | 42.4 | 26.6
21 - 22 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 7.6 | 0.6 | 0 | 94 | 0 | 99.6 | 50.6 | 9.3 | 43 | 27.6
22 - 23 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 97.4 | 0 | 99.4 | 54.4 | 9.45 | 43 | 27.6
23 - 00 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7.8 | 0.4 | 0 | 91 | 0 | 99.8 | 46.2 | 9.6 | 44.5 | 28.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Пача |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч